## Лист1
Приложение к ТЗ на поставку автоматических выключателей и выключателей нагрузки для нужд технологических присоединений 2021 г.
№ п.п. | SAP | Наименование / марка | ЕИ | Кол-во | Название стандарта (ГОСТ) | Адрес доставки | Срок поставки (с момента заключения договора)
1 | 2009213 | ВН ВН-32 2Р 40А | ШТ | 300 | ГОСТ Р 50030.3-99 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
2 | 2388049 | ВН ВН-32 2Р 100А | ШТ | 40 | ГОСТ Р 50030.3-99 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
3 | 2387405 | ВН ВН-32 4Р 40А | ШТ | 300 | ГОСТ Р 50030.3-99 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
4 | 2388122 | ВН ВН-32 4Р 100А | ШТ | 40 | ГОСТ Р 50030.3-99 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
5 | 2271623 | ВА ВА47-29 1P 6А C | ШТ | 35 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
6 | 2269080 | ВА ВА47-29 1P 10А C | ШТ | 55 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
7 | 2250343 | ВА ВА47-29 1P 16А C | ШТ | 250 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
8 | 2324541 | ВА ВА47-29 1P 20А C | ШТ | 250 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
9 | 2250344 | ВА ВА47-29 1P 25А C | ШТ | 300 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
10 | 2018529 | ВА ВА47-29 1P 32А C | ШТ | 300 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
11 | 2270842 | ВА ВА47-29 1Р 40А C | ШТ | 300 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
12 | 2024165 | ВА ВА47-29 1P 50А C | ШТ | 250 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
13 | 2274231 | ВА ВА47-29 1P 63А C | ШТ | 250 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
14 | 2388034 | ВА ВА47-100 1P 80А C | ШТ | 50 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
15 | 2388057 | ВА ВА47-100 1P 100А C | ШТ | 40 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
16 | 2046619 | ВА ВА47-29 3P 6А C | ШТ | 35 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
17 | 2216379 | ВА ВА47-29 3P 10А C | ШТ | 55 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
18 | 2231674 | ВА ВА47-29 3P 16А C | ШТ | 250 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
19 | 2216016 | ВА ВА47-29 3P 20А C | ШТ | 250 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
20 | 2231676 | ВА ВА47-29 3P 25А C | ШТ | 300 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
21 | 2259504 | ВА ВА47-29 3P 32А C | ШТ | 300 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
22 | 2008056 | ВА ВА47-29 3P 40А C | ШТ | 300 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
23 | 2217004 | ВА ВА47-29 3P 50А C | ШТ | 250 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
24 | 2002387 | ВА ВА47-29 3P 63А C | ШТ | 250 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
25 | 2256225 | ВА ВА 47-100 3P 80А C | ШТ | 50 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
26 | 2222184 | ВА ВА 47-100 3P 100А C | ШТ | 40 | ГОСТ Р 50345-2010 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
27 | 2219774 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 200А РЭ500А | ШТ | 100 | ГОСТ Р 50030.2-201 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
28 | 2219715 | ВА ВА57-35-340010-20УХЛ3 250А РЭ1600А | ШТ | 100 | ГОСТ Р 50030.2-201 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней
29 | 2299292 | ВА ВА51-35М3-340010-20 400А РЭ4000 УХЛ3 | ШТ | 100 | ГОСТ Р 50030.2-201 | г. Кострома ул. катушечная 157, Центральный склад | 30 кал. дней