## Лист1
Приложение №1
к договору №______от ______________
Публичное акционерное общество
Россети "Центр и Приволжье"
филиал "Тулэнерго "
Подрядчик: | Заказчик:
Техническое задание
Выполнение ремонтных и восстановительных работ на ВЛ 6-10 кВ
г.Тула, 2023г.

## сто-ть за единицу
1. Объемы и сроки выполнения работ, потребность в основных материалах, изделиях, конструкциях, оборудовании
№ п/п | РЭС | Месяц | Наименование | Перечень планируемых работ | Единица измерения | Объем работ | Стоимость за единицу без НДС, руб. | Потребность в материалах (оборудовании) |  |  | Наименование усложняющего фактора | Примечание
[8 empty] | Наименование (марка) | Единица измерения | Количество НА ОБЪЕМ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 11 | 12 | 13
Ремонтно-восстановительные работы на ВЛ 6-10 кВ
1 |  | Срок выполнения работ с начала заключения договора до 31.12.2023 года |  | Комплекс работ по замене деревянной опоры на железобетонную промежуточную ВЛ напряжением 1-20 кВ | шт | 1 | 54807.58 | Стойка ж/б вибрированная СВм 110-5 | ШТ | 1 |  | ГОСТ 23613-79
[8 empty] | Изолятор штыревой IF27 | ШТ | 3 |  | ГОСТ 1232-2012
[8 empty] | Вязка спиральная СВ 35 | ШТ | 6 |  | ГОСТ Р51177-2017
[8 empty] | Колпачок К-9 | ШТ | 3 |  | ГОСТ 13276
[8 empty] | Траверса ТМ51 27.0002-16 | ШТ | 1 |  | типовые проекты 27.0002-16
[8 empty] | Зажим плашечный CD 35 | ШТ | 1 |  | ГОСТ 4261-82
[8 empty] | Хомут Х1 3.407.1-143.8.49 | ШТ | 1 |  | ГОСТ Р51177-2017
|  |  |  | Комплекс работ по замене деревянной А-образной опоры на железобетонную А-образную опору ВЛ напряжением 1-20 кВ | шт | 1 | 124686.22 | Стойка ж/б вибрированная СВм 110-5 | ШТ | 2 |  | ГОСТ 23613-79
[8 empty] | Траверса ТМ65 27.0002-30 | ШТ | 1 |  | типовые проекты 27.0002-30
[8 empty] | Крепление подкоса У52 20.0027 09.02 | ШТ | 1 |  | У52 Л57-97.04.01
[8 empty] | Траверса ТМ 66ИШ 1.10-20.МИ.15-74 | ШТ | 1 |  | типовые проекты 27.0002-31
[8 empty] | Болт М20х260 | ШТ | 2 |  | ГОСТ 7798-70
[8 empty] | Проводник заземляющий ЗП1М L1м | ШТ | 3 |  | ГОСТ Р 50571.5.54-2013
[8 empty] | Гайка М20 | ШТ | 3 |  | ГОСТ 5915-70
[8 empty] | Колпачок К-9 | ШТ | 1 |  | ГОСТ 13276
[8 empty] | Изолятор штыревой IF27 | ШТ | 1 |  | ГОСТ 1232-2012
[8 empty] | Изолятор ПС-70Е | ШТ | 12 |  | ГОСТ 6490-2017
[8 empty] | Ушко УС-7-16 | ШТ | 6 |  | ГОСТ 27396-93
[8 empty] | Звено промежуточное ПР-7-16 | ШТ | 6 |  | ГОСТ Р51177-2017
[8 empty] | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6А | ШТ | 6 |  | ГОСТ 7613-80
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | ШТ | 1 |  | ГОСТ Р51177-2017
[8 empty] | Зажим плашечный CD 35 | ШТ | 3 |  | ГОСТ 4261-82
[8 empty] | Круг стальной d16 | т | 0.005 |  | ГОСТ 2590-2006
|  |  |  | Комплекс работ по замене железобетонной промежуточной опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ | шт | 1 | 46776.27 | Стойка ж/б вибрированная СВм 110-5 | ШТ | 1 |  | ГОСТ 23613-79
[8 empty] | Изолятор штыревой IF27 | ШТ | 3 |  | ГОСТ 1232-2012
[8 empty] | Вязка спиральная СВ 35 | ШТ | 6 |  | ГОСТ Р51177-2017
[8 empty] | Колпачок К-9 | ШТ | 3 |  | ГОСТ 13276
[8 empty] | Траверса ТМ51 27.0002-16 | ШТ | 1 |  | типовые проекты 27.0002-16
[8 empty] | Гайка М16 | ШТ | 2 |  | ГОСТ 5915-70
[8 empty] | Зажим плашечный CD 35 | ШТ | 1 |  | ГОСТ 4261-82
[8 empty] | Хомут Х1 3.407.1-143.8.49 | ШТ | 1 |  | ГОСТ Р51177-2017
[8 empty] | Круг стальной d16 | т | 0.005 |  | ГОСТ 2590-2006
|  |  |  | Замена провода ВЛ напряжением 1-20 кВ при отсутствии переходов при количестве опор на 1 км не более 10 | км | 1 | 242873.23 | Провод СИП-3 1х70-35 | м | 1000 |  | ГОСТ 31946-2012
[8 empty] | Зажим анкерный РА 1500 35–70 | ШТ | 6 |  | ГОСТ Р 51177-2017
[8 empty] | Зажим ответвительный RPN 150 | ШТ | 6 |  | ГОСТ Р 51177-2017
[8 empty] | Зажим плашечный ПА-1-1 | ШТ | 5 |  | ГОСТ 4261-82
|  |  |  | Замена спусков от КТП до первой опоры ВЛ напряжением 1-20 кВ при количество проводов в спуске 3 | 1 спуск | 1 | 26097.39 | Зажим соединительный цанговый MHV-10Rs | ШТ | 3 |  | ГОСТ Р 51177-2017
[8 empty] | Зажим ответв. RP-150 | ШТ | 3 |  | ГОСТ Р 51177-2017
[8 empty] | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | ШТ | 3 |  | ГОСТ Р51177-2017
|  |  |  | Замена линейного разъединителя с заменой привода | шт | 1 | 124176.43 | Стойка ж/б вибрированная СВм 110-5 | ШТ | 1 |  | ГОСТ 23613-79
[8 empty] | Траверса ТМ3 3.407.1-143.8.3 | ШТ | 1 |  | типовые проекты 3.407-143.8.10, 3.407.1-143.8.49
[8 empty] | Разъединитель РЛКВ-1б-10.IV/400 УХЛ1 | ШТ | 1 |  | ГОСТ Р 52726-2007
[8 empty] | Привод ПР-01-7 УХЛ1 с КМЧ 6500мм | ШТ | 1 |  | ГОСТ 689-90
[8 empty] | Изолятор ШФ-20Г | ШТ | 6 |  | ГОСТ 1232-93
[8 empty] | Колпачок КП-22 | ШТ | 6 |  | ГОСТ 13276
[8 empty] | Зажим плашечный ПС-2-1 | ШТ | 1 |  | ГОСТ 4261-82
[8 empty] | Полоса стальная 4х40 | т | 0.017 |  | ГОСТ 103-2006
[8 empty] | Круг стальной d16 | т | 0.004 |  | ГОСТ 2590-2006

## Лист3
2. Дополнительные (прочие) условия
Срок выполнения работ с начала заключения договора до 31.12.2023 года
Работы по договору выполняются по заявкам заказчика в течении срока деяствия договора
Работы выполняются в действующих электроустановках.
Применяемые материалы, оборудование и выполняемые работы должны удовлетворять требованиям по энергоэффективности в соответствии с Федеральным законом № 261 от 23 ноября 2009 года "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внутренними нормативными документами.
Заместитель главного инженера по эксплуатации филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье»-«Тулэнерго» | А.В. Зимин
И.о.начальника УРС филиала "Тулэнерго" | М.И. Фролков