|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник департамента развития услуг и сервисов филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» _________________ А.В. Паршикова «21» июня 2023г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры на право заключения договора на выполнение работ по услуге «Выполнение строительно-монтажных работ» в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам

филиала   ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго»

на 2023 год

2023

- Общие сведения

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» проводит закупочную процедуру на право заключения договора на выполнение работ в соответствии с классификатором дополнительных услуг:

- выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга);

- строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга);

- проектно-изыскательские работы в целях строительства, реконструкции и перевооружения электросетевых объектов потребителя;

- строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя;

- организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.);

- технический надзор за производством строительно-монтажных работ; прочие строительно-монтажные и проектные работы;

- прочие строительно-монтажные и проектные работы.

Предметом конкурса являются следующие работы:

| № п/п | Наименование работ |  | Ед. изм. |  |  | Предельная стоимость работ, руб. (без НДС) | Стоимость работ Участника, руб. (без НДС) |  | Предельный срок выполнения работ, рабочих дней |  | Срок выполнения работ Участника, рабочих дней |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц |  | 1компл. |  |  | 220,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 2 | Демонтаж прибора учёта |  | 1шт |  |  | 140,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 3 | Замена воздушного ввода 220 В (без материала) |  | 1шт |  |  | 1 790,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 4 | Замена воздушного ввода 220 В (с материалом) |  | 1шт |  |  | 4 160,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 5 | Замена воздушного ввода 380 В (без материала) |  | 1шт |  |  | 1 790,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 6 | Замена воздушного ввода 380 В (с материалом) |  | 1шт |  |  | 4 520,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 7 | Замена/демонтаж автоматических выключателей 1 ф без учета материалов |  | 1шт |  |  | 60,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 8 | Замена/демонтаж автоматических выключателей 3 ф без учета материалов |  | 1шт |  |  | 100,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 9 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c 3ф ПУ, подключенного к измер. трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инстр. пр. демонтируемого ПУ, без учета материалов, без подключ к зазем. устр. |  | 1шт |  |  | 1 650,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 10 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c 3ф электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов |  | 1шт |  |  | 1 110,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 11 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов |  | 1шт |  |  | 1 150,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 12 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов |  | 1шт |  |  | 680,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 13 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) с 1ф ПУ, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов |  | 1шт |  |  | 400,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 14 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В без учета материалов (комплект 3шт.) |  | 1компл. |  |  | 610,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 15 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В с учетом материалов (комплект 3шт.) |  | 1компл. |  |  | 3 880,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 16 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов |  | 1шт |  |  | 400,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 17 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов |  | 1шт |  |  | 1 150,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 18 | Замена однофазных электросчетчиков, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов |  | 1шт |  |  | 640,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 19 | Замена однофазных электросчетчиков, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, с учетом материалов |  | 1шт |  |  | 1 400,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 20 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов |  | 1шт |  |  | 680,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 21 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов |  | 1шт |  |  | 3 190,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 22 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов |  | 1шт |  |  | 1 150,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 23 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, с учетом материалов |  | 1шт |  |  | 3 660,00 | Заполняет Участник |  | 10 |  | Заполняет Участник |  |
| 24 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов |  | 1шт |  |  | 1 150,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 25 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов |  | 1шт |  |  | 3 590,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 26 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов |  | 1шт |  |  | 1 650,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 27 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, с учетом материалов |  | 1шт |  |  | 4 090,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 28 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети свыше 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов |  | 1шт |  |  | 1 400,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 29 | Установка измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В без учета материалов (комплект 3шт.) |  | 1 комп. |  |  | 610,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 30 | Услуга по считыванию с прибора учета с применением мобильных считывающих устройств и предоставлению информации о получасовых объемах потребления э/э, значениях мощности, суточных и месячных показаний приборов учета, не включенного в АИИС КУЭ |  | 1шт |  |  | 1 720,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 31 | Инструментальная проверка 1-но фазных приборов учета |  | 1шт |  |  | 240,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 32 | Инструментальная проверка 3-х фазных приборов учета прямого включения |  | 1шт |  |  | 480,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 33 | Инструментальная проверка работы 3-фазного учета с измерительными трансформаторами в сети до 1000 В |  | 1шт |  |  | 520,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 34 | Инструментальная проверка работы 3-фазного учета с измерительными трансформаторами в сети свыше 1000 В |  | 1шт |  |  | 680,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 35 | Программирование 1-фазных электросчетчиков, с применением мобильных считывающих устройств на месте установки |  | 1шт |  |  | 320,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 36 | Программирование 3-фазных электросчетчиков, с применением мобильных считывающих устройств на месте установки |  | 1шт |  |  | 330,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 37 | Прокладка 2-х 3-х жильного провода (кабеля) (ввод в дом) |  | 1шт |  |  | 390,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 38 | Установка выносного шкафа учета с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов |  | 1шт |  |  | 11 630,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| 39 | Установка выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов |  | 1шт |  |  | 12 200,00 | Заполняет Участник |  | 3 |  | Заполняет Участник |  |
| "Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга)"; "Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга)"; "Проектно-изыскательские работы в целях строительства, реконструкции и перевооружения электросетевых объектов потребителя"; "Строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя"; "Технический надзор за производством строительно-монтажных работ; прочие строительно-монтажные и проектные работы"; "Прочие строительно-монтажные и проектные работы". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования |  | 1шт. | 2 150,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 3 | Заполняет Участник |
|  |  | Проект внешнего электроснабжения по наружному освещению 1 фазный ввод |  | 1шт. | 4 310,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 3 | Заполняет Участник |
|  |  | Проект внешнего электроснабжения по наружному освещению 3 фазный ввод |  | 1шт. | 4 930,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 3 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения |  | 1шт. | 2 150,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 3 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения |  | 1шт. | 2 150,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 3 | Заполняет Участник |
|  |  | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 15 до 30 кВт, на напряжении 0,4 кВ |  | 1шт. | 4 460,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 30 до 50 кВт, на напряжении 0,4 кВ |  | 1шт. | 6 750,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 50 до 150 кВт, на напряжении 0,4 кВ |  | 1шт. | 11 340,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 150 до 300кВт |  | 1шт. | 20 690,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 300 до 670кВт |  | 1шт. | 28 980,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 3 | Заполняет Участник |
|  |  | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность до 5МВт |  | 1шт. | 57 950,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж и подключение светильника уличного освещения, без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 2 300,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж ПРА в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ с учетом материалов |  | 1шт. | 2 660,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж ПРА в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ без учета материалов |  | 1шт. | 2 010,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж контура заземления |  | 1шт. | 2 440,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж ограничителя мощности 1ф электроснабжения |  | 1шт. | 2 440,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж ограничителя мощности 3ф электроснабжения |  | 1шт. | 14 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж укомплектованного выносного шкафа учета с однофазным/трехфазным электросчетчиком, без учета материалов |  | 1шт. | 1 440,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж устройства защитного отключения |  | 1шт. | 1 000,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж шкафа управления наружным освещением, без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 1 420,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж кронштейна для крепления СИП (трубостойка) |  | 1шт. | 1 790,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, без учета материалов |  | 1шт. | 1 440,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, с учетом материалов |  | 1шт. | 7 180,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения, без учета материалов |  | 1шт. | 1 520,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения, с учетом материалов (ВА 32А) |  | 1шт. | 11 340,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения, без учета материалов |  | 1шт. | 1 520,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (до 15кВ), с учетом материалов |  | 1шт. | 15 720,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (20 кВт, ВА 63А; ВА 80 А) с учетом материалов |  | 1шт. | 17 230,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (40 кВт, ВА 100А; ВА 80 А) с учетом материалов |  | 1шт. | 20 100,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (60 кВт, ВА 125А; ВА 100 А) с учетом материалов |  | 1шт. | 33 730,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (100 кВт, ВА 250А; ВА 200 А) с учетом с материалов |  | 1шт. | 45 940,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (149 кВт, ВА 250А; ВА 315 А) с учетом материалов |  | 1шт. | 50 240,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (320 кВт, ВА 400А; ВА 315 А) с учетом материалов |  | 1шт. | 56 700,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м |  | 1шт. | 4 590,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м |  | 1шт. | 5 740,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 1 ф вводе |  | 1шт. | 1 790,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) без учета стоимости материала |  | 1шт. | 5 600,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 12 200,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с одним подкосом (стойка СВ-95) с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 25 120,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с двумя подкосами (стойка СВ-95) с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 37 320,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка розетки |  | 1шт. | 860,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж BЛ 10 кВ проводом АС-35, АС-50, АС-70 (при 22 жб опорах) |  | 1км. | 54 550,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж в ТП трансформатора ТМ 100-250 кВА |  | 1шт. | 18 660,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж в ТП трансформатора ТМ 400-630 кВА |  | 1шт. | 30 860,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж ВЛ 0,4 кВ проводом АС-35, АС-50, АС-70 (при 33 жб опорах) |  | 1шт. | 53 830,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 1000 кВА |  | 1шт. | 61 010,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 400 кВА |  | 1шт. | 46 650,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 0,4 кВ (при 33 жб опорах) |  | 1шт. | 8 610,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10кВ без приставок одностоечных |  | 1шт. | 4 090,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами |  | 1шт. | 14 000,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом |  | 1шт. | 9 760,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж столбовой трансформаторной подстанции |  | 1шт. | 24 400,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж трех проводов ВЛ 0,4кВ (при 33жб опорах) |  | 1км. | 53 830,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10кВ (при 22жб опорах |  | 1км. | 38 400,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4кВ (при 33жб опорах) |  | 1км. | 62 230,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска провода BЛ 0,4 кВ марки А-16 (один провод при 20 ж/б опорах) (без учета материалов) |  | 1км. | 39 120,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска провода BЛ 0,4 кВ марки А-16 (четыре провода при 20 ж/б опорах) (без учета материалов) |  | 1км. | 129 190,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска провода BЛ 0,4 кВ марки А-35 (один провод при 20 ж/б опорах) (без учета материалов) |  | 1 км. | 39 480,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска провода BЛ 0,4 кВ марки А-35 (четыре провода при 20 ж/б опорах), без учета материалов |  | 1 км. | 129 190,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска провода ВЛ 0,4кВ СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 жб опорах), без учета материалов |  | 1 км. | 137 090,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-50 (при 22 жб опорах) (без учета материалов) |  | 1 км. | 111 250,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-70 (при 22 жб опорах) (без учета материалов) |  | 1 км. | 111 250,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ СИП-3 1х70, с учетом стоимости материалов |  | 1 км. | 861 290,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ СИП-3 1х95, с учетом стоимости материалов |  | 1 км. | 933 060,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ СИП-2 3х70+1х54,6+1х16, с учетом стоимости материалов |  | 1км. | 645 970,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ СИП-2 3х70+1х70, с учетом стоимости материалов |  | 1км. | 642 380,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах), без учета материалов |  | 1км. | 116 270,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства BЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 ж/б опорах) |  | 1шт. | 44 500,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x120+1x54.6+1x16 |  | 1шт. | 44 500,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x95+1x54.6+1x16 |  | 1шт. | 44 500,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-50 (при 22 жб опорах) |  | 1шт. | 58 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах) |  | 1шт. | 58 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) |  | 1шт. | 58 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА |  | 1шт. | 24 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Прокладка 1 метра 2-х 4-х жильного провода (кабеля) с учетом стоимости материалов |  | 1м | 1 080,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж пункта коммерческого учета 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередач с учетом мат-лов |  | 1шт. | 308 630,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж пункта коммерческого учета 6-10кВ на опору воздушной линии электропередачи без учета материалов |  | 1шт. | 17 940,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж выносного разъединителя 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередачи с учетом мат-лов |  | 1шт. | 86 130,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х120+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) с учетом стоимости материалов |  | 1км | 1 568 260,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х120+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) без учета стоимости материалов |  | 1км | 386 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х95+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) с учетом стоимости материалов |  | 1км | 1 432 610,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х95+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) без учета стоимости материалов |  | 1км | 386 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1х95 (при 23 жб опорах) с учетом материалов |  | 1км | 1 624 250,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство ВЛ 6-10кВ L=1км проводом марки СИП-3 1х95 (при 23 жб опорах) без учета материалов |  | 1км | 363 180,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КЛ 0,4 кВ с учетом стоимости материалов (АВБбШВ 4x95 мм2) |  | 1км | 1 378 060,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 574 190,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 3 660 480,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 661 760,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 1 543 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 1 830 240,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 574 190,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 3 660 480,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА без учета стоимости мат-лов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 661 760,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 1 543 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 1 794 350,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 88 280,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 35 170,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) |  | 1шт. | 35 170,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески изолированного провода (стойка СВ-110) |  | 1шт. | 93 310,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) |  | 1шт. | 91 870,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески изолированного провода (стойка СВ-110) |  | 1шт. | 64 600,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) |  | 1шт. | 64 600,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 390 450,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 70 340,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 321 550,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 70 340,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 40 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 267 000,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 40 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 70 340,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 63 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 389 020,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 63 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 70 340,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, с учетом материалов (многотарифный ПУ) |  | 1шт. | 24 400,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения, с учетом материалов (многотарифный ПУ) |  | 1шт. | 25 840,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц, без учета материалов |  | 1шт. | 6 460,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц, с учетом материалов |  | 1шт. | 10 050,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках напряжением свыше 1000В, без учета материалов |  | 1шт. | 6 460,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-100 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 29 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-100 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 215 320,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-250 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 28 710,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-250 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 293 560,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-400 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 47 370,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-400 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 564 140,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-630 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 47 370,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-630 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 666 780,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-1000 кВА без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 47 370,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка в ТП трансформатора ТМ-1000 кВА с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 846 930,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка распределительного щита при однофазном подключении без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 8 900,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка распределительного щита при однофазном подключении с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 16 510,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка распределительного щита при трехфазном подключении без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 9 330,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка распределительного щита при трехфазном подключении с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 16 510,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-10-12,5 |  | 1шт. | 33 730,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-20-12,5 |  | 1шт. | 37 320,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-30-12,5 |  | 1шт. | 40 340,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-40-12,5 |  | 1шт. | 42 350,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-50-12,5 |  | 1шт. | 43 060,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-80-12,5 |  | 1шт. | 58 850,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-125-12,5 |  | 1шт. | 78 950,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-75-12,5.УЗ-41 IР54 (без стоимости КРМ) |  | 1шт. | 2 370,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж укомплектованного распределительного щита при 1ф/3ф вводе, без учета материалов |  | 1шт. | 1 080,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (однофазный ввод), без учета материалов |  | 1шт. | 1 080,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (однофазный ввод), с учетом материалов |  | 1шт. | 4 670,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (трехфазный ввод), без учета материалов |  | 1шт. | 1 580,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (трехфазный ввод), с учетом материалов (ВА 32А) |  | 1шт. | 6 240,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (20кВт), с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 7 180,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (40кВт), с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 12 200,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (60 кВт), с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 17 940,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (100кВт), с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 25 120,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Сборка комплектующих распределительного щита (149 кВт), с учетом стоимости материалов |  | 1шт. | 30 860,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж комплектующих распределительного щита (20кВт), без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 2 010,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж комплектующих распределительного щита (40кВт), без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 2 010,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж комплектующих распределительного щита (60 кВт), без учета стоимости материалов |  | 1шт. | 2 010,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж комплектующих распределительного щита (100кВт), без учета стоимости материалов |  | 1 шт. | 3 230,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Монтаж комплектующих распределительного щита (149 кВт), без учета стоимости материалов |  | 1 шт. | 3 230,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ СИП-4 4х25, с учетом стоимости материалов |  | 1 шт. | 322 980,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Строительство КЛ 0,4 кВ с учетом стоимости материалов (АВБбШВ 4x185 мм2) |  | 1 шт. | 2 122 360,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование внутренней эл.проводки (жилой дом) |  | 1 шт. | 40,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Проектирование внутренней эл.проводки (производственное помещение) |  | 1 шт. | 60,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1-но фазного ТП без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ |  | 1 шт. | 12 780,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1-но фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ |  | 1 шт. | 17 080,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3-х фазного ТП без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ |  | 1 шт. | 15 500,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3-х фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ |  | 1 шт. | 19 810,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка придомового светодиодного светильника на существующей опоре, с учетом стоимости материалов |  | 1 шт. | 14 350,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |
|  |  | Установка трубостойки, с учетом стоимости материалов |  | 1 шт. | 4 670,00 |  |  | Заполняет Участник |  | 10 | Заполняет Участник |

Транспортные расходы, связанные с оказанием выполнением работ включены в предельную стоимость работ.

Требования к выносному шкафу учета:

Выносной шкаф учета –Щит учета электрической энергии навесной ЩВУ-1 в металлическом корпусе IР54.У1 должен иметь две дверцы для обеспечения ограничения доступа внутрь ящика. Показания счетчика электроэнергии считываются через окошко во внутренней дверце, которая должна иметь пломбировочные устройства.

Выносной шкаф учета должен быть укомплектован: прибором учета класса точности 2,0 и выше, защитой от перенапряжения, коммутационным аппаратом, оснащенным защитой от короткого замыкания и перегрузки в электрической сети. Выбор номинальных параметров коммутационного аппарата производится согласно максимальной мощности энергопринимающего устройства.

Выносной шкаф учета с ограничителем мощности должен быть дополнительно укомплектован для обеспечения контроля величины максимальной мощности ограничителем мощности.

Вводно-распределительное устройство должно быть укомплектовано: выключателем дифференциальным, ограничителем перенапряжения, шиной, проводом, DIN-рейкой.

Подготовка документов (копий) для предоставления в сетевую организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на электрооборудование, сопроводительной технической документации, документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний).

Услуга «Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1/3 фазного ТП без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ» включает в себя следующие виды работы:

- Сборка комплектующих распределительного щита (1ф/3ф ввод),

- Монтаж укомплектованного распределительного щита при 1ф/3ф вводе,

- Строительство ВЛ от ГБП,

- Монтаж контура заземления,

Услуга «Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1/3 фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ» включает в себя следующие виды работы:

- Проектирование внешнего электроснабжения,

- Сборка комплектующих распределительного щита (1ф/3ф ввод),

- Монтаж укомплектованного распределительного щита при 1ф/3ф вводе,

- Строительство ВЛ от ГБП,

- Монтаж контура заземления,

- Подготовка Технического отчета по испытаниям и измерениям электрооборудования,

- Подготовка документов (копий) для предоставления в сетевую организацию, для проверки выполнения ТУ (копии сертификатов соответствия на электрооборудование, сопроводительной технической документации, документы о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных испытаний).

Технический отчет должен содержать:

- Документ, подтверждающий регистрацию электротехнической лаборатории в Ростехнадзоре;

- Протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами и измерения переходных сопротивлений контактов;

- Протокол проверки сопротивления изоляции проводов и кабелей, обмоток электрических машин и аппаратов;

-  Протокол сопротивления заземлений;

-  Протокол проверки автоматических выключателей напряжением до 1000В.

Закупка производится на основании Плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2023 г. По итогам проведения конкурсных процедур с победителем будет заключён договор сроком действия до 30.11.2023г.

Зона обслуживания: г. Брянск, Брянская область.

- Обоснование для выполнения работ

Заявка филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» на выполнение работ в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ:

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ

- Требования к Участнику

Участник торгов должен иметь права допуска, свидетельства СРО по видам деятельности в соответствии со спецификацией выполнения работ настоящего Технического задания.

Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

- Материалы

При выполнении работ используется материал Участника и Конечного потребителя работы.

В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

Начальник ОСУиС                                                                   О.С. Паренко