## Лист1
Расчет стоимости единичных расценок по услуге «Выполнение строительно-монтажных работ» в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» на 2023 год
Бюджет закупки согласно имещимся лимитам составляет 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей 00 копеек без НДС, НДС 20% – 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч ) рубль 00 копеек, 15 600 000 (пятнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек с НДС.
№ | Наименование услуг | Ед.изм | Стоимость услуги для клиентов филиала, руб. (без НДС) | НДС 20%, руб. | Стоимость услуги для клиентов филиала, руб. (с НДС) | Стоимость услуги для подрядчика, руб. с НДС | Стоимость услуги для подрядчика, руб. без НДС | Рентабельность, %
Организация учета электрической энергии (установка/замена, ремонт приборов учета, установка комплекса АИИС КУЭ и пр.)
1 | Демонтаж измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц | 1компл. | 250 | 50 | 300 | 264 | 220 | 13.6364
2 | Демонтаж прибора учёта | 1шт | 166.6667 | 33.3333 | 200 | 168 | 140 | 19.0476
3 | Замена воздушного ввода 220 В (без материала) | 1шт | 2083.3333 | 416.6667 | 2500 | 2148 | 1790 | 16.3873
4 | Замена воздушного ввода 220 В (с материалом) | 1шт | 4833.3333 | 966.6667 | 5800 | 4992 | 4160 | 16.1859
5 | Замена воздушного ввода 380 В (без материала) | 1шт | 2083.3333 | 416.6667 | 2500 | 2148 | 1790 | 16.3873
6 | Замена воздушного ввода 380 В (с материалом) | 1шт | 5250 | 1050 | 6300 | 5424 | 4520 | 16.1504
7 | Замена/демонтаж автоматических выключателей 1 ф без учета материалов | 1шт | 73.3333 | 14.6667 | 88 | 72 | 60 | 22.2222
8 | Замена/демонтаж автоматических выключателей 3 ф без учета материалов | 1шт | 110.8333 | 22.1667 | 133 | 120 | 100 | 10.8333
9 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c 3ф ПУ, подключенного к измер. трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инстр. пр. демонтируемого ПУ, без учета материалов, без подключ к зазем. устр. | 1шт | 1916.6667 | 383.3333 | 2300 | 1980 | 1650 | 16.1616
10 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c 3ф электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1шт | 1291.6667 | 258.3333 | 1550 | 1332 | 1110 | 16.3664
11 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1шт | 1333.3333 | 266.6667 | 1600 | 1380 | 1150 | 15.942
12 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) c трехфазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1шт | 791.6667 | 158.3333 | 950 | 816 | 680 | 16.4216
13 | Замена выносного шкафа учета (БИЗ) с 1ф ПУ, на фасаде здания, без монтажа перекидки, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1шт | 462.5 | 92.5 | 555 | 480 | 400 | 15.625
14 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В без учета материалов (комплект 3шт.) | 1компл. | 708.3333 | 141.6667 | 850 | 732 | 610 | 16.1202
15 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В с учетом материалов (комплект 3шт.) | 1компл. | 4500 | 900 | 5400 | 4656 | 3880 | 15.9794
16 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1шт | 462.5 | 92.5 | 555 | 480 | 400 | 15.625
17 | Замена однофазных электросчетчиков заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 1шт | 1333.3333 | 266.6667 | 1600 | 1380 | 1150 | 15.942
18 | Замена однофазных электросчетчиков, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1шт | 740 | 148 | 888 | 768 | 640 | 15.625
19 | Замена однофазных электросчетчиков, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, с учетом материалов | 1шт | 1625 | 325 | 1950 | 1680 | 1400 | 16.0714
20 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1шт | 791.6667 | 158.3333 | 950 | 816 | 680 | 16.4216
21 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 1шт | 3708.3333 | 741.6667 | 4450 | 3828 | 3190 | 16.2487
22 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1шт | 1333.3333 | 266.6667 | 1600 | 1380 | 1150 | 15.942
23 | Замена трехфазных электросчетчиков прямого включения, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, с учетом материалов | 1шт | 4250 | 850 | 5100 | 4392 | 3660 | 16.1202
24 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1шт | 1333.3333 | 266.6667 | 1600 | 1380 | 1150 | 15.942
25 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными с учетом материалов | 1шт | 4166.6667 | 833.3333 | 5000 | 4308 | 3590 | 16.0631
26 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, без учета материалов | 1шт | 1916.6667 | 383.3333 | 2300 | 1980 | 1650 | 16.1616
27 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000 В, с проведением инструментальной проверки демонтируемого прибора учета, с учетом материалов | 1шт | 4750 | 950 | 5700 | 4908 | 4090 | 16.1369
28 | Замена трехфазных электросчетчиков, подключенных к измерительным трансформаторам тока в сети свыше 1000 В, заведомо неисправных или признанных непригодными без учета материалов | 1шт | 1625 | 325 | 1950 | 1680 | 1400 | 16.0714
29 | Установка измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В без учета материалов (комплект 3шт.) | 1 комп. | 708.3333 | 141.6667 | 850 | 732 | 610 | 16.1202
30 | Услуга по считыванию с прибора учета с применением мобильных считывающих устройств и предоставлению информации о получасовых объемах потребления э/э, значениях мощности, суточных и месячных показаний приборов учета не включенного в АИИС КУЭ | 1шт | 2000 | 400 | 2400 | 2064 | 1720 | 16.2791
31 | Инструментальная проверка 1-но фазных приборов учета | 1шт | 275 | 55 | 330 | 288 | 240 | 14.5833
32 | Инструментальная проверка 3-х фазных приборов учета прямого включения | 1шт | 558.3333 | 111.6667 | 670 | 576 | 480 | 16.3194
33 | Инструментальная проверка работы 3-фазного учета с измерительными трансформаторами в сети до 1000 В | 1шт | 608.3333 | 121.6667 | 730 | 624 | 520 | 16.9872
34 | Инструментальная проверка работы 3-фазного учета с измерительными трансформаторами в сети свыше 1000 В | 1шт | 791.6667 | 158.3333 | 950 | 816 | 680 | 16.4216
35 | Программирование 1-фазных электросчетчиков, с применением мобильных считывающих устройств на месте установки | 1шт | 366.6667 | 73.3333 | 440 | 384 | 320 | 14.5833
36 | Программирование 3-фазных электросчетчиков, с применением мобильных считывающих устройств на месте установки | 1шт | 383.3333 | 76.6667 | 460 | 396 | 330 | 16.1616
37 | Прокладка 2-х 3-х жильного провода (кабеля) (ввод в дом) | 1шт | 458.3333 | 91.6667 | 550 | 468 | 390 | 17.5214
38 | Установка выносного шкафа учета с трехфазным электросчетчиком прямого включения, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1шт | 13500 | 2700 | 16200 | 13956 | 11630 | 16.0791
39 | Установка выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, на фасаде здания, без монтажа перекидки, без учета материалов | 1шт | 14166.6667 | 2833.3333 | 17000 | 14640 | 12200 | 16.1202
"Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения («ТП под ключ», пакетная услуга)"; "Строительно-монтажные работы по устройству электрических сетей наружного освещения («Организация сетей наружного освещения», пакетная услуга)"; "Проектно-изыскательские работы в целях строительства, реконструкции и перевооружения электросетевых объектов потребителя"; "Строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя"; "Технический надзор за производством строительно-монтажных работ; прочие строительно-монтажные и проектные работы"; "Прочие строительно-монтажные и проектные работы".
1 | Подготовка протокола испытаний и измерений контура заземления электрооборудования | 1шт. | 2500 | 500 | 3000 | 2580 | 2150 | 16.2791
2 | Проект внешнего электроснабжения по наружному освещению 1 фазный ввод | 1шт. | 5000 | 1000 | 6000 | 5172 | 4310 | 16.0093
3 | Проект внешнего электроснабжения по наружному освещению 3 фазный ввод | 1шт. | 5725 | 1145 | 6870 | 5916 | 4930 | 16.1258
4 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения | 1шт. | 2500 | 500 | 3000 | 2580 | 2150 | 16.2791
5 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения | 1шт. | 2500 | 500 | 3000 | 2580 | 2150 | 16.2791
6 | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 15 до 30 кВт, на напряжении 0,4 кВ | 1шт. | 5175 | 1035 | 6210 | 5352 | 4460 | 16.0314
7 | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 30 до 50 кВт, на напряжении 0,4 кВ | 1шт. | 7841.6667 | 1568.3333 | 9410 | 8100 | 6750 | 16.1728
8 | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 50 до 150 кВт, на напряжении 0,4 кВ | 1шт. | 13166.6667 | 2633.3333 | 15800 | 13608 | 11340 | 16.1082
9 | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 150 до 300кВт | 1шт. | 24025 | 4805 | 28830 | 24828 | 20690 | 16.1189
10 | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность свыше 300 до 670кВт | 1шт. | 33641.6667 | 6728.3333 | 40370 | 34776 | 28980 | 16.0858
11 | Разработка проектной документации в границах земельного участка Заявителя, мощность до 5МВт | 1шт. | 67283.3333 | 13456.6667 | 80740 | 69540 | 57950 | 16.1058
12 | Монтаж и подключение светильника уличного освещения, без учета стоимости материалов | 1шт. | 2666.6667 | 533.3333 | 3200 | 2760 | 2300 | 15.942
13 | Монтаж ПРА в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ с учетом материалов | 1шт. | 3083.3333 | 616.6667 | 3700 | 3192 | 2660 | 15.9148
14 | Монтаж ПРА в светильнике ЖКУ, РКУ, ЖСУ, РСУ без учета материалов | 1шт. | 2333.3333 | 466.6667 | 2800 | 2412 | 2010 | 16.0862
15 | Монтаж контура заземления | 1шт. | 2833.3333 | 566.6667 | 3400 | 2928 | 2440 | 16.1202
16 | Монтаж ограничителя мощности 1ф электроснабжения | 1шт. | 2833.3333 | 566.6667 | 3400 | 2928 | 2440 | 16.1202
17 | Монтаж ограничителя мощности 3ф электроснабжения | 1шт. | 16416.6667 | 3283.3333 | 19700 | 16968 | 14140 | 16.1009
18 | Монтаж укомплектованного выносного шкафа учета с однофазным/трехфазным электросчетчиком, без учета материалов | 1шт. | 1666.6667 | 333.3333 | 2000 | 1728 | 1440 | 15.7407
19 | Монтаж устройства защитного отключения | 1шт. | 1166.6667 | 233.3333 | 1400 | 1200 | 1000 | 16.6667
20 | Монтаж шкафа управления наружным освещением, без учета стоимости материалов | 1шт. | 1650 | 330 | 1980 | 1704 | 1420 | 16.1972
21 | Монтаж кронштейна для крепления СИП (трубостойка) | 1шт. | 2083.3333 | 416.6667 | 2500 | 2148 | 1790 | 16.3873
22 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, без учета материалов | 1шт. | 1666.6667 | 333.3333 | 2000 | 1728 | 1440 | 15.7407
23 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, с учетом материалов | 1шт. | 8333.3333 | 1666.6667 | 10000 | 8616 | 7180 | 16.0631
24 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения, без учета материалов | 1шт. | 1766.6667 | 353.3333 | 2120 | 1824 | 1520 | 16.2281
25 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения, с учетом материалов (ВА 32А) | 1шт. | 13166.6667 | 2633.3333 | 15800 | 13608 | 11340 | 16.1082
26 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения, без учета материалов | 1шт. | 1766.6667 | 353.3333 | 2120 | 1824 | 1520 | 16.2281
27 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (до 15кВ), с учетом материалов | 1шт. | 18250 | 3650 | 21900 | 18864 | 15720 | 16.0941
28 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (20 кВт, ВА 63А; ВА 80 А) с учетом материалов | 1шт. | 20000 | 4000 | 24000 | 20676 | 17230 | 16.0766
29 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (40 кВт, ВА 100А; ВА 80 А) с учетом материалов | 1шт. | 23333.3333 | 4666.6667 | 28000 | 24120 | 20100 | 16.0862
30 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (60 кВт, ВА 125А; ВА 100 А) с учетом материалов | 1шт. | 39166.6667 | 7833.3333 | 47000 | 40476 | 33730 | 16.1182
31 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (100 кВт, ВА 250А; ВА 200 А) с учетом с материалов | 1шт. | 53333.3333 | 10666.6667 | 64000 | 55128 | 45940 | 16.0935
32 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (149 кВт, ВА 250А; ВА 315 А) с учетом материалов | 1шт. | 58333.3333 | 11666.6667 | 70000 | 60288 | 50240 | 16.1093
33 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ трансформаторного включения (320 кВт, ВА 400А; ВА 315 А) с учетом материалов | 1шт. | 65833.3333 | 13166.6667 | 79000 | 68040 | 56700 | 16.1082
34 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м | 1шт. | 5333.3333 | 1066.6667 | 6400 | 5508 | 4590 | 16.1946
35 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м | 1шт. | 6666.6667 | 1333.3333 | 8000 | 6888 | 5740 | 16.144
36 | Строительство КЛ от ГБП в соответствии с проектной документацией при 1 ф вводе | 1м. | 2083.3333 | 416.6667 | 2500 | 2148 | 1790 | 16.3873
37 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) без учета стоимости материала | 1шт. | 6500 | 1300 | 7800 | 6720 | 5600 | 16.0714
38 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) с учетом стоимости материалов | 1шт. | 14166.6667 | 2833.3333 | 17000 | 14640 | 12200 | 16.1202
39 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с одним подкосом (стойка СВ-95) с учетом стоимости материалов | 1шт. | 29166.6667 | 5833.3333 | 35000 | 30144 | 25120 | 16.1093
40 | Установка железобетонной анкерной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной с двумя подкосами (стойка СВ-95) с учетом стоимости материалов | 1шт. | 43333.3333 | 8666.6667 | 52000 | 44784 | 37320 | 16.1129
41 | Установка розетки | 1шт. | 1000 | 200 | 1200 | 1032 | 860 | 16.2791
42 | Демонтаж BЛ 10 кВ проводом АС-35, АС-50, АС-70 (при 22 жб опорах) | 1км. | 63333.3333 | 12666.6667 | 76000 | 65460 | 54550 | 16.1014
43 | Демонтаж в ТП трансформатора ТМ 100-250 кВА | 1шт. | 21666.6667 | 4333.3333 | 26000 | 22392 | 18660 | 16.1129
44 | Демонтаж в ТП трансформатора ТМ 400-630 кВА | 1шт. | 35833.3333 | 7166.6667 | 43000 | 37032 | 30860 | 16.1158
45 | Демонтаж ВЛ 0,4 кВ проводом АС-35, АС-50, АС-70 (при 33 жб опорах) | 1шт. | 62500 | 12500 | 75000 | 64596 | 53830 | 16.1063
46 | Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 1000 кВА | 1шт. | 70833.3333 | 14166.6667 | 85000 | 73212 | 61010 | 16.1012
47 | Демонтаж КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового типа с одним трансформатором ТМ, мощностью до 400 кВА | 1шт. | 54166.6667 | 10833.3333 | 65000 | 55980 | 46650 | 16.1129
48 | Демонтаж одного дополнительного провода ВЛ 0,4 кВ (при 33 жб опорах) | 1шт. | 10000 | 2000 | 12000 | 10332 | 8610 | 16.144
49 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10кВ без приставок одностоечных | 1шт. | 4750 | 950 | 5700 | 4908 | 4090 | 16.1369
50 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1шт. | 16250 | 3250 | 19500 | 16800 | 14000 | 16.0714
51 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных с подкосом | 1шт. | 11333.3333 | 2266.6667 | 13600 | 11712 | 9760 | 16.1202
52 | Демонтаж столбовой трансформаторной подстанции | 1шт. | 28333.3333 | 5666.6667 | 34000 | 29280 | 24400 | 16.1202
53 | Демонтаж трех проводов ВЛ 0,4кВ (при 33жб опорах) | 1км. | 62500 | 12500 | 75000 | 64596 | 53830 | 16.1063
54 | Демонтаж трех проводов ВЛ 6-10кВ (при 22жб опорах | 1км. | 44583.3333 | 8916.6667 | 53500 | 46080 | 38400 | 16.1024
55 | Демонтаж 4-х проводов ВЛ 0,4кВ (при 33жб опорах) | 1км. | 72250 | 14450 | 86700 | 74676 | 62230 | 16.1016
56 | Подвеска провода BЛ 0,4 кВ марки А-16 (один провод при 20 ж/б опорах) (без учета материалов) | 1км. | 45416.6667 | 9083.3333 | 54500 | 46944 | 39120 | 16.0958
57 | Подвеска провода BЛ 0,4 кВ марки А-16 (четыре провода при 20 ж/б опорах) (без учета материалов) | 1км. | 150000 | 30000 | 180000 | 155028 | 129190 | 16.1081
58 | Подвеска провода BЛ 0,4 кВ марки А-35 (один провод при 20 ж/б опорах) (без учета материалов) | 1 км. | 45833.3333 | 9166.6667 | 55000 | 47376 | 39480 | 16.0925
59 | Подвеска провода BЛ 0,4 кВ марки А-35 (четыре провода при 20 ж/б опорах), без учета материалов | 1 км. | 150000 | 30000 | 180000 | 155028 | 129190 | 16.1081
60 | Подвеска провода ВЛ 0,4кВ СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 жб опорах), без учета материалов | 1 км. | 159166.6667 | 31833.3333 | 191000 | 164508 | 137090 | 16.1038
61 | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-50 (при 22 жб опорах) (без учета материалов) | 1 км. | 129166.6667 | 25833.3333 | 155000 | 133500 | 111250 | 16.1049
62 | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ марки АС-70 (при 22 жб опорах) (без учета материалов) | 1 км. | 129166.6667 | 25833.3333 | 155000 | 133500 | 111250 | 16.1049
63 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ СИП-3 1х70, с учетом стоимости материалов | 1 км. | 1000000 | 200000 | 1200000 | 1033548 | 861290 | 16.1049
64 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ СИП-3 1х95, с учетом стоимости материалов | 1 км. | 1083333.3333 | 216666.6667 | 1300000 | 1119672 | 933060 | 16.1054
65 | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ СИП-2 3х70+1х54,6+1х16, с учетом стоимости материалов | 1км. | 750000 | 150000 | 900000 | 775164 | 645970 | 16.1045
66 | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ СИП-2 3х70+1х70, с учетом стоимости материалов | 1км. | 745833.3333 | 149166.6667 | 895000 | 770856 | 642380 | 16.1047
67 | Подвеска провода ВЛ 6-10 кВ СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах), без учета материалов | 1км. | 135000 | 27000 | 162000 | 139524 | 116270 | 16.1091
68 | Проектирование строительства BЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x70+1x54.6+1x16 (при 33 ж/б опорах) | 1шт. | 51666.6667 | 10333.3333 | 62000 | 53400 | 44500 | 16.1049
69 | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x120+1x54.6+1x16 | 1шт. | 51666.6667 | 10333.3333 | 62000 | 53400 | 44500 | 16.1049
70 | Проектирование строительства ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3x95+1x54.6+1x16 | 1шт. | 51666.6667 | 10333.3333 | 62000 | 53400 | 44500 | 16.1049
71 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-50 (при 22 жб опорах) | 1шт. | 67500 | 13500 | 81000 | 69768 | 58140 | 16.0991
72 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки АС-70 (при 22 жб опорах) | 1шт. | 67500 | 13500 | 81000 | 69768 | 58140 | 16.0991
73 | Проектирование строительства ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1x95 (при 23 жб опорах) | 1шт. | 67500 | 13500 | 81000 | 69768 | 58140 | 16.0991
74 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
75 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
76 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
77 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
78 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
79 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
80 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
81 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
82 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
83 | Проектирование строительства КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА | 1шт. | 28166.6667 | 5633.3333 | 33800 | 29112 | 24260 | 16.1033
84 | Прокладка 1 метра 2-х 4-х жильного провода (кабеля) с учетом стоимости материалов | 1м | 1250 | 250 | 1500 | 1296 | 1080 | 15.7407
85 | Монтаж пункта коммерческого учета 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередач с учетом мат-лов | 1шт. | 358333.3333 | 71666.6667 | 430000 | 370356 | 308630 | 16.1045
86 | Монтаж пункта коммерческого учета 6-10кВ на опору воздушной линии электропередачи без учета материалов | 1шт. | 20833.3333 | 4166.6667 | 25000 | 21528 | 17940 | 16.1278
87 | Монтаж выносного разъединителя 6-10 кВ на опору воздушной линии электропередачи с учетом мат-лов | 1шт. | 100000 | 20000 | 120000 | 103356 | 86130 | 16.1036
88 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х120+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) с учетом стоимости материалов | 1км | 1820833.3333 | 364166.6667 | 2185000 | 1881912 | 1568260 | 16.1053
89 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х120+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) без учета стоимости материалов | 1км | 448333.3333 | 89666.6667 | 538000 | 463368 | 386140 | 16.1064
90 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х95+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) с учетом стоимости материалов | 1км | 1663333.3333 | 332666.6667 | 1996000 | 1719132 | 1432610 | 16.1051
91 | Строительство ВЛ 0,4 кВ L=1 км проводом марки СИП-2 3х95+1х54.6+1х16 (при 33 ж/б опорах) без учета стоимости материалов | 1км | 448333.3333 | 89666.6667 | 538000 | 463368 | 386140 | 16.1064
92 | Строительство ВЛ 6-10 кВ L=1 км проводом марки СИП-3 1х95 (при 23 жб опорах) с учетом материалов | 1км | 1885833.3333 | 377166.6667 | 2263000 | 1949100 | 1624250 | 16.1049
93 | Строительство ВЛ 6-10кВ L=1км проводом марки СИП-3 1х95 (при 23 жб опорах) без учета материалов | 1км | 421666.6667 | 84333.3333 | 506000 | 435816 | 363180 | 16.104
94 | Строительство КЛ 0,4 кВ с учетом стоимости материалов (АВБбШВ 4x95 мм2) | 1км | 1600000 | 320000 | 1920000 | 1653672 | 1378060 | 16.1052
95 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 666666.6667 | 133333.3333 | 800000 | 689028 | 574190 | 16.1056
96 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
97 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 4250000 | 850000 | 5100000 | 4392576 | 3660480 | 16.105
98 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
99 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 768333.3333 | 153666.6667 | 922000 | 794112 | 661760 | 16.1045
100 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
101 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 1791666.6667 | 358333.3333 | 2150000 | 1851768 | 1543140 | 16.1053
102 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
103 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 2125000 | 425000 | 2550000 | 2196288 | 1830240 | 16.105
104 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (проходного) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
105 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 666666.6667 | 133333.3333 | 800000 | 689028 | 574190 | 16.1056
106 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 100 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
107 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 4250000 | 850000 | 5100000 | 4392576 | 3660480 | 16.105
108 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 1000 кВА без учета стоимости мат-лов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
109 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 768333.3333 | 153666.6667 | 922000 | 794112 | 661760 | 16.1045
110 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 250 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
111 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 1791666.6667 | 358333.3333 | 2150000 | 1851768 | 1543140 | 16.1053
112 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 400 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
113 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 2083333.3333 | 416666.6667 | 2500000 | 2153220 | 1794350 | 16.1052
114 | Строительство КТП 0,4; 6-10 кВ киоскового (тупикового) типа с одним трансформатором ТМ, мощностью 630 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 102500 | 20500 | 123000 | 105936 | 88280 | 16.1078
115 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески изолированного провода (СИП, стойка СВ-110) с учетом стоимости материалов | 1шт. | 40833.3333 | 8166.6667 | 49000 | 42204 | 35170 | 16.1027
116 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок одностоечной для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 1шт. | 40833.3333 | 8166.6667 | 49000 | 42204 | 35170 | 16.1027
117 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески изолированного провода (стойка СВ-110) | 1шт. | 108333.3333 | 21666.6667 | 130000 | 111972 | 93310 | 16.1005
118 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с двумя подкосами для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 1шт. | 106666.6667 | 21333.3333 | 128000 | 110244 | 91870 | 16.1061
119 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески изолированного провода (стойка СВ-110) | 1шт. | 75000 | 15000 | 90000 | 77520 | 64600 | 16.0991
120 | Установка железобетонной опоры ВЛ 6-10 кВ с траверсами без приставок с одним подкосом для подвески неизолированного провода (стойка СВ-110) | 1шт. | 75000 | 15000 | 90000 | 77520 | 64600 | 16.0991
121 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 453333.3333 | 90666.6667 | 544000 | 468540 | 390450 | 16.1053
122 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 100 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 81666.6667 | 16333.3333 | 98000 | 84408 | 70340 | 16.1027
123 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 373333.3333 | 74666.6667 | 448000 | 385860 | 321550 | 16.1043
124 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 25 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 81666.6667 | 16333.3333 | 98000 | 84408 | 70340 | 16.1027
125 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 40 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 310000 | 62000 | 372000 | 320400 | 267000 | 16.1049
126 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 40 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 81666.6667 | 16333.3333 | 98000 | 84408 | 70340 | 16.1027
127 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 63 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 451666.6667 | 90333.3333 | 542000 | 466824 | 389020 | 16.1037
128 | Установка столбовой трансформаторной подстанции мощностью 63 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 81666.6667 | 16333.3333 | 98000 | 84408 | 70340 | 16.1027
129 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с однофазным электросчетчиком, с учетом материалов (многотарифный ПУ) | 1шт. | 28333.3333 | 5666.6667 | 34000 | 29280 | 24400 | 16.1202
130 | Сборка комплектующих выносного шкафа учета с трехфазным ПУ прямого включения, с учетом материалов (многотарифный ПУ) | 1шт. | 30000 | 6000 | 36000 | 31008 | 25840 | 16.0991
131 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц, без учета материалов | 1шт. | 7500 | 1500 | 9000 | 7752 | 6460 | 16.0991
132 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках до 1000 В у бытовых потребителей и потребителей юридических и приравненных к ним лиц, с учетом материалов | 1шт. | 11666.6667 | 2333.3333 | 14000 | 12060 | 10050 | 16.0862
133 | Замена измерительных трансформаторов тока в электроустановках напряжением свыше 1000В, без учета материалов | 1шт. | 7500 | 1500 | 9000 | 7752 | 6460 | 16.0991
134 | Установка в ТП трансформатора ТМ-100 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 33833.3333 | 6766.6667 | 40600 | 34968 | 29140 | 16.1062
135 | Установка в ТП трансформатора ТМ-100 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 250000 | 50000 | 300000 | 258384 | 215320 | 16.1063
136 | Установка в ТП трансформатора ТМ-250 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 33333.3333 | 6666.6667 | 40000 | 34452 | 28710 | 16.1036
137 | Установка в ТП трансформатора ТМ-250 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 340833.3333 | 68166.6667 | 409000 | 352272 | 293560 | 16.1035
138 | Установка в ТП трансформатора ТМ-400 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 55000 | 11000 | 66000 | 56844 | 47370 | 16.1072
139 | Установка в ТП трансформатора ТМ-400 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 655000 | 131000 | 786000 | 676968 | 564140 | 16.1059
140 | Установка в ТП трансформатора ТМ-630 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 55000 | 11000 | 66000 | 56844 | 47370 | 16.1072
141 | Установка в ТП трансформатора ТМ-630 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 774166.6667 | 154833.3333 | 929000 | 800136 | 666780 | 16.1053
142 | Установка в ТП трансформатора ТМ-1000 кВА без учета стоимости материалов | 1шт. | 55000 | 11000 | 66000 | 56844 | 47370 | 16.1072
143 | Установка в ТП трансформатора ТМ-1000 кВА с учетом стоимости материалов | 1шт. | 983333.3333 | 196666.6667 | 1180000 | 1016316 | 846930 | 16.1056
144 | Установка распределительного щита при однофазном подключении без учета стоимости материалов | 1шт. | 10333.3333 | 2066.6667 | 12400 | 10680 | 8900 | 16.1049
145 | Установка распределительного щита при однофазном подключении с учетом стоимости материалов | 1шт. | 19166.6667 | 3833.3333 | 23000 | 19812 | 16510 | 16.0913
146 | Установка распределительного щита при трехфазном подключении без учета стоимости материалов | 1шт. | 10833.3333 | 2166.6667 | 13000 | 11196 | 9330 | 16.1129
147 | Установка распределительного щита при трехфазном подключении с учетом стоимости материалов | 1шт. | 19166.6667 | 3833.3333 | 23000 | 19812 | 16510 | 16.0913
148 | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-10-12,5 | 1шт. | 39166.6667 | 7833.3333 | 47000 | 40476 | 33730 | 16.1182
149 | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-20-12,5 | 1шт. | 43333.3333 | 8666.6667 | 52000 | 44784 | 37320 | 16.1129
150 | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-30-12,5 | 1шт. | 46833.3333 | 9366.6667 | 56200 | 48408 | 40340 | 16.0965
151 | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-40-12,5 | 1 шт. | 49166.6667 | 9833.3333 | 59000 | 50820 | 42350 | 16.096
152 | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-50-12,5 | 1шт. | 50000 | 10000 | 60000 | 51672 | 43060 | 16.117
153 | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-80-12,5 | 1шт. | 68333.3333 | 13666.6667 | 82000 | 70620 | 58850 | 16.1144
154 | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-125-12,5 | 1шт. | 91666.6667 | 18333.3333 | 110000 | 94740 | 78950 | 16.1072
155 | Монтаж конденсаторной установки КРМ 0,4-75-12,5.УЗ-41 IР54 (без стоимости КРМ) | 1 шт. | 2750 | 550 | 3300 | 2844 | 2370 | 16.0338
156 | Монтаж укомплектованного распределительного щита при 1ф/3ф вводе, без учета материалов | 1шт. | 1250 | 250 | 1500 | 1296 | 1080 | 15.7407
157 | Сборка комплектующих распределительного щита (однофазный ввод), без учета материалов | 1шт. | 1250 | 250 | 1500 | 1296 | 1080 | 15.7407
158 | Сборка комплектующих распределительного щита (однофазный ввод), с учетом материалов | 1шт. | 5416.6667 | 1083.3333 | 6500 | 5604 | 4670 | 15.9886
159 | Сборка комплектующих распределительного щита (трехфазный ввод), без учета материалов | 1шт. | 1833.3333 | 366.6667 | 2200 | 1896 | 1580 | 16.0338
160 | Сборка комплектующих распределительного щита (трехфазный ввод), с учетом материалов (ВА 32А) | 1шт. | 7250 | 1450 | 8700 | 7488 | 6240 | 16.1859
161 | Сборка комплектующих распределительного щита (20кВт), с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 8333.3333 | 1666.6667 | 10000 | 8616 | 7180 | 16.0631
162 | Сборка комплектующих распределительного щита (40кВт), с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 14166.6667 | 2833.3333 | 17000 | 14640 | 12200 | 16.1202
163 | Сборка комплектующих распределительного щита (60 кВт), с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 20833.3333 | 4166.6667 | 25000 | 21528 | 17940 | 16.1278
164 | Сборка комплектующих распределительного щита (100кВт), с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 29166.6667 | 5833.3333 | 35000 | 30144 | 25120 | 16.1093
165 | Сборка комплектующих распределительного щита (149 кВт), с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 35833.3333 | 7166.6667 | 43000 | 37032 | 30860 | 16.1158
166 | Монтаж комплектующих распределительного щита (20кВт), без учета стоимости материалов | 1 шт. | 2333.3333 | 466.6667 | 2800 | 2412 | 2010 | 16.0862
167 | Монтаж комплектующих распределительного щита (40кВт), без учета стоимости материалов | 1 шт. | 2333.3333 | 466.6667 | 2800 | 2412 | 2010 | 16.0862
168 | Монтаж комплектующих распределительного щита (60 кВт), без учета стоимости материалов | 1 шт. | 2333.3333 | 466.6667 | 2800 | 2412 | 2010 | 16.0862
169 | Монтаж комплектующих распределительного щита (100кВт), без учета стоимости материалов | 1 шт. | 3750 | 750 | 4500 | 3876 | 3230 | 16.0991
170 | Монтаж комплектующих распределительного щита (149 кВт), без учета стоимости материалов | 1 шт. | 3750 | 750 | 4500 | 3876 | 3230 | 16.0991
171 | Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ СИП-4 4х25, с учетом стоимости материалов | 1км. | 375000 | 75000 | 450000 | 387576 | 322980 | 16.1063
172 | Строительство КЛ 0,4 кВ с учетом стоимости материалов (АВБбШВ 4x185 мм2) | 1км. | 2464166.6667 | 492833.3333 | 2957000 | 2546832 | 2122360 | 16.105
173 | Проектирование внутренней эл.проводки (жилой дом) | 1кв.м | 50 | 10 | 60 | 48 | 40 | 25
174 | Проектирование внутренней эл.проводки (производственное помещение) | 1кв.м | 75 | 15 | 90 | 72 | 60 | 25
175 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1-но фазного ТП без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ | 1 шт. | 14833.3333 | 2966.6667 | 17800 | 15336 | 12780 | 16.0668
176 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1-но фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ | 1 шт. | 19833.3333 | 3966.6667 | 23800 | 20496 | 17080 | 16.1202
177 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3-х фазного ТП без разработки проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ | 1 шт. | 18000 | 3600 | 21600 | 18600 | 15500 | 16.129
178 | Комплекс работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3-х фазного ТП с разработкой проектной документации, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м, монтаж ВРУ | 1 шт. | 23000 | 4600 | 27600 | 23772 | 19810 | 16.103
179 | Установка придомового светодиодного светильника на сущестующей опоре, с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 16666.6667 | 3333.3333 | 20000 | 17220 | 14350 | 16.144
180 | Установка трубостойки, с учетом стоимости материалов | 1 шт. | 5416.6667 | 1083.3333 | 6500 | 5604 | 4670 | 15.9886
| ИТОГО: | [5 empty] | 38407090
Начальник департамента развития
услуг и сервисов, взаимодействия
с клиентами филиала А.В. Паршикова