«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»

_____________________ / С.А. Решетников

«30» марта 2021 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку щита ОЩВ-12 63/25А УХЛ1

Лот № 307С

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» производит закупку щита ОЩВ-12 63/25А УХЛ1 для ремонтно-эксплуатационной деятельности.

  - Закупка производится на основании программы закупки филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» на 2021 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»  в объемах и сроки, установленные данным ТЗ.

| № материала | Название материала | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 2321378 | Щит ОЩВ-12 63/25А УХЛ1 | 1 |

Адрес поставки - г. Белгород, 5-й Заводской переулок, д.17.

Срок поставки – с момента заключения договора до 30.11.2021 года по заявкам Заказчика.

Срок исполнения одной заявки в течение 15 календарных дней

- Технические требования к продукции.

  - Технические характеристики должны быть не хуже значений, приведенных в таблице:

| № п/п | Наименование | Технические данные |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Щит ОЩВ-12 63/25А УХЛ1 | Общее количество групп | 13 |
|  |  | Количество отходящих групп | 12 |
|  |  | Количество полюсов вводного выключателя | 3 |
|  |  | Номинальный ток вводного выключателя, А | 63 |
|  |  | Материал корпуса | Сталь |
|  |  | Степень защиты | IP31 |
|  |  | Высота, мм | 265 |
|  |  | Ширина, мм | 440 |
|  |  | Глубина, мм | 120 |
|  |  | Номинальное рабочее напряжение, В | 380/220 |
|  |  | Номинальный ток аппаратов групповых цепей, А | 25 |
|  |  | Номинальная отключ. способность вводного автоматического выключателя, кА | 4,5 |
|  |  | Вид системы заземления | TN-C, TN-S |
|  |  | Исполнение | Навесной |
|  |  | Комплектация: - Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 - Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК - Шина N "ноль" на двух угловых изол. ШНИ-6х9-14-У2-С ИЭК - Авт. выкл.ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК | 1 шт. 12 шт. 2 шт. 1шт. |

- Общие требования.

  - К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

–   продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- наличие заключения о соответствии требованиям документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку для нужд филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго»» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

# ГОСТ 8709-82 «Щитки осветительные для промышленных и общественных зданий. Общие технические условия»;

ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

  - Комплектность поставки щит осветительный:

- Щит осветительный ОЩВ;

- Ключи к каждому замку;

- Паспорт;

- Руководство по эксплуатации.

  - Комплектность запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.

Поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование  должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя и ГОСТ или соответствующих стандартах МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 60 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Поставщик может осуществлять послегарантийное обслуживание в течение 10 лет на заранее оговоренных условиях.

- Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

- Состав технической и эксплуатационной  документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждого щита осветительного ОЩВ должна включать:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- Правила приемки оборудования.

Поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении оборудования на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера по эксплуатации –

начальник УВС						                                         М.В. Малыхин