Приложение №4 Монтажные таблицы

Монтажная таблица приборов учета

| № п/п | ПЭС | РЭС | ПС |  |  |  |  |  |  | РП |  |  |  |  | ТП |  |  |  |  | Адрес |  | ПУ |  |  |  |  |  |  | Трансформаторы |  | Связь с ПУ |  |  |  | УСПД | Абонент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Низкая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Низкая сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПС | Уровень напряжения ПС | Уровень напряжения РУ | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | РП | Секция шин | Ячейка, входящая от ПС | Ячейка, отходящая в ТП | Линия/фидер | ТП | Секция шин | Ячейка | Тип ячейки | Линия/фидер | Адрес ФИАС | Квартира | Тип ПУ | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Класс точности | Часовой пояс | Ктт | Ктн | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса |  |  |

Монтажная таблица УСПД

| № п/п | Место установки | УСПД |  |  |  |  |  |  | Связь с УСПД |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип УСПД | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | Часовой пояс |  | Связной номер | Пользователь | Пароль | Маршрут опроса |

Монтажная таблица ТТ

| № п/п | ТТ |  |  |  |  |  | Параметры ТТ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип ТТ | Класс точности | Серийный номер | Дата выпуска | Дата установки | Дата последней поверки | I ном. перв, А | I ном. втор, А |

Монтажная таблица потребителей ФЛ

| № п/п | ФИО |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фамилия | Имя | Отчество | Эл. почта | Телефон |  |

Монтажная таблица потребителей ЮЛ

| № п/п |  |  | Связь с абонентом |  | Номер лицевого счета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Юридический адрес | Эл. почта | Телефон |  |