## 59 2020-П(Ц)
Приложение №1 к ТЗ 59/2020-П(Ц)
Реквизиты договора тех. присоединения | Номер договора ТП в SAP | Наименование заявителя по договору тех. присоединения | Наименование присоединяемого объекта | Присоединяемая мощность, кВт | Дата заключения договора ТП | РЭС | Расшифровка перечня работ | Ед. изм. закупаемой продукции | Количество | увел 15 % | Количество | Цена за ед-цу, тыс. руб. | Предельная цена работ, тыс. руб. | Сметная стоимость объекта, тыс. руб. | стоимость ПИР в текущих ценах | Стоимость СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования в текущих ценах | Примечание | Пояснения | формирование лотов | Комментарий | код ИПР |  |  | Номер СПП элемента | Наименование объекта по бух. учету | Инвентарный номер
2082-Н/3(3)-ТП(2020)И | 42016167 | ООО Велес | нежилое строение .Костромская обл.Антроповский р-н ориентир ур.Сокольниково примерно в 400м по направлению на юг КН44:01:052601:122 | 150 | 2020-09-25 | Антроповский | Установка двух линейных разъединителей на первой и концевой отпаечных опорах, от опоры ВЛ-10 кВ ф. 10-21 ПС 35/10 кВ «Палкино». | шт. | 2 | [10 empty] | 59/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .03 | Z44-TP42016167.03 | ВЛ 10кВ ф.10-21 ПС Палкино | 34684
[6 empty] | Антроповский | Строительство ВЛЗ 10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ ф.10-21 ПС 35/10 кВ «Палкино» до РУ-10 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ. | км. | 0.265 | [10 empty] | 59/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42016167.01 | новое строительство
[6 empty] | Антроповский | Расчистка просеки ВЛ-10 кВ | га | 0.53 | [10 empty] | 59/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .01 | Z44-TP42016167.01 | новое строительство
[6 empty] | Антроповский | Строительство ВЛИ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП 10/0,4 кВ не далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка Заявителя. | км. | 0.031 | [10 empty] | 59/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .02 | Z44-TP42016167.02 | новое строительство
[6 empty] | Антроповский | Монтаж ВЛИ 0,4 кВ от шкафа учета до верхних контактов коммутационного аппарата. | шт. | 1 | [10 empty] | 59/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .04 | Z44-TP42016167.04 | новое строительство
[6 empty] | Антроповский | Выполнение учета электрической энергии в соответствии параметрами указанными в п. 8.1.1. Технического задания. | шт. | 1 | [10 empty] | 59/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .04 | Z44-TP42016167.04 | новое строительство
[6 empty] | Антроповский | Установка укоса к опоре ВЛ-10 кВ ВЛ-10 кВ ф. 10-21 ПС 35/10 кВ «Палкино». | шт. | 1 | [10 empty] | 59/2020-П(Ц) |  | КМ-1774 | Z44-TP | .05 | Z44-TP42016167.05 | новое строительство
|  | Составил: | Голышев М.Н. | ____________________________________
|  | Согласован: | Соловьев М.А. | ____________________________________

## список договоров
00 | 42016167 | 0042016167
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00
00 |  | 00