## 86_Юго-запад
Приложение 1 к Очереди № 86 Юго-запад
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тех. присоединению | Общие обязательства филиала ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р. | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | Монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | Стоимость, т.р. | Строительство КЛ-10 (6) кВ, км | Стоимость, т.р. | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ, шт. | Стоимость, т.р. | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость, т.р. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | Стоимость, т.р. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | Стоимость, т.р. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ по договору ТП | Примечание
41327557 (ЗЭС-2996/2016) | 41327557 | 363676.4 |  | 10 | Администрация города Льгова | ЛРЭС | Курская обл., г.Льгов, ул. Литейная | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом (ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 19 ВЛ-10 кВ № 112 (инв. № 27004710-00) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ), с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 112 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,04 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 112 (инв. № 27004710-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании). | ВЛ-10 кВ № 112 (инв. № 27004710-00) |  |  | 414.51 | 0 | 19.7668 | 104.4548 | 282.39 | 7.8984 | 414.51 | [5 empty] | 0.01 | 14.92 |  | 1 | 83.3 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.04 | 44.04 | [5 empty] | 414.51 | 2017-04-28
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.92 |  | 1.1936 | 12.9804 | 0 | 0.746 | 14.92
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 44.04 |  | 3.5232 | 37.8744 | 0 | 2.6424 | 44.04
41353356 (ЗЭС-3025/2016) | 41353356 | 1007198.12 |  | 70 | ООО "Сельпо-1" | ЛРЭС | Курская обл., г. Льгов, ул. 40 лет Октября, д.10. | строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,01 км от опоры № 113 существующей ВЛ-10 кВ № 111 (инв. № 27004700-00). Марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании. Монтаж разъединителя 10 кВ на опоре проектируемого ответвления от ВЛ-10 кВ № 111 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании). Строительство кабельной линии 10 кВ протяженностью 0,05 км от опоры проектируемого ответвления ВЛ-10 кВ № 111 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ (марку и сечение кабеля, протяженность уточнить при проектировании). Строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,01 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 111 (инв. № 27004700-00) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 111 (инв. № 27004700-00) |  |  | 660 | 0 | 31.6064 | 197.48 | 416.79 | 14.1236 | 660 | [5 empty] | 0.01 | 14.92 |  | 1 | 83.3 | 0,05 (95 мм2) | 135.9 |  |  | КТП 100 кВА | 414.87 | [5 empty] | 0.01 | 11.01 | [5 empty] | 660 | 2017-04-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.01 | 14.92 |  | 1.1936 | 12.9804 | 0 | 0.746 | 14.92
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,05 (95 мм2) | 135.9 |  | 10.872 | 120.951 | 0 | 4.077 | 135.9
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 100 кВА | 414.87 |  | 12.5 | 43.86 | 351.88 | 6.63 | 414.87
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.01 | 11.01 |  | 0.8808 | 9.4686 | 0 | 0.6606 | 11.01
41344259 (ЦЭС-13504/2016) | 41344259 | 466.1 |  | 14.5 | Капырин Игорь Николаевич | КРЭС | Курский р-н, д. 1-е Цвветово, уч. 46:11:120102:988 | строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ - по техническим условиям Ц-12920; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления- по техническим условиям Ц-12920; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,54 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя. Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА - по техническим условиям Ц-12920. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-10 кВ № 412.01 (инв. № 4155) |  |  | 594.54 | 0 | 47.5632 | 511.3044 | 0 | 35.6724 | 594.54 | [21 empty] | 0.54 | 594.54 | [5 empty] | 594.54 | 2017-04-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-12920 (Очередь 79 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.54 | 594.54 |  | 47.5632 | 511.3044 | 0 | 35.6724 | 594.54
41367513 (ЦЭС-13506/2016) | 41367513 | 466.1 |  | 15 | Чернышев Валерий Леонидович | КРЭС | 305025, г. Курск, ул. 5-я Кислинская, уч. 46:29:103066:158 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,34 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (нет инв. №)) |  |  | 374.34 | 0 | 29.9472 | 321.9324 | 0 | 22.4604 | 374.34 | [21 empty] | 0.34 | 374.34 | [5 empty] | 374.34 | 2017-04-27
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.34 | 374.34 |  | 29.9472 | 321.9324 | 0 | 22.4604 | 374.34
41361295 (ЦЭС-13669/2016) | 41361295 | 466.1 |  | 9 | Извеков Максим Русланович | КРЭС | Курская обл., д. Гремячка, уч. 46:11:091203:408 | строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,55 км от ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,25 км по техническим условиям Ц-13387 | замена существующей ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) на ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 100 кВА (тип ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-13387. | ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) |  |  | 330.3 | 0 | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3 | [21 empty] | 0.3 | 330.3 | [5 empty] | 330.3 | 2017-04-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-13387 (Очередь 84 Юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.3 | 330.3 |  | 26.424 | 284.058 | 0 | 19.818 | 330.3
41366960 (ЦЭС-13719/2016) | 41366960 | 466.1 |  | 15 | Общество с ограниченной ответственностью «АвантисСтрой» | ОРЭС | 307200 Курская обл., Октябрьский р-н, Большедолженковский с/с. | - строительство воздушной линии 10 кВ защищенным проводом – ответвления протяженностью 0,6 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 559.05 (инв. № 8713) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании); монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ № 559.05 (тип и технические характеристики уточнить при проектировании); строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом (ВЛИ-0,4 кВ) протяженностью 0,03 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство СТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 25 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 559.05 (инв. № 8713) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 559.05 (инв. № 8713) |  |  | 1283.78 | 0 | 89.3084 | 860.8298 | 282.39 | 51.2518 | 1283.78 | [5 empty] | 0.6 | 895.2 |  | 1 | 83.3 |  |  |  |  | СТП 63 кВА | 272.25 | [5 empty] | 0.03 | 33.03 | [5 empty] | 1283.78 | 2017-04-26
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.6 | 895.2 |  | 71.616 | 778.824 | 0 | 44.76 | 895.2
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 83.3 |  | 6.16 | 10.22 | 64.91 | 2.01 | 83.3
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | СТП 63 кВА | 272.25 |  | 8.89 | 43.38 | 217.48 | 2.5 | 272.25
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 33.03 |  | 2.6424 | 28.4058 | 0 | 1.9818 | 33.03
41369805 (ЦЭС-13753/2016) | 41369805 | 1625291.14 | 856124.4576 | 105 | Захаров Юрий Яковлевич | КРЭС | Курский р-н, д.Кукуевка, уч.46:11:121202:575 | - строительство ВЛ-10 кВ защищенным проводом - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.06 (инв. № 8776) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-5697; монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого ответвления (тип и технические характеристики уточнить при проектировании) – по техническим условиям Ц-5697; строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,38 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя, в т.ч. 0,29 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12013052-00) от ТП-10/0,4 кВ №620 (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). строительство ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 250 кВА (тип ТП, мощность силового трансформатора, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании). | реконструкция в части переключения существующей ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12013052-00) от ТП-10/0,4 кВ №620 на питание от ТП-10/0,4 кВ проектируемой по п. 10.2 настоящих технических условий с установкой подкоса к существующей опоре ВЛ-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ (инв. № 12013052-00) |  |  | 807.8008 | 0 | 37.9133 | 291.5051 | 455.01 | 23.3724 | 807.8008 | [14 empty] | КТП 250 кВА | 520.48 | [5 empty] | 0,38, в т.ч. 0,29 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 279.0408 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части переключения от ТП-10/0,4 кВ №620 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ | 8.28 |  |  |  | 807.8008 | 2017-10-26 | Остальной объем строительства включен в Ц-5697 (Лот № 17 ЦЭС (8500003052))
[11 empty] | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | КТП 250 кВА | 520.48 |  | 14.98 | 43.86 | 455.01 | 6.63 | 520.48
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,38, в т.ч. 0,29 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 279.0408 |  | 22.3233 | 239.9751 | 0 | 16.7424 | 279.0408
[11 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ | реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части переключения от ТП-10/0,4 кВ №620 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ | 8.28 |  | 0.61 | 7.67 | 0 | 0 | 8.28
41372554 (ЦЭС-13774/2016) | 41372554 | 466.1 |  | 12 | Науменко Сергей Владимирович | КРЭС | Курский р-н, Моковский с/с, д.Гремячка, уч.46:11:091203:411 | строительство ВЛ-0,4 кВ самонесущим изолированным проводом протяженностью 0,67 км от ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,63 км по техническим условиям Ц-13663 | замена существующей ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) на ТП-10/0,4 кВ с одним силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, схемы соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10724. | ТП-10/0,4 кВ № 683/16 (инв. № 13012327-00) |  |  | 737.67 | 0 | 59.0136 | 634.3962 | 0 | 44.2602 | 737.67 | [21 empty] | 0.67 | 737.67 | [5 empty] | 737.67 | 2017-03-02 | Остальной объем строительства включен в Ц-10724 (Очерерь 47 юго-запад)
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.67 | 737.67 |  | 59.0136 | 634.3962 | 0 | 44.2602 | 737.67
41375207 (ЦЭС-13783/2016) | 41375207 | 466.1 |  | 15 | Конорев Василий Сергеевич | КРЭС | 305524, Курский р-н, п.Рышково, ул.Школьная, д.27 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,31 км самонесущим изолированным проводом от ТП-6/0,4 кВ № 12/250 (инв. № 2860) до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | расширение РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ № 12/250 (инв. № 2860) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) - за счет средств тарифа на передачу э/э. | ТП-6/0,4 кВ № 12/250 (инв. № 2860) |  |  | 344.88 | 0 | 27.5648 | 294.1166 | 2.72 | 20.4786 | 344.88 | [19 empty] | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 | 0.31 | 341.31 | [5 empty] | 344.88 | 2017-05-02
[11 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж АВ-0,4 кВ (до 63 А) | 3.57 |  | 0.26 | 0.59 | 2.72 | 0 | 3.57
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.31 | 341.31 |  | 27.3048 | 293.5266 | 0 | 20.4786 | 341.31
41371950 (ЮЭС-3319/2016) | 41371950 | 466.1 |  | 15 | Индивидуальный предприниматель Бочаров Геннадий Иванович | О.РЭС | Курская область, Обоянский район, пос.Пригородный, ул.Заречная, д.5 | - строительство воздушной линии 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом – ответвления протяженностью 0,25 км от опоры № 2 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000036,0) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000036,0) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 000036,0) |  |  | 275.25 | 0 | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25 | [21 empty] | 0.25 | 275.25 | [5 empty] | 275.25 | 2017-04-30
[11 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 275.25 |  | 22.02 | 236.715 | 0 | 16.515 | 275.25
[11 empty] | ИТОГО: |  | 5823.0708 | 0 | 391.1277 | 3736.7923 | 1439.3 | 255.8508 | 5823.0708 | [5 empty] | 0.62 | 925.04 |  | 3 | 249.9 | 0.05 | 135.9 |  |  | 1) СТП 63 кВА - 2 шт. 2) КТП 100 кВА - 1 шт. 3) КТП 250 кВА - 1 шт. | 1479.85 |  |  |  | Монтаж АВ-0,4 кВ - 1 шт. | 3.57 | 2,87, в т.ч. 0,29 км совместным подвесом по опорам существующей ВЛ-0,4 кВ | 3020.5308 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части переключения от ТП-10/0,4 кВ №620 на питание от проектируемой ТП-10/0,4 кВ | 8.28 |  |  |  | 5823.0708
Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ |  | И.Н. Смахтин
Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ |  | В.В. Волошин
И.о. Начальника УИ | [7 empty] | ____________________ |  | В.И. Чердак
Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ |  | М.В. Филипкин