## Количество
Названия строк | Текст позиции | Номер ТЗ | ЕИ | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Общий итог
2004206 | Зажим прокалывающий SLIP 22.12 | 202B_002 | ШТ | 3672 | 20 |  |  | 90 | 2742 |  | 2094 |  |  | 363 | 8981
2004208 | Зажим прокалывающий SL 29.4 | 202B_003 | ШТ | 35 | [9 empty] | 118 | 153
2006300 | Ролик монтажный ST26.1 | 202B_162 | ШТ | [9 empty] | 2 | 29 | 31
2007802 | Колпачок концевой PK99.2595 | 202B_004 | ШТ | 1215 | [9 empty] | 566 | 1781
2009566 | Зажим анкерный SO 243 | 202B_005 | ШТ | [5 empty] | 1457 |  |  |  |  | 1428 | 2885
2009638 | Крюк SOT 21.116 | 202B_006 | ШТ | [5 empty] | 218 |  |  | 78 |  | 181 | 477
2012269 | Зажим поддерживающий SO 260.1 | 202B_007 | ШТ |  |  |  | 11 |  | 10 |  |  |  |  | 60 | 81
2012270 | Зажим прокалывающий SLIW 15.1 | 202B_008 | ШТ | 8542 |  |  |  |  | 55 |  | 50 |  |  | 1551 | 10198
2013180 | Зажим соединительный MJPT 120 | 202B_204 | ШТ | [10 empty] | 21 | 21
2014313 | Крюк бандажный SOT 39 | 202B_010 | ШТ | [10 empty] | 324 | 324
2017111 | Зажим анкерный PAZ 3 | 202B_012 | ШТ |  | 57 | 54 | 6 | [7 empty] | 117
2017219 | Кронштейн анкерный CA 16 | 202B_013 | ШТ | 1045 | 33 | 236 |  | 520 | 55 | 1270 |  |  | 4 | 30 | 3193
2017437 | Зажим ответвительный P2X95 | 202B_131 | ШТ | 528 |  | 45 | [7 empty] | 259 | 832
2020969 | Зажим анкерный РАС 1500 | 202B_015 | ШТ |  | 44 | 28 |  | 44 |  |  |  |  | 8 | 120 | 244
2022817 | Зажим плашечный соединительный SL 2.11 | 202B_160 | ШТ | 1405 | [8 empty] | 8 |  | 1413
2023682 | Зажим промежуточный PS 1500 | 202B_016 | ШТ |  |  | 58 | [8 empty] | 58
2025484 | Зажим прокалывающий SE20 | 202B_135 | ШТ | 9 | [10 empty] | 9
2029986 | Кронштейн анкерный CS 10.3 | 202B_017 | ШТ |  | 50 | 312 | 37 |  |  | 788 | 81 |  | 103 | 58 | 1429
2029987 | Кронштейн анкерный SO 253 | 202B_018 | ШТ | 553 |  | 10 | 113 |  |  |  |  | 6 |  | 284 | 966
2029995 | Крюк бандажный SOT 29 | 202B_019 | ШТ | 1200 | [6 empty] | 60 | 8 |  | 199 | 1467
2031847 | Кронштейн SО 253 | 202B_018 | ШТ | [9 empty] | 10 | 20 | 30
2034750 | Лента бандажная СОТ 37 | 202B_020 | М | 13221 |  | 122 |  |  | 250 |  | 326 | 584 | 247 | 694.5 | 15444.5
2037735 | Зажим анкерный РА 1500 35–70 | 202B_021 | ШТ | 60 | 298 |  | 161 |  | 121 | 715 | 38 | 30 | 68 | 267 | 1758
2045736 | Кронштейн СА 1500 | 202B_205 | ШТ | 20 |  | 74 | [5 empty] | 73 | 33 |  | 200
2045750 | Крюк сквозной SOT 21 | 202B_022 | ШТ | [5 empty] | 43 |  |  |  |  | 180 | 223
2055265 | Зажим соединительный MJPT 54.6N | 202B_023 | ШТ | [6 empty] | 4 |  | 2 |  |  | 6
2055346 | Наконечник кабельный CPTAU 70 | 202B_164 | ШТ |  | 2 | [8 empty] | 80 | 82
2055412 | Зажим соединительный MJPT 50 | 202B_136 | ШТ |  |  | 12 |  |  |  | 58 |  | 4 |  |  | 74
2055413 | Зажим соединительный MJPT 70 | 202B_025 | ШТ | 30 |  | 12 | [5 empty] | 4 |  |  | 46
2055414 | Зажим соединительный MJPT 25 | 202B_163 | ШТ | [8 empty] | 8 |  |  | 8
2055588 | Зажим ответвительный PC 481 | 202B_026 | ШТ | 100 | 115 |  | 96 | 661 | 19 | 499 |  | 28 | 70 | 87 | 1675
2055592 | Зажим прокалывающий Р3X-95 | 202B_027 | ШТ | 90 | 8 | [8 empty] | 1282 | 1380
2055665 | Крепление фасадное SF 50 | 202B_028 | ШТ | 325 |  |  | 62 |  |  | 304 |  |  |  |  | 691
2056664 | Зажим анкерный SO 80 | 202B_137 | ШТ |  |  | 4 |  | 42 | [6 empty] | 46
2061417 | Крюк SOT 16.10 | 202B_159 | ШТ | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 19
2064149 | Наконечник CPTAUR 50 | 202B_030 | ШТ |  | 6 | 10 | [6 empty] | 76 |  | 92
2064518 | Скрепа для ленты А 200 | 202B_133 | ШТ |  | 90 | 174 | [5 empty] | 220 |  | 528 | 1012
2065228 | Зажим ответвительный Р72 | 202B_031 | ШТ | 1477 | 208 | 135 |  | 168 |  | 24 |  |  |  |  | 2012
2065638 | Ремешок бандажный PER15 | 202B_032 | ШТ | 6692 |  | 478 |  |  | 90 |  |  |  | 230 | 3426 | 10916
2065810 | Зажим ответвительный N 70 | 202B_033 | ШТ |  |  | 25 |  | 1119 |  |  |  |  | 23 |  | 1167
2066098 | Разъем штепсельный SE-40 | 202B_036 | ШТ | 2019 | [9 empty] | 408 | 2427
2066129 | Колпачок концевой PK99.050 | 202B_037 | ШТ | 55 | [9 empty] | 701 | 756
2067047 | Зажим поддерживающий SO 265 | 202B_038 | ШТ | 905 |  |  | 11 |  | 55 |  |  | 5 |  | 113 | 1089
2067622 | Зажим прокалывающий P95 | 202B_039 | ШТ | 345 |  | 234 |  |  |  |  | 20 | 34 |  |  | 633
2069216 | Зажим анкерный DN 123 | 202B_041 | ШТ | 15499 | 1752 | 5896 | 224 | 2088 | 254 | 3399 | 460 |  | 1549 | 204 | 31325
2069743 | Крюк настенный SOT 28.2 | 202B_043 | ШТ |  |  |  | 8 |  |  |  | 60 |  |  | 71 | 139
2071371 | Клин отделительный ST31 | 202B_157 | ШТ |  |  |  | 2 | [5 empty] | 6 |  | 8
2072384 | Зажим ответвительный N 640 | 202B_044 | ШТ |  | 249 | 32 |  | 1109 | 2 | 1144 | 229 |  | 475 |  | 3240
2072561 | Вязка спиральная СО 35 | 202B_156 | ШТ | 30 |  |  |  |  | 36 |  |  | 51 | 15 |  | 132
2079472 | Кронштейн анкерный СВ 600 | 202B_138 | ШТ | [8 empty] | 1 |  |  | 1
2089514 | Бугель NB20 | 202B_049 | УП | 43 | 4 | 43 |  | 2 |  |  | 30 |  | 2 | 60 | 184
2089521 | Комплект промежуточной подвески ES 1500E | 202B_050 | ШТ | 200 | 216 | 349 | 21 | 36 |  | 778 | 55 | 201 | 41 |  | 1897
2089528 | Зажим анкерный РА 2200 | 202B_051 | ШТ |  |  |  | 39 |  |  |  | 10 |  |  | 225 | 274
2089531 | Зажим плашечный CD 35 | 202B_052 | ШТ |  | 74 | 1428 |  |  | 55 | 40 |  |  | 498 |  | 2095
2089535 | Хомут стяжной E 778 | 202B_054 | ШТ |  | 621 | 10709 |  |  | 39 | 3329 |  | 214 | 65 | 4952 | 19929
2089536 | Хомут стяжной Е 260 | 202B_055 | УП | 3 |  | 1 | [7 empty] | 4 | 8
2089536 | Хомут стяжной Е 260 | 202B_055 | ШТ | 510 |  | 283 | 452 |  | 20 |  |  |  |  | 255 | 1520
2100007 | Держатель зажимов ST34 | 202B_206 | ШТ | [10 empty] | 5 | 5
2100060 | Зажим ответвительный CD 71+ ВI | 202B_056 | ШТ |  |  | 67 | [8 empty] | 67
2102959 | Кронштейн анкерный CA 2000 | 202B_057 | ШТ |  |  | 15 |  |  |  |  | 12 |  |  | 4 | 31
2102974 | Кронштейн анкерный СА-25 26.0085 | 202B_058 | ШТ | 314 | 10 | 4 | [6 empty] | 15 | 234 | 577
2102987 | Зажим поддерживающий PS 16/70-1500 | 202B_059 | ШТ |  |  | 17 | [8 empty] | 17
2113707 | Скрепа бандажная СОТ 36 100шт | 202B_035 | УП |  |  |  | 285 |  | 3 |  |  |  | 4 | 10 | 302
2116915 | Зажим ответвительный RP150 | 202B_062 | ШТ | 72 |  | 34 |  | 161 |  | 203 |  |  |  | 11 | 481
2117954 | Зажим монтажный CT 102.501 | 202B_152 | ШТ | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 7 | 1 | 10
2120561 | Зажим анкерный SO 158.1 | 202B_063 | ШТ |  |  |  | 179 |  | 2936 |  | 226 | 22 | 12 | 724 | 4099
2120562 | Зажим анкерный SO 157.1 | 202B_064 | ШТ |  |  |  | 126 |  | 2075 |  | 1210 |  | 8 | 640 | 4059
2120564 | Зажим анкерный SO 250.01 | 202B_065 | ШТ | 1179 |  |  | 185 |  | 118 |  | 8 |  | 28 | 125 | 1643
2120597 | Зажим поддерживающий SO 214 | 202B_167 | ШТ | [5 empty] | 96 | [5 empty] | 96
2120601 | Зажим плашечный соединительный SL 37.2 | 202B_140 | ШТ | [8 empty] | 16 | 12 |  | 28
2120607 | Зажим поддерживающий SO 69.95 | 202B_066 | ШТ | [5 empty] | 80 |  | 60 | 30 |  | 499 | 669
2120612 | Зажим ответвительный Р 645 | 202B_067 | ШТ |  | 598 | 30 |  | 147 | 979 | 2004 |  | 1000 | 62 | 737 | 5557
2120613 | Зажим анкерный РА 25х100 | 202B_141 | ШТ |  |  |  |  | 168 |  |  | 210 | 4621 | 8 |  | 5007
2120614 | Зажим анкерный SO 95 | 202B_068 | ШТ |  |  |  | 20 | [7 empty] | 20
2120632 | Зажим ответвительный Р 6 | 202B_069 | ШТ |  |  | 102 | [5 empty] | 52 | 342 |  | 496
2120634 | Зажим прокалывающий SLIP 22.1 | 202B_070 | ШТ | 4579 | 40 |  | 379 |  | 2081 | 82 | 10 | 44 | 44 | 20 | 7279
2123027 | Ролик раскаточный РР-180-20 | 202B_207 | ШТ | [8 empty] | 1 | 12 |  | 13
2124687 | Зажим ответвительный Р 71+BI | 202B_071 | ШТ | [9 empty] | 22 |  | 22
2124769 | Зажим ответвительный Р 616 | 202B_072 | ШТ |  | 301 | 4851 |  |  | 256 | 772 | 1004 |  | 244 | 500 | 7928
2124770 | Зажим поддерживающий PS 1500+LM-E | 202B_073 | ШТ |  | 35 | 3 | [8 empty] | 38
2125312 | Наконечник CPTAUR 16 | 202B_074 | ШТ |  |  | 2 |  |  |  | 48 |  |  | 1 |  | 51
2125329 | Колпачок изолирующий CE 6-35 | 202B_142 | УП | [5 empty] | 1 |  |  | 1.5 |  |  | 2.5
2217225 | Зажим анкерный SO 235 | 202B_075 | ШТ | 6 | [10 empty] | 6
2217250 | Крепление фасадное SF 20 | 202B_076 | ШТ |  |  | 59 | [8 empty] | 59
2218229 | Зажим ответвительный Р 71 | 202B_078 | ШТ | 42 | 236 | 76 |  |  |  | 726 | 1 |  | 103 |  | 1184
2218766 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | 202B_080 | ШТ | 458 |  |  | 116 |  | 408 |  |  |  | 10 | 491 | 1483
2218821 | Зажим анкерный SO 251.01 | 202B_081 | ШТ |  |  |  | 20 | [6 empty] | 295 | 315
2218958 | Зажим поддерживающий SO 270 | 202B_175 | ШТ | 1491 | [9 empty] | 114 | 1605
2221082 | Лента металлическая F 207 | 202B_024 | М |  | 841 | 5612 | 368 | 1138 |  | 6113 |  | 396 |  | 1717 | 16185
2221084 | Колпачок изолирующий CE 25-150 | 202B_143 | ШТ | [6 empty] | 56 |  | 9 | 15 | 463 | 543
2221340 | Зажим соединительный MJPT 35 | 202B_144 | ШТ | [6 empty] | 137 |  | 4 |  |  | 141
2221343 | Зажим соединительный MJPT 70N | 202B_082 | ШТ | 10 | [7 empty] | 2 |  | 42 | 54
2221540 | Крюк SOT 28 | 202B_083 | ШТ | 1050 | [9 empty] | 437 | 1487
2221821 | Крюк бандажный SOT 28.1 | 202B_145 | ШТ | [5 empty] | 21 | [5 empty] | 21
2222385 | Зажим поддерживающий SO 130 | 202B_085 | ШТ | [5 empty] | 6 | [5 empty] | 6
2224279 | Зажим анкерный ТЕХ 157.1 | 202B_169 | ШТ | [9 empty] | 273 | 2 | 275
2224605 | Зажим соединительный MJPT 16 | 202B_087 | ШТ | 8 | [7 empty] | 8 |  |  | 16
2224606 | Зажим ответвительный Р 21 | 202B_088 | ШТ |  | 30 | [7 empty] | 92 |  | 122
2224647 | Наконечник CPTAUR 70 | 202B_089 | ШТ | [9 empty] | 13 |  | 13
2224708 | Наконечник CPTAUR 54,6N | 202B_091 | ШТ |  |  | 100 | [6 empty] | 1 |  | 101
2227017 | Зажим соединительный CIL 1 | 202B_208 | ШТ |  |  | 40 | [5 empty] | 6 | 24 |  | 70
2229231 | Зажим анкерный DN 414 | 202B_209 | ШТ | [8 empty] | 4 |  |  | 4
2231066 | Зажим соединительный MJRP 50N | 202B_092 | ШТ | [8 empty] | 8 |  |  | 8
2232307 | Чулок монтажный CT103.50 | 202B_178 | ШТ | [10 empty] | 2 | 2
2233395 | Лента металлическая F 207 | 202B_024 | М |  |  | 126 | [5 empty] | 300 |  | 2422.5 | 2848.5
2246844 | Зажим ответвительный Р 4 | 202B_093 | ШТ |  | 558 |  |  |  | 326 |  |  |  | 682 |  | 1566
2250500 | Зажим анкерный DN 35 | 202B_094 | ШТ | [7 empty] | 17 |  |  | 12 | 29
2251043 | Хомут стяжной E 778 100шт | 202B_054 | УП |  | 5 | 5 | 39 | 10 | [5 empty] | 13 | 72
2251478 | Зажим поддерживающий PSP-25/120 | 202B_095 | ШТ | [10 empty] | 48 | 48
2251987 | Ушко FIS 1-7-16 | 202B_096 | ШТ |  | 27 | 72 | [8 empty] | 99
2251988 | Устройство защиты от дуги СЕ 3 | 202B_177 | ШТ |  |  |  |  | 226 |  | 21 |  |  | 15 |  | 262
2251989 | Звено промежуточное S 7-1 | 202B_097 | ШТ |  | 12 | 48 | [8 empty] | 60
2255458 | Крюк бандажный CF 16 | 202B_099 | ШТ | 1376 |  |  | 4 | 536 | [5 empty] | 809 | 2725
2255709 | Зажим поддерживающий PS 4-16/70 | 202B_100 | ШТ | [10 empty] | 161 | 161
2255714 | Зажим анкерный PA 4/35 | 202B_171 | ШТ | [7 empty] | 2 |  |  | 66 | 68
2260049 | Крюк с резьбой ВТ8 | 202B_102 | ШТ |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 1100 | 41 |  | 1165
2260376 | Колпачок концевой СЕСТ 16-150 | 202B_103 | ШТ | [10 empty] | 736 | 736
2261782 | Крюк универсальный CS16 | 202B_104 | ШТ | [8 empty] | 13 |  | 39 | 52
2264402 | Вязка спиральная ВС-70/95.2 | 202B_106 | ШТ | 1320 | 69 | 149 |  |  | 75 |  |  |  |  | 42 | 1655
2265443 | Колпачок изолирующий CE 25-95 | 202B_107 | ШТ |  | 24 |  |  | 462 | [5 empty] | 852 | 1338
2269163 | Наконечник изолированный CPTA 50 | 202B_210 | ШТ | [10 empty] | 30 | 30
2269599 | Зажим монтажный CT 102.1201 | 202B_170 | ШТ |  |  | 2 | [6 empty] | 2 |  | 4
2270782 | Вязка спиральная ВС-35/50.2 | 202B_110 | ШТ | 72 | 30 | 50 | 36 | 142 |  | 200 |  |  | 303 |  | 833
2271127 | Скрепа для ленты NC 20 100 шт | 202B_053 | УП | 300 | 5 | 33 |  | 41 |  | 33 | 3 | 4 | 4 | 6 | 429
2271381 | Кронштейн CS 10W2 | 202B_061 | ШТ |  |  | 40 | [7 empty] | 10 | 50
2271384 | Зажим прокалывающий NTD 201 AF | 202B_187 | ШТ |  | 500 | [9 empty] | 500
2272442 | Вязка спиральная ВС-11-01 | 202B_211 | ШТ | [6 empty] | 551 |  |  |  |  | 551
2272444 | Вязка спиральная ВС-14-01 | 202B_146 | ШТ | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 300
2274124 | Зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 | 202B_188 | ШТ | [7 empty] | 340 |  |  |  | 340
2274239 | Зажим поддерживающий PAS 216/450 | 202B_112 | ШТ |  |  |  |  | 520 | [6 empty] | 520
2275139 | Комплект промежуточной подвески SO 260 | 202B_113 | ШТ | 593 |  |  | 1 |  |  |  | 3 | 9 |  | 49 | 655
2275156 | Лента бандажная Тех 37 | 202B_114 | ШТ |  | 1 |  |  | 28 |  |  |  | 2 |  |  | 31
2275161 | Хомут стяжной ТЕХ 1 | 202B_147 | ШТ | [8 empty] | 1924 |  |  | 1924
2275163 | Кронштейн анкерный ТЕХ 1-1 | 202B_115 | ШТ | [7 empty] | 8 |  |  |  | 8
2275190 | Зажим прокалывающий ТЕХ 25-95 | 202B_149 | ШТ | [7 empty] | 39 |  |  |  | 39
2275342 | Зажим анкерный ТЕХ 1500 | 202B_116 | ШТ | 64 | [7 empty] | 52 |  |  | 116
2275344 | Зажим анкерный ТЕХ 158.1 | 202B_117 | ШТ | [10 empty] | 235 | 235
2275350 | Скрепа ТЕХ 36 | 202B_151 | ШТ |  | 100 | 54 |  |  |  | 5995 |  | 170 | 191 | 364 | 6874
2275358 | Зажим прокалывающий SL 25.2 | 202B_118 | ШТ | [10 empty] | 60 | 60
2275690 | Зажим прокалывающий P70 | 202B_123 | ШТ |  | 20 |  |  |  | 90 | 252 | 8 |  |  |  | 370
2276068 | Зажим ответвительный Р1Х-95 | 202B_190 | ШТ | 569 | [7 empty] | 96 |  | 744 | 1409
2276189 | Зажим анкерный клиновой ТЕХ 25 | 202B_212 | ШТ | 986 |  |  |  | 60 | [6 empty] | 1046
2276192 | Вязка спиральная ТЕХ 35-50 | 202B_125 | ШТ |  | 10 | [9 empty] | 10
2277150 | Зажим анкерный DN 80 | 202B_127 | ШТ | [10 empty] | 102 | 102
2277179 | Зажим поддерживающий PS 25-95 | 202B_128 | ШТ | [10 empty] | 33 | 33
2277189 | Зажим ответвительный CTN 95 | 202B_183 | ШТ |  | 6 | 31 |  |  |  |  | 48 | 18 |  | 357 | 460
2277218 | Зажим для налож. защит. заземл. CMCC | 202B_180 | ШТ | [10 empty] | 20 | 20
2277685 | Зажим анкерный РА 1000 | 202B_129 | ШТ |  | 212 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 222
2278565 | Зажим ответвительный RPN 150 | 202B_184 | ШТ |  | 8 | [9 empty] | 8
2278618 | Хомут стяжной ХС-260 | 202B_181 | ШТ |  |  | 48 | [8 empty] | 48
2279076 | Зажим временного заземления SE 20.3 | 202B_130 | ШТ | 9 |  | 30 |  |  | 135 |  |  |  |  | 66 | 240
2279865 | Зажим монтажный МП-1 | 202B_186 | ШТ |  |  |  | 5 | [5 empty] | 4 |  | 9
2287367 | Зажим анкерный РА 54-1500 | 202B_213 | ШТ | [6 empty] | 16 |  | 44 |  |  | 60
2287368 | Зажим ответвительный Р2Х-95 | 202B_131 | ШТ | [10 empty] | 1041 | 1041
2287393 | Скрепа для ленты С 20 | 202B_196 | ШТ | 4148 |  | 154 |  |  |  |  | 50 |  |  | 1481 | 5833
2288019 | Зажим ответвительный RDP 25/CN | 202B_214 | ШТ | 177 | 68 | [9 empty] | 245
2288922 | Ремешок кабельный CSL 260 | 202B_197 | ШТ | [8 empty] | 200 |  |  | 200
2297243 | Зажим прокалывающий SLIW 54 | 202B_215 | ШТ | [5 empty] | 1564 |  |  | 24 |  |  | 1588
2316149 | Зажим натяжн.монтажн. ЗПМ 8-19 | 202B_199 | ШТ | [8 empty] | 1 | 13 |  | 14
2318730 | Колпачок концевой PK99.025 | 202B_195 | ШТ |  |  |  | 28 | [6 empty] | 64 | 92
2319723 | Ролик раскаточный ЛСИ.12 | 202B_192 | ШТ | [7 empty] | 5 | 1 |  | 3 | 9
2321861 | Зажим прокалывающий SLIW11.1 | 202B_034 | ШТ | 8883 |  |  | 94 |  | 3157 |  | 250 |  |  | 748 | 13132
2323885 | Крюк сквозной ТЕХ 21.116 | 202B_198 | ШТ | [5 empty] | 86 |  |  | 32 |  | 443 | 561
2323961 | Крюк ТЕХ 76 | 202B_193 | ШТ | 118 | [10 empty] | 118
2326220 | Зажим анкерный РА 25х100 МЗВА | 202B_216 | ШТ |  |  | 264 |  |  |  |  | 40 | 1069 |  | 192 | 1565
2326313 | Кронштейн анкерный CA 2000.1 МЗВА | 202B_217 | ШТ |  | 33 | [6 empty] | 106 |  | 87 | 226
2326357 | Колпачок изолирующий CI 6-35 МЗВА | 202B_218 | ШТ |  |  | 28 |  |  |  | 24 |  | 120 |  |  | 172
2326358 | Зажим для временного заземл ZVZ-481 МЗВА | 202B_219 | ШТ |  | 24 | 340 | [5 empty] | 30 |  | 30 | 424
2326359 | Вязка спиральная ВС-35/50.1 МЗВА | 202B_220 | ШТ | 63 |  | 9 | [5 empty] | 15 |  |  | 87
2326388 | Зажим анкерный РА 1000 | 202B_129 | ШТ | 83 | [10 empty] | 83
2326393 | Зажим анкерный РА1500 МЗВА | 202B_221 | ШТ | 80 | 79 | 1590 |  |  |  |  | 31 | 1063 | 16 |  | 2859
2326413 | Рым анкерный сквозной RAS 16.234 МЗВА | 202B_222 | ШТ | [8 empty] | 4 |  |  | 4
2326415 | Зажим ответвительный ОР-6 МЗВА | 202B_223 | ШТ | [8 empty] | 604 |  | 192 | 796
2326461 | Скрепа для ленты C 20 МЗВА | 202B_224 | ШТ | 255 | 120 | 50 | [5 empty] | 658 | 6 | 100 | 1189
2326464 | ЗАЖИМ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ ОР-645 МЗВА | 202B_225 | ШТ |  |  | 833 | [5 empty] | 2380 |  | 336 | 3549
2326471 | Лента металлическая F20 МЗВА | 202B_226 | М | 280 | 100 | [6 empty] | 1057 |  |  | 1437
2326481 | Зажим поддерживающий PS 1500 МЗВА | 202B_227 | ШТ | 54 | 23 |  |  |  | 72 |  |  | 56 |  | 149 | 354
2326492 | Зажим прокалывающий ОР-95 МЗВА | 202B_228 | ШТ | [7 empty] | 64 | 453 |  |  | 517
2326783 | Зажим анкерный RPA 425/70 | 202B_229 | ШТ |  |  | 3 | [8 empty] | 3
Общий итог |  |  |  | 88467 | 7972 | 35735 | 3152 | 9518 | 20116 | 29885 | 7162 | 19381.5 | 6162 | 38364 | 265914.5

## Условия поставки
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | автомобильный | В течение 30 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2016г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | автомобильный
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | автомобильный
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | автомобильный
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | автомобильный
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | автомобильный
7 | Орелэнерго | Центр склад г. Орел, ул. Высоковольтная 9 | Авто/ж-д транспорт
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автомобильный
9 | Тамбовэнерго | Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | автомобильный
10 | Тверьэнерго | г. Тверь, ул. Димитрова 66, площадка №5 ЦС филиала Тверьэнерго | Автомобильный
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | автомобильный