| “УТВЕРЖДАЮ” Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2073340 |

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Орелэнерго»

___________________ И.В. Колубанов

“ 11 ” августа  2020 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования (Подставка для огнетушителя П-15).  Лот № 310А

| Филиал | Вид транспорта | Точка поставки | Срок поставки * | Общее количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Орелэнерго» | Авто/ж/д | г. Орёл, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО "МРСК Центра» - “Орелэнерго” | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2021 | 15 |

*в календарных днях, с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные подставки для огнетушителя П-15 должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Крепление для огнетушителя ОУ-5 | Назначение и область применения: напольная подставка под огнетушитель П-15 предназначена для размещения переносных огнетушителей до 6 кг |  |
|  | Комплект поставки: подставка из тонколистовой стали |  |
|  | ГОСТ или ТУ, нормативные документы: -  ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»  ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |  |
|  | Размер: 200х400х200 мм |  |
|  | Материал: крепление изготовлено из металлического листа |  |
|  | Цвет: подставка для огнетушителя П-15 окрашена эпоксидно-полиэфирной порошковой краской в красный (RAL 3020) цвет |  |
|  | Масса: 1,75 кг |  |
|  | Подставка для огнетушителя П-15 должна размещать огнетушители ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОПС-5, ОУ-4, ОУ-5, ОУ-6, ОВП-4 |  |
| Абсолютная максимальная температура окружающего воздуха, °С |  | +45 |
| Абсолютная минимальная температура окружающего воздуха, °С |  | +5 |
| Срок службы, лет, не менее |  | 10 |
| Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | + |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются подставки для огнетушителя П-15, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих противопожарное оборудование для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- противопожарное оборудование,  впервые поставляемое заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям:

- - ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения подставки для огнетушителя П-15 должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя инверторов, ГОСТ 2991,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки подставки для огнетушителя П-15 должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5 Срок изготовления подставки для огнетушителя П-15 должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые подставки для огнетушителя П-15 должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений подставки для огнетушителя П-15, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

подставки для огнетушителя П-15 должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки для каждой партии подставок для огнетушителя П-15 должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых ящиков для песка, на русском языке.

Маркировка подставки для огнетушителя П-15 должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки подставки для огнетушителя П-15 должны быть указаны в нормативно-технической  документации.

По всем видам подставок для огнетушителя П-15 Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия подставок для огнетушителя П-15 должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Заместитель главного инженера –

начальник УПБиПК                                                                                     И.В. Швалёв