АКТ №   6700СМ-040001    от «___» _____________ 201__ г.

проверки состояния схемы измерения электроэнергии

и работы / замены / допуска в эксплуатацию прибора учета

Настоящий акт составлен представителями ____________________________________________________ филиала

(наименование структурного подразделения)

ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго» _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии потребителя (представителя) ____________________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество)

ответственный квартиросъемщик (собственник жилья) __________________________________________________

(Фамилия Имя Отчество).

представителя исполнителя коммунальных услуг (ГП, ЭСО, управляющая компания) ________________________

(наименование ЖКХ, ТСЖ, УК) __________________________________________________________________________________________________

Лицевой счет № ____________________ Адрес:________________________________________________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Точка подключения (ПС 110(35)/10(6) кВ, ВЛ(КЛ)-10(6) кВ, КТП 10(6)/0,4 кВ, ВЛ-0,4 кВ №, опора №) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Время проведения проверки |  |  |  |  |  | Начало (час : мин.) |  |  | Окончание (час : мин.) | : |  | : |  | : |  |  |  | : |  |  |
| 1. Основание проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Дата предыдущей проверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Характеристика помещения (жилое / не жилое) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Описание счетчика электрической энергии | 4.1 Место установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 Заводской номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.5 Класс точности |  |  |  |  |  | 4.6 Разрядность (до, после запятой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 Номинальный (максимальный) ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 Номинальное (максимальное) напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.9 Поверка | Квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квартал-год истечения межповерочного интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.10 Показания |  |  | Т1( ) |  |  |  | Т2( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Т3( ) |  |  |  | ТΣ( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11 Кол-во оборотов диска (импульсов) на кВт·ч (постоянная счетчика А) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.12 Балансовая принадлежность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание измеритель-ных трансформа-торов тока (ТТ) (при наличии) | Данные ТТ по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  | А | В |  | С | А |  | В |  |  |  | С |
|  | 5.1 Тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 Номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4 Поверка |  |  |  | Квартал-год поверки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Квартал-год истечения межпов. интервала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 Класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Визуальный осмотр счетчика и ТТ (при наличии) | 6.1 Наличие отметки о сертификации счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Внешние повреждения, влияющие на пригодность прибора учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Вращение диска (наличие индикации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4 Тип/номер пломб сетевой компании |  | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На клеммах вводного отключающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Измерения без снятия нагрузки | 7.1 Напряжение фазное U, B по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Ток I в силовых цепях, A по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3 Ток i в измерительных цепях, A по фазам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4 Коэфф. трансформации ТТ фактический по фазам (соотв./не соотв.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.5 Угол между напряжением и током, градус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.6 Коэффициент мощности, cos φ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.7 Чередование фаз (прямое/обратное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.8 Время измерения оборотов диска (имп.) t, c |  |  |  |  |  | 7.9 Количество оборотов диска, n (имп.) за время t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Расчеты мощности | 8.1 Активная мощность в силовых цепях, кВт: для 1-ф: РА = IА∙UА∙cosφА для 3-ф: Р= IА∙UА∙cosφА + IВ∙UВ∙cosφВ + IС∙UС∙cosφС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 Активная мощность в измерительных цепях, кВт: Р= iА∙UА∙cosφА + iВ∙UВ∙cosφВ + iС∙UС∙cosφС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 Активная мощность по оборотам диска (имп.), кВт: Р1 = (3600 · n · Ктт) ∕ (R · t) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Измерения образцовым счетчиком | 9.1 Погрешность образцового оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Погрешность схемы учета расчетного счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. После окончания работ установлены пломбы сетевой компании (тип/номер): | На крышке зажимов счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На шкафу учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На клеммах вводного отключающего устройства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | На трансформаторах тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прочие места |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Измерения выполнены (характеристики приборов, использованных при проверке): |  |
| --- | --- |
| Токоизмерительный клещи: | Секундомер: |
| тип ___________________ № ___________________ поверка _______ ; | тип ___________________ № ___________________ поверка _______ ; |
| Вольтамперфазометр: | Образцовый счетчик: |
| тип ___________________ № ___________________ поверка _______ ; | тип ___________________ № ___________________ поверка _______ . |

* Установлена пломба-индикатор магнитного поля. При воздействии на электросчетчик магнитного поля (магнита) происходит ее срабатывание (разрушение). Данный факт классифицируется как вмешательство в работу электросчетчика с целью искажения данных об объемах электропотребления, т.е. безучетное потребление э/э.                                        Ознакомлен __________________________________________________

- 2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ

- По присоединению сч.№____________________, измерительный комплекс / прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электроэнергию в качестве расчетного / контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден / пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине:___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________, (п. ______________________________ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. ____________________________________________ Правил функционирования розничных рынков электроэнергии,

что привело к __________________________________________________________________________________________________________________.

- По присоединению сч.№____________________, измерительный комплекс / прибор учета (ненужное зачеркнуть) к коммерческим расчетам за потребляемую электроэнергию в качестве расчетного / контрольного учета (ненужное зачеркнуть) не пригоден / пригоден / не допущен / допущен (ненужное зачеркнуть) по причине:___________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________, (п. ______________________________ настоящего акта),

несоответствия требованиям п. ____________________________________________ Правил функционирования розничных рынков электроэнергии,

что привело к __________________________________________________________________________________________________________________.

Указание потребителю (представителю):

Вам необходимо:

- По присоединению сч.№___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

- По присоединению сч.№___________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

До устранения замечаний расчеты за отпущенную электрическую энергию будут производиться в соответствии с положениями главы VI Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.

Представители:

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Смоленскэнерго»:			Потребитель:

1.________________________	___________________________	________________________	___________________________

(Подпись)			(Расшифровка подписи)			(Подпись)			(Расшифровка подписи)

2.________________________	___________________________

(Подпись)			(Расшифровка подписи)

Исполнителя коммунальных услуг

(ГП, ЭСО, управляющая компания):                                                         ________________________	___________________________

(заполняется в случае присутствия)						 (Подпись)			(Расшифровка подписи)

Настоящий акт составлен в ______ экземплярах, по 1 для каждой из сторон. Один экземпляр вручен потребителю (представителю):

Потребитель (представитель) _____________________  __________________________  «______»  ____________201___г.

(Подпись)		       (Расшифровка подписи)