**“УТВЕРЖДАЮ”**

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер ТЗ** | **203A** |
| **Номер материала SAP** |  |

Первый заместитель директора –

главный инженер

ф. ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго»

Истомин В.И. /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“12” января 2022 г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на поставку металлопроката. Лот № 203A**

1. **Технические требования к продукции.**

1.1. Технические требования, характеристики металлопроката должны соответствовать параметрам, приведенным ниже:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во | Технические характеристики |
| 2057127 | Катанка В-6,0-Ст3пс | Т | 0,141 | ГОСТ 30136-95 |
| 2221673 | Катанка В-6,5-Ст3кп | Т | 3,604 | ГОСТ 30136-95 |
| 2028787 | Катанка В-6,5-Ст3сп | Т | 0,858 | ГОСТ 30136-95 |
| 2115042 | Круг стальной d10 | Т | 0,08 | ГОСТ 2590-2006 |
| 2115058 | Круг стальной d16 | Т | 10,218 | ГОСТ 2590-2006 |
| 2001907 | Круг стальной d18 | Т | 0,785 | ГОСТ 2590-2006 |
| 2001915 | Лист оцинкованный Б-ПН-НО 1х1250х2500 | Т | 0,306 | ГОСТ 14918-80 |
| 2022549 | Лист стальной горячекатаный 1,5мм | Т | 0,848 | ГОСТ 19903-2015 |
| 2322118 | Лист стальной горячекатаный 2,5мм | Т | 0,88 | ГОСТ 19903-2015 |
| 2001916 | Лист стальной холоднокатаный 0,8мм | Т | 1,365 | ГОСТ 19904-90 |
| 2115109 | Полоса стальная 4х25 | Т | 2,582 | ГОСТ 103-2006 |
| 2115941 | Полоса стальная 4х40 | Т | 1,429 | ГОСТ 103-2006 |
| 2286391 | Полоса стальная из инстр. стали 4х40 | Т | 0,374 | ГОСТ 4405-75 |
| 2034272 | Пруток латунный 12 ЛС59-1 | КГ | 59,26 | ГОСТ 2060-2006 |
| 2286613 | Пруток латунный ДКРВТ 12 | КГ | 120,555 | ГОСТ 2060-2006 |
| 2125231 | Труба стальная водогазопроводная 25х2,8 | Т | 0,017 | ГОСТ 3262-75 |
| 2002154 | Труба стальная водогазопроводная 25х3,2 | Т | 2,708 | ГОСТ 3262-75 |
| 2022537 | Труба стальная квадратная 40х40х2 | Т | 0,572 | ГОСТ 8639-82 |
| 2286483 | Труба стальная квадратная 60х60х2,0 | Т | 0,255 | ТУ 14-105-566-93 |
| 2122171 | Уголок стальной равнополочный 20х3 | Т | 0,16 | ГОСТ 8509-93 |
| 2079686 | Уголок стальной равнополочный 25х3 | Т | 0,13 | ГОСТ 8509-93 |
| 2115923 | Уголок стальной равнополочный 40х4 | Т | 0,386 | ГОСТ 8509-93 |
| 2040479 | Уголок стальной равнополочный 50х5 | Т | 0,323 | ГОСТ 8509-93 |
| 2118977 | Уголок стальной равнополочный 63х5 | Т | 1,61 | ГОСТ 8509-93 |
| 2030183 | Уголок стальной равнополочный 75х6 | Т | 4,085 | ГОСТ 8509-93 |

1. **Общие требования.**

2.1. К поставке допускается металлопрокат, отвечающий следующим требованиям:

* продукция должна быть новой, ранее не использованной;
* для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
* для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих металлопрокат для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;
* сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);
* наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки металлопроката) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;
* наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку металлопроката для нужд ПАО «Россети Центр» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

2.3. Металлопрокат должен соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

* ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент»;
* ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения металлопроката должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя металлопроката, ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в п.2.3 данного ТЗ или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки металлопроката должны соответствовать требованиям ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленным в п.2.3 данного ТЗ.

Способ укладки и транспортировки металлопроката должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка металлопроката должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы металлопроката.

2.5. Каждая партия металлопроката должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствие с ГОСТ 7566-94, ГОСТ перечисленных в п.2.3 данного ТЗ.

2.6. Срок изготовления металлопроката должен быть не более полугода от момента поставки.

1. **Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемый металлопрокат должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки металлопроката. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода металлопроката из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

1. **Требования к надежности и живучести продукции.**

Металлопрокат должен обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

1. **Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

В комплект поставки металлопроката должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемый металлопрокат, на русском языке.

Маркировка металлопроката должна соответствовать требованиям ГОСТ 14192 – 96, ГОСТ 7566-94, ГОСТ, перечисленных в п.2.3 данного ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка металлопроката, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на металлопрокат конкретных типов.

По всем видам металлопроката Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого металлопроката.

1. **Правила приемки продукции.**

Каждая партия металлопроката должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

1. **Требования к доставке продукции.**

Адрес доставки: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «Россети Центр» (филиала «Курскэнерго»).

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

1. **Срок поставки продукции.**

Продукция должна быть поставлена в течение 45 дней с момента заключения договора.

Начальник УРС Коротков П.В.