“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 401U |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

главный инженер

ф. ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго»

Истомин В.И. /__________________

“ 7 ” декабря 2020 г.

| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на поставку запчастей к силовым трансформаторам, реакторам |  |  |  |  |
| Лот № 401U. |  |  |  |  |
| 1. Технические требования к продукции. |  |  |  |  |
| Технические данные продукции должны быть не хуже значений, приведенных в таблице: № материала; Наименование материала; Ед. изм.; Кол-во; Технические характеристики. 2002099; Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H504 D190/266; ШТ; 17; ГОСТ 11677-85. 2002100; Обмотка ВН 4-160-10/0,4 H492 D210/301; ШТ; 7; ГОСТ 11677-85. 2002101; Обмотка ВН 4-250-10/0,4 H527 D235/324; ШТ; 21; ГОСТ 11677-85. 2002107; Обмотка ВН 4-63-10/0,4 H418 D160/250; ШТ; 17; ГОСТ 11677-85. 2002108; Обмотка ВН С-100-10/0,4 H540 D160/234; ШТ; 9; ГОСТ 11677-85. 2002109; Обмотка ВН С-160-10/0,4 H530 D203/280; ШТ; 4; ГОСТ 11677-85. 2002110; Обмотка ВН С-25-10/0,4 H290 D145/208; ШТ; 5; ГОСТ 11677-85. 2002120; Обмотка НН С-100-0,4/10 H540 D115/148; ШТ; 7; ГОСТ 11677-85. 2002124; Обмотка НН С-40-0,4/6-10 H337 D105/144; ШТ; 3; ГОСТ 11677-85. 2061424; Головка изоляторная ф12 ВН; ШТ; 320; Диаметр - 12 мм. 2061425; Головка изоляторная ф12 ННI; ШТ; 244; Диаметр - 12 мм. 2061457; Кольцо уплотнител. над изолятором НН I; ШТ; 564; Размеры - D1-30 мм; d1- 11 мм; R1-4.5 мм; H1- 9 мм.;. 2061757; Кольцо уплотнительное под изолятор НН I; ШТ; 568; Dнар.-45 мм; Dвн. - 25 мм;. 2069491; Кольцо уплотнительное под изолятор НН II; ШТ; 71; Dнар.-70 мм; Dвн. - 45 мм; Материал - резина 7В-14грIII-1B-23 ТУ2512-04600152081-2003. 2072011; Обмотка ВН 4-40-10/0,4 H344 D160/241; ШТ; 16; ГОСТ 11677-85. 2120730; Обмотка НН 4-63-0,4/6-10 H418 D118/149; ШТ; 6; ГОСТ 11677-85. 2123276; Кольцо уплотнител. над изолятором НН II; ШТ; 51; ТУ 38-1051083-86. 2123959; Обмотка 25кВА 0,4кВ НН Н-290 D95-125; ШТ; 8; ГОСТ 11677-85. 2276232; Переключатель ПТРЛ-5 16А ТС ТМ-63-160; ШТ; 4; Максимальный ток - 16 А. 2276233; Переключатель ПТРЛ-5 5А ТС ТМ-25-40; ШТ; 4; Максимальный ток - 5 А. 2276254; Отстойник расширит. бака ТС с прокладкой; КМТ; 150; ГОСТ 11677-85. 2315260; Маслоуказатель ТС 6-10кВ в сборе; КМТ; 168; 6ВЩ.349.006. 2316281; Зажим контактный НН M12х1,75 ТС ТМ25-160; ШТ; 12; Размер шпильки - М12*1,75. 2321222; Кольцо уплотнительное над изолятором ВН; ШТ; 432; Размеры - D1-45 мм; d1- 12 мм; H1- 20 мм.;. 2321244; Кольцо уплотнительное под изолятор ВН; ШТ; 429; Dнар.-100 мм; Dвн. - 70 мм;. 2323629; Обмотка ВН 4-100-10/0,4 H490 D190/266; ШТ; 8; ГОСТ 11677-85. 2325045; Обмотка ВН С-63-10/0,4 H440 D160/240; ШТ; 5; ГОСТ 11677-85. 2325113; Обмотка НН С-63-0,4/6-10 H440 D105/145; ШТ; 15; ГОСТ 11677-85. 2061458; Кольцо уплотнител. над изолятором НН III; ШТ; 16; ТУ 38-1051083-86. |
| 2. Общие требования. |  |  |  |  |
| 2.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям: |  |  |  |  |
| - продукция должна быть новой, ранее не использованной; |  |  |  |  |
| - для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям; |  |  |  |  |
| - для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям; |  |  |  |  |
| - сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.); |  |  |  |  |
| - продукция, впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет; |  |  |  |  |
| - продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»; |  |  |  |  |
| - наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки изоляторов) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности; |  |  |  |  |
| - наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции. |  |  |  |  |
| 2.2. Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку электротехнического оборудования для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в момент поставки продукции документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении. |  |  |  |  |
| 2.3. Запчасть должна соответствовать требованиям стандартов ГОСТ или ТУ: |  |  |  |  |
| - ГОСТ 11677-85 "Трансформаторы силовые. Общие технические условия." |  |  |  |  |
| - ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»; |  |  |  |  |
| - ТУ 34-38-10724-84 "Обмотки силовых трансформаторов мощностью до 6300 кВА классов напряжения до 35 кВ включительно"; |  |  |  |  |
| - ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам». |  |  |  |  |
| 2.4 Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции. |  |  |  |  |
| 3. Гарантийные обязательства. |  |  |  |  |
| Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. |  |  |  |  |
| В случае обнаружения несоответствия поставляемых материалов требованиям ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |  |  |  |
| 4. Требования к надежности и живучести продукции. |  |  |  |  |
| Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет. |  |  |  |  |
| 5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации. |  |  |  |  |
| Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать: |  |  |  |  |
| - паспорт, утверждённый в установленном порядке (на партию, отгружаемую в один адрес); |  |  |  |  |
| - эксплуатационные документы, утверждённые в установленном порядке на русском языке; |  |  |  |  |
| - сертификат качества, соответствия и⁄или другие свидетельство о приёмке на партию на русском языке. |  |  |  |  |
| 6. Правила приемки продукции. |  |  |  |  |
| Каждая партия проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении материалов на склад. |  |  |  |  |
| В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию. |  |  |  |  |

- Требования к доставке продукции.

Адрес доставки: 305527, Курская область, Курский р-н, п. Ворошнево, Центральные склады ПАО «МРСК Центра» (филиала «Курскэнерго»).

Доставка осуществляется силами и за счет Поставщика.

- Срок поставки продукции.

Продукция должна быть поставлена в течение 45 календарных дней с момента заключения договора.

Начальник УРС                               /_______________________/Узеринов Г.Л.

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.