“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора

- главный инженер филиала

ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

__________________ А.Н. Мелузов

“______” _____________ 2023 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по механической расчистке просек ВЛ.

Лот № 3000405

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку работ по механической расчистке просек ВЛ в рамках ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого хозяйства.

  - Закупка производится на основании Плана закупок ПАО «Россети Центр».

  - Подрядчик определяется на основании проведения закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все условия работ определяются и регулируются на основе договора заключённого Заказчиком с победителем закупочной процедуры.

- Предмет конкурса.

Выполнение работ по расчистке просек ВЛ должно быть произведено механизированным способом в объемах и в сроки, установленные в Приложении к ТЗ в следующем объеме:

| № п/п | Наименование РЭС/уч-ка СЛЭП | Объем расчистки, га |
| --- | --- | --- |
|  | Костромской уч. СЛЭП | 259,81 |
|  | Галичский уч. СЛЭП | 218,1 |
|  | Нейский уч. СЛЭП | 205,23 |
|  | Шарьинский уч. СЛЭП | 300 |
|  | Буйский РЭС | 75,19 |
|  | Галичский РЭС | 19,25 |
|  | Кадыйский РЭС | 41,6 |
|  | Кологривский РЭС | 15 |
|  | Костромской РЭС | 28,214 |
|  | Макарьевский РЭС | 76,914 |
|  | Мантуровский РЭС | 35,607 |
|  | Нерехтский РЭС | 25,97 |
|  | Островский РЭС | 27,2 |
|  | Парфеньевский РЭС | 43,5 |
|  | Пыщугский РЭС | 10,08 |
|  | Солигалический РЭС | 35,855 |
|  | Судиславский РЭС | 69,44 |
|  | Чухломский РЭС | 76,27 |
|  | Шарьинский РЭС | 32,92 |
| Всего |  | 1596,15 |

- Технические требования.

  - Детализация объемов работ представлена в Приложении к ТЗ.

  - Общие требования.

3.2.1. Основные нормативно-технические документы (НТД) и нормативно-правовые акты (НПА), определяющие требования к работе подрядной организации:

- требования действующего законодательства Российской Федерации;

- Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018г.);

- Правила пожарной безопасности в лесах РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.05.2011 № 343, от 26.01.2012 № 26, от 01.11.2012 № 1128, от 14.04.2014 № 292, с изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 18.08.2016 № 807);

- Правила реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со ст. 43-46 ЛК РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2009 № 604 (с изменениями на 22 октября 2014 года);

- Правила санитарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607;

- Правила заготовки древесины, утвержденные Приказом МПР РФ от 13.09.2016 № 474;

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013;

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (СО 153- 34.20.501-2003 (РД 34.20.501-95));

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н);

- Правила устройства электроустановок (действующее издание);

- Инструкция по охране труда для вальщика леса и лесоруба, утвержденная Минтрудом РФ 11 мая 2004 г.;

- Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ (утв. Приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 835н);

- Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, утвержденные Приказом Рослесхоза РФ от 10.06.2011 № 223.

3.2.2. В осуществляемые Подрядчиком работы по расчистке просек ВЛ включены:

- уведомление лесничеств о проведении рубок, в соответствии с «Правилами использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов», утвержденные Приказом Рослесхоза РФ № 223 от 10 июня 2011 года;

- согласование условий выполнения работ на участках пересечения трасс ВЛ с различными коммуникациями (газопроводы, канализация, водопроводы, ВОЛС и т.д.), а также участках прохождения трас ВЛ по особым территориям, с соответствующими организациями;

- сплошная уборка древесно-кустарниковой растительности, утилизация порубочных остатков;

- сдача результатов работ Заказчику.

Затраты, связанные со всеми этапами согласований и оформления документов, оплачиваются Подрядчиком и входят в цену договора подряда.

3.2.3. Способы расчистки:

- механизированный способ – расчистка трассы от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) с применением бульдозеров со срезкой верхнего слоя грунта и утилизацией пней и порубочных остатков методом складирования в вал на перегнивание с обязательной минерализацией почвы вдоль вала. Валы размещаются между крайними проводами и прилегающими лесными насаждениями.

- механизированный с переработкой – расчистка трассы от ДКР с обязательным нарушением корневой системы на глубину не менее 10 см и утилизацией пней и порубочных остатков методом измельчения в щепу с помощью дробильных установок (мульчеров и т.п.).

При наличии на объекте перегнивших валов от предыдущей расчистки они должны быть разровнены по поверхности трассы.

Во избежание повреждения опор ВЛ техникой вырубка ДКР вблизи опор и внутри решетчатых опор производится ручным способом – расчистка трассы от ДКР вручную с применением механизмов (бензопил, кусторезов и т.п.) и с утилизацией порубочных остатков методом складирования в вал на перегнивание или измельчения в щепу.

3.2.4. Подрядчик обязан утилизировать порубочные остатки с предоставлением Заказчику подписанного представителем лесничества акта освидетельствования мест рубок.

- Требования к Подрядчику.

Требования к подрядчику установлены в документации о закупке.

- Требования к выполнению работ.

  - Работы выполняются в соответствие с требованиями НТД (п. 3.2.1 ТЗ), в соответствии со сметным расчётом разработанным Заказчиком и согласованным Подрядчиком, в объеме и сроки, предусмотренные в данном ТЗ, в соответствии с графиком, являющимся неотъемлемой частью договора и сдать результат Работ Заказчику в состоянии, пригодном для его нормальной эксплуатации. Изменение сроков и объемов выполнения работ по отдельным объектам может быть осуществлено Подрядчиком только по письменному согласованию с Заказчиком.

  - До начала работ Подрядчик совместно с Заказчиком проводит уточнение объёмов работ, предстоящих к выполнению, при этом допускается корректировка объёмов работ в рамках стоимости заключенного договора.

  - Подрядчик принимает на себя обязательство по соблюдению требований НТД (п. 3.2.1), выполнить работы по расчистке просеки ВЛ и сдать объекты органам лесного хозяйства с целью получения документального подтверждения соответствия мест расчистки требованиям НТД, а также Заказчику в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию.

  - В объем выполняемых работ входит расчистка просек ВЛ от древесно-кустарниковой растительности путем уборки мелколесья, кустарника, валки единичных деревьев в пределах проектной ширины просеки (в том числе внутри металлических решетчатых опор и под самой линией на участке ограниченном расстоянием по горизонтали между крайними, наиболее удаленными проводами фаз на опоре ВЛ); уведомление лесничеств о проведении Работ; очистка мест расчистки от порубочных остатков и утилизация срубленной древесины в порядке предусмотренном действующими НТД РФ.

  - Все необходимые согласования с органами государственной власти, уполномоченными в области лесных отношений, выполняются Подрядчиком.

  - Подрядчик и привлеченные им субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать действующие правила и нормы охраны труда, правила санитарии и пожарной безопасности на объекте Заказчика. Ответственность за безопасное производство работ, а также разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности возлагается на Подрядчика.

  - Подрядчик несет персональную ответственность за безопасное выполнение работ, в том числе с применением машин, механизмов, приспособлений и инструмента, а также отвечает за соответствие применяемых средств механизации выполняемой работе.

  - Подрядчик, а также привлеченные субподрядные организации в период выполнения работ обязаны соблюдать требования в области охраны окружающей среды и требования обращения с отходами. В случае нарушения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду и правил обращения с отходами, санитарных норм и правил, а также иных требований природоохранного законодательства, Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные нарушения.

  - В случае необходимости привлечения к выполнению работ субподрядчиков, Подрядчик должен отразить это в переданной Оферте (Приложении к письму о подаче Оферты – Плане распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками) с указанием перечня привлекаемых Субподрядчиков и распределении выполняемых ими работ. Подрядчик должен письменно информировать Заказчика о заключении договоров субподряда с субподрядчиками по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, сроки выполнения работ, наименование и адрес субподрядчика. В договор субподряда должны быть включены соответствующие требования, права и обязанности Субподрядчика, аналогичные требованиям к Подрядчику в договоре между Заказчиком и Подрядчиком.

  - Допуск Подрядчика к выполнению работ, осуществляется в соответствии с «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н)», с осуществлением необходимых оперативных переключений с выполнением организационных и технических мероприятий.

  - В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

- Правила контроля и приемки работ.

6.1. Заказчик и Подрядчик, предварительно, перед началом расчистки просек ВЛ уточняют конкретные объемы работ непосредственно на местах их производства. Заказчик в одностороннем порядке имеет право производить корректировку объемов работ по отдельным объектам в пределах до 20% от первоначально определенных, но без превышения общего объема работ по договору. Данное условие должно быть включено в договор.

6.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик обязан ежедневно предоставлять в отдел анализа и управления производством филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» отчет о выполненных работах посредством телефонной связи с ответственным сотрудником.

6.3. Заказчик вправе контролировать соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности и санитарных правил на рабочих местах Подрядчика, выдавать по результатам контроля рабочих мест Подрядчика обязательные для исполнения Подрядчиком документы в соответствии с действующим законодательством РФ и принимать меры по пресечению выявленных нарушений вплоть до отстранения бригад или отдельных лиц. При отстранении от работы персонала Подрядчика Заказчик незамедлительно извещает об этом руководство подрядной организации. При отстранении персоналом Заказчика персонала Подрядчика (субподрядчика) от выполнения работ в связи с выявленными грубыми нарушениями правил безопасности, Подрядчик компенсирует соответствующие издержки и убытки, понесенные Заказчиком.

6.4. Приемку работ осуществляет Заказчик в соответствии с требованиями НТД, указанными в п.3.2.1. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы с требованиями НТД и НПА, указанных в п.3.2.1. Заказчик осуществляет приёмку работ на предмет соответствия требованиям действующих НТД, указанных в п.3.2.1 ТЗ. Подрядчик обязан предоставить оформленные в установленном порядке и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика документы: Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств, Счет-фактуру, оформленную по форме и в соответствии с действующим законодательством (ст. 168, ст. 169 НК РФ. Подрядчик подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств (Акт о приемке выполненных работ, Справка о стоимости выполненных работ и затрат, Акт о приёме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств), утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом Подрядной организации. До предоставления указанных документов Подрядчик направляет в адрес Заказчика документы, подтверждающие отсутствие претензий со стороны землепользователей и собственников земельных участков (лесничеств, арендаторов лесонасаждений и т.д.), на которых производились работы, в виде акта приемки работ (акта освидетельствования лесосеки).

6.5. При обнаружении отступлений от требований НТД, ухудшающих результаты работы, и иных недостатков в работе Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в Акте приёмки-сдачи выполненных работ с указанием сроков их исправления.

6.6. Обнаруженные при приёмке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком.

6.7. Во время выполнения работ, а также в пределах гарантийного срока Подрядчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования компенсировать Заказчику санкции (штрафы), связанные с привлечением Заказчика к административной ответственности за допущенные Подрядчиком при производстве Работ нарушения действующего законодательства, указанного в п. 3.2.1 ТЗ.

6.8. Персонал Подрядчика допускается к работам на правах командированного персонала в соответствии с разделом XLVII «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н (в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 № 74н))».

- Экологические и природоохранные требования при производстве работ.

7.1. Способ расчистки трасс на землях сельхозугодий должен исключать нарушение плодородного слоя почвы и быть согласован с департаментом агропромышленного комплекса региона.

7.2. Заправка техники производится только насосами, на сухих окопанных площадках, вдали от водоемов.

7.3. При аварийном разливе ГСМ загрязненная земля собирается и увозится на свалку.

- Сроки выполнения работ.

Выполнение работ должно быть проведено в соответствии со сроками, указанными в Приложении №1 к ТЗ, но не позднее 30.09.2024.

- Гарантийные обязательства.

9.1. Подрядчик гарантирует соответствие объектов, на которых производится работа, требованиям нормативно-технической документации на срок не менее 4 (четыре) года от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ. В случае если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период.

9.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации и использованию результата работы, указанного в пункте 2 ТЗ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы Заказчика по проведению экспертизы возмещаются Подрядчиком.

Начальник ОАиУП                                                                                                                    А.В.Дюков

(4942) 36-60-60