Филиал ПАО «Россети Цент» - «Брянскэнерго»

| УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по взаимодействию с клиентами и развитию дополнительных услуг, и. о. заместителя генерального директора по КиТАСУ ПАО «Россети Центр» ________________ К.С. Михайленко «___»________________ 2023 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» ________________Ф.А. Капшуков «___»_________________ 2023 г.. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2э_32_120

на поставку оборудования, выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по модернизации сети передачи данных филиала Брянскэнерго с монтажом активного сетевого оборудования, г.Брянск ул.Советская, 35 (1-этап)

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель начальника Департамента РиЭ АСДУ ПАО «Россети Центр» __________________ А.А. Бритько «___»___________________ 2023 г |  | СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента КиТАСУ филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» __________________А.А. Шандлер «___»__________________ 2023 г. |
| --- | --- | --- |

г. Брянск, 2023 г.

Оглавление

1.	Общие сведения	3

2.	Реквизиты Заказчика:	3

3.	Основание на закупку и выполнение работ	3

4.	Плановые сроки выполнения поставки и выполнения работ	3

5.	Подрядчик	3

6.	Проектная документация	3

7.	Место выполнения работ	3

8.	Назначение и цели работ	4

9.	Техническая характеристика работ	4

10.	Требования к Поставщику	4

11.	Общие требования к поставляемому оборудованию	4

12.	Условия гарантийного обслуживания	5

13.	Условия и требования к поставке	5

14.	Основные требования к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ	6

15.	Правила контроля и приемки работ	6

16.	Исполнительная документация	7

17.	Гарантия на выполненные работы	7

18.	Порядок и условия оплаты	7

19.	Особые условия	8

Приложение № 1	9

Приложение № 2	10

Приложение № 3	12

- Общие сведения

Данный документ создан в соответствии с «Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» с целью оптимального выбора поставщика оборудования связи и проведения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, далее – Оборудование, для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго».

Техническое задание определяет требования к Оборудованию и работам. Требования, изложенные в настоящем документе, могут изменяться и добавляться до подписания Договора на поставку Оборудования и проведения СМР.

Техническое задание является неотъемлемой частью документации для проведения процедуры выбора поставщика

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго».

- Реквизиты Заказчика:

ПАО «Россети Центр»;

Россия, 119017, г. Москва, Малая Ордынка, д. 15;

Филиал ПАО «Россети Центр»- «Брянскэнерго»;

241050, г. Брянск, ул. Советская, д. 35.

Тел (4832) 74-09-42, факс (4832)66-07-46;

e-mail: bryanskenergo@mrsk-1.ru;

ОКПО 84242501, ОГРН 1046900099498

ИНН/КПП 6901067107/325743001

- Основание на закупку и выполнение работ

Инвестиционная программа филиала Брянскэнерго ПАО «Россети Центр» на 2023г.

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование в ИПР |
| --- | --- | --- |
| 1 | БР-2229 | Модернизация сети передачи данных филиала Брянскэнерго с монтажом активного сетевого оборудования, г.Брянск ул.Советская, 35 (1-этап) |

- Плановые сроки выполнения поставки и выполнения работ

Начало – с момента подписания договора.

Окончание – 15.11.2023 г.

- Подрядчик

Подрядчик определяется по итогам конкурсной процедуры

- Проектная документация

Проектная документация:

106-23-ЭС – «Модернизация сети передачи данных филиала Брянскэнерго с монтажом активного сетевого оборудования, г.Брянск ул.Советская, 35 (1-этап)».

- Место выполнения работ

| № п/п | Наименование объекта и принадлежность РЭС | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Исполнительный аппарат | Брянская обл., г. Брянск, ул. Советская, д. 35 |

- Назначение и цели работ

  - Назначение:

- объединение информационных вычислительных систем объекта автоматизации в единую информационную инфраструктуру;

- обеспечения доступа пользователей IT-инфраструктуры к общим сетевым информационным ресурсам.

  - Цель создания системы:

- построение отказоустойчивой ЛВС уровня ядра сети;

- выполнение требований ОТР ЕЦУС в части подключения вычислительного комплекса и АРМ диспетчеров;

- выполнение требований информационной безопасности в части изоляции технологического и корпоративного сегментов сети передачи данных.

- Техническая характеристика работ

  - Состав работ:

- Поставка оборудования;

- Проведение монтажных работ;

- Проведение пусконаладочных работ;

- Сдача в промышленную эксплуатацию.

  - Поставка оборудования, строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполняются в соответствии с проектом 106-23-ЭС «Модернизация сети передачи данных филиала Брянскэнерго с монтажом активного сетевого оборудования, г.Брянск ул.Советская, 35 (1-этап)»

- Поставляемое оборудование должно иметь количество и состав, указанный в 
Приложении №1, в соответствии со спецификацией проекта 106-23-ЭС – «Модернизация сети передачи данных филиала Брянскэнерго с монтажом активного сетевого оборудования, г.Брянск ул.Советская, 35 (1-этап)»

  - Объемы строительно-монтажных и пусконаладочных работ, перечень материалов приведены в Приложении №2 (таблица 1-3).

  - Оборудование размещается в помещениях согласно проекту.

  - Электропитание оборудования осуществляется от существующих систем электропитания согласно проекту.

  - После выполнения пусконаладочных работ система связи передается в промышленную эксплуатацию.

  - Материалы для выполнения строительно-монтажных работ предоставляются Подрядчиком.

- Требования к Поставщику

  - Предметом конкурентного отбора является соответствие участника конкурса общим требованиям, которые учтены в закупочной документации.

- Общие требования к поставляемому оборудованию

  - Оборудование должно быть сертифицировано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ:

  - ГОСТ 26.205-88  «Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р 51179-98,  ГОСТ Р МЭК 60870, ГОСТ Р МЭК 870 «Устройства и системы телемеханики»;

  - номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 «Исполнение для различных климатических районов» и ГОСТ 15543-70 «Изделия электротехнические. Исполнения для различных климатических районов. Общие технические требования в части воздействия климатических факторов внешней среды».

  - Оборудование должно обеспечивать:

  - передачу данных с использованием существующей на сети IP адресацией;

  - возможность локальной и удаленной переконфигурации аппаратуры;

  - удаленную диагностику аппаратуры, как по служебным, так и по сторонним каналам связи.

  - Предпочтение будет оказано оборудованию, отвечающему следующим требованиям:

  - для производителей – положительное заключение МВК, ТУ, или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

  - для импортного оборудования, а так же для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств – сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям.

  - Обязательно наличие технической и эксплуатационной документации на русском языке в составе, необходимом для монтажа, наладки и технической эксплуатации.

- Условия гарантийного обслуживания

  - Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев.

  - Гарантия на продукцию оформляется гарантийными талонами (сертификатами) на каждое изделие.

  - Поставщик должен поставлять товар, производитель которого имеет сервисный центр  (собственный или на договорной основе). Сервисный центр должен осуществлять гарантийный ремонт поставляемого товара.

  - Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

  - Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

  - Время начала исчисления гарантийного срока – с момента подписания акта приема-передачи или товарной накладной.

- Условия и требования к поставке

  - Оборудование должно поставляться транспортом Поставщика. Накладные и транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в ТУ и документации фирмы-изготовителя.

  - Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в Договоре на поставку оборудования.

  - Объем и комплектность поставки должны соответствовать п. 4.3. настоящего ТЗ.

  - Оборудование должно быть новым и ранее не используемым. Дата изготовления товара должна быть не ранее 2022года.

  - Одновременно с поставкой оборудования Поставщик обязан представить Заказчику копии документов, заверенные владельцем:

  - сертификат соответствия системы сертификации Госстандарт России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии);

  - сертификат соответствия или декларацию о соответствии системы сертификации Минкомсвязи России на поставляемое оборудование (с приложением на каждое конкретное комплектующее, при наличии);

  - Одновременно с поставкой оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

  - паспорт;

  - комплект электрических схем;

  - руководство по эксплуатации;

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в недельный срок с момента уведомления поставщика о выявленных дефектах.

- Основные требования к выполнению строительно-монтажных и пуско-наладочных работ

- Все работы должны быть выполнены в соответствии с нормативно-технической документацией (НТД):

  - СНиП;

  - ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

  - ГОСТ 24.208 - 80. Документация на АСУ, требования к содержанию документов стадии "Ввод в эксплуатацию".

  - ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями».

  - Руководящими документами;

  - Отраслевыми стандартами и др. документами.

- В процессе подготовки к выполнению работ подрядной организацией должны быть выполнены следующие основные мероприятия:

- Составлен и согласован с Заказчиком проект производства работ (ППР) и графики их выполнения;

- До выполнения работ провести необходимые согласования и оформить наряд-допуск в установленном порядке;

- Монтажные и пуско-наладочные работы должны осуществляться с соблюдением всех правил безопасности, установленных для различных видов работ, общих правил безопасности и противопожарных требований, действующих на данном предприятии.

- Заказчик обеспечивает инструктажи персонала Поставщика и, при необходимости, отключение монтируемых объектов и подготовку рабочего места.

- В случае привлечения к выполнению работ Субподрядчика, выбор его согласовывается с Заказчиком. Подрядчик несет полную ответственность за работу субподрядчика.

- В случае невозможности реализации, заложенных проектных решений, все изменения проекта должны быть согласованы с филиалом ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» и отражены в рабочей документации.

- Правила контроля и приемки работ

  - В процессе производства работ должно осуществляться ведение журнала выполнения работ, отражающего последовательность, сроки, качество работ, готовность отдельных участков, а также журнала авторского надзора проектной организации и заказчика.

  - Приемочный контроль качества осуществляется при завершении монтажа объекта.

  - Результаты приемочного контроля фиксируются в актах освидетельствования проведенных работ, в актах испытания объекта под нагрузкой и других документах, предусмотренных действующими нормативами по приемке строительных работ.

  - Руководители, участвующие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах, совместно с представителями ПАО «Россети Центр» проводят оперативный контроль качества выполняемых работ, контролируют соответствие выполняемых работ требованиям НТД и проектной документации, проверяют соблюдение технологической дисциплины в процессе работ.

  - Представители проектной организации вправе осуществлять авторский надзор за соответствием выполняемых работ проектной документации.

  - Приемку строительно-монтажных и пусконаладочных работ осуществляет Заказчик в соответствии с действующими СНиП. Подрядчик обязан гарантировать соответствие выполненной работы требованиям СНиП и ТУ.

  - Подрядчик обязан предоставить акты выполненных работ, протокол испытаний и исполнительную документацию.

  - Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании предоставленной приемо-сдаточной документации.

  - Обнаруженные при приемке работ отступления и замечания Подрядчик устраняет за свой счет и в сроки, установленные приемочной комиссией.

  - Контроль и ответственность за соблюдение ПТБ персоналом Подрядчика и привлеченных им субподрядных организаций, при проведении строительно-монтажных и пусконаладочных работ возлагается на подрядную организацию.

- Исполнительная документация

  - Состав исполнительной документации:

- Рабочие чертежи на строительство в объеме, полученном от Заказчика, откорректированные в соответствии с выполненными в натуре работами;

- Протоколы измерений;

- Сертификаты на используемое оборудование, кабельную продукцию и материалы.

- Исполнительная документация представляется в одном экземпляре в составе, предусмотренном «Единым руководством по составлению исполнительной документации на законченные строительством линейные сооружения проводной связи. Утв. зам. министра связи СССР, 01.10.91, М., СКТБ, 1990».

  - Исполнительная документация должна быть подписана главным инженером подрядной организации, а также должностными лицами, ответственными за достоверность приведенных в документации данных и согласована с проектной организацией.

- Гарантия на выполненные работы

  - Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ требованиям нормативно-технической документации.

  - Гарантийный срок выполненных работ наступает с момента подписания сторонами Акта законченного строительством объекта и составляет не менее 12 месяцев.

  - В рамках гарантийного обслуживания осуществляются работы по устранению недостатков, выявленных при эксплуатации с внесением необходимых изменений в рабочую документацию по проекту.

- Порядок и условия оплаты

  - Оплата работ по Безналичный расчет, оплата производится не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ и предоставления счета-фактуры. В случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства, срок оплаты не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента подписания вышеуказанных документов (в соответствии с Постановлением Правительства от 11.12.2014 №1352-ПП «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»)

- Особые условия

  - В случае поставки оборудования, отличного от указанного в Приложении №1:

- Подрядчик должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и разрешающие документы (допуски СРО, лицензии) для  выполнения работ по корректировке существующей проектной документации либо разработке новой проектной документации;

- поставка оборудования должна включать в себя весь необходимый объем документов, сроки выполнения и согласования техно-рабочего проекта в соответствующем филиале РДУ, ИА ПАО «МРСК Центра» и ПАО «Россети»  не должны превышать один календарный месяц с момента подписания договора;

- стоимость изменений (корректировки проектной документации или разработка новой, ее согласования и т.д.) должна быть включена в стоимость поставки оборудования и выполняемых работ, при этом общая стоимость поставляемого оборудования и выполняемых работ совместно с  корректировкой существующей проектной документации либо разработкой новой проектной документации не должна превышать предельную стоимость закупки.

  - В Приложении №3 к техническому заданию указаны наименования объектов ИПР, наименование ранее разработанной проектной документации, наименование основных средств с инвентарными номерами на которые, будут распределяться затраты

  - Все остальные вопросы, не отмеченные в настоящем Техническом задании, выясняются и решаются на стадии строительства и пуско-наладочных работ сети, оформляются в письменной форме за подписью обеих сторон и при необходимости вносятся изменения в проект.

Приложение № 1

к техническому заданию № 2э_32_120

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| № | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ethernet-коммутатор MES7048, 48 портов 10G Base-R, 6 портов 100G(QSFP+), коммутатор L3, 2 слота для модулей питания | Eltex MES7048 | шт. | 2 | 26.30.12.000 |  |
| 2 | Модуль питания PM350-220/12, 220V AC, 350W | Eltex PM350-220/12 | шт. | 4 | 26.30.30.19 |  |
| 3 | Ethernet-коммутатор MES2324, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 порта 10GBase-R (SFP+)/1000Base-X (SFP), L3, 220V AC | Eltex MES2324 | шт. | 5 | 26.30.12.000 |  |
| 4 | Модуль QSFP28 100G Direct attach cable, 100G, 1m. 30AWG | Eltex FH-DP10T30QQ01 | шт. | 2 | 26.30.30.19 |  |
| 5 | Модуль QSFP+ 40G SR4 MM MPO 100M DDM | Eltex FH-QSFP4TCDM01 | шт. | 2 | 26.30.30.19 |  |
| 6 | Модуль SFP+ 10GE модуль, 0.3 км, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | Eltex FH-SP851TCDL03 | шт. | 30 | 26.30.30.19 |  |
| 7 | Модуль SFP трансивер для 10/100/1000 BASE-T | Eltex FH-ST2 | шт. | 10 | 26.30.30.19 |  |
| 8 | Модуль SFP 1,25 GE модуль 550м, MM, 2 волокна, 850 nm, LC, DDM | Eltex FH-S8512CDL05 | шт. | 16 | 26.30.30.19 |  |
| 9 | Модуль QSFP-100G-CU1M= | Cisco QSFP-100G-CU1M= | шт. | 2 | 26.30.30.19 |  |
| 10 | ПАК Dionis DPS-5000(RM-8E-8S10G)-FW-IPS | Dionis DPS-5000(RM-8E-8S10G)-FW-IPS | шт. | 2 | 26.30.12.000 |  |
| 11 | ПАК «DIONIS-SMP» SM исполнение 4» | DIONIS-SMP | шт. | 1 | 26.30.12.000 |  |

Примечание: По всем позициям с указанными торговыми марками, могут быть предоставлены полнофункциональные эквиваленты.

Приложение № 2

к техническому заданию № 2э_32_120

СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Таблица 1

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг/Коммутатор | шт | 2 |
| 2 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2 |
| 3 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг/Блок питания | шт | 4 |
| 4 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа "Решетка"/Кабель питания | 100 м | 0,04 |
| 5 | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (монтаж модулей) | шт | 62 |
| 6 | Электрическая проверка и регулировка: плат разных | шт | 62 |
| 7 | Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате | шт | 62 |
| 8 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. | шт | 124 |
| 9 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг/Коммутатор | шт | 5 |
| 10 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 5 |
| 11 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа "Решетка"/Кабель питания | 100 м | 0,05 |
| 12 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг/ПАК | шт | 2 |
| 13 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 2 |
| 14 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг/ПАК | шт | 1 |
| 15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 |
| 16 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа "Решетка"/Кабель питания | 100 м | 0,03 |
| 17 | Прокладка кабеля по плоскому кабельросту типа "Решетка"/ Кабель DAC | 100 м | 0,04 |

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

Таблица 2

| № | Наименование материала | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) Hyperline FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-2M-LSZH-AQ MM 50/125(OM3), LC-LC, duplex, 10G/40G, LSZH, 2 м | шт. | 10 |
| 2 | Волоконно-оптическая сборка Эмилинк NTSS-FOAMG-PM-8-503-МТР(m)-LC/U-IN-1.0-2.0-3 | шт. | 2 |
| 3 | Патч-корд U/UTP 5e кат. 2м Hyperline PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-RD | шт. | 10 |
| 4 | Кабель питания монитор-компьютер IEC320-C14 > IEC320-C13 (3х0,75), 10А, 1,8 м, черный Hyperline PWC-IEC13-IEC14-1.8-BK | шт. | 10 |

СОСТАВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

Таблица 3

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 40 | система | 1 |
| 2 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 | канал | 22 |

Приложение № 3

к техническому заданию № 2э_32_120

Наименование основных средств, на которые будут распределяться затраты.

| № | Наименование в ИПР | Наименование проектной документации | Наименование основного средства | Инвентарный номер, на который распределяются затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация сети передачи данных филиала Брянскэнерго с монтажом активного сетевого оборудования, г.Брянск ул.Советская, 35 (1-этап) | Модернизация сети передачи данных филиала Брянскэнерго с монтажом активного сетевого оборудования, г.Брянск ул.Советская, 35 (1-этап) | Модернизация СПД 2023 | новое |