|  | УТВЕРЖДАЮ: Первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» _____________________ В.И. Истомин «___»________________________2021 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по переустройству ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-991 инв. 13012482-00 в целях исполнения обязательств по соглашению о компенсации №4600/00220/21/42015765  от 17.09.2020 г.

И.о. начальника департамента

развития услуг и сервисов,

заимодействия с клиентами               _____________________                 А.В. Поздняков

Курск  2021 г.

- Общие сведения

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» проводит торгово-закупочную процедуру на право заключения договора на выполнение работ по переустройству ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-991 инв. 13012482-00 в целях исполнения обязательств по соглашению о компенсации №4600/00220/21/42015765 от 17.09.2020 г.

  - Предметом торгово-закупочной процедуры являются следующие работы:

Спецификация выполняемых работ

| № | Наименование работ | Единица измерения цены | Срок выполнения работ, дата | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж участка ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-991 | 1 шт. | 30 календарных дней с момента заключения договора | Разовая |
| 2 | Строительство кабельного вставки ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-991 (100 м.) | 1 шт. |  | Разовая |

Транспортные расходы, связанные с выполнением работ включены в предельную стоимость работ.

  - По итогам проведения торгово-закупочной процедуры с победителем будет заключён договор сроком действия до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

Зона обслуживания: г. Курск, проспект Надежды Плевицкой

- Обоснование для выполнения работ

Заявка филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» на выполнение работ в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ

- Правила устройства электроустановок (7 издание);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 №903н).

Работы по установке блока измерения и защит, используемые в процессе выполнения работ материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711.080.ПЗ ИИК.

- Требования к Участнику

Участвовать в торгах может любое юридическое лицо.

Участник торгов должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией выполнения работ (п.1.2 настоящего Технического задания).

Участник торгов должен иметь положительный опыт аналогичных работ не менее 2-х лет.

Участник торгов не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки выполнения работ, в соответствии со спецификацией (п.1.2 настоящего Технического задания).

Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

Участник вправе привлекать к выполнению работ соисполнителя/субподрядчика в объеме не более 50 % от выполняемых работ.

- Материалы

При выполнении работ используется материал Участника.

Все материалы и оборудование, требующиеся для выполнения работ, Участник приобретает и доставляет за счёт собственных средств.

  - Требования к материалам Участника:

–  материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

–  номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд ПАО «Россети Центр» должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд ПАО «Россети Центр» (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП;

– Участник должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП). Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

– Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а так же ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

Приложение №1 к  техническому заданию

Перечень работ материалов и оборудования для выполнения работ

| №п.п. | Наименование | Количество материала | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0,24 |
| 2 | Трубы полиэтиленовые гладкие легкие ПНД, диаметр 50 мм | м | 86,7 |
| 3 | Кабель силовой АПвБбШп 4х35-1 | М | 120 |
| # 4 | Наконечники кабельные алюминиевые ТА 35-10-8 | 100 шт | 0,08 |
| 5 | Песок природный I класс, средний, круглые сита | м3 | 0,9 |