Согласовано:

Первый заместитель директора -

главный инженер филиала ПАО

«Россети Центр»-«Воронежэнерго»

___________________ А.А. Бурков

«___»___________2022

Техническое задание

на техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения в подразделениях

филиала ПАО «Россети Центр» - «Воронежэнерго» на 2022г.

1. В соответствии с п. 54 «Правил противопожарного режима в Российской федерации» (утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020), разделом 14.2 «Правил пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» - ВППБ 27-14 (СТО 34.01-27.1-001-2014) на объектах филиала необходимо выполнить проверку противопожарных водопроводов на водоотдачу, в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

2. Организация, привлекаемая к выполнению работ, должна иметь лицензию на осуществление технического обслуживания и ремонта систем противопожарного водоснабжения и их элементов;

3. Проверка противопожарных водопроводов включает в себя:

- проверку технического состояния и испытание противопожарного водопровода на водоотдачу (расход воды, л/с);

- испытание противопожарного водопровода на напор (давление);

4.  По результатам проверки подготовить и передать в подразделения филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» протоколы испытаний;

5. Проверку осуществить два раза в год (апрель-май, сентябрь-октябрь);

6. Подрядчик должен гарантировать:

- надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с действующей нормативно-технической документацией;

- выполнение всех работ в установленные сроки и оформление всей соответствующей документации.

Приложение 1: «Перечень оборудования для проверки на водоотдачу».

Заместитель главного инженера-

начальник УПБ и ПК                                                          Столповских Н.А.

|  |  |  | Приложение 1. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Перечень оборудования для проверки на водоотдачу |  |  |
| № п/п | Подразделение | Кол-во ПК | Кол-во гидрантов |
| 1 | Здание и территория исполнительного аппарата | 10 | 1 |
| 2 | Территория базы Воронежского участка | 32 |  |
| 3 | Рамонский РЭ | 11 |  |
| 4 | Нижнедевицкий РЭС | 6 | 1 |
| 5 | Каширский РЭС | 1 |  |
| 6 | Семилукский РЭС | 2 |  |
| 7 | В.Хавский РЭС | 4 |  |
| 8 | Репьёвский РЭС | 2 |  |
| 9 | Борисоглебский РЭС | 16 | 2 |
| 10 | Аннинский РЭС |  | 1 |
| 11 | Лискинский РЭС | 14 |  |
| 12 | Подгоренский РЭС | 8 |  |
| 13 | Ольховатский РЭС | 8 |  |
| 14 | Россошанский РЭС | 12 |  |
| 15 | Кантемировский РЭС |  | 1 |
| 16 | Калачеевский РЭС | 10 |  |
| 17 | Петрпавловский РЭС | 2 |  |
| 18 | Богучарский РЭС | 2 |  |
| 19 | В.Мамонский РЭС | 2 |  |
| 20 | Хохольский РЭС | 5 |  |
| 21 | ПС №6 | 5 |  |
| 22 | ПС №2 | 8 |  |
| 23 | ПС "Центральная" | 6 | 1 |
| 24 | ПС №45 | 6 |  |
| 25 | ПС №42 | 3 |  |
| 26 | ПС №15 |  | 1 |
| 27 | ПС №43 |  | 1 |
| 28 | ПС «Спутник» |  | 2 |
|  | Всего по филиалу | 175 | 11 |