|  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» _________________ А.П. Жиденко. «___»__________________201_ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение торгово-закупочной процедуры, на право заключения договора на оказание услуги «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиентов при осуществлении процедуры технологического присоединения» в целях оказания дополнительных услуг клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

Начальник Управления

взаимодействия с клиентами	        ______________          Д.В. Ткаченко

2018

- Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» проводит открытый запрос предложений на право заключения договора оказания услуг по сопровождению технологического присоединения клиентам филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

Спецификация оказываемых услуг

Таблица №1

| № | Расшифровка услуг | Предельная стоимость оказания услуг, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания услуг, раб. дни |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения | 2 217,00 | 20 |
| 2 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения | 2 772,00 | 20 |
| 3 | Проектирование внешнего 1 ф электроснабжения с установкой промежуточной опоры | 3 326,00 | 20 |
| 4 | Проектирование внешнего 3 ф электроснабжения с установкой промежуточной опоры | 3 880,00 | 20 |
| 5 | Проект внешнего электроснабжения по наружному освещению 1 фазный ввод | 2 328,00 | 20 |
| 6 | Проект внешнего электроснабжения по наружному освещению 3 фазный ввод | 2 661,00 | 20 |
| 7 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м (без материала) | 5 887,00 | 20 |
| 8 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м (с материалом) | 13 712,00 | 20 |
| 9 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м (без материала) | 6 189,00 | 20 |
| 10 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м (с материалом) | 17 583,00 | 20 |
| 11 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры (без материала) | 6 705,00 | 20 |
| 12 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного ТП, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры (с материалом) | 22 959,00 | 20 |
| 13 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры (без материала) | 7 008,00 | 20 |
| 14 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного ТП, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м с установкой промежуточной опоры (с материалом) | 28 092,00 | 20 |
| 15 | Установка однофазных электросчетчиков, без учета материалов | 355,00 | 20 |
| 16 | Установка однофазных электросчетчиков, с учетом материалов | 827,00 | 20 |
| 17 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, без учета материалов | 570,00 | 20 |
| 18 | Установка трехфазных электросчетчиков прямого включения, с учетом материалов | 2 804,00 | 20 |
| 19 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, без учета материалов | 711,00 | 20 |
| 20 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с однофазным электросчетчиком, с учетом материалов | 2 812,00 | 20 |
| 21 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, без учета материалов | 856,00 | 20 |
| 22 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком прямого включения, с учетом материалов | 5 800,00 | 20 |
| 23 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, без учета материалов | 856,00 | 20 |
| 24 | Установка выносного пластикового шкафа учета (БИЗ) с трехфазным электросчетчиком, подключенного к измерительным трансформаторам тока в сети до 1000В, с учетом материалов | 6 420,00 | 20 |
| 25 | Установка измерительного трансформатора тока в электроустановках до 1000 В | 595,00 | 20 |
| 26 | Установка деревянной опоры (с материалом) | 12 691,00 | 20 |
| 27 | Установка деревянной опоры (без материала) | 6 650,00 | 20 |
| 28 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) (с материалом) | 13 366,00 | 20 |
| 29 | Установка железобетонной опоры ВЛ 0,38 кВ одностоечной (стойка СВ-95) (без материала) | 6 927,00 | 20 |
| 30 | Монтаж контура заземления (без материала) | 1 795,00 | 20 |
| 31 | Монтаж контура заземления (с материалом) | 6 413,00 | 20 |
| 32 | Монтаж устройства защитного отключения (без материала) | 1 455,00 | 20 |
| 33 | Монтаж ограничителя перенапряжения (без материала) | 1 455,00 | 20 |
| 34 | Измерение контура заземления электрооборудования, тока однофазного, трехфазного замыкания и сопротивления изоляции электропроводки | 1 030,00 | 20 |
| 35 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м (без материала) | 1 206,00 | 20 |
| 36 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м (с материалом) | 2 723,00 | 20 |
| 37 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м (без материала) | 2 067,00 | 20 |
| 38 | Строительство ВЛ от ГБП при 1 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м (с материалом) | 12 457,00 | 20 |
| 39 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м (без материала) | 1 379,00 | 20 |
| 40 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 25 м (с материалом) | 3 809,00 | 20 |
| 41 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м (без материала) | 2 241,00 | 20 |
| 42 | Строительство ВЛ от ГБП при 3 ф вводе, расстояние до объекта электроснабжения до 50 м (с материалом) | 14 872,00 | 20 |
| 43 | Установка розетки | 83,00 | 20 |

- Транспортные расходы, связанные с оказанием услуг, включены в предельную стоимость услуги.

1.2. В выполнение комплекса услуг (п. 7 – п. 14), относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры технологического присоединения входят следующие работы (услуги):

| № пункта спецификации | Вид присоединяемого оборудования | № пункта спецификация входящих работ |
| --- | --- | --- |
| 7 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (без материала) | 19, 30, 32, 33, 34, 35 |
| 8 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (с материалом) | 20, 31, 32, 33, 34, 36 |
| 9 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (без материала) | 21, 30, 32, 33, 34, 39 |
| 10 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 25 м. (с материалом) | 22, 31, 32, 33, 34, 40 |
| 11 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (без материала) | 19, 30, 32, 33, 34, 37 |
| 12 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 1 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (с материалом) | 20, 31, 32, 33, 34, 38 |
| 13 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (без материала) | 21, 30, 32, 33, 34, 41 |
| 14 | Выполнение комплекса работ, относящихся к компетенции клиентов, при осуществлении процедуры 3 фазного технологического присоединения, расстояние до объекта электроснабжения от точки присоединения до 50 м. с установкой промежуточной опоры (с материалом) | 22, 31, 32, 33, 34, 42 |

  - Планируемая (предельная) цена закупки в текущих ценах составляет: без учета НДС – 11 842 400  (одиннадцать миллионов восемьсот сорок две тысячи четыреста) руб. 77 коп. РФ, кроме того НДС (18 %) -  2 131 632 (два миллиона сто тридцать одна тысяча шестьсот тридцать два) руб. 14 коп. РФ, итого с учетом НДС   13 974 032 (тринадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи тридцать два) руб. 91 коп. РФ.

  - По итогам проведения открытого запроса предложений с победителем будет заключён договор сроком действия до 31.12.2018 г. В случае если до истечения срока действия Договора, определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных услуг (по соответствующим заявкам Заказчика) не достигнет  общей стоимости Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной общей стоимости Договора. В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

  - Зона обслуживания: Воронежская область.

  - Предельный срок оказания услуг в соответствии с таблицами №1 (20 рабочих дней со дня подачи заявки на выполнение услуги).

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения открытого запроса предложений.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- Правила устройства электроустановок (7 издание, действующие разделы и главы 6 издания);

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

-  Услуги по установке блока измерения и защит, используемые в процессе оказания услуг материалы и оборудование должны выполняться в соответствии с СНДЛ.411711.080.ПЗ ИИК.

- Требования к Участнику

  - Участник закупки должен иметь права допуска, свидетельства СРО по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.1. настоящего Технического задания).

  - Участник закупки должен иметь сертификат соответствия на право проведения работ по испытаниям оборудования. Персонал, выполняющий испытания должен быть обучен и аттестован в соответствующем порядке.

  - Участник торгово-закупочной процедуры должен иметь положительный опыт оказания аналогичных услуг не менее 2 лет и представить положительные отзывы клиентов физических и юридических лиц (не менее 10) с приложением фотографий результатов выполненных работ.  Отсутствие у Участника размещения заказа судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.

  - Участник торгово-закупочной процедуры не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника торгов не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника торгов не должна быть приостановлена.

  - Участнику необходимо представить коммерческое предложение, содержащее единичные расценки и сроки оказания услуг, в соответствии со спецификацией (п. 1.1 настоящего Технического задания).

  - Участник должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Потребителя услуги, так и материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.3. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ – Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.

5.4. Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.