**УТВЕРЖДАЮ:**

Первый заместитель директора - главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Решетников

« » 2020 г.

**Техническое задание**

на поставку вентилей муфтовых для

филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго».

1. **Общие положения.**

1.1. Вентиль муфтовый 15б3р DN50 PN16 предназначен для использования в качестве запорного устройства для пожарных трубопроводов.

1. **Технические требования.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование параметров** | **Технические требования** |
| 1. | Наименование и тип. | Вентиль муфтовый 15б3р DN50 PN16 |
| 2. | Область применения и назначения. | Предназначен для использования в качестве запорного устройства для пожарных трубопроводов |
| 3. | Наличие сертификации. | Российская сертификация. |
| 5. | Технические данные: |  |
|  | - диаметр, мм | DN50 |
|  | - материал | Латунь |
|  | - рабочее давление, МПа | 1,6 |
|  | - способ крепления | муфтовый, ВР-ВР трубная резьба |
|  | - управление | ручное (маховик) |
|  | - диапазон рабочих температур, ºС | 0…+50 |
| 6. | Гарантийный срок эксплуатации: |  |
|  | - от даты ввода в эксплуатацию | 2 года. |
| 7. | Количество | 7 |
| 8. | Адрес поставки | Товар доставляется Покупателю грузоперевозчиком по адресу: 308023 г. Белгорода, пер. 5-й Заводской, д.17, за счет средств Поставщика |
| 9. | Срок поставки | В течение 30 календарных дней с момента подписания договора. |

Начальник СПК УПБ и ПК Ю.И. Бондарев