## Лист1
Здания/сооружения
№ п/п | Наименование | Адрес | Вид обследования (документарное+инструментальное/документарное)
1 | Административно-бытовое здание 1 (пятиэтажное, 1983 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
2 | Административно-бытовое здание 2 (двухэтажное, 1969 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
3 | Здание гаража 1 (бокс 1-6) (одноэтажное, 1997 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
4 | Здание гаража 2 (бокс 9-21) (одноэтажное, 1989 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
5 | Здание гаража 3 (бокс 22-25) (одноэтажное, 1979 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
6 | Здание гаража 4 (бокс 26-29) (одноэтажное, 1973 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
7 | Здание гаража 5 (одноэтажное, 2000 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
8 | Здание склада (бокс 30-32) (двухэтажное, 1988 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
9 | Здание службы подстанции (одноэтажное, 1995 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
10 | Здание учебного центра (полигон) (одноэтажное, 1981 года постройки); | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
11 | Здание цеха подготовки производства (двухэтажное, 1974 года постройки). | г. Белгород, пер. 2 Карьерный, д.12. | документарное
12 | Административно-бытовое здание (четырехэтажное, 2005 года постройки); | Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, 75 | документарное
13 | Здание гаража 1 (одноэтажное, 2006 года постройки); | Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, 76 | документарное
14 | Здание гаража 2 (одноэтажное, 1990 года постройки); | Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, 77 | документарное
15 | Здание гаража 3 (одноэтажное, 1993 года постройки); | Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, 78 | документарное
16 | Здание гаража 4 (одноэтажное, 2006 года постройки). | Белгородская обл., г. Старый Оскол, пр-кт Комсомольский, 79 | документарное
17 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1967 года постройки (пристройка в 2001 году)); | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 12 и Белгородская обл., г. Губкин, ул.Комсомольская, 14а. | документарное
18 | Здание гаража на девять боксов (одноэтажное, 2006 года постройки); | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 12 и Белгородская обл., г. Губкин, ул.Комсомольская, 14а. | документарное
19 | Корпус 2 (двухэтажное, 1969 года постройки); | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 12 и Белгородская обл., г. Губкин, ул.Комсомольская, 14а. | документарное
20 | Корпус 4 (двухэтажное, 1969 года постройки); | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 12 и Белгородская обл., г. Губкин, ул.Комсомольская, 14а. | документарное
21 | Мастерская и гаражи (одноэтажное, 1969 года постройки); | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 12 и Белгородская обл., г. Губкин, ул.Комсомольская, 14а. | документарное
22 | ПБЗ (четырехэтажное, 1998-2002 годов постройки); | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 12 и Белгородская обл., г. Губкин, ул.Комсомольская, 14а. | документарное
23 | Проходная (двухэтажное, 2000 года постройки); | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 12 и Белгородская обл., г. Губкин, ул.Комсомольская, 14а. | документарное
24 | ЦОК (одноэтажное, 1967 года постройки (пристройка в 2001 году)) | Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема, 12 и Белгородская обл., г. Губкин, ул.Комсомольская, 14а. | документарное
25 | Административно-бытовое здание (трехэтажное, 1969 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
26 | Здание аппаратной маслохозяйства (двухэтажное, 1964 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
27 | Здание бытового корпуса (двухэтажное, 1969 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
28 | Вспомогательное здание (одноэтажное, 1974 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
29 | Здание гаража (одноэтажное, 1966 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
30 | Здание службы (одноэтажное, 1964 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
31 | Здание тех. класса (одноэтажное, 1964 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
32 | Здание конторы ЛЭП (одноэтажное, 1968 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
33 | Помещение для ремонта трансформаторов (одноэтажное, 1964 года постройки); | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
34 | Стоянка для автомобилей (одноэтажное, 1997 года постройки). | г. Белгород, ул. Энергетиков 5. | документарное+инструментальное
35 | Главный корпус | г.Шебекино ул.Харьковская 78 | документарное
36 | АБК | г.Шебекино ул.Харьковская 79 | документарное
37 | Гаражные боксы | г.Шебекино ул.Харьковская 80 | документарное
38 | Склад электротехнических изделий | г.Шебекино ул.Харьковская 81 | документарное
39 | Административно-бытовое здание (четырехэтажное, 1993 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,114 | документарное
40 | Здание гаража 1 (двухэтажное, 1994 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,115 | документарное
41 | Здание гаража 2 (двухэтажное, 1971 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,116 | документарное
42 | Здание гаража 3 (одноэтажное, 1967 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,117 | документарное
43 | Здание гаража 4 (одноэтажное, 1966 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,118 | документарное
44 | Здание гаража 5 (одноэтажное, 1967 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,119 | документарное
45 | Здание гараж-мастерская (одноэтажное, 1970 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,120 | документарное
46 | ЗВН (одноэтажное, 1968 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,121 | документарное
47 | Здание производственное 1(двухэтажное, 1972 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,122 | документарное
48 | Здание производственное 2 (одноэтажное, 2002 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,123 | документарное
49 | Склад и станция технической диагностики (двухэтажное,1994 года постройки); | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,124 | документарное
50 | Трансформаторная мастерская (двухэтажное,1994 года постройки). | Белгородская обл., г. Валуйки ул. Суржикова,125 | документарное
51 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1997 года постройки); | Белгородская обл., г. Алексеевка, пер. Острогожский 13 | документарное
52 | Здание гаража 1 (одноэтажное, 1999 года постройки); | Белгородская обл., г. Алексеевка, пер. Острогожский 13 | документарное
53 | Здание гаража 2 (одноэтажное, 1999 года постройки); | Белгородская обл., г. Алексеевка, пер. Острогожский 13 | документарное
54 | Здание гаража 3 (одноэтажное, 1999 года постройки); | Белгородская обл., г. Алексеевка, пер. Острогожский 13 | документарное
55 | Механические мастерские (одноэтажное, 1999 года постройки); | Белгородская обл., г. Алексеевка, пер. Острогожский 13 | документарное
56 | Склад (одноэтажное, 1999 года постройки) | Белгородская обл., г. Алексеевка, пер. Острогожский 13 | документарное
57 | Административно-бытовое здание (двухэтажное с пристройкой, 1981 года постройки); | Белгородская обл., Корочанский район, с. Погореловка, пер. Красноармейский 13 | документарное+инструментальное
58 | Здание гаража 1 (одноэтажное на 11 боксов, 1999 года постройки); | Белгородская обл., Корочанский район, с. Погореловка, пер. Красноармейский 14 | документарное+инструментальное
59 | Здание гаража 2 (одноэтажное на 3 бокса, 1999 года постройки). | Белгородская обл., Корочанский район, с. Погореловка, пер. Красноармейский 15 | документарное+инструментальное
60 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1987 года постройки ); | Белгородская обл., г. Новый Оскол п. Рудный | документарное
61 | Здание гаража 1 (одноэтажное, 1998 года постройки); | Белгородская обл., г. Новый Оскол п. Рудный | документарное
62 | Здание гаража 2 (одноэтажное, 2010 года постройки); | Белгородская обл., г. Новый Оскол п. Рудный | документарное
63 | Здание главного корпуса управления (одноэтажное, 1965 года постройки); | Белгородская обл., г. Новый Оскол п. Рудный | документарное
64 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 2008 года постройки); | Белгородская обл. Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. Воли д.1 | документарное
65 | Здание гаража 1 (одноэтажное, 2008 года постройки); | Белгородская обл. Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. Воли д.2 | документарное
66 | Здание гаража 2 (одноэтажное, 1965 года постройки); | Белгородская обл. Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. Воли д.3 | документарное
67 | Здание гаража 3 (одноэтажное, 1962 года постройки); | Белгородская обл. Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. Воли д.4 | документарное
68 | Здание конторы (одноэтажное,1980 года постройки). | Белгородская обл. Красногвардейский р-н, с. Засосна, ул. Воли д.5 | документарное
69 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1985 года постройки); | Белгородская обл., п. Прохоровка, пер. 1 Советский, 9 | документарное
70 | Здание гаража (одноэтажное, 2008 года постройки). | Белгородская обл., п. Прохоровка, пер. 1 Советский, 10 | документарное
71 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1973 года постройки); | Белгородская обл. Чернянский район, пос. Чернянка, ул. Маринченко, 34 | документарное
72 | Здание гаража 1 (одноэтажное, 1973 года постройки); | Белгородская обл. Чернянский район, пос. Чернянка, ул. Маринченко, 35 | документарное
73 | Здание гаража 2 (двухэтажное, 2008 года постройки); | Белгородская обл. Чернянский район, пос. Чернянка, ул. Маринченко, 36 | документарное
74 | Здание РДП (одноэтажное, 1984 года постройки). | Белгородская обл. Чернянский район, пос. Чернянка, ул. Маринченко, 37 | документарное
75 | Административно-бытовое здание 1 (двухэтажное, 1994 года постройки); | Белгородская обл. п. Ракитное ул. Коммунаров,15. | документарное+инструментальное
76 | Административно-бытовое здание 2 (одноэтажное, 1994 года постройки); | Белгородская обл. п. Ракитное ул. Коммунаров,15. | документарное+инструментальное
77 | Здание гаража 1 (одноэтажное, 1997 года постройки); | Белгородская обл. п. Ракитное ул. Коммунаров,15. | документарное+инструментальное
78 | Здание гаража 2 (одноэтажное, 1994 года постройки). | Белгородская обл. п. Ракитное ул. Коммунаров,15. | документарное+инструментальное
79 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1999 года постройки); | Белгородская обл., пос. Волоконовка, ул. Жукова, 1 | документарное
80 | Здание гаража 1 (одноэтажное, 1969 года постройки); | Белгородская обл., пос. Волоконовка, ул. Жукова, 2 | документарное
81 | Здание гаража 2 (двухэтажное, 2007 года постройки); | Белгородская обл., пос. Волоконовка, ул. Жукова, 3 | документарное
82 | Здание гаража 3 (одноэтажное на пять автомобилей, 2000 года постройки); | Белгородская обл., пос. Волоконовка, ул. Жукова, 4 | документарное
83 | Дом при РПБ Волоконовка (одноэтажное, 1966 года постройки); | Белгородская обл., пос. Волоконовка, ул. Жукова, 5 | документарное
84 | Здание механики РЭС и склад (одноэтажное, 1980 года постройки); | Белгородская обл., пос. Волоконовка, ул. Жукова, 6 | документарное
85 | Здание охраны (одноэтажное, 1980 года постройки). | Белгородская обл., пос. Волоконовка, ул. Жукова, 7 | документарное
86 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1999 года постройки ); | Белгородская обл., пос. Ивня ул. Горовца, 63 | документарное
87 | Здание гаража (одноэтажное, 1982 года постройки); | Белгородская обл., пос. Ивня ул. Горовца, 64 | документарное
88 | Здание пункта управления (одноэтажное, 1999 года постройки); | Белгородская обл., пос. Ивня ул. Горовца, 65 | документарное
89 | Служебный дом-контора (одноэтажное, 1973 года постройки); | Белгородская обл., пос. Ивня ул. Горовца, 66 | документарное
90 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1998 года постройки); | Белгородская обл., г.Грайворон, Тарана,1а. | документарное
91 | Здание гаража 1 (одноэтажное, 1998 года постройки); | Белгородская обл., г.Грайворон, Тарана,1а. | документарное
92 | Здание гаража 2 (одноэтажное, 1998 года постройки). | Белгородская обл., г.Грайворон, Тарана,1а. | документарное
93 | Административно-бытовое здание (одноэтажное, 1997 года постройки); | Белгородская обл., г.Вейделевка ул.Октябрьская, 28 | документарное
94 | Здание гаража (одноэтажное, 2003 года постройки); | Белгородская обл., г.Вейделевка ул.Октябрьская, 29 | документарное
95 | Районно-диспетческий пункт (одноэтажное, 2003 года постройки). | Белгородская обл., г.Вейделевка ул.Октябрьская, 30 | документарное
96 | Административно-бытовое здание 1 (двухэтажное, 1989 года постройки); | Белгородская обл. п. Ровеньки, ул. Полевая,1 | документарное
97 | Здание гаража 1 (двухэтажное, 2007 года постройки); | Белгородская обл. п. Ровеньки, ул. Полевая,2 | документарное
98 | Здание гаража 2 (одноэтажное, 2004 года постройки). | Белгородская обл. п. Ровеньки, ул. Полевая,3 | документарное
99 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 2001 года постройки); | Белгородская обл. пос. Красная Яруга, ул.Транспортная,27 | документарное
100 | Здание гаража (одноэтажное, 2001 года постройки). | Белгородская обл. пос. Красная Яруга, ул.Транспортная,28 | документарное
101 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1975 года постройки); | Белгородская обл., п. Борисовка, ул. Ленина, 11 | документарное
102 | Здание гаража (одноэтажное, 1975 года постройки). | Белгородская обл., п. Борисовка, ул. Ленина, 12 | документарное
103 | Административно-бытовое здание (двухэтажное, 1997 года постройки ); | Белгородская обл., Красненский р-он, с.Сетище ул.Солнечная, 1 | документарное
104 | Здание гаража (одноэтажное, 1968 года постройки); | Белгородская обл., Красненский р-он, с.Сетище ул.Солнечная, 2 | документарное
105 | Здание РПБ (одноэтажное, 1997 года постройки); | Белгородская обл., Красненский р-он, с.Сетище ул.Солнечная, 3 | документарное
106 | Административное здание корус №1 | Белгородская обл., г. Строитель, ул. 2 Заводская , 5 | документарное+инструментальное
107 | Административное здание корус №2 | Белгородская обл., г. Строитель, ул. 2 Заводская , 6 | документарное+инструментальное
108 | Гараж №1 | Белгородская обл., г. Строитель, ул. 2 Заводская , 7 | документарное+инструментальное
109 | Гараж №2 | Белгородская обл., г. Строитель, ул. 2 Заводская , 8 | документарное+инструментальное
110 | Склад | Белгородская обл., г. Строитель, ул. 2 Заводская , 9 | документарное+инструментальное
ПС 35-110 кВ
№ п/п | Диспетчерское наименование | Вид обследования (документарное+инструментальное/документарное)
1 | ПС-110 Айдар | документарное
2 | ПС-110 Алексеевка | документарное
3 | ПС-110 В.Покровка | документарное
4 | ПС-110 Вейделевка | документарное
5 | ПС-110 Волоконовка | документарное
6 | ПС-110 Кр.Гвардия | документарное
7 | ПС-110 Оросительная | документарное
8 | ПС-110 Ровеньки | документарное
9 | ПС-110 Архангельское | документарное
10 | ПС-110 Голофеевка | документарное
11 | ПС-110 Д.Поляна | документарное
12 | ПС-110 Журавлики | документарное
13 | ПС-110 Каз.Бугры | документарное
14 | ПС-110 Коньшино | документарное
15 | ПС-110 Н.Оскол | документарное
16 | ПС-110 Обуховская | документарное
17 | ПС-110 Очистные | документарное
18 | ПС-110 Промышленная | документарное
19 | ПС-110 ПТФ | документарное
20 | ПС-110 Пушкарная | документарное
21 | ПС-110 Серебрянка | документарное
22 | ПС-110 Скородное | документарное
23 | ПС-110 Ст.Оскол-1 | документарное
24 | ПС-110 Чернянка | документарное
25 | ПС-110 Центральная | документарное
26 | ПС-110 Алексадровка | документарное
27 | ПС-110 Короча | документарное+инструментальное
28 | ПС-110 Шеино | документарное+инструментальное
29 | ПС-110 Нежеголь | документарное
30 | ПС-110 Белгород-1 | документарное
31 | ПС-110 Борисовка | документарное
32 | ПС-110 Вит.комбинат | документарное
33 | ПС-110 Восточная | документарное
34 | ПС-110 Готня | документарное
35 | ПС-110 Грайворон | документарное
36 | ПС-110 Донец | документарное
37 | ПС-110 Дубовое | документарное
38 | ПС-110 Западная | документарное+инструментальное
39 | ПС-110 Ивня | документарное
40 | ПС-110 Кр.Яруга | документарное
41 | ПС-110 Максимовка | документарное
42 | ПС-110 Пищепром | документарное
43 | ПС-110 Ракитное | документарное
44 | ПС-110 Рудник | документарное
45 | ПС-110 Северная | документарное
46 | ПС-110 Стрелецкая | документарное
47 | ПС-110 Строитель | документарное+инструментальное
48 | ПС-110 Томаровка | документарное
49 | ПС-110 Химзавод | документарное
50 | ПС-110 Черемошное | документарное
51 | ПС-110 Шебекино | документарное
52 | ПС-110 Южная | документарное+инструментальное
53 | ПС-110 Крапивенская | документарное
54 | ПС-110 Майская | документарное
55 | ПС-110 Авторемзавод | документарное
56 | ПС-110 Крейда | документарное
57 | ПС-35 Алейниково | документарное
58 | ПС-35 Афанасьевка | документарное
59 | ПС-35 Б.Колодезь | документарное
60 | ПС-35 Б.Плес | документарное
61 | ПС-35 Борисовка | документарное
62 | ПС-35 В.Лубянки | документарное
63 | ПС-35 Варваровка | документарное
64 | ПС-35 Викторополь | документарное
65 | ПС-35 Всесвятка | документарное+инструментальное
66 | ПС-35 Иловка | документарное
67 | ПС-35 Казинка | документарное
68 | ПС-35 Камызино | документарное
69 | ПС-35 Камышеватое | документарное
70 | ПС-35 Колосково | документарное
71 | ПС-35 Красное | документарное
72 | ПС-35 Кущино | документарное
73 | ПС-35 Ливенка | документарное
74 | ПС-35 М.Удеровка | документарное
75 | ПС-35 Малакеево | документарное
76 | ПС-35 Мандрово | документарное
77 | ПС-35 Н.Александровка | документарное
78 | ПС-35 Н.Уколово | документарное
79 | ПС-35 Н.Хуторное | документарное
80 | ПС-35 Неминущее | документарное+инструментальное
81 | ПС-35 Никитовка | документарное+инструментальное
82 | ПС-35 Николаевка | документарное
83 | ПС-35 Покровка | документарное
84 | ПС-35 Принцевка | документарное
85 | ПС-35 Пятницкое | документарное
86 | ПС-35 Раздорное | документарное
87 | ПС-35 Ровеньки | документарное
88 | ПС-35 Свистовка | документарное
89 | ПС-35 Сетище | документарное
90 | ПС-35 С-з Уразовский | документарное
91 | ПС-35 Уразово | документарное
92 | ПС-35 Уточка | документарное
93 | ПС-35 Фощеватово | документарное
94 | ПС-35 Харьковское | документарное
95 | ПС-35 Шаховка | документарное
96 | ПС-35 Б.Дворы | документарное
97 | ПС-35 Б.Ивановка | документарное
98 | ПС-35 Борисы | документарное
99 | ПС-35 В.Дубрава | документарное
100 | ПС-35 В.Михайловка | документарное
101 | ПС-35 Владимировка | документарное
102 | ПС-35 Восточная | документарное
103 | ПС-35 Глинное | документарное
104 | ПС-35 Городище | документарное
105 | ПС-35 Журавлики | документарное
106 | ПС-35 Истобное | документарное
107 | ПС-35 Казацкая | документарное
108 | ПС-35 Котово | документарное
109 | ПС-35 Кретово | документарное
110 | ПС-35 Ледовая | документарное+инструментальное
111 | ПС-35 Лопухинка | документарное
112 | ПС-35 Лубяное | документарное
113 | ПС-35 М.Троица | документарное
114 | ПС-35 Орлик | документарное
115 | ПС-35 Подольхи | документарное
116 | ПС-35 Поповка | документарное
117 | ПС-35 Привокзальная | документарное+инструментальное
118 | ПС-35 Прилепы | документарное
119 | ПС-35 Радьковка | документарное
120 | ПС-35 Роговатое | документарное
121 | ПС-35 Сапрыкино | документарное
122 | ПС-35 Сах.Завод | документарное
123 | ПС-35 Северная | документарное
124 | ПС-35 Слоновка | документарное
125 | ПС-35 Ст.Оскол-2 | документарное
126 | ПС-35 Федосеевка | документарное
127 | ПС-35 Холодное | документарное
128 | ПС-35 Шаталовка | документарное+инструментальное
129 | ПС-35 Ярское | документарное+инструментальное
130 | ПС-35 Западная | документарное+инструментальное
131 | ПС-35 Лебеди | документарное+инструментальное
132 | ПС-35 Алексеевка (Корочанская) | документарное
133 | ПС-35 Анновка | документарное
134 | ПС-35 Прелестное | документарное
135 | ПС-35 Яблоново | документарное
136 | ПС-35 Ивица | документарное
137 | ПС-35 Алексеевка (Яковлевская) | документарное
138 | ПС-35 Артельное | документарное
139 | ПС-35 Б.Троица | документарное
140 | ПС-35 Беловское | документарное
141 | ПС-35 Белянка | документарное+инструментальное
142 | ПС-35 Бессоновка | документарное
143 | ПС-35 Венгеровка | документарное
144 | ПС-35 Верхопенье | документарное
145 | ПС-35 Водохранилище | документарное
146 | ПС-35 Головчино | документарное
147 | ПС-35 Гора-Подол | документарное
148 | ПС-35 Гостищево | документарное
149 | ПС-35 Грузское | документарное
150 | ПС-35 Дмитриева | документарное
151 | ПС-35 Дорогощь | документарное
152 | ПС-35 Драгунка | документарное
153 | ПС-35 Журавлевка | документарное
154 | ПС-35 Завидовка | документарное
155 | ПС-35 Земснаряд | документарное
156 | ПС-35 Зозули | документарное
157 | ПС-35 К.Лисица | документарное
158 | ПС-35 Кировская | документарное
159 | ПС-35 Кочетовка | документарное
160 | ПС-35 Крюково | документарное
161 | ПС-35 Курасовка | документарное
162 | ПС-35 Малиновка | документарное
163 | ПС-35 Муром | документарное+инструментальное
164 | ПС-35 Н.Деревня | документарное
165 | ПС-35 Н.Таволжанка | документарное
166 | ПС-35 Нечаевка | документарное
167 | ПС-35 Никольское | документарное+инструментальное
168 | ПС-35 Новенькое | документарное
169 | ПС-35 Октябрьская | документарное
170 | ПС-35 Репяховка | документарное
171 | ПС-35 Ржевка | документарное
172 | ПС-35 Сах.Завод (Ивня) | документарное
173 | ПС-35 Стариково | документарное
174 | ПС-35 Таврово | документарное
175 | ПС-35 Теребрено | документарное
176 | ПС-35 Церковная | документарное
177 | ПС-35 Шишино | документарное
178 | ПС-35 М.Пристань | документарное
179 | ПС-35 Рождественская | документарное
180 | ПС-35 Юбилейная | документарное
ПС 10/0,4 кВ
№ п/п | Диспетчерское наименование | Наименование РЭС | Вид обследования (документарное+инструментальное/документарное)
1 | ЗТП 29-02 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
2 | ЗТП 1002 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
3 | ЗТП 1003 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
4 | ЗТП 1005 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
5 | ЗТП 1007 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
6 | ЗТП 1010 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
7 | ЗТП 1203 ПС Казацкие Бугры | СОЭС | документарное+инструментальное
8 | ЗТП 1301 ПС Казацкие Бугры | СОЭС | документарное+инструментальное
9 | ЗТП 1305 ПС Казацкие Бугры | СОЭС | документарное+инструментальное
10 | ЗТП 1403 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
11 | ЗТП 2101 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
12 | ЗТП 2102 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
13 | ЗТП 81 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
14 | ЗТП 83 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
15 | ЗТП 802 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
16 | ЗТП 805 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
17 | ЗТП 807 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
18 | ЗТП 901 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
19 | ЗТП 903 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
20 | ЗТП 906 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
21 | ЗТП 16 ПС Старый Оскол-2 | СОЭС | документарное+инструментальное
22 | ЗТП 142 ПС Очистные | СОЭС | документарное+инструментальное
23 | ЗТП 143 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
24 | ЗТП 152 ПС Очистные | СОЭС | документарное+инструментальное
25 | ЗТП 157 ПС Очистные | СОЭС | документарное+инструментальное
26 | ЗТП 15 ПС Привокзальная | СОЭС | документарное+инструментальное
27 | ЗТП 25 ПС Старый Оскол-2 | СОЭС | документарное+инструментальное
28 | ЗТП 37 ПС Старый Оскол-2 | СОЭС | документарное+инструментальное
29 | ЗТП 45 ПС Старый Оскол-2 | СОЭС | документарное+инструментальное
30 | ЗТП 86 ПС Казацкие Бугры | СОЭС | документарное+инструментальное
31 | ЗТП 87 ПС Казацкие Бугры | СОЭС | документарное+инструментальное
32 | ЗТП 88 ПС Старый Оскол-2 | СОЭС | документарное+инструментальное
33 | ЗТП 107 ПС Старый Оскол-2 | СОЭС | документарное+инструментальное
34 | ЗТП 135 ПС Старый Оскол-2 | СОЭС | документарное+инструментальное
35 | ЗТП 155 УВЗ ПС Убля | СОЭС | документарное+инструментальное
36 | ЗТП 158 УВЗ ПС Убля | СОЭС | документарное+инструментальное
37 | ЗТП 159 УВЗ ПС Убля | СОЭС | документарное+инструментальное
38 | КТП 8-13 ПС Очистные | СОЭС | документарное+инструментальное
39 | КТП 5-04 ПС Федосеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
40 | КТП 57 ПС Казацкие Бугры | СОЭС | документарное+инструментальное
41 | КТП 18 НВЗ ПС Убля | СОЭС | документарное+инструментальное
42 | ЗТП 14 НВЗ ПС Убля | СОЭС | документарное+инструментальное
43 | ЗТП 15 НВЗ ПС Убля | СОЭС | документарное+инструментальное
44 | ЗТП 16 НВЗ ПС Убля | СОЭС | документарное+инструментальное
45 | ЗТП 17 НВЗ ПС Убля | СОЭС | документарное+инструментальное
46 | КТП 5 ИВЗ ПС Пионерная | СОЭС | документарное+инструментальное
47 | ЗТП-16 ПС Донец Г-13,Г-14 | БЭС | документарное+инструментальное
48 | ЗТП-40 ПС Донец Г-3,Г-12 | БЭС | документарное+инструментальное
49 | ЗТП-49 ПС Белгород-1 Г-3 | БЭС | документарное+инструментальное
50 | ЗТП-54 ПС Южная Г-3,Г-5 | БЭС | документарное+инструментальное
51 | ЗТП-56 ПС Донец Г-11 | БЭС | документарное+инструментальное
52 | ЗТП-67 ПС Донец Г-6, ПС Белгород-1 Г-3 | БЭС | документарное+инструментальное
53 | ЗТП-89 ПС АРЗ Г-5 | БЭС | документарное+инструментальное
54 | ЗТП-95 ПС Южная Г-5 | БЭС | документарное+инструментальное
55 | ЗТП-108 ПС Донец Г-8 | БЭС | документарное+инструментальное
56 | ЗТП 133 ПС Белгород-2 Г-8 | БЭС | документарное+инструментальное
57 | ЗТП-142 ПС Крейда Г-1 | БЭС | документарное+инструментальное
58 | ЗТП-240 ПС Белгород-110 Г-8 | БЭС | документарное+инструментальное
59 | ЗТП-267 ПС Южная Г-5 | БЭС | документарное+инструментальное
60 | ЗТП-322 ПС Южная Г-4,Г-6 | БЭС | документарное+инструментальное
61 | ЗТП-326 ПС Белгород-110 Г-3 | БЭС | документарное+инструментальное
62 | ЗТП-356 ПС Южная Г-1 | БЭС | документарное+инструментальное
63 | ЗТП-363 ПС Донец Г4,Г-6 | БЭС | документарное+инструментальное
64 | ЗТП-472 ПС Южная Г-2,Г-14 | БЭС | документарное+инструментальное
65 | ЗТП-486 ПС Белгород-110 Г-12 | БЭС | документарное+инструментальное
66 | ЗТП 531 ПС Южная Г-2, Г-10 | БЭС | документарное+инструментальное
67 | ЗТП-591 ПС Южная Г-8,Г-9 | БЭС | документарное+инструментальное
68 | ЗТП-674 ПС Белгород-110 Г-1 | БЭС | документарное+инструментальное
69 | ЗТП-711 ПС Донец Г-4 | БЭС | документарное+инструментальное
70 | КТП-593 ПС АРЗ Г-6 | БЭС | документарное+инструментальное
71 | КТП-269 ПС Белгород Г-2 | БЭС | документарное+инструментальное
72 | ЗТП 8 ВЛ 6кВ Город-1 ПС Шебекино | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
73 | ЗТП 10 ВЛ 6кВ Город-1 ПС Шебекино | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
74 | ЗТП 9 ВЛ 6кВ Водозабор ПС Шебекино | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
75 | ЗТП-6 ПС Строитель | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
76 | КТП 157 ВЛ 6кВ № 8 ПС Лизины | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
77 | КТП-406 ПС Рудник | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
78 | КТП-604 ПС Рудник | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
79 | КТП-818 ПС Рудник | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
80 | ЗТП 37 ПС ТЭЦ | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
81 | ЗТП 71 ПС Северная | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
82 | ЗТП 74 ПС Восточная | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
83 | ЗТП 79 ПС Северная | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
84 | ЗТП 84 ПС Северная | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
85 | ЗТП 117 ПС Лебеди | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
86 | ЗТП 122 ПС Журавлики-35 | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
87 | ЗТП 145 ПС Восточная | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
88 | ЗТП 204 ПС Западная | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
89 | КТП 17-07 ПС Восточная | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
90 | КТП 128 ПС Журавлики-35 | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
91 | КТП-307 ПС Строитель | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
92 | ЗТП 144 ПС Ст.Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
93 | ЗТП 171 ПС Старый Оскол-1 | СОЭС | документарное+инструментальное
94 | ЗТП №32 ВЛ-6кВ Город-4 ПС Шебекино | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
95 | ЗТП 102 ВЛ-6 кВ №1 РП Водозабор ПС Химз. | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
96 | ЗТП 103 ВЛ-6 кВ №1 РП Водозабор ПС Химз. | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
97 | ЗТП 201 ВЛ-6 кВ №2 РП Водозабор ПС Химз. | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
98 | ЗТП 202 ВЛ-6 кВ №2 РП Водозабор ПС Химз. | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
99 | КТП 317 ВЛ-6кВ №3 РП Разумное | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
100 | КТП 2 КЛ 6 кВ ПС Крейда РПБ РЭС | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
101 | КТП-201 ПС Строитель | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
102 | ЗТП 305 ПС Казацкие Бугры | СОЭС | документарное+инструментальное
103 | ЗТП 113н ПС Пушкарная | СОЭС | документарное+инструментальное
104 | ЗТП 204н ПС Пушкарная | СОЭС | документарное+инструментальное
105 | КТП 4-12 ПС Архангельская | СОЭС | документарное+инструментальное
106 | КТП 3-01 ПС Архангельская | СОЭС | документарное+инструментальное
107 | КТП 3-04 ПС Архангельская | СОЭС | документарное+инструментальное
108 | КТП 4-03 ПС Архангельская | СОЭС | документарное+инструментальное
109 | КТП 4-09 ПС Архангельская | СОЭС | документарное+инструментальное
110 | КТП 1-14 ПС Голофеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
111 | КТП 1-20 ПС Голофеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
112 | КТП 2-04 ПС Голофеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
113 | КТП 1-30 ПС Голофеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
114 | КТП 5-08 ПС Голофеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
115 | КТП 1-13 ПС Городище | СОЭС | документарное+инструментальное
116 | КТП 2-01 ПС Городище | СОЭС | документарное+инструментальное
117 | КТП 2-04 ПС Городище | СОЭС | документарное+инструментальное
118 | КТП 2-05 ПС Городище | СОЭС | документарное+инструментальное
119 | КТП 2-15 ПС Городище | СОЭС | документарное+инструментальное
120 | КТП 3-03 ПС Городище | СОЭС | документарное+инструментальное
121 | КТП 4-22 ПС Городище | СОЭС | документарное+инструментальное
122 | КТП 1-05 ПС Котово | СОЭС | документарное+инструментальное
123 | КТП 5-02 ПС Казацкая | СОЭС | документарное+инструментальное
124 | КТП 1-17 ПС Котово | СОЭС | документарное+инструментальное
125 | КТП 5-06 пс Котово | СОЭС | документарное+инструментальное
126 | КТП 5-16 ПС Роговатое | СОЭС | документарное+инструментальное
127 | КТП 11-04 ПС Роговатое | СОЭС | документарное+инструментальное
128 | КТП 33-08 ПС Центральная | СОЭС | документарное+инструментальное
129 | КТП 46-03 РП-16н яч.17 | СОЭС | документарное+инструментальное
130 | КТП 46-09 РП-16н яч.17 | СОЭС | документарное+инструментальное
131 | КТП 1-03 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
132 | КТП 1-06 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
133 | КТП 2-02 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
134 | КТП 2-06 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
135 | КТП 2-10 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
136 | КТП 2-19 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
137 | КТП 10-09 ПС Владимировка | СОЭС | документарное+инструментальное
138 | КТП 6-24 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
139 | КТП 7-09 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
140 | КТП 1-27 ПС Котово | СОЭС | документарное+инструментальное
141 | КТП 5-06 ПС Голофеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
142 | КТП 1-08 ПС Шаталовка | СОЭС | документарное+инструментальное
143 | ЗТП-170 ПС Западная Г-2,3 | БЭС | документарное+инструментальное
144 | ЗТП-765 ПС Западная Г-12,13 | БЭС | документарное+инструментальное
145 | ЗТП №502 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Зозули | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
146 | ЗТП 2 ПС Грайворон | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
147 | ЗТП 104 ПС Гора Подол | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
148 | ЗТП №704 ПС Курасовка | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
149 | ЗТП №503 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Н.Таволжан | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
150 | ЗТП №312 ВЛ-10 №3 ПС Максимовка (210) | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
151 | ЗТП №43 ВЛ-10 Город-1 ПС Ржевка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
152 | ЗТП 629 ВЛ-10кВ №6 ПС Бессоновка | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
153 | ЗТП 202 ВЛ-10кВ №2 ПС Никольское | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
154 | КТП 404 ВЛ-10кВ №4 ПС Нечаевка | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
155 | КТП 302 ВЛ-10кВ №3 ПС Беловское | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
156 | КТП 302 ВЛ-10кВ №3 ПС Черемошное | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
157 | КТП 410 ВЛ-10кВ №4 ПС Черемошное | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
158 | КТП 104 ВЛ-10кВ №1 ПС Бессоновка | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
159 | КТП 308 ВЛ-10кВ №3 ПС Бессоновка | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
160 | КТП 810 ВЛ-10кВ №8 ПС Таврово | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
161 | КТП №804 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
162 | КТП №805 ВЛ-10 кВ №8 ПС 110 кВ Борисовка | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
163 | КТП №905 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Борисовка | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
164 | КТП №913 ВЛ-10 кВ №9 ПС 110 кВ Борисовка | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
165 | КТП №201 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Крюково | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
166 | КТП №314 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
167 | КТП №402 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Крюково | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
168 | КТП №409 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Крюково | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
169 | КТП №108 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Зозули | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
170 | КТП №513 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Зозули | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
171 | КТП №704 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
172 | КТП №706 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
173 | КТП №715 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
174 | КТП №723 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Зозули | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
175 | КТП №207 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузкое | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
176 | КТП №303 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Грузское | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
177 | КТП 25 ПС Грайворон | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
178 | КТП 302 ПС Дорогощь | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
179 | КТП 319 ПС Дорогощь | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
180 | КТП 501 ПС Дорогощь | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
181 | КТП 534 ПС Гора Подол | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
182 | КТП 102 ПС Головчино | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
183 | КТП 201 ПС Головчино | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
184 | КТП 211 ПС Головчино | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
185 | КТП 401 ПС Головчино | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
186 | КТП 101 ПС Головчино | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
187 | КТП №106 ПС Верхопенье | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
188 | КТП №108 ПС Верхопенье | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
189 | КТП №206 ПС Верхопенье | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
190 | КТП №301 ПС Верхопенье | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
191 | КТП №316 ПС Верхопенье | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
192 | КТП №701 ПС Верхопенье | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
193 | КТП №120 ПС Ивня | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
194 | КТП №609 ПС Ивня | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
195 | КТП №709 ПС Ивня | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
196 | КТП №404 ПС Кочетовка | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
197 | КТП №102 ПС Новенькое | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
198 | КТП 106 ПС Красная Яруга | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
199 | КТП 109 ПС Красная Яруга | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
200 | КТП 102 ПС Репяховка | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
201 | КТП 108 ПС Репяховка | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
202 | КТП 110 ПС Репяховка | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
203 | КТП 116 ПС Репяховка | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
204 | КТП 501 ПС Репяховка | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
205 | КТП 306 ПС Теребрено | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
206 | КТП №403 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня | Ракитянский РЭС | документарное+инструментальное
207 | КТП №1107 ВЛ-10 кВ №11 ПС 35 кВ Кировска | Ракитянский РЭС | документарное+инструментальное
208 | КТП №216 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Венгеровка | Ракитянский РЭС | документарное+инструментальное
209 | КТП №202 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Максимовк | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
210 | КТП №306 ВЛ-10 кВ №3 ПС 110 кВ Максимовк | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
211 | КТП №510 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Максимовк | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
212 | КТП №525 ВЛ-10 кВ №5 ПС Максимовка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
213 | КТП №522 ВЛ-10 кВ №5 ПС Максимовка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
214 | КТП №104 РП ЛПДС ПС Беловское | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
215 | КТП №214 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
216 | КТП №215 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Артельное | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
217 | КТП №503 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Ржевка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
218 | КТП №514 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ржевка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
219 | КТП №230 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
220 | КТП №233 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
221 | КТП №708 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
222 | КТП №709 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
223 | КТП №103 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
224 | КТП №106 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
225 | КТП №112 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
226 | КТП №409 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
227 | КТП №411 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
228 | КТП-413 ВЛ-10 кВ №4 ПС Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
229 | КТП №414 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
230 | КТП №606 ВЛ-10 кВ №6 ПС Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
231 | КТП №616 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
232 | КТП №705 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
233 | КТП №712 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
234 | КТП №714 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
235 | КТП №314 ВЛ-10 №3 ПС Максимовка (208) | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
236 | КТП №306 ВЛ-10 кВ №3 ПС Больше-Троица | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
237 | КТП №301 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
238 | КТП №317 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
239 | КТП №509 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
240 | КТП №601 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Белянка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
241 | КТП №96 ВЛ-10 кВ №1 Город ПС 35 кВ Ржевк | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
242 | КТП-205 РП-10 Сажное | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
243 | КТП-108 РП-10 Сажное | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
244 | КТП-805 РП-10 Сажное | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
245 | КТП-906 РП-10 Сажное | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
246 | КТП-214 ПС Гостищево | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
247 | КТП-514 ПС Гостищево | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
248 | КТП-1308 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
249 | КТП-1310 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
250 | КТП-1204 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
251 | КТП-1003 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
252 | КТП-904 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
253 | КТП-304 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
254 | КТП-309 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
255 | КТП-202 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
256 | КТП-220 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
257 | КТП-201 ПС Драгунка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
258 | МТП №404 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Борисовка | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
259 | КТП №709 ПС Верхопенье | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
260 | КТП №104 ПС Кочетовка | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
261 | КТП №512 ПС Курасовка | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
262 | КТП №406 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Зозули | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
263 | КТП 420 ВЛ-10кВ №4 ПС Таврово | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
264 | КТП №420 ВЛ-10 кВ №1 ПС Больше-Троица | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
265 | КТП 905 ВЛ-10кВ №9 ПС Бессоновка | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
266 | КТП 136 ВЛ-10кВ №1 ПС Северная | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
267 | КТП 407 ВЛ-10кВ №4 ПС Северная | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
268 | КТП 702 ВЛ-10кВ №7 ПС Северная | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
269 | КТП 1113 ВЛ-10кВ №11 ПС Северная(без тр) | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
270 | КТП 105 ВЛ-10кВ №1 ПС Стрелецкая | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
271 | КТП 305 ВЛ-10кВ №3 ПС Никольское | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
272 | КТП 101 ВЛ-10кВ №1 ПС Беловское | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
273 | КТП-908 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
274 | КТП-909 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
275 | КТП-1005 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
276 | КТП-1006 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
277 | КТП-1007 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
278 | КТП-1104 ПС Томаровка | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
279 | КТП-536 ПС Гостищево | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
280 | КТП-542 ПС Гостищево | Яковлевский РЭС | документарное+инструментальное
281 | КТП 407 ПС Красная Яруга | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
282 | КТП №602 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35 кВ Стариково | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
283 | КТП №406 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
284 | КТП 514 ПС Головчино | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
285 | КТП 304 ПС Гора Подол | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
286 | КТП 1013(513) ПС Дорогощь | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
287 | ЗТП 28 ПС Грайворон | Грайворонский РЭС | документарное+инструментальное
288 | КТП 814 ВЛ-10кВ №8 ПС Таврово | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
289 | КТП 815 ВЛ-10кВ №8 ПС Таврово | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
290 | КТП 409 ВЛ-10кВ №4 ПС Черемошное | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
291 | МТП №412 ВЛ-10 кВ №4 ПС 110 кВ Борисовка | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
292 | МТП №301 ВЛ-10 кВ №3 ПС 35 кВ Крюково | Борисовский РЭС | документарное+инструментальное
293 | ЗТП 712 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
294 | ЗТП №20 ВЛ-10 №12 ЦРП ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
295 | ЗТП 32 ВЛ-10 №30 РП-3 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
296 | ЗТП №39 ВЛ-10 №22 РП-1 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
297 | ЗТП 54 ВЛ-10 Г-4 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
298 | ЗТП №56 ВЛ-10 №8 ЦРП ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
299 | ЗТП №131 ВЛ-10 №31 РП-3 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
300 | ЗТП №146 ВЛ-10 №45 от РП-4 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
301 | ЗТП-204 ВЛ-10кВ №2 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
302 | КТП-2003 ПС Иловка (ВЛ-10 №4) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
303 | КТП-2004 ПС Алексеевка (ВЛ-10 №20) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
304 | КТП-2009 ПС Алексеевка (ВЛ-10 №20) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
305 | КТП-406 ПС Иловка (ВЛ-10 №4) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
306 | КТП-3510 ПС Иловка (ВЛ-10 №3) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
307 | КТП-508 ПС М-Удеровка (ВЛ-10 №5) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
308 | КТП-304 ПС Неминущее (ВЛ-10 №3) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
309 | КТП №305 ВЛ-10 №3 ПС Неминущее | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
310 | КТП-407 ПС Неминущее (ВЛ-10 №4) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
311 | КТП-501 ПС Камышеватое (ВЛ-10 №5) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
312 | КТП-515 ПС Камышеватое (ВЛ-10 №5) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
313 | КТП-412 ПС Варваровка (ВЛ-10 №4) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
314 | КТП-416 ПС Варваровка (ВЛ-10 №4) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
315 | КТП-421 ПС Варваровка (ВЛ-10 №4) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
316 | КТП-502 ПС Варваровка (ВЛ-10 №5) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
317 | КТП-505 ПС Варваровка (ВЛ-10 №5) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
318 | КТП-702 ПС Варваровка (ВЛ-10 №7) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
319 | КТП-710 ПС Варваровка (ВЛ-10 №7) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
320 | КТП-721 ПС Варваровка (ВЛ-10 №7) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
321 | КТП-805 ПС Варваровка (ВЛ-10 №8) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
322 | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Кущино | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
323 | КТП-302 ПС Кущино (ВЛ-10 №3) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
324 | КТП №17 ВЛ-10 №1 Город-4 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
325 | КТП №25 ВЛ-10 МЭЗ-1 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
326 | КТП №29 ВЛ-10 №8 ЦРП ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
327 | ЗТП 47 ВЛ-10 №22 РП-1 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
328 | КТП №50 ВЛ-10 №22 РП-1 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
329 | КТП №66 ВЛ-10 Город-1 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
330 | КТП №82 ЦРП ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
331 | КТП №109 ВЛ-10 №1 ПС Вейделевка | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
332 | КТП №689 ВЛ-10 №6 ПС Вейделевка | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
333 | КТП №317 ВЛ-10 №3 ПС Викторополь | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
334 | КТП №871 ВЛ-10 №8 ПС Вейделевка | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
335 | КТП №903 ВЛ-10 №9 ПС Вейделевка | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
336 | КТП №203 ВЛ-10 №2 ПС Малакеево | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
337 | КТП №337 ВЛ-10 №3 ПС Малакеево | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
338 | КТП №517 ВЛ-10 №5 ПС Б-Колодезь | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
339 | КТП №701 ВЛ-10 №7 ПС Б-Колодезь | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
340 | КТП №107 ВЛ-10 №1 ПС Викторополь | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
341 | КТП №109 ВЛ-10 №1 ПС Викторополь | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
342 | КТП №120 ВЛ-10 №1 ПС Николаевка | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
343 | КТП №315 ВЛ-10 №3 ПС Николаевка | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
344 | КТП №257 ВЛ-10 №2 ПС Викторополь | Вейделевский РЭС | документарное+инструментальное
345 | КТП №829 ВЛ-10 №8 ПС Палатовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
346 | КТП №305 ВЛ-10 №3 ПС Aфанасьевка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
347 | КТП №406 ВЛ-10 №4 ПС Aфанасьевка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
348 | КТП №204 ВЛ-10 №2 ПС Борисовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
349 | КТП №305 ВЛ-10 №3 ПС Борисовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
350 | КТП №309 ВЛ-10 №3 ПС Борисовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
351 | КТП №310 ВЛ-10 №3 ПС Борисовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
352 | КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Борисовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
353 | КТП №209 ВЛ-10 №2 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
354 | КТП №310 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
355 | КТП №323 ВЛ-10 №3 ПС Пятницкое | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
356 | КТП №1005 ВЛ-10 №10 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
357 | КТП №407 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
358 | КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
359 | КТП №414 ВЛ-10 №4 ПС Пятницкое | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
360 | КТП №114 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
361 | КТП №119 ВЛ-10 №1 ПС Шаховка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
362 | КТП №311 ВЛ-10 №3 ПС Шаховка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
363 | КТП №316 ВЛ-10 №3 ПС Шаховка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
364 | КТП №504 ВЛ-10 №5 ПС Шаховка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
365 | КТП №102 ВЛ-10 №1 ПС Фощеватово | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
366 | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
367 | КТП №315 ВЛ-10 №3 ПС Фощеватово | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
368 | КТП №403 ВЛ-10 №4 ПС Фощеватово | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
369 | КТП 1006 ПС Красногвардейское | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
370 | КТП 1014 ПС Красногвардейское | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
371 | КТП №719 ВЛ-10 №7 ПС Уточка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
372 | КТП 321 ПС Красногвардейское | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
373 | КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС Красное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
374 | КТП №528 ВЛ-10 №5 ПС Красное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
375 | КТП №530 ВЛ-10 №5 ПС Красное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
376 | КТП №537 ВЛ-10 №5 ПС Красное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
377 | КТП №637 ВЛ-10 №6 ПС Раздорное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
378 | КТП №639 ВЛ-10 №6 ПС Раздорное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
379 | КТП №437 ВЛ-10 №4 ПС Красное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
380 | КТП №617 ВЛ-10 №6 ПС Красное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
381 | КТП №532 ВЛ-10 №5 ПС Красное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
382 | КТП №159 ВЛ-10 №1 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
383 | КТП №208 ВЛ-10 №2 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
384 | КТП №261 ВЛ-10 №2 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
385 | КТП №349 ВЛ-10 №3 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
386 | КТП №366 ВЛ-10 №3 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
387 | КТП 108 ПС Красногвардейское | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
388 | КТП №752 ВЛ-10 №7 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
389 | КТП №535 ВЛ-10 №5 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
390 | КТП №406 ВЛ-10 №4 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
391 | КТП 311 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
392 | КТП №420 ВЛ-10 №4 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
393 | КТП 106 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
394 | КТП 1022 ПС Красногвардейское | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
395 | КТП №502 ВЛ-10 №5 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
396 | КТП №436 ВЛ-10 №4 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
397 | КТП №513 ВЛ-10 №5 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
398 | КТП №703 ВЛ-10 №7 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
399 | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС В-Покровка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
400 | КТП №830 ВЛ-10 №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
401 | КТП №824 ВЛ-10 №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
402 | КТП №174 ВЛ-10 №1 ПС В-Покровка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
403 | КТП №402 ВЛ-10 №4 ПС В-Покровка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
404 | КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС В-Покровка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
405 | КТП № 242 ВЛ-10 №2 ПС В-Покровка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
406 | КТП №1185 ВЛ-10 №11 ПС В-Покровка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
407 | КТП №1113 ВЛ-10 №11 ПС В-Покровка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
408 | КТП 802 ПС Красногвардейское | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
409 | КТП 608 ПС Красногвардейское | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
410 | КТП №808 ВЛ-10 №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
411 | КТП №822 ВЛ-10 №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
412 | КТП №821 ВЛ-10 №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
413 | КТП №806 ВЛ-10 №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
414 | КТП №807 ВЛ-10 №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
415 | КТП №823 ВЛ-10 №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
416 | КТП №445 ВЛ-10 №4 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
417 | КТП №123 ВЛ-10 кВ №1 ПС Сетище | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
418 | КТП №604 ВЛ-10 №6 ПС Сетище | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
419 | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Свистовка | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
420 | КТП №512 ВЛ-10 №5 ПС Свистовка | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
421 | КТП №316 ВЛ-10 №3 ПС Камызино | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
422 | КТП №216 ВЛ-10 кВ №2 ПС Н.Уколово | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
423 | КТП №302 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоуколово | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
424 | КТП №602 ВЛ-10кВ №6 ПС Новоуколово | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
425 | КТП №604 ВЛ-10кВ №6 ПС Новоуколово | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
426 | КТП №312 ВЛ-10кВ №3 ПС Новоуколово | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
427 | КТП №814 ВЛ-10кВ №8 ПС Новоуколово | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
428 | КТП №502 ВЛ-10кВ №5 ПС Новоуколово | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
429 | КТП №617 ВЛ-10 №6 ПС Айдар | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
430 | КТП №113 ВЛ-10 №1 ПС Всесвятка | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
431 | КТП №309 ВЛ-10 №3 ПС Всесвятка | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
432 | КТП №316 ВЛ-10 №3 ПС Всесвятка | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
433 | КТП №615 ВЛ-10 №6 ПС Всесвятка | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
434 | КТП №403 ВЛ-10 №4 ПС Новоалександр. | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
435 | КТП №326 ВЛ-10 №3 ПС Харьковская | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
436 | КТП №209 ВЛ-10 №2 ПС-35 Ровеньки | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
437 | КТП №101 ВЛ-10 №1 ПС Колосково | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
438 | КТП 208 ПС Колосково | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
439 | КТП №210 ВЛ-10 №2 ПС Колосково | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
440 | КТП 401 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
441 | КТП №501 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
442 | КТП №551 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
443 | КТП №553 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
444 | КТП №559 ВЛ-10 №5 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
445 | МТП 762 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
446 | КТП 763 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
447 | КТП 764 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
448 | КТП 765 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
449 | КТП 1166 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
450 | КТП №768 ВЛ-10 №7 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
451 | КТП №115 ВЛ-10 №1 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
452 | КТП №206 ВЛ-10 №2 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
453 | КТП №301 ВЛ-10 №3 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
454 | КТП 303 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
455 | КТП №306 ВЛ-10 №3 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
456 | КТП №402 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
457 | КТП №406 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
458 | КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
459 | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС Мандрово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
460 | КТП 202 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
461 | КТП №507 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
462 | КТП №601 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
463 | КТП №606 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
464 | КТП №670 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
465 | КТП №671 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
466 | КТП №672 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
467 | КТП №673 ВЛ-10 №6 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
468 | КТП №249 ВЛ-10 №2 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
469 | КТП 964 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
470 | КТП 967 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
471 | КТП 968 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
472 | КТП №353 ВЛ-10 №3 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
473 | КТП №404 ВЛ-10 №4 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
474 | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
475 | КТП №417 ВЛ-10 №4 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
476 | КТП №421 ВЛ-10 №4 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
477 | КТП №890 ВЛ-10 №8 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
478 | КТП №891 ВЛ-10 №8 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
479 | КТП №959 ВЛ-10 №9 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
480 | КТП 301 ПС Принцевка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
481 | КТП №302 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
482 | КТП №304 ВЛ-10 №3 ПС Принцевка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
483 | КТП №405 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
484 | КТП №406 ПС Принцевка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
485 | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
486 | КТП №411 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
487 | КТП №412 ВЛ-10 №4 ПС Принцевка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
488 | КТП 103 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
489 | КТП №105 ВЛ-10 №1 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
490 | КТП №109 ВЛ-10 №1 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
491 | КТП №115 ВЛ-10 №1 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
492 | КТП №120 ВЛ-10 №1 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
493 | КТП 250 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
494 | КТП №251 ВЛ-10 №2 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
495 | КТП №252 ВЛ-10 №2 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
496 | КТП 256 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
497 | КТП №270 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
498 | КТП №275 ВЛ-10 №2 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
499 | КТП 310 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
500 | КТП №328 ВЛ-10 №3 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
501 | КТП №243 ВЛ-10кВ №2 ПС с-з Уразовский | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
502 | КТП №344 ВЛ-10 №3 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
503 | КТП №504 ВЛ-10 №5 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
504 | КТП №511 ВЛ-10 №5 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
505 | КТП №406 ПС с/з Уразовский | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
506 | КТП 702 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
507 | КТП №805 ВЛ-10 №8 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
508 | КТП-112 ЦРП-1 (ВЛ-10 №1) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
509 | КТП №832 ВЛ-10кВ №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
510 | КТП №825 ВЛ-10кВ №8 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
511 | КТП 769 ПС Оросительная | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
512 | КТП №1518 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
513 | КТП №1519 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
514 | КТП №416 ВЛ-10 №4 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
515 | КТП №803 ВЛ-10 №8 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
516 | КТП №517 ВЛ-10 №5 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
517 | ЗТП №1503 ВЛ-10 №15 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
518 | КТП №112 ВЛ-10 №1 ПС Волоконовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
519 | КТП №408 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
520 | КТП №409 ВЛ-10 №4 ПС В.Лубянки | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
521 | КТП №103 ВЛ-10 №1 ПС Кр.Гвардия | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
522 | КТП 1210 ПС Красногвардейское | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
523 | КТП №407 ВЛ-10кВ №4 ПСКолосково | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
524 | КТП-421 ПС Алексеевка (ВЛ-10 №4) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
525 | ЗТП-406 ВЛ-10кВ №4 ПС Раздорное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
526 | КТП-704 ВЛ-10кВ №7 ПС Раздорное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
527 | КТП №517 ВЛ-10кВ №5 ПС Сетище | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
528 | КТП-213 ПС-35 Ровеньки | Ровеньской РЭС | документарное+инструментальное
529 | КТП 515 ВЛ-10 кВ №3 ПС Раздорное | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
530 | МТП №249 от ВЛ-10 №2 ПС В-Покровка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
531 | ЗТП 31-02 ПС Н.Оскол | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
532 | ЗТП 24-28-01 РП 2 ПС Н.Оскол | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
533 | ЗТП 26-02 РП 2 ПС Н.Оскол | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
534 | ЗТП 42-07 РП 4 ПС Н.Оскол | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
535 | КТП №115 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
536 | КТП №223 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
537 | КТП №310 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
538 | КТП №313 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
539 | КТП №506 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
540 | КТП №512 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
541 | КТП №517 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
542 | КТП №519 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
543 | КТП №525 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
544 | КТП №1107 ПС Холодное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
545 | КТП №104 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
546 | КТП №211 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
547 | КТП №304 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
548 | КТП №407 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
549 | КТП №408 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
550 | КТП №1201 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
551 | КТП №1001 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
552 | КТП №204 ПС Подольхи | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
553 | КТП №303 ПС Подольхи | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
554 | КТП №305 ПС Подольхи | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
555 | КТП №306 ПС Подольхи | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
556 | КТП №403 ПС Подольхи | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
557 | КТП №303 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
558 | КТП №305 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
559 | КТП №309 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
560 | КТП №312 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
561 | КТП №313 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
562 | КТП №315 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
563 | КТП №316 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
564 | КТП №602 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
565 | КТП №603 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
566 | КТП №402 РП Сажное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
567 | КТП №705 РП Сажное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
568 | КТП №706 РП Сажное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
569 | КТП 3-07 ПС Лопухинка | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
570 | КТП 4-56 ПС Лопухинка | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
571 | КТП 2-12 ПС Коньшино | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
572 | КТП 2-14 ПС Коньшино | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
573 | КТП 5-17 ПС Истобное | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
574 | КТП 6-83 ПС Сапрыкино | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
575 | КТП 5-28 ПС Б.Дворы | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
576 | КТП 2-05 ПС В.Дубрава | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
577 | КТП 3-06 ПС В.Дубрава | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
578 | КТП 1-01 ПС Кретово | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
579 | КТП 1-03 ПС Кретово | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
580 | МТП 2-10 ПС Скородное | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
581 | КТП 2-17 ПС Скородное | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
582 | КТП 1-05 ПС Кретово | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
583 | КТП 9-24 ПС Скородное | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
584 | КТП №1804 ПС Чернянка | Чернянский РЭС | документарное+инструментальное
585 | КТП №401 ПС Лубяное | Чернянский РЭС | документарное+инструментальное
586 | КТП №4-08 ВЛ-10 №4 ПС Лубяное | Чернянский РЭС | документарное+инструментальное
587 | КТП №3-06 ВЛ-10 №3 ПС Прилепы | Чернянский РЭС | документарное+инструментальное
588 | КТП 3-06 ПС Серебрянка | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
589 | КТП 3-09 ПС Слоновка | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
590 | КТП 4-68 ПС Слоновка | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
591 | КТП 1-03 ПС Птицефабрика | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
592 | КТП 1-13 ПС Птицефабрика | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
593 | КТП 1-10 ПС Б.Ивановка | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
594 | КТП 2-18 ПС Б.Ивановка | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
595 | КТП 7-01 ПС Глинное | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
596 | КТП 26-05 РП 2 ПС Н.Оскол | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
597 | КТП 42-05 РП 4 ПС Н.Оскол | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
598 | КТП 9-06 ПС В.Дубрава | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
599 | КТП 8-10 ПС Скородное | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
600 | КТП 8-19 ПС Скородное | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
601 | КТП 1-07 ПС Птицефабрика | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
602 | КТП 35-05 ПС Н.Оскол | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
603 | КТП №314 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
604 | КТП №805 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
605 | КТП №317 ПС Подольхи | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
606 | КТП №1125 ПС Холодное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
607 | КТП №1124 ПС Холодное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
608 | МТП №519 ПС Холодное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
609 | МТП №1015 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
610 | КТП №312 ПС Радьковка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
611 | КТП №502 ПС Сетище | Красненский РЭС | документарное+инструментальное
612 | КТП №505 ВЛ-10 №5 ПС Б-Троица | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
613 | КТП 2-23 ПС В.Михайловка | Новооскольский РЭС | документарное+инструментальное
614 | КТП 5-18 ПС Голофеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
615 | КТП 9-19 ПС Б.Дворы | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
616 | КТП-840 ПС Палатовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
617 | ЗТП №1204 ВЛ-10 №12 ПС Б-Троица | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
618 | КТП №1105 ВЛ-10 №11 ПС Ржевка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
619 | ЗТП №103 ПС Прелестное | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
620 | КТП-321 ЦРП-1(ВЛ-10 №3) | Алексеевский РЭС | документарное+инструментальное
621 | КТП №124 ВЛ-10 №46 от РП-4 ПС Валуйки | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
622 | КТП 627 ВЛ-10кВ №6 ПС Майская | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное
623 | КТП №406 ВЛ-10 №4 ПС Борисовка | Волоконовский РЭС | документарное+инструментальное
624 | ЗТП 109н ПС Пушкарная | СОЭС | документарное+инструментальное
625 | КРУН-10кВ №2 | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
626 | КРУН-10кВ №1 | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
627 | КТП №607 ПС Александровка | Прохоровский РЭС | документарное+инструментальное
628 | КТП 531 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
629 | КТП 530 ВЛ-10 кВ №5 ПС Ливенка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
630 | КТП 7-07 ПС В.Дубрава | Губкинский РЭС | документарное+инструментальное
631 | КТП №716 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
632 | КТП 10кВ № 502 ПС-Кировская | Ракитянский РЭС | документарное+инструментальное
633 | КТП №303 ПС Белянка | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
634 | МТП 2-05 ПС Голофеевка | СОЭС | документарное+инструментальное
635 | КТП №6 ПС Уразово | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
636 | КТП-214 ВЛ-10кВ №2 ПС Б.Троица | Шебекинский РЭС | документарное+инструментальное
637 | КТП 3-08 ПС Долгая Поляна | СОЭС | документарное+инструментальное
638 | КТП 633 ПС Шеино | Корочанский РЭС | документарное+инструментальное
639 | КТП 917 ПС Никитовка | Красногвардейский РЭС | документарное+инструментальное
640 | СТП №523 ПС Курасовка | Ивнянский РЭС | документарное+инструментальное
641 | КТП 533 ПС Шеино | Корочанский РЭС | документарное+инструментальное
642 | КТП 637 ПС Шеино | Корочанский РЭС | документарное+инструментальное
643 | КТП 1007 ПС Красная Яруга | Краснояружский РЭС | документарное+инструментальное
644 | КТП 1175 ПС Майская | БЭС | документарное+инструментальное
645 | КТП 202 ПС Казинка | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
646 | КТП №235 ВЛ-10 №2 ПС С-з Уразовский | Валуйский РЭС | документарное+инструментальное
647 | КТП 703 ВЛ-10кВ №7 ПС Северная | Белгородский РЭС | документарное+инструментальное