## Лист1
Здания/сооружения
№ п/п | Наименование | Адрес | Вид обследования (документарное+инструментальное/документарное)
1 | Здание мастерской (Лит А1 склад) площадью 448 кв.м., расположенный на территории ремонтно-производственной базы с. Подгорное | с. Подгорное | документарное
2 | Здание оперативно-диспетчерского пункта, площадью 565,9 кв.м,(лит Д1) расположенное по адресу: г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | документарное
3 | Трехэтажное здание ремонтно-эксплуатационного пункта (лит.В,В1) площадью 1666,0 кв.м., расположенное по адресу г.Липецк ул.Механизаторов д. 16 | г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | документарное
4 | Здание производственно-бытового корпуса службы транспорта (лит К, К1) площадью 429,2 кв.м., расположенное по адресу: г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | документарное
5 | Здание мастерских и бытовых помещений службы ЛЭП и подстанции (лит.Ж) площадью 498,9 кв.м., расположенное по адресу: г.Липецк, ул. Механизаторов, 16 | г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | документарное
6 | Здание производственных бытовок (лит. Е1), площадью 439,1, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16 | г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | документарное
7 | Двухэтажное кирпичное здание (лит.З) площадью 1385,5 кв.м., расположенное по адресу: г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | документарное
8 | Административное здание (Лит. А) с пристроенным зданием бытовки (Лит. А1), зданием телемеханики (Лит А4), площадью 1344,8 кв.м., расположенные на территории ремонтно-механического участка по адресу: г.Липецк , ул.Папина, д.2 | г.Липецк , ул.Папина, д.2 | документарное
9 | Здание маслохозяйства (лит. А) площадью 261,5 кв.м., расположенное по адресу: Липецкая область, г.Лебедянь, ул.Мира, д.45 | Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | документарное
10 | Здание главного производственного корпуса (лит. Н) площадью 829,6 кв.м., расположенное на территории ремонтно-производственной базы (участок 1) по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | документарное
11 | Административно-производственное здание с основной пристройкой (лит.З2З3) площадью 1030,3 кв.м., расположенное на территории ремонтно производственной базы (участок №1) по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | документарное
12 | Административно-производственное здание площадью 760,7 кв.м., расположенное на территории ремонтно производственной базы (участок №1) по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | документарное
13 | Здание диспетчерской (лит. Б) площадью 150 ,7 кв.м., расположенное на территории ремонтно- производственной базы по адресу: Липецкая область , г. Елец, ул. Новолипецкая, д.1 ""б""" | Липецкая область , г. Елец, ул. Новолипецкая, д.1 ""б""" | документарное
14 | Здание дипетчерской (лит.З) с технологическим переходом (лит.З1) площадью 1598.2 кв.м, расположенное по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, 1б | Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, 1б | документарное
15 | Административный корпус (лит. А) площадью 1870,1 кв.м. , расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, д . 1 ""б""" | Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, 1б | документарное
16 | Здание гаража площадью 59.4 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Доброе ул.Советская | Липецкая область, Добровский район, с.Доброе ул.Советская | документарное
17 | Здание гаража площадью 59.4 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, Добровский район, с.Трубетчино, ул.Ильича | Липецкая область, Добровский район, с.Трубетчино, ул.Ильича | документарное
18 | Здание гаражей площадью 78,2 кв.м.расположенная по адресу: Липецкая область,Добринский район, п.Добринка | Липецкая область,Добринский район, п.Добринка | документарное
19 | Здания гаражей. Здание диспетчерской (лит. А1,А2) площадью 279,7 кв.м., расположенные по адресу: Липецкая область, г.Грязи, ул.Индустриальная | Липецкая область, г.Грязи, ул.Индустриальная | документарное
20 | Административное здание (Лит.А, А1, А2, а), площадью 955,8 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, г.Грязи, ул. Песковатская, д. 7 | Липецкая область, г.Грязи, ул. Песковатская, д. 7 | документарное
21 | Здание гаража с бытовыми помещениями (Лит.Б1), площадью 97,4 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, г.Грязи, ул. Песковатская, д. 7 | Липецкая область, г.Грязи, ул. Песковатская, д. 7 | документарное
22 | Здание гаража площадью 174,9 кв м, расположенного по адресу: Липецкая обл. г.Усмань. | Липецкая обл. г.Усмань. | документарное
23 | Здание гаража площадью 479,4 кв м, расположенного по адресу: Липецкая обл. г.Усмань. | Липецкая обл. г.Усмань. | документарное
24 | Здание мастерской площадью 61,0 кв м, расположенной по адресу: Липецкая обл. г.Усмань. | Липецкая обл. г.Усмань. | документарное
25 | Здание гаража №2 (ЛитД) общей площадью зданий 194,6 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | документарное
26 | Здание конторы (Лит.А ) общей площадью зданий 194,6 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | документарное
27 | Здание конторы (Лит.А ) общей площадью зданий 39,1 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | документарное
28 | Здание гаража (ЛитБ) общей площадью зданий 106,9кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | документарное
29 | Производственно-диспетчерское здание Краснинского РЭС общей площадью зданий 713,8 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | документарное
30 | Здание гаражей Краснинского РЭС общей площадью зданий334,3кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | документарное
31 | Здание гаражей Краснинского РЭС общей площадью зданий 195,6кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | документарное
32 | Здание гаражей Краснинского РЭС общей площадью зданий 167,2кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | документарное
33 | Здание мехмастерской Краснинского РЭС общей площадью зданий 151,3кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | документарное
34 | Административно-производственный корпус (лит.А) площадью 768,9 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, 23 | Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, 23 | документарное
35 | Здание гаражей(лит.Б) площадью 379,8 кв.м., расположенное по адресу: Липецкая область, г.Данков, ул. Коммунальная, 23 | Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, 23 | документарное
36 | Здание гаража(лит. В) площадью 562,9 кв.м., расположенное на территории ремонтно-производственнной базы по адресу: Липецкая область, п.г.т. Лев-Толстой, ул. Левашовка | Липецкая область, п.г.т. Лев-Толстой, ул. Левашовка | документарное
37 | Административное здание (лит. А) площадью 309,8 кв.м., расположенное на территории ремонтно-производственнной базы по адресу: Липецкая область, п.г.т. Лев Толстой, ул. Левашовка | Липецкая область, п.г.т. Лев-Толстой, ул. Левашовка | документарное
38 | Административное здание (лит. А ) площадью 963,5 кв.м., расположенное на территории ремонтно-эксплуатацинного пункта по адресу: Липецкая областьасть, Чаплыгинский район, с.Кривополянье, ул. Черешнева | Чаплыгинский район, с.Кривополянье, ул. Черешнева | документарное
39 | Здание гаража площадью 596,5 кв.м., расположенная на территории ремонтно-эксплуатацинного пункта по адресу: Липецкая область, Чаплыгинский район, село Кривополянье, ул. Черешнева | Чаплыгинский район, с.Кривополянье, ул. Черешнева | документарное
40 | Здание конторы (лит. А) площадью 156,8 кв.м., расположенное на территории производственной базы по адресу: Липецкая область, Задонский район, д.Малое Панарино | Липецкая область, Задонский район, д.Малое Панарино | документарное
41 | Донской мастерский участок площадью здания (лит.А) 160,5 кв.м, расположенный по адресу: Липецкая область, Задонский район, с Донское | Липецкая область, Задонский район, с Донское | документарное
42 | Здания для размещения персонала РЭС общей площ. 192,5 кв.м.,состав объектов которых опред. выкопировкой из тех. паспорта, по состоянию на 05.12.2005 года, расположенные по адресу: Липецкая обл, Задонский р-н, д.М.Панарино | Липецкая область, Задонский район, д.Малое Панарино | документарное
43 | Главный корпус конторы (лит.А) площадью 275,9 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Воловский район, с.Волово, ул.Советская, д.113 | Липецкая область, Воловский район, с.Волово, ул.Советская, д.113 | документарное
44 | Здание гаража (лит. Е) общей площадью 253,3 кв.м, расположенный по адресу: Липецкая обл., Воловский р-н, с. Волово, ул. Советская, д. 113 | Липецкая область, Воловский район, с.Волово, ул.Советская, д.113 | документарное
45 | Здание конторы общей площадью 373,0 кв.м расположенное по адресу: Липецкая область, Долгоруковский район, д.Ивановка | Липецкая область, Долгоруковский район, д.Ивановка | документарное
46 | Здание гаражей общей площадью 541,9 кв.м., расположенное по адресу: Липецкая область, Долгоруковский район, д.Ивановка | Липецкая область, Долгоруковский район, д.Ивановка | документарное
47 | Здание конторы с основной пристройкой общей площадью 136,3 кв.м расположенное по адресу: Липецкая область, Долгоруковский район, д.Ивановка | Липецкая область, Долгоруковский район, д.Ивановка | документарное
48 | Здание конторы общей площадью 124,2 кв.м, расположенное по адресу: Липецкая область, с.Измалково | Липецкая область, с.Измалково | документарное
49 | Здание гаража, расположенного по адресу: Липецкая область, Измалковский район,с.Измалково | Липецкая область, с.Измалково | документарное
50 | Здание гаража (лит.Б) площадью 99 кв.м, расположенное на территории мастерского участка по адресу: Липецкая область, Измалковский район, с.Чернава, ул. 9 мая, д.29 | Липецкая область, Измалковский район, с.Чернава, ул. 9 мая, д.29 | документарное
51 | Здание гаража площадью 262,9 кв.м., расположенное на территории ремонтно- производственной базы по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская | Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская | документарное
52 | Административное здание (лит.А) площадью 654,2 кв.м, расположенное на территории ремонтно-производственной базы по адресу: Липецкая область, Становлянский район, с.Становое, ул.Советская | Липецкая область, Становлянский район, с. Становое, ул. Советская | документарное
53 | Здание гаража, здание мастерской площадью 179,3 кв м, располрженных по адресу: Липецкая обл, Усманский р-н, с. Пригородка | Липецкая обл, Усманский р-н, с. Пригородка | документарное
54 | Здание гаража площадью 63,7 кв.м , расположенного по адресу: Липецкая обл, г.Грязи | Липецкая обл, г.Грязи | документарное
55 | Здание главной понизительной подстанции №2 площадью1087 кв. м, расположенного по адресу: г. Липецк ул. Краснозаводская д.1 | г. Липецк ул. Краснозаводская д.1 | документарное
56 | Здание мастерской площадью 152,3кв. м, расположенного по адресу: Липецкая обл, Лебедянский р-н, г. Лебедянь | Липецкая обл, Лебедянский р-н, г. Лебедянь | документарное
57 | Здание мастерской площадью 34 кв. м, расположенного по адресу: Липецкая обл, Данковский р-н, с. Новоникольское | Липецкая обл, Данковский р-н, с. Новоникольское | документарное
58 | Здание операторской площадью 32,9 кв. м, расположенного по адресу: Липецкая обл, Краснинский р-н, с. Верхнее Дрезгалово | Липецкая обл, Краснинский р-н, с. Верхнее Дрезгалово | документарное
1 | Здание производственных бытовок (лит. Е1), площадью 439,1, расположенное по адресу: г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 16 | г.Липецк, ул.Механизаторов, 16 | документарное+инструментальное
2 | Административное здание (Лит. А) с пристроенным зданием бытовки (Лит. А1), зданием телемеханики (Лит А4), площадью 1344,8 кв.м., расположенные на территории ремонтно-механического участка по адресу: г.Липецк , ул.Папина, д.2 | г.Липецк , ул.Папина, д.2 | документарное+инструментальное
3 | Здание главного производственного корпуса (лит. Н) площадью 829,6 кв.м., расположенное на территории ремонтно-производственной базы (участок 1) по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | документарное+инструментальное
4 | Административно-производственное здание с основной пристройкой (лит.З2З3) площадью 1030,3 кв.м., расположенное на территории ремонтно производственной базы (участок №1) по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Мира, д. 45 | документарное+инструментальное
5 | Административное здание (Лит.А, А1, А2, а), площадью 955,8 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, г.Грязи, ул. Песковатская, д. 7 | Липецкая область, г.Грязи, ул. Песковатская, д. 7 | документарное+инструментальное
6 | Здание конторы (Лит.А ) общей площадью зданий 39,1 кв.м., расположенная по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | Липецкая область, Хлевенский район, село Хлевное | документарное+инструментальное
7 | Производственно-диспетчерское здание Краснинского РЭС общей площадью зданий 713,8 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | Липецкая область, Краснинский район, село Красное, улица Победы | документарное+инструментальное
8 | Административно-производственный корпус (лит.А) площадью 768,9 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, 23 | Липецкая область, г. Данков, ул. Коммунальная, 23 | документарное+инструментальное
9 | Административное здание (лит. А ) площадью 963,5 кв.м., расположенное на территории ремонтно-эксплуатацинного пункта по адресу: Липецкая областьасть, Чаплыгинский район, с.Кривополянье, ул. Черешнева | Чаплыгинский район, с.Кривополянье, ул. Черешнева | документарное+инструментальное
10 | Здание конторы (лит. А) площадью 156,8 кв.м., расположенное на территории производственной базы по адресу: Липецкая область, Задонский район, д.Малое Панарино | Липецкая область, Задонский район, д.Малое Панарино | документарное+инструментальное
11 | Главный корпус конторы (лит.А) площадью 275,9 кв.м., расположенный по адресу: Липецкая область, Воловский район, с.Волово, ул.Советская, д.113 | Липецкая область, Воловский район, с.Волово, ул.Советская, д.113 | документарное+инструментальное
12 | Здание конторы общей площадью 373,0 кв.м расположенное по адресу: Липецкая область, Долгоруковский район, д.Ивановка | Липецкая область, Долгоруковский район, д.Ивановка | документарное+инструментальное
13 | Здание конторы общей площадью 124,2 кв.м, расположенное по адресу: Липецкая область, с.Измалково | Липецкая область, с.Измалково | документарное+инструментальное
14 | Административный корпус (лит. А) площадью 1870,1 кв.м. , расположенный по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, д . 1 ""б""" | Липецкая область, г. Елец, ул. Новолипецкая, 1б | документарное+инструментальное
| ПС 35-110 кВ |  |  |  | ПС 10/0,4 кВ
№ п/п | Диспетчерское наименование | Вид обследования (документарное+инструментальное/документарное) |  | № п/п | Диспетчерское наименование | Вид обследования (документарное+инструментальное/документарное)
1 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | документарное+инструментальное
2 | ПС 110/35/10 кВ Донская | документарное+инструментальное
3 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | документарное+инструментальное
4 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | документарное+инструментальное
5 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | документарное+инструментальное
6 | ПС 110/10кВ Лев Толстой | документарное
7 | ПС 110/10 кВ Двуречки | документарное
8 | ПС 110/10 кВ Рождество | документарное
9 | ПС 110/6 кВ Агрегатная | документарное
10 | ПС 110/6 кВ Западная | документарное
11 | ПС 110/10 кВ Кашары | документарное
12 | ПС 110/10кВ Тербунский гончар | документарное
13 | ПС 110/6 кВ Табак | документарное
14 | ПС 110/10 кВ Лукошкино | документарное
15 | ПС 110/10кВ Нива | документарное
16 | ПС 110/10 кВ Ольховец | документарное
17 | ПС 110/10 кВ Куймань | документарное
18 | ПС 110/10 кВ Лутошкино | документарное
19 | ПС 110/10 кВ Круглое | документарное
20 | ПС 110/10/6 кВ Юго-Западная | документарное
21 | ПС 110/6 кВ Привокзальная | документарное
22 | ПС 110/10/6 кВ Южная | документарное
23 | ПС 110/6 кВ Ситовка | документарное
24 | ПС 110/6 кВ ЛТП | документарное
25 | ПС 110/6 кВ КПД | документарное
26 | ПС 110/10 кВ Октябрьская | документарное
27 | ПС 110/10 кВ Манежная | документарное
28 | ПС 110/10 кВ Университетская | документарное
29 | ПС 110/6 кВ Тепличная | документарное
30 | ПС 110/6 кВ Трубная-2 | документарное
31 | ПС 110/6 кВ ГПП-2 ЛТЗ | документарное
32 | ПС 110/35/10 кВ Тербуны-110 | документарное
33 | ПС 110/35/10 кВ Долгоруково | документарное
34 | ПС 110/35/10 кВ Волово | документарное
35 | ПС 110/35/10 кВ Измалково | документарное
36 | ПС 110/35/10 кВ Гороховская | документарное
37 | ПС 110/35/10 кВ Донская | документарное
38 | ПС 110/35/10 кВ Лебедянь | документарное
39 | ПС 110/35/10 кВ Чаплыгин-новая | документарное
40 | ПС 110/35/10 кВ Компрессорная | документарное
41 | ПС 110/35/10 кВ Россия | документарное
42 | ПС 110/35/10 кВ Березовка | документарное
43 | ПС 110/35/10 кВ Астапово | документарное
44 | ПС 110/35/10 кВ Химическая | документарное
45 | ПС 110/35/6 кВ Бугор | документарное
46 | ПС 110/35/6 кВ Цементная | документарное
47 | ПС 110/10/6 кВ Т-1, Т-2 Гидрооборудование | документарное
48 | ПС 110/35 кВ Т-3 Гидрооборудование | документарное
49 | ПС 110/35/10 кВ Усмань | документарное
50 | ПС 110/35/10 кВ Аксай | документарное
51 | ПС 110/35/10 кВ Никольская | документарное
52 | ПС 110/35/10 кВ Хворостянка | документарное
53 | ПС 110/35/10 кВ Добринка | документарное
54 | ПС 110/35/10 кВ Верхняя Матренка | документарное
55 | ПС 110/35/10 кВ Казинка | документарное
56 | ПС 110/35/10 кВ Доброе | документарное
57 | ПС 110/35/6 кВ Новая Деревня | документарное
58 | ПС 110/35/6 кВ Вербилово | документарное
59 | ПС 110/35/10 кВ Хлевное | документарное
60 | ПС 110/35/10 кВ Набережное | документарное
61 | ПС 110/35/10 кВ Троекурово | документарное
ПС 35кВ
1 | ПС 35/10 кВ Кр.Пальна | документарное+инструментальное
2 | ПС 35/10 кВ Каменка | документарное+инструментальное
3 | ПС 35/6кВ Восточная | документарное+инструментальное
4 | ПС 35/10 кВ Ламское | документарное+инструментальное
5 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | документарное+инструментальное
6 | ПС 35/10 кВ Чернава | документарное+инструментальное
7 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | документарное+инструментальное
8 | ПС 35/10 кВ Красное | документарное+инструментальное
9 | ПС 35/10 кВ Агроном | документарное+инструментальное
10 | ПС 35/10 кВ № 3 | документарное+инструментальное
11 | ПС 35/6 кВ № 4 | документарное+инструментальное
12 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | документарное+инструментальное
13 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | документарное+инструментальное
14 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | документарное+инструментальное
15 | ПС 35/10 кВ Веселое | документарное
16 | ПС 35/10 кВ Каменка | документарное
17 | ПС 35/10 кВ Красотыновка | документарное
18 | ПС 35/10 кВ Озёрки | документарное
19 | ПС 35/10 кВ Панкратовка | документарное
20 | ПС 35/10 кВ Преображенье | документарное
21 | ПС 35/10 кВ Яковлево | документарное
22 | ПС 35/10 кВ Первомайская | документарное
23 | ПС 35/10 кВ Каменная Лубна | документарное
24 | ПС 35/10 кВ Знаменка | документарное
25 | ПС 35/10 кВ Пиково | документарное
26 | ПС 35/10 кВ Никольское | документарное
27 | ПС 35/10 кВ Песковатка | документарное
28 | ПС 35/6 кВ Дружба | документарное
29 | ПС 35/6 кВ Новониколаевка | документарное
30 | ПС 35/10 кВ Синдякино | документарное
31 | ПС 35/10 кВ Курино | документарное
32 | ПС 35/10 кВ Новодубовое | документарное
33 | ПС 35/10 кВ Березовка | документарное
34 | ПС 35/6 кВ Карьер | документарное
35 | ПС 35/10 кВ Авангард | документарное
36 | ПС 35/10 кВ Афанасьево | документарное
37 | ПС 35/10 кВ Бабарыкино | документарное
38 | ПС 35/10 кВ Аврора | документарное
39 | ПС 35/10 кВ Б.Боёвка | документарное
40 | ПС 35/10 кВ Борки | документарное
41 | ПС 35/6кВ Восточная | документарное
42 | ПС 35/10 кВ Васильевка | документарное
43 | ПС 35/10 кВ Воронец | документарное
44 | ПС 35/6 кВ Голиково | документарное
45 | ПС 35/10 кВ Гатище | документарное
46 | ПС 35/10 кВ Гнилуша | документарное
47 | ПС 35/10кВ Грызлово | документарное
48 | ПС 35/10 кВ Жерновное | документарное
49 | ПС 35/10 кВ Задонск-сельск. | документарное
50 | ПС 35/10 кВ Захаровка | документарное
51 | ПС 35/10 кВ Казаки | документарное
52 | ПС 35/10 кВ Колесово | документарное
53 | ПС 35/10 кВ Князево | документарное
54 | ПС 35/10 кВ Кириллово | документарное
55 | ПС 35/10 кВ Ксизово | документарное
56 | ПС 35/10 кВ Ламское | документарное
57 | ПС 35/10 кВ Казачье | документарное
58 | ПС 35/10 кВ Лебяжье | документарное
59 | ПС 35/10 кВ Ломовец | документарное
60 | ПС 35/10 кВ Ольшанец | документарное
61 | ПС 35/10 кВ Плоское | документарное
62 | ПС 35/10 кВ Стегаловка | документарное
63 | ПС 35/10 кВ Солидарность | документарное
64 | ПС 35/10 кВ Тимирязево | документарное
65 | ПС 35/10 кВ Талица | документарное
66 | ПС 35/10 кВ II-е Тербуны | документарное
67 | ПС 35/10 кВ Тихий Дон | документарное
68 | ПС 35/10 кВ Хитрово | документарное
69 | ПС 35/10 кВ Чернава | документарное
70 | ПС 35/10 кВ Чернолес | документарное
71 | ПС 35/6 кВ ПС № 5 | документарное
72 | ПС 35/10 кВ Красное | документарное
73 | ПС 35/10 кВ Теплое | документарное
74 | ПС 35/10 кВ Данков-сельская | документарное
75 | ПС 35/10 кВ Колыбельская | документарное
76 | ПС 35/10 кВ Топки | документарное
77 | ПС 35/10 кВ Агроном | документарное
78 | ПС 35/10 кВ Троекурово-совхозная | документарное
79 | ПС 35/10 кВ Гагарино | документарное
80 | ПС 35/10 кВ Раненбург | документарное
81 | ПС 35/10 кВ Сергиевка | документарное
82 | ПС 35/10 кВ Дрезгалово | документарное
83 | ПС 35/10 кВ Долгое | документарное
84 | ПС 35/10 кВ Воскресеновка | документарное
85 | ПС 35/10 кВ Сапрыкино | документарное
86 | ПС 35/10 кВ Новополянье | документарное
87 | ПС 35/10 кВ Ведное | документарное
88 | ПС 35/10 кВ Бигильдино | документарное
89 | ПС 35/10 кВ Культура | документарное
90 | ПС 35/10 кВ Борятино | документарное
91 | ПС 35/10 кВ Б.Попово | документарное
92 | ПС 35/10 кВ Б. Избищи | документарное
93 | ПС 35/10 кВ Полибино | документарное
94 | ПС 35/10 кВ Дубрава | документарное
95 | ПС 35/10 кВ Хрущево | документарное
96 | ПС 35/10 кВ Б. Верх | документарное
97 | ПС 35/10 кВ Головинщино | документарное
98 | ПС 35/10 кВ Яблонево | документарное
99 | ПС 35/10 кВ Политово | документарное
100 | ПС 35/10 кВ Комплекс | документарное
101 | ПС 35/10 кВ № 1 | документарное
102 | ПС 35/6 кВ № 2 | документарное
103 | ПС 35/10 кВ № 3 | документарное
104 | ПС 35/6 кВ № 4 | документарное
105 | ПС 35/6 кВ Грязи-город | документарное
106 | ПС 35/10 кВ Бутырки | документарное
107 | ПС 35/10 кВ Ярлуково | документарное
108 | ПС 35/10 кВ Княжья Байгора | документарное
109 | ПС 35/10 кВ Правда | документарное
110 | ПС 35/10 кВ Красная Дубрава | документарное
111 | ПС 35/10 кВ Матыра | документарное
112 | ПС 35/10 кВ Вперед | документарное
113 | ПС 35/10 кВ Малей | документарное
114 | ПС 35/10 кВ СХТ | документарное
115 | ПС 35/10 кВ Сошки | документарное
116 | ПС 35/6 кВ Таволжанка | документарное
117 | ПС 35/10 кВ Трубетчино | документарное
118 | ПС 35/10 кВ Ратчино | документарное
119 | ПС 35/10 кВ Каликино | документарное
120 | ПС 35/10 кВ Борисовка | документарное
121 | ПС 35/10 кВ Введенка | документарное
122 | ПС 35/10 кВ Грязное | документарное
123 | ПС 35/10 кВ Борино | документарное
124 | ПС 35/10 кВ Частая Дубрава | документарное
125 | ПС 35/10 кВ Троицкая | документарное
126 | ПС 35/6 кВ Вешаловка | документарное
127 | ПС 35/10 кВ Пружинки | документарное
128 | ПС 35/10 кВ Стебаево | документарное
129 | ПС 35/10 кВ Хлебопродукты | документарное
130 | ПС 35/10 кВ Сенцово | документарное
131 | ПС 35/10 кВ Мясокомбинат | документарное
132 | ПС 35/6 кВ Птицефабрика | документарное
133 | ПС 35/6 кВ Водозабор | документарное
134 | ПС 35/10 кВ Петровская | документарное
135 | ПС 35/10 кВ Лебедянка | документарное
136 | ПС 35/10 кВ Новочеркутино | документарное
137 | ПС 35/10 кВ Ивановка | документарное
138 | ПС 35/10 кВ Поддубровка | документарное
139 | ПС 35/10 кВ Плавица | документарное
140 | ПС 35/10 кВ Паршиновка | документарное
141 | ПС 35/10 кВ Талицкий Чамлык | документарное
142 | ПС 35/10 кВ Демшинка | документарное
143 | ПС 35/10 кВ Березняговка | документарное
144 | ПС 35/10 кВ Дмитриевка | документарное
145 | ПС 35/10 кВ Пашково | документарное
146 | ПС 35/10 кВ Московка | документарное
147 | ПС 35/10 кВ Бочиновка | документарное
148 | ПС 35/10 кВ Федоровка | документарное
149 | ПС 35/10 кВ Куликово | документарное
150 | ПС 35/10 кВ Конь-Колодезь | документарное
151 | ПС 35/10 кВ Дмитряшевка | документарное
152 | ПС 35/10 кВ Речная | документарное
153 | ПС 35/10 кВ Негачевка | документарное
154 | ПС 35/10 кВ Карамышево | документарное
155 | ПС 35/10 кВ Тюшевка | документарное
156 | ПС 35/10 кВ Сселки | документарное