## Лист1
№ п/п | Диспетчерское наименование (572 шт.) | Наименование подразделения
1 | КТП-10кВ №314 Лютницы-30 Ф.1 Дорохово | Бежецкий РЭС
2 | КТП-10кВ №248 д.Зобы-250 Ф.1162 Зобы | Бежецкий РЭС
3 | КТП10 №262 Маст.-Борки.-250ф.1121Кладово | Бежецкий РЭС
4 | КТП-10кВ №346 Починок-50 Ф.1133 Лаптиха | Бежецкий РЭС
5 | КТП-10кВ №347 Аксиньино-30 Ф.1 Аксиньино | Бежецкий РЭС
6 | КТП10 №355 Ж.дома-Лапт.-250Ф.1132Лаптиха | Бежецкий РЭС
7 | ЗТП10 №321 Жил.пос.Б.роща-630Ф.1Дорохово | Бежецкий РЭС
8 | ЗТП-10кВ 40 БазаРЭС 400+630 Ф.1125Кладов | Бежецкий РЭС
9 | ЗТП-10 №249 Жил.пос.Зобы2*250 Ф.1162Зобы | Бежецкий РЭС
10 | ЗТП-10 №290 Котел.Фрал.2*400Ф1128Кладово | Бежецкий РЭС
11 | ЗТП10 №354 Кот.Лаптиха-160 Ф.1132 Лапт. | Бежецкий РЭС
12 | ЗТП-10 №371 КЗС Сырцев. Ф.1136Лаптиха | Бежецкий РЭС
13 | ЗТП10 №530 Школа М.Горы-400 Ф.2 М.Горы | Бежецкий РЭС
14 | ЗТП10 №521 Жил.пос.Сырц-2*250Ф.4 М.Горы | Бежецкий РЭС
15 | ЗТП10 №007 ФКРС Морозов.-2*400Ф.1111Мор. | Бежецкий РЭС
16 | ЗТП-10 №034 Маст.С.Борок-400Ф.196С.Борок | Бежецкий РЭС
17 | ЗТП10 №024 Ж.дома Градн.2*160Ф.197С.Бор. | Бежецкий РЭС
18 | ЗТП-10 №047 ФКРС Заручье-400 Ф.197С.Бор. | Бежецкий РЭС
19 | ЗТП-10 №048 ЗСП С.Бор.-2*400 Ф.198С.Бор. | Бежецкий РЭС
20 | ЗТП-10 №421 ФКРС Сукр.-400 Ф. 11Сукром. | Бежецкий РЭС
21 | ЗТП-10 №394 ФКРСВасюково-2*160 Ф4Сукром. | Бежецкий РЭС
22 | ЗТП10 №192 Котель.Мих.Гора-2*400Ф.175Ш.Д | Бежецкий РЭС
23 | ЗТП-10кВ Школа Ш.Дубр.-2*100 Ф.173 Ш.Дуб | Бежецкий РЭС
24 | ЗТП10 №198 ФКРС-1Мих.Гора-2*400 Ф.178Ш.Д | Бежецкий РЭС
25 | ЗТП10 №200 ФКРС-2 Мих.Гора-2*400Ф.178Ш.Д | Бежецкий РЭС
26 | ЗТП10 №160 ФКРС Кулишка-2*400 Ф.1 Княжев | Бежецкий РЭС
27 | ЗТП10 №484 Котель.Житищи-2*250Ф.187Тебл. | Бежецкий РЭС
28 | ЗТП10 №144 АВМ д.Подобино-630 Ф.4Княжево | Бежецкий РЭС
29 | ЗТП10 №148 Жил.пос.Подоб.-400 Ф.4Княжево | Бежецкий РЭС
30 | ЗТП-10 №137 ЗСП Погорелка-250Ф.5Княжево | Бежецкий РЭС
31 | ЗТП №226 Зернок-с. ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | Весьегонский РЭС
32 | ЗТП №229 (школа) ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма | Весьегонский РЭС
33 | ЗТП№065 ФКРС д.Б.Овсяниково ПС Григорово | Весьегонский РЭС
34 | ЗТП№155с.Чамерово ВЛ-10кВ №17 ПС Чамеров | Весьегонский РЭС
35 | ЗТП-2х250 "База РЭС" ф.2107 ПСВесьегонск | Весьегонский РЭС
36 | ЗТП №244 д.Пронино ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма | Весьегонский РЭС
37 | ЗТП-10кВ № 042 ВЛ 10 кВ № 42 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
38 | ЗТП-10кВ № 054 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
39 | ЗТП-10кВ № 077 ВЛ 10 кВ № 50 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
40 | ЗТП-10кВ № 102 ВЛ 10 кВ № 41 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
41 | ЗТП-10кВ № 118 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
42 | ЗТП-10кВ № 113 ВЛ 10 кВ № 35 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
43 | ЗТП-10кВ № 130 ВЛ 10 кВ № 44 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
44 | ЗТП-10кВ № 132 ВЛ 10 кВ № 44 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
45 | ЗТП-10кВ № 140 ВЛ 10 кВ № 45 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
46 | ЗТП-10кВ № 203 ВЛ 10 кВ № 344 ПС Высокуш | Краснохолмский РЭС
47 | ЗТПП-10кВ № 14 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
48 | ЗТПП-10кВ № 29 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
49 | ЗТП-10кВ № 3 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
50 | ЗТП-10кВ № 33 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
51 | ЗТПП-10кВ № 2 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
52 | ЗТП-10кВ № 9 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
53 | ЗТП-10кВ № 6 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
54 | ЗТП-10кВ № 46 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
55 | ЗТПП-10кВ № 41 ВЛ 10 кВ № 31 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
56 | ЗТП-10кВ № 40 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
57 | ЗТПП-10кВ № 1 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
58 | ЗТПП-10кВ № 24 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
59 | ЗТП-10кВ № 8 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
60 | ЗТП-10кВ № 53 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
61 | ЗТПП-10кВ № 16 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
62 | ЗТП-10кВ № 49 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
63 | ЗТП-10кВ № 31 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
64 | ЗТПП-10кВ № 7 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
65 | ЗТП-10кВ № 38 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
66 | ЗТПП-10кВ № 10 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
67 | ЗТП-10кВ № 12 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
68 | ЗТПП-10кВ № 11 ВЛ 10 кВ № 48 ПС Кр.Холм | Краснохолмский РЭС
69 | ЗТП-10кВ №54 "Овчарня"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
70 | ЗТП-10кВ №2"РИТО,Сельхозтех"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
71 | ЗТП-10кВ №8 "Василенкова"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
72 | ЗТП-10кВ №33 "Больница"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
73 | ЗТПП-10кВ №9 "Пионерская"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
74 | ЗТПП-10кВ №39 "РДК"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
75 | ЗТП №16 "Заводская"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
76 | ЗТПП-10кВ №19 "Клуб Калинина"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
77 | ЗТПП-10кВ №26 "Смирнова"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
78 | ЗТПП-10кВ №20 "Северная"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
79 | ЗТПП-10кВ №21Ткацкая Фабрикап.Максатиха | Максатихинскй РЭС
80 | ЗТПП-10кВ №25 "Водозабор"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
81 | ЗТПП-10кВ №46 "Восточная"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
82 | ЗТПП-10кВ №7 "Колхозная"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
83 | ЗТП-10кВ №31 "Школа"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
84 | ЗТП-10кВ №34 "Чистякова"п.Максатиха | Максатихинскй РЭС
85 | ЗТП-10кВ №103 ФКРС Большемалинское | Сандовский РЭС
86 | ЗТП-10кВ №128 котельная Пнево | Сандовский РЭС
87 | ЗТП №151 Школа Вокшино | Сандовский РЭС
88 | ЗТП №163 Топорово | Сандовский РЭС
89 | ЗТП-10кВ д.Беляницы больница № 1 | Сонковский РЭС
90 | ЗТП-10кВ д.Коммуна школа | Сонковский РЭС
91 | ЗТП-10кВ Школа Зеленогорский | Вышневолоцкий РЭС
92 | ЗТП-10кВ №6 | Вышневолоцкий РЭС
93 | ЗТП-10кВ №9 | Вышневолоцкий РЭС
94 | ЗТП-10кВ №18 | Вышневолоцкий РЭС
95 | ЗТП-10кВ №2 | Вышневолоцкий РЭС
96 | ЗТП-10кВ Школа(Холохоленка) | Вышневолоцкий РЭС
97 | ЗТП-10кВ Поселок | Вышневолоцкий РЭС
98 | ЗТП-10кВ Очистные | Вышневолоцкий РЭС
99 | ЗТП-10кВ Картофелехранилище | Вышневолоцкий РЭС
100 | ЗТП-10кВ Котельная (тверца) | Вышневолоцкий РЭС
101 | ЗТП-10кВ Свинарник | Вышневолоцкий РЭС
102 | ЗТП-10кВ Коровник | Вышневолоцкий РЭС
103 | ЗТП-10кВ Детсад (Княщины) | Вышневолоцкий РЭС
104 | ЗТП-10кВ Мехмастерские (Ильинское) | Вышневолоцкий РЭС
105 | ЗТП-10кВ Солнечный-детсад | Вышневолоцкий РЭС
106 | ЗТП-10кВ Солнечный-школа | Вышневолоцкий РЭС
107 | ЗТП-10кВ Садовый парники | Вышневолоцкий РЭС
108 | ЗТП-10кВ База РРЭС | Вышневолоцкий РЭС
109 | ЗТП-10кВ Бухолово-4-ферма | Вышневолоцкий РЭС
110 | ЗТП-10кВ Бухолово-школа | Вышневолоцкий РЭС
111 | ЗТП-10кВ Торговый центр Есеновичи | Вышневолоцкий РЭС
112 | ЗТП-10кВ Есеновичи-Школа | Вышневолоцкий РЭС
113 | ЗТП-10кВ Клуб Есеновичи | Вышневолоцкий РЭС
114 | ЗТП-10кВ Есиновичи-ферма | Вышневолоцкий РЭС
115 | ЗТП-10кВ Торговый Центр Лужниково | Вышневолоцкий РЭС
116 | ЗТП-10кВ Трудовой | Вышневолоцкий РЭС
117 | ЗТП-10кВ Кузнецово-5 | Вышневолоцкий РЭС
118 | ЗТП-10кВ Дятлово-5-школа | Вышневолоцкий РЭС
119 | ЗТП-10кВ Боровно-1-торговый центр | Вышневолоцкий РЭС
120 | ЗТП-10кВ Борки мастерские | Вышневолоцкий РЭС
121 | ЗТП-10 кВ Жилые дома(сельхозхимия) | Вышневолоцкий РЭС
122 | ЗТП-10кВ Козлово-12 ф.10 кВ Козлово | Спировский РЭС
123 | ЗТП-10кВ Школа ф.10 кВ КРС-1 | Спировский РЭС
124 | ЗТП-10кВ Выдропужск-3 ф.10 кВ КРС-1 | Спировский РЭС
125 | ЗТП-10кВ Бирючево-4 ф.10 кВ Ферма-1 | Спировский РЭС
126 | ЗТП-10кВ Обудово-4 ф.10 кВ Обудово | Спировский РЭС
127 | ЗТП-10кВ Мир-2 ф.10 Казиха | Спировский РЭС
128 | ЗТП-10кВ Никулино-3 ф.10 Никулино | Спировский РЭС
129 | ЗТП-10кВ Выскодня школа | Удомельский РЭС
130 | ЗТП-10кВ Мишнево ЖФ | Удомельский РЭС
131 | ЗТП-10кВ Стенецкое | Удомельский РЭС
132 | ЗТП-10кВ Касково школа | Удомельский РЭС
133 | ЗТП-10кВ Ряд ФКРС | Удомельский РЭС
134 | ЗТП-10кВ Ряд-2 | Удомельский РЭС
135 | ЗТП-10кВ Ряд-1 | Удомельский РЭС
136 | ЗТП-10кВ Ряд-3 | Удомельский РЭС
137 | ЗТП-10кВ Копачево детсад | Удомельский РЭС
138 | ЗТП-10кВ Молдино школа | Удомельский РЭС
139 | ЗТП-10кВ Молдино детсад | Удомельский РЭС
140 | КТПП 092 ВЛ-10кВ №03 ПС Стоянцы | Кимрский РЭС
141 | ЗТП-10кВ №1Птичники-Титово Ф11 ПС Маяк | Кимрский РЭС
142 | ЗТП-10кВ №2 Птичники-Титово Ф11 ПС Маяк | Кимрский РЭС
143 | ЗТП-10кВ №3 Птичники-Титово Ф11 ПС Маяк | Кимрский РЭС
144 | ЗТП-10кВ №4 Птичники-Титово Ф11 ПС Маяк | Кимрский РЭС
145 | ЗТП-10/0,4кВ Кормоцех КВЛ №16 ПС Маяк | Кимрский РЭС
146 | ЗТП-10кВ 196 Титово Жил.поселок | Кимрский РЭС
147 | ЗТП-10/0,4 кВ 195 Титово Мастерские | Кимрский РЭС
148 | ЗТП-10/0,4кВ 37 Город ф.12 ПС Борки | Кимрский РЭС
149 | ЗТП-10/0,4 кВ 188 Титово школа | Кимрский РЭС
150 | ЗТП-10/0,4 кВ 189 Титово ФКРС | Кимрский РЭС
151 | ЗТП-10кВ д.Бабенки-ФКРС Ф.4 ПС Зарница | Кимрский РЭС
152 | ЗТПП 134 д. Паскино ЦУ | Кимрский РЭС
153 | ЗТП-10/0,4 кВ 363 Жил. дома | Кимрский РЭС
154 | ЗТП-10/0,4 кВ 355 Шевелево | Кимрский РЭС
155 | ЗТП-10/0,4 кВ 356 Насосная | Кимрский РЭС
156 | ЗТП-100,4 кВ 362 Мастерские | Кимрский РЭС
157 | ЗТП-10кВ Кошкино-Комплекс Ф3 РП Кошкино | Кимрский РЭС
158 | ЗТП-10кВ Комплекс с.Горицы Ф2 ПС Горицы | Кимрский РЭС
159 | ЗТП-10кВ Школа Ф6 ПС Горицы | Кимрский РЭС
160 | ЗТП-10кВ №10 Школа | Кимрский РЭС
161 | ЗТП-10кВ Печетово-коттеджи Ф2 РППечетово | Кимрский РЭС
162 | ЗТП-10кВ Котельная Ф.6 ПС Василёво | Кимрский РЭС
163 | ЗТП-10кВ №6 Комплекс Ф.7 ПС Ильинское | Кимрский РЭС
164 | ЗТП-10кВ ФКРС Ф.5 ПС Василево | Кимрский РЭС
165 | ЗТП-10/0,4кВ Клуб, школа Ф3 ПС Василево | Кимрский РЭС
166 | ЗТПП-10/0,4кВ 443 ц.у. Шелковка | Кимрский РЭС
167 | ЗТП-10/0,4кВ 444 Шелковка | Кимрский РЭС
168 | ЗТП-10/0,4кВ 445 Шелковка | Кимрский РЭС
169 | ЗТП-10/0,4 кВ 371 Лесхоз | Кимрский РЭС
170 | ЗТП-10кВ №32 город ф.№04 ПС"Волга" | Кимрский РЭС
171 | ЗТП-10кВ №89 город ф.№13 ПС"Волга" | Кимрский РЭС
172 | ЗТП-10кВ №91 город ф.19, ф.22 ПС"Волга" | Кимрский РЭС
173 | ЗТП-10кВ №207 Город ф.№26 П/С Радуга | Кимрский РЭС
174 | ЗТП-10кВ №51 город ф.№10 ПС"Маяк" | Кимрский РЭС
175 | ЗТП-10кВ №50 город ф.№13 ПС"Маяк" | Кимрский РЭС
176 | ЗТП-10кВ №31 | Кимрский РЭС
177 | ЗТП-10кВ №216 Город ф.6 ПС Радуга | Кимрский РЭС
178 | ЗТП-10кВ №59 город | Кимрский РЭС
179 | ЗТП-10кВ №140 город | Кимрский РЭС
180 | ЗТП-10кВ №206 Город ф.6 ПС Радуга | Кимрский РЭС
181 | ЗТП-10кВ №326 Город ф.7, 10 ПС Борки | Кимрский РЭС
182 | ЗТП-10кВ №118 Город ф.24 ПС Радуга | Кимрский РЭС
183 | ЗТП-10кВ №29 город | Кимрский РЭС
184 | ЗТП-10кВ №74 город | Кимрский РЭС
185 | ЗТП-10кВ №148 Город ф.24 ПС Радуга | Кимрский РЭС
186 | ЗТП-10кВ №154 город | Кимрский РЭС
187 | ЗТП-10кВ №164 город | Кимрский РЭС
188 | ЗТП-10кВ №33 город | Кимрский РЭС
189 | ЗТП-10кВ №128 город | Кимрский РЭС
190 | ЗТП-10кВ №204 Город ф.3,6 ПС Радуга | Кимрский РЭС
191 | ЗТП-10кВ №209 Город ф.26 ПС Радуга | Кимрский РЭС
192 | ЗТП-10/6кВ №210 Город ф.6 ПС Радуга,Кимр | Кимрский РЭС
193 | ЗТП-10кВ №40 город | Кимрский РЭС
194 | ЗТП-10кВ №30 город | Кимрский РЭС
195 | ЗТП-10кВ №208 Город ф.3 ПС Радуга | Кимрский РЭС
196 | ЗТП-10кВ №211 ф.6 ПС Радуга | Кимрский РЭС
197 | ЗТП-10кВ №202 ф.26 ПС Радуга | Кимрский РЭС
198 | ЗТП-10кВ №49 город | Кимрский РЭС
199 | ЗТП-10кВ №39 город | Кимрский РЭС
200 | ЗТП-10кВ №35 город | Кимрский РЭС
201 | ЗТП-10кВ №42 ф.24 ПС Радуга | Кимрский РЭС
202 | ЗТП-10кВ №56 ф.24 ПС Радуга | Кимрский РЭС
203 | ЗТП-10кВ №72 город | Кимрский РЭС
204 | ЗТП-10кВ №94 ф.24 ПС Радуга | Кимрский РЭС
205 | ЗТП-10кВ №88 город | Кимрский РЭС
206 | ЗТП-10кВ №68 город | Кимрский РЭС
207 | ЗТП-10кВ №69 город | Кимрский РЭС
208 | ЗТП-10кВ №65 город | Кимрский РЭС
209 | ЗТП-10кВ №34 город | Кимрский РЭС
210 | ЗТП-10кВ №27 город | Кимрский РЭС
211 | ЗТП-10кВ №58 город | Кимрский РЭС
212 | ЗТП-10кВ №48 город | Кимрский РЭС
213 | ЗТП-10кВ №321 Город ф.10 ПС Борки | Кимрский РЭС
214 | ЗТП-10кВ №322 Город ф.10 ПС Борки | Кимрский РЭС
215 | ЗТП-10кВ №323 Город ф.7 ПС Борки | Кимрский РЭС
216 | ЗТП-10кВ №324 Город ф.10 ПС Борки | Кимрский РЭС
217 | ЗТП-10кВ №325 Город ф.7 ПС Борки | Кимрский РЭС
218 | ЗТП-10кВ №327 Город ф.10 Борки | Кимрский РЭС
219 | ЗТП-10кВ №57 Город ф.24 ПС Радуга | Кимрский РЭС
220 | ЗТП-10кВ №43 Город ф.24 ПС Радуга | Кимрский РЭС
221 | ЗТП-10кВ №205 Город ф.3,6 ПС Радуга | Кимрский РЭС
222 | ЗТП-10кВ №329 Город ф.10 ПС Борки | Кимрский РЭС
223 | ЗТП-10кВ №330 Город ф.10 ПС Борки | Кимрский РЭС
224 | ЗТП-10кВ 291 (Спасское Жил.Зона ферма) | Калязинский РЭС
225 | ЗТП-10кВ 287 (Василево Телятник) | Калязинский РЭС
226 | ЗТП-10кВ 140 (№7 Дымово) №18 ПС Луч | Калязинский РЭС
227 | ЗТП 108(Поречье ж/быт №1)№16ПСНерль | Калязинский РЭС
228 | ЗТП 088 (ФКРС) №16 ПС Нерль | Калязинский РЭС
229 | ЗТП 035 (Пенье компл.№4) №04ПС Нерль | Калязинский РЭС
230 | ЗТП 001 (Нерль №1) | Калязинский РЭС
231 | ЗТП 002 (КБО) №03 ПС Нерль | Калязинский РЭС
232 | ЗТП 004 (Школа) №03 ПС Нерль | Калязинский РЭС
233 | ЗТП-10кВ 405 (Семендяево жив.комплекс) | Калязинский РЭС
234 | ЗТП Уницы-1 жилая зона ВЛ10кВ №03 Уницы | Кашинский РЭС
235 | ЗТП Уницы-4 комплекс ВЛ10кВ №08 Уницы | Кашинский РЭС
236 | ЗТП Леушино-5 комплекс ВЛ10кВ ф1 Зобнино | Кашинский РЭС
237 | ЗТП Тетьково-1 КЛ10кВ №14/22 В.Троица | Кашинский РЭС
238 | ЗТП Тетьково-2 КЛ10кВ ф2/16 Тетьково | Кашинский РЭС
239 | ЗТП Тетьково-3 ВЛ10кВ ф4/14 Тетьково | Кашинский РЭС
240 | ЗТП В.Троица-2 КЛ10кВ №06 В.Троица | Кашинский РЭС
241 | ЗТП В.Троица-1 КЛ10кВ №06 В.Троица | Кашинский РЭС
242 | ЗТП В.Троица-5 КЛ10кВ №15 В.Троица | Кашинский РЭС
243 | ЗТП В.Троица-7 КЛ10кВ №06 В.Троица | Кашинский РЭС
244 | ЗТП В.Троица-6 КЛ10кВ №15 В.Троица | Кашинский РЭС
245 | ЗТП В.Троица-4 КЛ10кВ №15 В.Троица | Кашинский РЭС
246 | ЗТП Поповка об.связи КЛ10кВ №05/20 ВТрои | Кашинский РЭС
247 | ЗТП Тетьково-4 КЛ10кВ от ЗТП Тетьково-3 | Кашинский РЭС
248 | ЗТП Глазатово-3 ЗСП ВЛ10кВ №18 Простор | Кашинский РЭС
249 | ЗТП Путилово-1 пром.зона ВЛ10кВ №18 Прос | Кашинский РЭС
250 | ЗТП Путилово-2 деревня ВЛ10кВ №18 Просто | Кашинский РЭС
251 | наликвидЗТП Путилово-3 комп ВЛ10кВ №18 П | Кашинский РЭС
252 | ЗТП Фарафоновка-5 компл ВЛ10кВ №08 Фроло | Кашинский РЭС
253 | ЗТП Барыково-6 комплекс ВЛ10кВ №15 Барык | Кашинский РЭС
254 | ЗТП №48 Чистякова КЛ10кВ№08/ВЛ10кВ№19 Пр | Кашинский РЭС
255 | ЗТП Лисковское с.п. дер.Лисково | Кесовогорский РЭС
256 | ЗТП пгт Кесова Гора ж/дом,котельн. | Кесовогорский РЭС
257 | ЗТП пгт Кесова .Гора Дом культуры | Кесовогорский РЭС
258 | ЗТП пгт Кесова Гора ул.Почтовая д.7 АТС | Кесовогорский РЭС
259 | ЗТП пгт Кесова Гора ж/дом,НПС | Кесовогорский РЭС
260 | ЗТП-10кВ №2 д.Луги | Андреапольский РЭС
261 | КТПК10кВ №3 д.Козлово | Андреапольский РЭС
262 | КТПК10кВ д.Болотово-3 | Андреапольский РЭС
263 | ЗТП-10кВ №1 Военный городок | Андреапольский РЭС
264 | ЗТП-10кВ №2 Военный городок | Андреапольский РЭС
265 | ЗТП-10кВ №3 Военный городок | Андреапольский РЭС
266 | ЗТП-10кВ №5 Военный городок | Андреапольский РЭС
267 | ЗТП-10кВ РП-ТП Военный городок | Андреапольский РЭС
268 | ЗТП-10кВ с-з Бельский завод ОС | Бельский РЭС
269 | ЗТП-10кВ КНС-1 | Бельский РЭС
270 | КТПП-10кВ ул.Шменкеля (№072) | Бельский РЭС
271 | ЗТП-10кВ ж/д РАЙПО | Бельский РЭС
272 | ЗТП-10кВ г. Белый котельная школы | Бельский РЭС
273 | ЗТП-10кВ №6 | Бельский РЭС
274 | ЗТП-10кВ №1 | Бельский РЭС
275 | ЗТП-10кВ №3 | Бельский РЭС
276 | ЗТП-10кВ №4 | Бельский РЭС
277 | ЗТП-10кВ Интернат | Бельский РЭС
278 | ЗТП-10кВ №5 | Бельский РЭС
279 | ЗТП-10кВ №2 | Бельский РЭС
280 | ЗТП-10кВ Кинотеатр | Бельский РЭС
281 | ЗТП-10кВ КНС-2 | Бельский РЭС
282 | ЗТП-10кВ МПМК | Бельский РЭС
283 | ЗТП-10кВ д. Шайтровщина ж/к | Бельский РЭС
284 | ЗТПП 015 (ресторан) | Жарковский РЭС
285 | ЗТПП 016 (Дом культуры) | Жарковский РЭС
286 | ЗТПП 017 (администрация) | Жарковский РЭС
287 | ЗТП 083 (ул.Доватора) | Жарковский РЭС
288 | ЗТПП 084 (ЦРБ) | Жарковский РЭС
289 | ЗТП 089 (ул.Парковая, Ветеранов) | Жарковский РЭС
290 | ЗТП 012 (МУПЖКХ) | Жарковский РЭС
291 | ЗТП-10кВ Подгороднее-1 | Торопецкий РЭС
292 | ЗТП-10кВ Подгороднее-5 | Торопецкий РЭС
293 | ЗТП-10кВ Крест-3 | Торопецкий РЭС
294 | ЗТП-10кВ Талица-2 | Торопецкий РЭС
295 | ЗТП-10кВ №178 Картофелехр-е ф.07 ПС Сел | Конаковский РЭС
296 | ЗТП-10кВ №84 Столовая ф.07 ПС Селихово | Конаковский РЭС
297 | ЗТП-10кВ №157 Овощехр-ще ф.07 ПС Селихов | Конаковский РЭС
298 | ЗТП-10кВ №160 Клуб ф.07 ПС Селихово | Конаковский РЭС
299 | ЗТП-10кВ Верханово ф.1 ПС Дм.Гора | Конаковский РЭС
300 | ЗТП-10кВ №172 Мех Мастерские ф.7 ПС Дм.Г | Конаковский РЭС
301 | ЗТП-10кВ №167 Живот.Комплекс ф.7 ПС Дм.Г | Конаковский РЭС
302 | ЗТП-10кВ №168 Котельная ф.7 ПС Дм.Гора | Конаковский РЭС
303 | ЗТП-10кВ №128 ф.12 ПС Дм.Гора | Конаковский РЭС
304 | ЗТП-10кВ №129 Дм.Гора ф.12 ПС Дм.Гора | Конаковский РЭС
305 | ЗТП-10кВ №130 ф.12 ПС Дм.Гора | Конаковский РЭС
306 | ЗТП-10кВ №171 ф.15 ПС Дм.Гора | Конаковский РЭС
307 | ЗТП-10кВ Вахонино-2 ф.11 ПС Энергетик | Конаковский РЭС
308 | ЗТП-10кВ Вахонино-1 ф.11 ПС Энергетик | Конаковский РЭС
309 | ЗТП-10кВ Леоново ф.12 ПС №9 | Конаковский РЭС
310 | ЗТП-10кВ 402 Блок ф.09 ПС №9 | Конаковский РЭС
311 | ЗТП-10кВ ТП №3 Жил.Зона ф.21 ПС №9 | Конаковский РЭС
312 | ЗТП-10кВ ТП №4 ф.21 ПС №9 | Конаковский РЭС
313 | ЗТП-10кВ Парковая ф.07 ПС №9 | Конаковский РЭС
314 | ЗТП-10кВ Мирный ф.05 ПС №9 | Конаковский РЭС
315 | ЗТП-10кВ №1 Хоз зона ф.21 ПС Мокшино (1) | Конаковский РЭС
316 | ЗТП-10кВ №2 Зона отдыха ф.21 ПС Мокшино | Конаковский РЭС
317 | ЗТП-10кВ Котельная ф.13 ПС Мокшино (5) | Конаковский РЭС
318 | ЗТП-10кВ Комплекс ф.08 ПС Мокшино (15) | Конаковский РЭС
319 | ЗТП-10кВ №1 Инкубатор ф.07 ПС Мокшино(8) | Конаковский РЭС
320 | ЗТП-10кВ СПТУ-8 ф.09 ПС №11 | Конаковский РЭС
321 | ЗТП-10кВ Павельцево6 ф.09 ПС №11 | Конаковский РЭС
322 | ЗТП-10кВ ЦРП-1 ф.17 ПС №11 | Конаковский РЭС
323 | ЗТП-10кВ 406 Казармы ф.17 ЦРП-1 | Конаковский РЭС
324 | ЗТП-10кВ №407 Насосная ф.2 ЦРП-1 | Конаковский РЭС
325 | ЗТП-10кВ 403 Гостиница ф.6 ЦРП-1 | Конаковский РЭС
326 | ЗТП-10кВ 408 Утятник ф.7 ЦРП-1 | Конаковский РЭС
327 | ЗТП-10кВ 401 КПД-75 ф.14 ЦРП-1 | Конаковский РЭС
328 | ЗТП-10кВ 405 Фазанарий ф.15 ЦРП-1 | Конаковский РЭС
329 | ЗТП-10кВ №404 Очист.сооружения ф.8 ЦРП-1 | Конаковский РЭС
330 | ЗТП-10кВ Мокшино быт.ф.33 ПС Безбородово | Конаковский РЭС
331 | ЗТП Кушалино-Школа ф №15 ПС Кушалино | Рамешковский РЭС
332 | ЗТП Кушалино-ДК ф №15 ПС Кушалино | Рамешковский РЭС
333 | ЗТПП Колупаново-ЖК | Рамешковский РЭС
334 | ЗТП СХТ ф №1 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
335 | ЗТП Школа ф №8 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
336 | ЗТП ЖЗ МКМ ф №8 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
337 | ЗТПП ЦРБ ф №8 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
338 | ЗТП Мощёново ЖК-1 ф №12 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
339 | ЗТП Мощёново ЖК-2 ф №12 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
340 | ЗТП Торговый центр ф №15 ПС Раме | Рамешковский РЭС
341 | ЗТПП РДК ф №19 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
342 | ЗТП Насосная ф №19 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
343 | ЗТП Фабрика ф №19 ПС Рамешки | Рамешковский РЭС
344 | ЗТПП Школа ф №09 ПС Киверичи | Рамешковский РЭС
345 | ЗТП Беле-Кушаль-ЖК ф №03 ПС Беле-Кушаль | Рамешковский РЭС
346 | ЗТП Алешино-школа ф №15 ПС Киверичи | Рамешковский РЭС
347 | ЗТП-10кВ №336 (Сукромля ЖК) | Торжокский РЭС
348 | ЗТП-10кВ Тысяцкое школа | Торжокский РЭС
349 | ЗТП-10кВ №388 (Б.Вишенье-3) | Торжокский РЭС
350 | ЗТП-10кВ №389 (Б.Вишенье-6) | Торжокский РЭС
351 | ЗТП-10кВ №134 (Быльцино-1) | Торжокский РЭС
352 | ЗТП-10кВ Б. Кузнечково (д/сад) | Торжокский РЭС
353 | ЗТП-10кВ №108 (Климово) | Торжокский РЭС
354 | КТПП-10кВ №415 (Б.Вишенье-7) ф.Ц. У. | Торжокский РЭС
355 | ЗТП-10кВ №093 (Митино-1) | Торжокский РЭС
356 | ЗТП-10кВ №367 (Осташково) | Торжокский РЭС
357 | ЗТП-10кВ №101 (Ск.Двор ОПХ ВНИИЛ) | Торжокский РЭС
358 | ЗТП-10кВ №102 (Гараж Славный2) ОПХ ВНИИЛ | Торжокский РЭС
359 | ЗТП-10кВ №103 (Котельная ОПХ ВНИИЛ) | Торжокский РЭС
360 | ЗТП-10кВ №104 (ЗСП Славный-5) ОПХ ВНИИЛ | Торжокский РЭС
361 | ЗТП-10кВ №329 (Сукромля АВМ) | Торжокский РЭС
362 | ЗТП-10кВ №005 (Будово-2) | Торжокский РЭС
363 | ЗТП-10кВ №380 (Яконово-1) | Торжокский РЭС
364 | ЗТП-10кВ №125 (Б.Святцово) | Торжокский РЭС
365 | ЗТП-10кВ №381 (Яконово-3) | Торжокский РЭС
366 | ЗТП-10кВ №341 (Таложня-1) | Торжокский РЭС
367 | ЗТП-10кВ №342 (Таложня-2) | Торжокский РЭС
368 | ЗТП-10кВ №022 (Б.Петрово) | Торжокский РЭС
369 | ЗТП-10кВ №240 (Маслово) | Торжокский РЭС
370 | ЗТП-10кВ №248 (Селихово-1) | Торжокский РЭС
371 | ЗТП-10кВ №249 (Селихово-2) | Торжокский РЭС
372 | ЗТП-10кВ №250 (Селихово-3) | Торжокский РЭС
373 | ЗТП-10кВ №245 (Селихово-4) | Торжокский РЭС
374 | ЗТП-10кВ №244 (Селихово-5) | Торжокский РЭС
375 | ЗТП-10кВ №254 (Тупиково) | Торжокский РЭС
376 | ЗТП-10кВ №212 (Чевакино) | Торжокский РЭС
377 | ЗТП-10кВ №236 (Рудниково) | Торжокский РЭС
378 | ЗТП-10кВ №238 (Рудниково-2) | Торжокский РЭС
379 | ЗТП-10кВ №306 (Стружня-2) | Торжокский РЭС
380 | ЗТП-10кВ №314 (Мошки) | Торжокский РЭС
381 | ЗТП-10кВ №547 (Рыбхоз) | Торжокский РЭС
382 | ЗТП-10кВ №480 (Альфимово-3) | Торжокский РЭС
383 | ЗТП-10кВ №539 (Барсуки) | Торжокский РЭС
384 | ЗТП-10кВ №534 (Школа Высокое) | Торжокский РЭС
385 | ЗТП-10кВ №287 (Булатниково-2) | Торжокский РЭС
386 | ЗТП-10кВ №519 (Глухово 5) | Торжокский РЭС
387 | ЗТП-10кВ №272 (Млевичи) | Торжокский РЭС
388 | ЗТП-10кВ №274 (Божонки) | Торжокский РЭС
389 | ЗТП-10кВ №280 (Пирогово ж/к) | Торжокский РЭС
390 | ЗТП-10кВ №047 (Раек) от ВЛ-10кВ КМИС | Торжокский РЭС
391 | ЗТП-10кВ №036 (Клоково) | Торжокский РЭС
392 | ЗТП-10кВ №323 (Ильино-6) | Торжокский РЭС
393 | ЗТП-10кВ №206 (п.Пионерный) | Торжокский РЭС
394 | ЗТП-10кВ №032 (Мирный школа) | Торжокский РЭС
395 | ЗТП-10кВ №063 (Марьино Школа) | Торжокский РЭС
396 | ЗТП-10кВ №062 (Марьино комплекс) | Торжокский РЭС
397 | ЗТП 10кВ №207 (Дубровка Ж/К) (Тр-р дем.) | Торжокский РЭС
398 | ЗТП-10кВ №107 (Климово ЗСП) | Торжокский РЭС
399 | ЗТП-10кВ №094 (Митино-2) | Торжокский РЭС
400 | ЗТП-10кВ №095 (Митино-3) | Торжокский РЭС
401 | ЗТП-10кВ №052 (Рязаново) | Торжокский РЭС
402 | ЗТП-10кВ №053 (п.Зелёный) | Торжокский РЭС
403 | ЗТП-10кВ №080 (Бойлерная) | Торжокский РЭС
404 | ЗТП-10кВ №007 (Будово) | Торжокский РЭС
405 | ЗТП-10кВ №185 (ул.Чехова 55) | Торжокский РЭС
406 | ЗТП-10/0,4 кВ Д.Березуг школа | Селижаровский РЭС
407 | ЗТП-10кВ №3 Оковцы | Селижаровский РЭС
408 | ЗТП-10/0,4 кВ №1 д. Захарово | Селижаровский РЭС
409 | ЗТП-10/0,4 кВ №2 д. Захарово | Селижаровский РЭС
410 | ЗТП-10кВ №041 (Сиговка-2) | Осташковский РЭС
411 | ЗТП-10кВ №042 (Сиговка-3) | Осташковский РЭС
412 | ЗТП-10кВ №174 (Святое №1) | Осташковский РЭС
413 | ЗТП-10кВ №221 (Свапуще-4) | Осташковский РЭС
414 | ЗТП-10кВ №2(Пищекомбинат) | Пеновский РЭС
415 | ЗТП-10кВ №3 | Пеновский РЭС
416 | ЗТП-10кВ №5 | Пеновский РЭС
417 | ЗТП-10кВ №7 | Пеновский РЭС
418 | ЗТП-10кВ №8( Школа) | Пеновский РЭС
419 | ЗТП-10кВ №10 | Пеновский РЭС
420 | ЗТП-10кВ №11(Гостиница) | Пеновский РЭС
421 | ЗТП-10кВ №12 | Пеновский РЭС
422 | ЗТП-10кВ №13 | Пеновский РЭС
423 | ЗТП-10кВ №17 | Пеновский РЭС
424 | ЗТП-10кВ Пожариха-3 | Пеновский РЭС
425 | ЗТП-10кВ-009 Победа-1ф № 7 ПС РМК | Ржевский РЭС
426 | ЗТП-10кВ-017 Победа-2(д/с) ф№7 ПС РМК | Ржевский РЭС
427 | ЗТП-10кВ-014 в/ч Мончалово ф № 4 ПС РМК | Ржевский РЭС
428 | ЗТП-10кВ-011 С-з Техникум ф№2 ПС РМК | Ржевский РЭС
429 | ЗТПП-10кВ-027 д.Кокошкино1 ф№6 ПС Чер. | Ржевский РЭС
430 | ЗТП-10кВ-015 д. Глеб. школа ф№6 Клешнево | Ржевский РЭС
431 | ЗТПП-10кВ-025 Костерёво ф№6 ПС Чертолино | Ржевский РЭС
432 | ЗТП-10кВ-019 д.Итомля ф№1 ПС М. Дворы | Ржевский РЭС
433 | ЗТП-10кВ-020 д.Медведево ф№23 ПС Ржев | Ржевский РЭС
434 | ЗТП-10кВ-018 д. Домашино ф№22 ПС Ржев | Ржевский РЭС
435 | ЗТП-10кВ-024 Хорошево-1жил.дома ф.№ 2РМК | Ржевский РЭС
436 | ЗТПП-10кВ-026 Светлое ф№6 Чертолино | Ржевский РЭС
437 | ЗТП-10кВ-008 Парихино ф№1 ПС Бахмутово | Ржевский РЭС
438 | ЗТП-10кВ-005 Звягино-6 ф №03(5 ) ПС Черт | Ржевский РЭС
439 | ЗТП-10кВ-004 Звягино-7 ф.№ 03(5) ПС Черт | Ржевский РЭС
440 | ЗТП-10кВ-010 Путеец ф№23 ПС Ржев | Ржевский РЭС
441 | ЗТП-10кВ № 106 | Ржевский РЭС
442 | ЗТП-10кВ № 53 | Ржевский РЭС
443 | ЗТП-10кВ № 101 | Ржевский РЭС
444 | ЗТП-10кВ № 50 | Ржевский РЭС
445 | ЗТП-10кВ № 84 | Ржевский РЭС
446 | ЗТП-10кВ № 107 | Ржевский РЭС
447 | ЗТП-10кВ № 67 | Ржевский РЭС
448 | ЗТП-10кВ № 134 | Ржевский РЭС
449 | ЗТП-10кВ ТП ДРСУ | Ржевский РЭС
450 | ЗТП-10кВ № 103 | Ржевский РЭС
451 | ЗТП-10кВ № 19 | Ржевский РЭС
452 | ЗТП-10кВ № 17 | Ржевский РЭС
453 | ЗТП-10кВ № 151 | Ржевский РЭС
454 | ЗТП-10кВ № 1 | Ржевский РЭС
455 | ЗТП-10кВ № 3 | Ржевский РЭС
456 | ЗТП-10кВ № 4 | Ржевский РЭС
457 | ЗТП-10кВ № 5 | Ржевский РЭС
458 | ЗТП-10кВ № 6 | Ржевский РЭС
459 | ЗТП-10кВ № 7 | Ржевский РЭС
460 | ЗТП-10кВ № 9 | Ржевский РЭС
461 | ЗТП-10кВ № 11 | Ржевский РЭС
462 | ЗТП-10кВ № 12 | Ржевский РЭС
463 | ЗТП-10кВ № 13 | Ржевский РЭС
464 | ЗТП-10кВ № 14 | Ржевский РЭС
465 | ЗТП-10кВ № 15 | Ржевский РЭС
466 | ЗТП-10кВ № 16 | Ржевский РЭС
467 | ЗТП-10кВ № 18 | Ржевский РЭС
468 | ЗТП-10кВ № 20 | Ржевский РЭС
469 | ЗТП-10кВ № 135 | Ржевский РЭС
470 | ЗТП-10кВ № 89 | Ржевский РЭС
471 | ЗТП-10кВ № 23 | Ржевский РЭС
472 | ЗТП-10кВ № 125 | Ржевский РЭС
473 | ЗТП-10кВ № 74 | Ржевский РЭС
474 | ЗТП-10кВ № 139 | Ржевский РЭС
475 | ЗТП-10кВ № 232 | Ржевский РЭС
476 | ЗТП-10кВ № 48 | Ржевский РЭС
477 | ЗТП-10кВ № 64 | Ржевский РЭС
478 | ЗТП-10кВ № 54 | Ржевский РЭС
479 | ЗТП-10кВ № 124 | Ржевский РЭС
480 | ЗТП-10кВ № 119 | Ржевский РЭС
481 | ЗТП-10кВ № 30 | Ржевский РЭС
482 | ЗТП-10кВ № 108 | Ржевский РЭС
483 | ЗТП-10кВ № 46 | Ржевский РЭС
484 | ЗТП-10кВ № 28 | Ржевский РЭС
485 | ЗТП-10кВ № 178 | Ржевский РЭС
486 | ЗТП-10кВ № 220 | Ржевский РЭС
487 | ЗТП-10кВ № 86 | Ржевский РЭС
488 | ЗТП-10кВ № 36 | Ржевский РЭС
489 | ЗТП-10кВ № 27 | Ржевский РЭС
490 | ЗТП-10кВ № 96 | Ржевский РЭС
491 | ЗТП-10кВ № 22 | Ржевский РЭС
492 | ЗТП-10кВ № 37 | Ржевский РЭС
493 | ЗТП-10кВ № 44 | Ржевский РЭС
494 | ЗТП-10кВ № 222 | Ржевский РЭС
495 | ЗТП-10кВ № 49 | Ржевский РЭС
496 | ЗТП-10кВ № 216 | Ржевский РЭС
497 | ЗТП-10кВ № 60 | Ржевский РЭС
498 | ЗТП-10кВ № 59 | Ржевский РЭС
499 | ЗТП-10кВ № 21 | Ржевский РЭС
500 | ЗТП-10кВ № 146 | Ржевский РЭС
501 | ЗТП-10кВ № 24 | Ржевский РЭС
502 | ЗТП-10кВ № 25 | Ржевский РЭС
503 | ЗТП-10кВ № 26 | Ржевский РЭС
504 | ЗТП-10кВ № 29 | Ржевский РЭС
505 | ЗТП-10кВ № 91 | Ржевский РЭС
506 | ЗТП-10кВ № 32 | Ржевский РЭС
507 | ЗТП-10кВ № 33 | Ржевский РЭС
508 | ЗТП-10кВ № 93 | Ржевский РЭС
509 | ЗТП-10кВ № 39 | Ржевский РЭС
510 | ЗТП-10кВ № 94 | Ржевский РЭС
511 | ЗТП-10кВ № 40 | Ржевский РЭС
512 | ЗТП-10кВ № 41 | Ржевский РЭС
513 | ЗТП-10кВ № 95 | Ржевский РЭС
514 | ЗТП-10кВ № 42 | Ржевский РЭС
515 | ЗТП-10кВ № 43 | Ржевский РЭС
516 | ЗТП-10кВ № 97 | Ржевский РЭС
517 | ЗТП-10кВ № 55 | Ржевский РЭС
518 | ЗТП-10кВ № 58 | Ржевский РЭС
519 | ЗТП-10кВ № 99 | Ржевский РЭС
520 | ЗТП-10кВ № 65 | Ржевский РЭС
521 | ЗТП-10кВ № 100 | Ржевский РЭС
522 | ЗТП-10кВ № 66 | Ржевский РЭС
523 | ЗТП-10кВ № 68 | Ржевский РЭС
524 | ЗТП-10кВ № 102 | Ржевский РЭС
525 | ЗТП-10кВ № 71 | Ржевский РЭС
526 | ЗТП-10кВ № 73 | Ржевский РЭС
527 | ЗТП-10кВ № 104 | Ржевский РЭС
528 | ЗТП-10кВ № 75 | Ржевский РЭС
529 | ЗТП-10кВ № 76 | Ржевский РЭС
530 | ЗТП-10кВ № 105 | Ржевский РЭС
531 | ЗТП-10кВ № 78 | Ржевский РЭС
532 | ЗТП-10кВ № 79 | Ржевский РЭС
533 | ЗТП-10кВ № 110 | Ржевский РЭС
534 | ЗТП-10кВ № 81 | Ржевский РЭС
535 | ЗТП-10кВ № 87 | Ржевский РЭС
536 | ЗТП-10кВ № 111 | Ржевский РЭС
537 | ЗТП-10кВ № 88 | Ржевский РЭС
538 | ЗТП-10кВ № 90 | Ржевский РЭС
539 | ЗТП-10кВ № 118 | Ржевский РЭС
540 | ЗТП-10кВ № 122 | Ржевский РЭС
541 | ЗТП-10кВ № 140 | Ржевский РЭС
542 | ЗТП-10кВ № 153 | Ржевский РЭС
543 | ЗТП-10кВ № 189 | Ржевский РЭС
544 | ЗТП-10кВ № 214 | Ржевский РЭС
545 | ЗТП-10кВ № 217 | Ржевский РЭС
546 | ЗТП-10кВ ТП-В-1 | Ржевский РЭС
547 | ЗТП-10кВ № 51 | Ржевский РЭС
548 | ЗТП-10кВ С/х техника-2 КВЛ №17 Старица | Старицкий РЭС
549 | ЗТП-10кВ с.Емельяново №09 Заднее Поле | Старицкий РЭС
550 | ЗТП-10кВ д.Кореничено-3 №05 Старица | Старицкий РЭС
551 | ЗТП-10кВ д.Степурино-1 №11 Степурино | Старицкий РЭС
552 | ЗТП-10кВ д.Бороздино-3 ВЛ №29 Старица | Старицкий РЭС
553 | ЗТП-10кВ д.Юрьевское-1 №15 Степурино | Старицкий РЭС
554 | ЗТП-10кВ д.Берново Спиртзавод №15 Бернов | Старицкий РЭС
555 | ЗТП-10кВ д.Васильевское-2 №03 Заднее Пол | Старицкий РЭС
556 | ЗТП-10кВ д.Родня(поселок) ВЛ №13 Родня | Старицкий РЭС
557 | ЗТП-10кВ Заготзерно КВЛ №17 Старица | Старицкий РЭС
558 | ЗТП-10кВ Пищалино-6 ВЛ 10кВ №24 Зубцов | Зубцовский РЭС
559 | ЗТП-10кВ Овощехранилище КЛ 10кВ №08 Зубц | Зубцовский РЭС
560 | ЗТП-10кВ Коробино-1 КЛ 10кВ №08 Зубцов | Зубцовский РЭС
561 | ЗТП-10кВ Коробино-5 КЛ 10кВ №08 Зубцов | Зубцовский РЭС
562 | ЗТП-10кВ Хлопово Городище ВЛ 10кВ №15 Кн | Зубцовский РЭС
563 | ЗТП-10кВ Вахново-2 ВЛ 10кВ №21 П.Городищ | Зубцовский РЭС
564 | ЗТП-10кВ Вахново-1 ВЛ 10кВ №21 П.Городищ | Зубцовский РЭС
565 | ЗТП-10кВ Ульяново-5 ВЛ 10кВ №13 П.Городи | Зубцовский РЭС
566 | ЗТП-10кВ Вахново д/с ВЛ 10кВ №04 П.Город | Зубцовский РЭС
567 | ЗТП-10кВ ТП-6 ВЛ 10кВ №04 П.Городище | Зубцовский РЭС
568 | ЗТП-10кВ ПМК-24 ж/д ВЛ 10кВ №04 П.Городи | Зубцовский РЭС
569 | ЗТП-10кВ Никифоровское1 ВЛ 10кВ №22 П.Го | Зубцовский РЭС
570 | ЗТП-10кВ Столыпино-5 ВЛ 10кВ №22 П.Город | Зубцовский РЭС
571 | ЗТП-10кВ Карамзино-1 ВЛ 10кВ №07 Карамзи | Зубцовский РЭС
572 | ЗТП Глазки-1 насосная КВЛ №03 ПС Оленино | Оленинский РЭС