“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора

- главный инженер

Филиала ПАО «МРСК Центр» - «Костромаэнерго»

__________________ А.Н. Мелузов

“______” _____________ 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку светильников и кронштейнов

- Общая часть.

Филиал ПАО «МРСК Центра»- «Костромаэнерго» производит закупку светильников и комплектующих для выполнения договоров дополнительного сервиса.

- Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку светильников и комплектующих на склад получателя – Филиал ПАО «МРСК Центр» - «Костромаэнерго» по адресу г. Кострома, ул. Катушечная, д.157.

- Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики светильников и комплектующих должны соответствовать параметрам и быть не ниже приведенных значений:

| № п/п | Наименование / марка товара | Предельная стоимость за единицу, без НДС | Характеристики товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник светодиодный F18-1П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 3 616,67 | Мощность, Вт | Не более 20 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 2900 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 2 | Светильник светодиодный F27-1П Light LP-STREET Фантом, либо аналог | 2 970,83 | Мощность, Вт | Не более 30 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 4000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 3 | Светильник светодиодный F30-1П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 3 681,67 | Мощность, Вт | Не более 30 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 4500 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 4 | Светильник светодиодный F35-1П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 3 681,67 | Мощность, Вт | Не более 35 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 5000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 5 | Светильник светодиодный F42-1П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 3 616,67 | Мощность, Вт | Не более 45 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 6000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 6 | Светильник светодиодный F42-1П Light LP-STREET Фантом, либо аналог | 3 100,00 | Мощность, Вт | Не более 45 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 4700 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 7 | Светильник светодиодный F50-1П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 3 681,67 | Мощность, Вт | Не более 50 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 7000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 8 | Светильник светодиодный F55-1П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 3 745,83 | Мощность, Вт | Не более 60 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 7900 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 9 | Светильник светодиодный F55-2П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 5 295,83 | Мощность, Вт | Не более 55 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 8800 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 10 | Светильник светодиодный F55-2П Light LP-STREET Фантом, либо аналог | 4 520,83 | Мощность, Вт | Не более 55 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 8000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 11 | Светильник светодиодный F60-1П Light LP-STREET Фантом, либо аналог | 3 119,17 | Мощность, Вт | Не более 60 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 7300 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 12 | Светильник светодиодный F65-2П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 5 683,33 | Мощность, Вт | Не более 65 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 10000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 13 | Светильник светодиодный F75-2П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 5 812,50 | Мощность, Вт | Не более 75 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 11300 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 14 | Светильник светодиодный F85-2П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 6 070,83 | Мощность, Вт | Не более 85 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 12500 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 15 | Светильник светодиодный F100-2П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 6 200,00 | Мощность, Вт | Не более 100 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 13700 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 16 | Светильник светодиодный F100 Light LP-STREET Фантом, либо аналог | 5 425,00 | Мощность, Вт | Не более 100 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 11500 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 17 | Светильник светодиодный F115-2П-OS LP-STREET Фантом, либо аналог | 5 000,00 | Мощность, Вт | Не более 115 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 16000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 18 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 45, либо аналог | 11 495,83 | Мощность, Вт | Не более 45 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 6600 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 19 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 50, либо аналог | 11 625,00 | Мощность, Вт | Не более 55 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 6800 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 20 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 50 ЛЮКС, либо аналог | 14 466,67 | Мощность, Вт | Не более 50 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 9100 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 21 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 60, либо аналог | 11 754,17 | Мощность, Вт | Не более 60 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 7500 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 22 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 65 ЛЮКС, либо аналог | 14 595,83 | Мощность, Вт | Не более 65 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 11500 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 23 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 75, либо аналог | 11 883,33 | Мощность, Вт | Не более 75 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 9000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 24 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 90 ЛЮКС, либо аналог | 14 725,00 | Мощность, Вт | Не более 85 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 15100 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 25 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 100 ЛЮКС, либо аналог | 14 854,17 | Мощность, Вт | Не более 100 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 17200 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 26 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 120 ЛЮКС, либо аналог | 15 500,00 | Мощность, Вт | Не более 120 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 20100 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 27 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 125 ЛЮКС, либо аналог | 15 629,17 | Мощность, Вт | Не более 125 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 20800 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 28 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 135 ЛЮКС, либо аналог | 16 016,67 | Мощность, Вт | Не более 136 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 21500 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 29 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 150 ЛЮКС, либо аналог | 16 145,83 | Мощность, Вт | Не более 150 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 23800 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 30 | Светильник светодиодный LP-STREET Авангард 170 ЛЮКС, либо аналог | 16 275,00 | Мощность, Вт | Не более 170 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 26500 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 31 | Кронштейн КР-2М d48мм L350 монтаж. лента регулир. угол бел. IEK LDKU0D-CR-48-0350-23-K01, либо аналог | 445,50 | Материал | Металл |
|  |  |  | Цвет | Белый |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 |
| 32 | Кронштейн КР-3 d48мм L250 настен. регулир. угол бел. IEK LDKU0D-CR-48-0250-33-K01, либо аналог | 379,50 | Материал | Металл |
|  |  |  | Цвет | Белый |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 |
| 33 | Кронштейн КР-3М d48мм L250 монтаж. лента регулир. угол бел. IEK LDKU0D-CR-48-0250-23-K01, либо аналог | 379,50 | Материал | Металл |
|  |  |  | Цвет | Белый |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 |
| 34 | Кронштейн КР-4 d48мм L500 настен. регулир. угол бел. IEK LDKU0D-CR-48-0500-33-K01, либо аналог | 445,50 | Материал | Металл |
|  |  |  | Цвет | Белый |
|  |  |  | Диапазон рабочих температур, °С | От -40 до +60 |
| 35 | Светильник светодиодный ДКУ 1004-100Ш 3000К IP65 сер. IEK LDKU1-1004-100-3000-K03, либо аналог | 4 427,50 | Мощность, Вт | Не более 100 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 12000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 3000 |
| 36 | Светильник светодиодный ДКУ 1004-100Ш 5000К IP65 сер. IEK LDKU1-1004-100-5000-K03, либо аналог | 4 427,50 | Мощность, Вт | Не более 100 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 12000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 37 | Светильник светодиодный ДКУ 1004-150Ш 5000К IP65 сер. IEK LDKU1-1004-150-5000-K03, либо аналог | 6 820,00 | Мощность, Вт | Не более 150 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 18000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 38 | Светильник светодиодный ДКУ 1004-200Ш 5000К IP65 сер. IEK LDKU1-1004-200-5000-K03, либо аналог | 7 898,00 | Мощность, Вт | Не более 200 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 24000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 39 | Светильник светодиодный ДКУ 1004-50Ш 3000К IP65 сер. IEK LDKU1-1004-050-3000-K03, либо аналог | 2 777,50 | Мощность, Вт | Не более 50 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 6000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 3000 |
| 40 | Светильник светодиодный ДКУ 1004-50Ш 5000К IP65 сер. IEK LDKU1-1004-050-5000-K03, либо аналог | 2 777,50 | Мощность, Вт | Не более 50 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 6000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 41 | Светильник светодиодный ДКУ 1002-100Д 5000К IP65 сер. IEK LDKU0-1002-100-5000-K03, либо аналог | 3 368,75 | Мощность, Вт | Не более 100 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 10000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 42 | Светильник светодиодный ДКУ 1002-100Ш 5000К IP65 сер. IEK LDKU1-1002-100-5000-K03, либо аналог | 3 836,25 | Мощность, Вт | Не более 100 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 10000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 43 | Светильник светодиодный ДКУ 1002-150Д 5000К IP65 сер. IEK LDKU0-1002-150-5000-K03, либо аналог | 5 940,00 | Мощность, Вт | Не более 150 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 15000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 44 | Светильник светодиодный ДКУ 1002-150Ш 5000К IP65 сер. IEK LDKU1-1002-150-5000-K03, либо аналог | 6 407,50 | Мощность, Вт | Не более 150 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 15000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 45 | Светильник светодиодный ДКУ 1002-30Д 5000К IP65 сер. IEK LDKU0-1002-030-5000-K03, либо аналог | 1 182,50 | Мощность, Вт | Не более 30 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 3000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 46 | Светильник светодиодный ДКУ 1002-50Д 5000К IP65 сер. IEK LDKU0-1002-050-5000-K03, либо аналог | 1 760,00 | Мощность, Вт | Не более 50 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 5000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 47 | Светильник светодиодный ДКУ 1002-50Ш 5000К IP65 сер. IEK LDKU1-1002-050-5000-K03, либо аналог | 2 021,25 | Мощность, Вт | Не более 50 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 5000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 48 | Кронштейн 61 403 NSB-02-300-350 с 1 хомутом Navigator 61403, либо аналог | 683,33 | Материал | Сталь |
|  |  |  | Посадочное отверстие, мм | 45 |
| 49 | Кронштейн К1П-0,3-0,35 на опору с 1 хомутом TDM SQ0338-0203, либо аналог | 622,50 | Материал | Металл |
|  |  |  | Посадочное отверстие, мм | 48 |
| 50 | Кронштейн К1П-0,35-0,5 на опору с 2 хомутами TDM SQ0338-0204, либо аналог | 932,50 | Материал | # Металл |
|  |  |  | Посадочное отверстие, мм | # 48 |
|  |  |  | Тип крепления | # 2-мя хомутами на опору |
| 51 | Кронштейн анкерный КАМ-1500 UKA -12-1500-1500-ECLN ИЭК, либо аналог | 192,50 | Материал | Сталь |
|  |  |  | Разрушающая нагрузка, Н | 14700 |
|  |  |  | Разрушающая нагрузка, кгс | 1500 |
| 52 | Светильник НКУ 01-200-001 "Сура" 200Вт E27 IP54 со стеклом (инд. упак.) Элетех 1030100097, либо аналог | 1 091,67 | Источник света | # Лампа накаливания/Компактная люминесцентная лампа/Светодиодная лампа |
|  |  |  | Максимальная мощность лампы, Вт | # 200 |
| 53 | Светильник PSL-03 50W 5000K IP65 GR AC85-265V уличный JazzWay 5013759, либо аналог | 1 958,33 | Мощность, Вт | Не более 50 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 4800 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 54 | Светильник PSL-02 30Вт 5000К GR AC85-265В IP65 уличный JazzWay 5005761, либо аналог | 2 091,67 | Мощность, Вт | Не более 30 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 3400 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 55 | Светильник LE-СКУ-32-075-1670-67Х КСС Д KEDR 2.0 LED-effect 1670, либо аналог | 13 416,67 | Мощность, Вт | Не более 75 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 10500 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 56 | Светильник LE-СКУ-32-050-1669-67Х "Кедр" 2.0 new LED-effect 1669, либо аналог | 10 583,33 | Мощность, Вт | Не более 50 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 7000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 57 | Прожектор светодиодный LED 30Вт IP65 6500К черн. GAUSS 613100330, либо аналог | 483,33 | Мощность, Вт | Не более 30 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 2000 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 6500 |
| 58 | Светильник PSL-05 100Вт 5000К IP65 уличный JazzWay 5015098, либо аналог | 3 116,67 | Мощность, Вт | Не более 100 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 9800 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 59 | Светильник NORLED Alfa-L-45 45W IP66 6840лм, либо аналог | 8 115,00 | Мощность, Вт | Не более 45 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 6800 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 60 | Светильник NORLED Alfa-L-75 75W IP66 9600лм, либо аналог | 8 355,00 | Мощность, Вт | Не более 75 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 9600 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 4000 |
| 61 | Светильник NORLED Alfa-M-90 90W IP66 12150лм, либо аналог | 10 120,00 | Мощность, Вт | Не более 90 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 12150 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 62 | Светильник NORLED Alfa-M-120 120W IP66 15480лм, либо аналог | 10 650,00 | Мощность, Вт | Не более 120 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 15400 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 63 | Светильник NORLED Alfa-H-150 150W IP66 19437лм, либо аналог | 12 590,00 | Мощность, Вт | Не более 150 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 19400 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| 64 | Светильник NORLED Alfa-H-180 180W IP66 23728лм, либо аналог | 13 390,00 | Мощность, Вт | Не более 180 |
|  |  |  | Световой поток, Лм | Не менее 23700 |
|  |  |  | Цветовая температура, К | Не менее 5000 |
| Срок поставки светильников и комплектующих: с момента заключения договора по 30.12.2021 по заявкам заказчика, срок исполнения заявки 15 календарных дней. |  |  |  |  |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются светильники и комплектующие, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих продукцию для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- продукция должна соответствовать требованиям Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки светильников) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку светильников (и комплектующих к ним) должен предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Светильники и комплектующие должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям:

- ГОСТ Р 54350-2011 «Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97 «светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения»;

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 60598-2-3-2012 «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 3. Светильники для освещения улиц и дорог»;

- ГОСТ 26445-85 «Провода силовые изолированные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51136-2008 «Стекла защитные многослойные. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р МЭК 62031-2009 «Модули светоизлучающих диодов для общего освещения. Требования безопасности»;

- ГОСТ 26092-84 «Приборы световые. Установочные и присоединительные размеры»;

- ГОСТ Р 51318.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний»;

- ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 15543.1-89 «Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам».

- ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний»;

- ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые светильники и комплектующие должна составлять не менее 24 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения светильников и комплектующих должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя светильников и комплектующих и соответствующих ГОСТ. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Светильники должны поставляться в упаковке завода-изготовителя.

Маркировка светильников и комплектующих должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа и марку;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- дату изготовления.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии продукции должна включать:

- паспорт товара;

- протоколы испытаний;

- сертификат или другие документы на русском языке надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия светильников и комплектующих должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении ее на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник департамента развития услуг и сервисов,

взаимодействия с клиентами                                                                                                       Бурдина В.В.