## Кол-во
| 401R | Средства защ. и приспособления
[7 empty] | ИТОГО | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Лот_№ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2278339 | УН до 1000В для работы в РУ | 7 | 401R | 1 | ШТ | 275 | 70 | 0 | 0 | 50 | 10 | 10 | 15 | 22 | 0 | 40 | 58
2 | 2278262 | УН до 1000В универсальный для РУ и ВЛ | 7 | 401R | 1 | ШТ | 290 | 55 | 50 | 0 | 31 | 0 | 40 | 15 | 5 | 35 | 40 | 19
3 | 2278335 | УН 0,4кВ устанавливаемый с земли | 7 | 401R | 2 | ШТ | 99 | 30 | 0 | 11 | 10 | 0 | 5 | 10 | 13 | 0 | 20 | 0
4 | 2287385 | УН 6-10кВ устанавливаемый с земли | 7 | 401R | 2 | ШТ | 107 | 30 | 0 | 14 | 10 | 0 | 5 | 10 | 18 | 0 | 20 | 0
5 | 2372110 | Штанга изоля телеск для УН для КШЗ 0,4кВ | 7 | 401R | 2 | ШТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
6 | 2372135 | Штанга изоля телеск для УН для КШЗ 6-10кВ | 7 | 401R | 2 | ШТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
7 | 2372246 | УН (рабочая часть) для КШЗ 0,4кВ | 7 | 401R | 2 | ШТ | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 38
8 | 2372292 | УН (рабочая часть) для КШЗ 6-10кВ | 7 | 401R | 2 | ШТ | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 10 | 0 | 10 | 0 | 38
9 | 2278284 | УН 110кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 9
10 | 2278288 | УН 35-110кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 149 | 16 | 30 | 5 | 12 | 5 | 0 | 9 | 9 | 0 | 30 | 33
11 | 2278337 | УН 35кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 6
12 | 2278342 | УН 6-10кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 306 | 80 | 31 | 20 | 40 | 10 | 30 | 0 | 35 | 30 | 30 | 0
13 | 2278338 | УН универсальный 6-35кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 52 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 33
14 | 2278285 | Устройство для проверки совпад фаз 10кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 92 | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 50 | 0
16 | 2278223 | Устройство проверки УН на пьезоэффекте | 7 | 401R | 3 | ШТ | 96 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | 50 | 0
17 | 2278340 | Устройство проверки УН электронное | 7 | 401R | 3 | ШТ | 80 | 10 | 0 | 22 | 7 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
18 | 2372883 | Сигнализатор напряж индив касочне 6-10кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 1109 | 200 | 0 | 42 | 202 | 160 | 100 | 80 | 25 | 150 | 150 | 0
19 | 2291832 | Сигнализатор напряжения стационарный | 3Р | 401R | 4 | КМТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
21 | 2372206 | Сигнализатор напряж индив касочный 110кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
22 | 2372233 | Сигнализатор напряж инд внутрикас 6-10кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 228 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118
24 | 2372196 | Сигнализатор напряж инд внутрикас 110кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10
25 | 2278221 | ПЗ для ВЛ-0,4кВ S=16 | 7 | 401R | 5 | КМТ | 183 | 70 | 27 | 22 | 34 | 0 | 0 | 8 | 4 | 13 | 5 | 0
26 | 2278310 | ПЗ для ВЛ-0,4кВ S=25 | 7 | 401R | 5 | КМТ | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0
27 | 2278307 | ПЗ для ВЛ-0,4кВ S=35 | 7 | 401R | 5 | КМТ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4
28 | 2278264 | ПЗ для РУ-0,4кВ с несъемн штангами S=16 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 99 | 40 | 2 | 3 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 5 | 0
29 | 2278315 | ПЗ для РУ-0,4кВ с несъемн штангами S=25 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 6 | 5 | 20 | 5 | 6
30 | 2278268 | ПЗ для РУ-0,4кВ с несъемн штангами S=35 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
32 | 2278266 | ПЗ для РУ-0,4кВ со съемн штангами S=16 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 66 | 20 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 4
33 | 2278319 | ПЗ для РУ-0,4кВ со съемн штангами S=25 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2
34 | 2278323 | ПЗ для РУ-0,4кВ со съемн штангами S=50 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
35 | 2278212 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ винт. струбц. L=10 S=25 | 7 | 401R | 7 | КМТ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 5 | 3
36 | 2278302 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ винт. струбц. L=10 S=35 | 7 | 401R | 7 | КМТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0
37 | 2278214 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ с-на скрепка L=10 S=25 | 7 | 401R | 7 | КМТ | 101 | 36 | 0 | 5 | 26 | 0 | 20 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0
38 | 2278254 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ с-на скрепка L=10 S=35 | 7 | 401R | 7 | КМТ | 13 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
39 | 2278215 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ с-на скрепка L=10 S=50 | 3Э | 401R | 7 | КМТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0
40 | 2278256 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ с-на скрепка L=10 S=70 | 3Э | 401R | 7 | КМТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
41 | 2278314 | ПЗ для РУ 6-10кВ S=25 | 7 | 401R | 8 | КМТ | 100 | 26 | 0 | 19 | 10 | 0 | 10 | 6 | 0 | 19 | 5 | 5
42 | 2278255 | ПЗ для РУ 6-10кВ S=35 | 7 | 401R | 8 | КМТ | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0
43 | 2278316 | ПЗ для РУ 6-10кВ S=50 | 7 | 401R | 8 | КМТ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 6
45 | 2278157 | ПЗ 1Ф ВЛ 110кВ L=3 S=35 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3
46 | 2278116 | ПЗ 1Ф ВЛ 110кВ L=3 S=50 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
48 | 2278159 | ПЗ 1Ф ВЛ 35кВ L=12 S=35 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
51 | 2278231 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=12 S=50 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0
52 | 2278289 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=20 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0
53 | 2278292 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=24 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 2278293 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=3 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0
56 | 2278297 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ шарнир звенья L=20 S=50 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
57 | 2277675 | ПЗ 3ф ВЛ 110кВ шарнир звенья L=24 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 2277659 | ПЗ 3ф ВЛ 35кВ L=12 S=25 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 2278244 | ПЗ 3Ф ВЛ 35кВ L=15 S=35 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
60 | 2278200 | ПЗ 3Ф ВЛ 35кВ L=24 S=35 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
61 | 2278247 | ПЗ 3Ф ВЛ 35кВ L=8 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 2277672 | ПЗ 3ф ВЛ 35кВ шарнир звенья L=18 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
64 | 2280294 | ПЗ для РУ 35кВ S=50 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
65 | 2278261 | ПЗ для РУ 110кВ S=25 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0
66 | 2278303 | ПЗ для РУ 110кВ S=35 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2
67 | 2278258 | ПЗ для РУ 110кВ S=50 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
68 | 2278311 | ПЗ для РУ 110кВ S=70 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
69 | 2287383 | ПЗ для РУ 35кВ S=25 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3
70 | 2278312 | ПЗ для РУ 35кВ S=35 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2
71 | 2278345 | Устройство наброса на провода до 10кВ | 7 | 401R | 11 | КМТ | 91 | 4 | 0 | 47 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 10 | 10 | 0
72 | 2278148 | КШЗ для ВЛ до 10кВ S=25 | 7 | 401R | 12 | КМТ | 271 | 40 | 25 | 17 | 18 | 0 | 45 | 24 | 8 | 50 | 15 | 29
73 | 2278104 | КШЗ для ВЛ до 10кВ S=35 | 3Э | 401R | 12 | КМТ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7
74 | 2278169 | КШЗ для ВЛ-0,4кВ S=16 | 7 | 401R | 12 | КМТ | 252 | 40 | 24 | 38 | 20 | 0 | 0 | 26 | 11 | 55 | 15 | 23
75 | 2278150 | КШЗ для ВЛ-0,4кВ S=25 | 7 | 401R | 12 | КМТ | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 10 | 5
76 | 2278267 | ПЗ для СИП 0,4кВ с разъемом PC481 | 7 | 401R | 13 | КМТ | 144 | 20 | 5 | 48 | 23 | 0 | 10 | 0 | 7 | 15 | 6 | 10
77 | 2278313 | ПЗ для СИП 0,4кВ с разъемом для SЕ40 | 7 | 401R | 13 | КМТ | 60 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 1 | 10 | 6 | 10
78 | 2285472 | Беруши | 3Э | 401R | 14 | КМТ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23
80 | 2285465 | Каска защитная (белая) нетермостойкая | 7 | 401R | 14 | ШТ | 325 | 10 | 30 | 10 | 20 | 0 | 100 | 0 | 14 | 30 | 80 | 31
81 | 2285466 | Каска защитная (красная) нетермостойкая | 7 | 401R | 14 | ШТ | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 105 | 0 | 120 | 36
82 | 2285467 | Каска защитная (оранжев) нетермостойкая | 7 | 401R | 14 | ШТ | 855 | 0 | 100 | 0 | 105 | 0 | 100 | 30 | 259 | 60 | 130 | 71
83 | 2287377 | Маска защитная сварщика | 7 | 401R | 14 | ШТ | 20 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0
84 | 2278108 | Маска защитная сварщика с автомат затемн | 7 | 401R | 14 | ШТ | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10
85 | 2278832 | Маска сварщика с каской | 7 | 401R | 14 | ШТ | 38 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0
86 | 2277479 | Наушники противошумные | 7 | 401R | 14 | ШТ | 65 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
87 | 2287373 | Очки для газосварщика | 7 | 401R | 14 | ШТ | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0
88 | 2278831 | Очки защитные | 7 | 401R | 14 | ШТ | 915 | 50 | 50 | 32 | 41 | 0 | 100 | 10 | 167 | 8 | 240 | 217
91 | 2270866 | Патрон регенеративный РП-4-01 | 7 | 401R | 14 | ШТ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 2287311 | Респиратор | 7 | 401R | 14 | ШТ | 563 | 0 | 50 | 4 | 250 | 0 | 0 | 50 | 109 | 100 | 0 | 0
94 | 2278333 | Респиратор газозащитный | 3Э | 401R | 14 | ШТ | 169 | 100 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 20 | 0
95 | 2287575 | Самоспасатель фильтрующий | 3Э | 401R | 14 | ШТ | 433 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 394 | 0
96 | 2278352 | Щиток защитный с креплением на каску | 7 | 401R | 14 | ШТ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
97 | 2287382 | Щиток защитный с наголовным креплением | 7 | 401R | 14 | ШТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | 2280274 | Устройство раскрепляющее | 7 | 401R | 15 | КМТ | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
99 | 2278133 | Знак Внимание опасность | 7 | 401R | 16 | ШТ | 595 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 15
100 | 2285432 | Знак Внимание опасность комб с надписью | 7 | 401R | 16 | ШТ | 76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70
101 | 2279074 | Знак Въезд запрещен | 7 | 401R | 16 | ШТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
102 | 2278091 | Знак Выход здесь (левосторонний) | 7 | 401R | 16 | ШТ | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 5
103 | 2278138 | Знак Выход здесь (правосторонний) | 7 | 401R | 16 | ШТ | 37 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 5
104 | 2279075 | Знак Движение без остановки запрещено | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
105 | 2287374 | Знак Дорожные работы | 7 | 401R | 16 | ШТ | 60 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21
106 | 2286165 | Знак дорожный Движение запрещено | 7 | 401R | 16 | ШТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
107 | 2286163 | Знак дорожный Движение налево | 7 | 401R | 16 | ШТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
108 | 2286161 | Знак дорожный Движение направо | 7 | 401R | 16 | ШТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
109 | 2286168 | Знак дорожный Поворот налево запрещен | 7 | 401R | 16 | ШТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
110 | 2286166 | Знак дорожный Поворот направо запрещен | 7 | 401R | 16 | ШТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
112 | 2278851 | Знак Запрещается курить | 7 | 401R | 16 | ШТ | 258 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 100 | 70
114 | 2278140 | Знак Кнопка вкл-ния пожар автоматики | 7 | 401R | 16 | ШТ | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
115 | 2278141 | Знак Место для курения | 7 | 401R | 16 | ШТ | 139 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 9 | 25 | 30 | 20
116 | 2329611 | Знак Место заземления пожарных машин | 3Р | 401R | 16 | ШТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20
117 | 2278092 | Знак Направление эвакуац вых налево | 7 | 401R | 16 | ШТ | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15
118 | 2278132 | Знак Направление эвакуац вых направо | 7 | 401R | 16 | ШТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15
119 | 2278094 | Знак Направление эвакуац выход вверх Е15 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 2285633 | Знак Направление эвакуац выход вверх Е16 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | 2278147 | Знак Направление эвакуац выход вниз Е13 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | 2285634 | Знак Направление эвакуац выход вниз Е14 | 3Э | 401R | 16 | ШТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | 2279062 | Знак Направляющая стрелка | 7 | 401R | 16 | ШТ | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10
124 | 2278136 | Знак Не влезай, убьет! | 7 | 401R | 16 | ШТ | 13942 | 3000 | 200 | 1300 | 3200 | 700 | 2000 | 100 | 915 | 350 | 600 | 1577
125 | 2287375 | Знак Объезд препятствий слева | 7 | 401R | 16 | ШТ | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
126 | 2279073 | Знак Объезд препятствия справа | 7 | 401R | 16 | ШТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
127 | 2278813 | Знак Огнетушитель | 7 | 401R | 16 | ШТ | 254 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39 | 100 | 50
128 | 2278144 | Знак Ограничение скорости 20км | 7 | 401R | 16 | ШТ | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
129 | 2278096 | Знак Ограничение скорости 40км | 7 | 401R | 16 | ШТ | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
130 | 2322352 | Знак Ограничение скорости 60км | 3Э | 401R | 16 | ШТ | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 2280154 | Знак Опасность поражения электр ток Т100 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 1578 | 0 | 0 | 0 | 500 | 103 | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 150
132 | 2278145 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 6866 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 855 | 1000 | 0 | 2151 | 1710 | 0 | 150
133 | 2280169 | Знак Опасность поражения электр ток Т300 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2085 | 0 | 0 | 0 | 100 | 575 | 1000 | 0 | 340 | 0 | 0 | 70
134 | 2320533 | Знак Отв. за противопож состояние помещ. | 3Э | 401R | 16 | ШТ | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
135 | 2278931 | Знак Пожарная лестница | 7 | 401R | 16 | ШТ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3
136 | 2278097 | Знак Пожарный водоисточник | 7 | 401R | 16 | ШТ | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0
137 | 2278937 | Знак Пожарный гидрант | 7 | 401R | 16 | ШТ | 52 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 0 | 1 | 9 | 0 | 7
138 | 2278935 | Знак Пожарный кран | 7 | 401R | 16 | ШТ | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 5 | 6 | 0 | 15
139 | 2279072 | Знак Преимущество встречного движения | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
141 | 2278137 | Знак Пункт (место) приема пищи | 7 | 401R | 16 | ШТ | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0
142 | 2278095 | Знак Пункт приема гигиенич процедур | 7 | 401R | 16 | ШТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
143 | 2278098 | Знак Сужение дороги слева | 7 | 401R | 16 | ШТ | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
144 | 2278146 | Знак Сужение дороги справа | 7 | 401R | 16 | ШТ | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
145 | 2278850 | Знак Указатель выхода | 7 | 401R | 16 | ШТ | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 10
146 | 2278932 | Знак Указатель запасного выхода | 7 | 401R | 16 | ШТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0
147 | 2278105 | Конус оградительный RD1 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 175 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
148 | 2280171 | Плакат Влезать здесь 100х100 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 10
149 | 2278810 | Плакат Влезать здесь 250х250 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 977 | 150 | 200 | 0 | 50 | 85 | 0 | 0 | 42 | 100 | 200 | 150
150 | 2278270 | Плакат Внимание - ШУНТ! | 3Э | 401R | 16 | ШТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
151 | 2278812 | Плакат Заземлено | 7 | 401R | 16 | ШТ | 3720 | 500 | 300 | 195 | 350 | 436 | 300 | 100 | 389 | 200 | 800 | 150
152 | 2278320 | Плакат Испытание. Опасно для жизни | 7 | 401R | 16 | ШТ | 237 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 0 | 30 | 27 | 70
153 | 2278269 | Плакат Не включать! Работа на линии | 7 | 401R | 16 | ШТ | 3615 | 500 | 300 | 245 | 400 | 299 | 40 | 300 | 397 | 284 | 700 | 150
154 | 2278322 | Плакат Не включать! работают люди | 7 | 401R | 16 | ШТ | 4193 | 600 | 300 | 0 | 400 | 350 | 300 | 300 | 381 | 412 | 1000 | 150
155 | 2280172 | Плакат Работать здесь 100х100 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 398 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 20 | 88 | 0 | 120 | 100
156 | 2278811 | Плакат Работать здесь 250х250 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 1973 | 200 | 300 | 101 | 100 | 170 | 150 | 50 | 283 | 169 | 300 | 150
157 | 2278324 | Плакат Стой! Напряжение | 7 | 401R | 16 | ШТ | 3974 | 500 | 350 | 128 | 350 | 279 | 500 | 300 | 361 | 256 | 800 | 150
158 | 2278103 | Клещи изолирующие до 1000В | 7 | 401R | 17 | ШТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
159 | 2277713 | Штанга для выравнивания потенц до 10кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 2278224 | Штанга для наложения ПЗ до 110кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
162 | 2278350 | Штанга для наложения ПЗ до 15кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0
163 | 2278343 | Штанга для наложения ПЗ до 1кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
164 | 2278207 | Штанга для наложения ПЗ до 35кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
166 | 2278227 | Штанга оперативная до 10кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 57 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
168 | 2278348 | Штанга оперативная до 1кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
170 | 2278341 | Штанга оперативная универсальн до 110кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 59 | 0 | 30 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 9
171 | 2278219 | Штанга оперативная универсальн до 35кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 54 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | 0 | 0
172 | 2278226 | Штанга оперативная универсальная до 15кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0
173 | 2278351 | Штанга оперативная универсальная до 1кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 0
174 | 2278143 | Клещи электроизмерительные до 1000В | 7 | 401R | 18 | ШТ | 172 | 50 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 10 | 50 | 0
176 | 2278080 | Боты диэлектрические формовые р45 | 7 | 401R | 19 | ПАР | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | 2278085 | Боты диэлектрические формовые р46 | 7 | 401R | 19 | ПАР | 311 | 60 | 100 | 20 | 58 | 4 | 0 | 0 | 49 | 20 | 0 | 0
178 | 2348424 | Боты диэлектрические формовые р47 | 3Э | 401R | 19 | ПАР | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 15 | 0 | 20 | 200 | 10
179 | 2277721 | Ковер диэлектрический 500х500мм | 7 | 401R | 19 | ШТ | 94 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40 | 18 | 0 | 0
180 | 2277722 | Ковер диэлектрический 750х750мм | 7 | 401R | 19 | ШТ | 323 | 36 | 0 | 5 | 50 | 0 | 50 | 15 | 47 | 20 | 100 | 0
181 | 2278152 | Перчатки диэлектрические бесшовн латексн | 7 | 401R | 19 | ПАР | 5260 | 800 | 500 | 300 | 700 | 300 | 400 | 480 | 380 | 400 | 500 | 500
182 | 2285328 | Аэрозоль от кровосос. насекомых и клещей | 7 | 401R | 20 | МЛ | 2767400 | 500000 | 0 | 100000 | 400000 | 160000 | 390000 | 80000 | 715300 | 80000 | 150000 | 192100
183 | 2285323 | Крем для рук гидрофильный | 7 | 401R | 20 | МЛ | 886500 | 20000 | 50000 | 0 | 60000 | 50000 | 0 | 1000 | 512900 | 90000 | 0 | 102600
184 | 2285322 | Крем для рук гидрофобный | 7 | 401R | 20 | МЛ | 76200 | 2000 | 50000 | 6000 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 10700 | 0 | 0 | 6300
185 | 2285324 | Крем для рук регенерирующий | 7 | 401R | 20 | МЛ | 1099000 | 30000 | 55000 | 6000 | 0 | 1200 | 260000 | 0 | 532800 | 90000 | 0 | 124000
186 | 2285331 | Крем защитный от обморожения | 7 | 401R | 20 | МЛ | 520000 | 50000 | 100000 | 160000 | 0 | 0 | 130000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 60000
187 | 2285332 | Крем от укусов кровососущих насекомых | 7 | 401R | 20 | МЛ | 232800 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111800 | 0 | 0 | 21000
188 | 2285330 | Крем универсальн. действия для кожи рук | 7 | 401R | 20 | МЛ | 260400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 210400 | 0 | 0 | 40000
189 | 2285326 | Паста для рук очищающая | 7 | 401R | 20 | МЛ | 7153600 | 1200000 | 750000 | 350000 | 400000 | 0 | 1560000 | 200000 | 1984600 | 200000 | 0 | 509000
190 | 2277678 | Заземление пожарных стволов L=20 S=16 | 7 | 401R | 21 | КМТ | 42 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0
191 | 2278257 | ПЗ для пожарных машин L=20 S=25 | 7 | 401R | 21 | КМТ | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0
192 | 2278308 | ПЗ для пожарных машин L=8 S=25 | 7 | 401R | 21 | КМТ | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
195 | 2372426 | БЛОКИРАТОР АВ ПОД РУКОЯТКУ 12,7ММ | 7 | 401R | 22 | ШТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | 2372448 | БЛОКИРАТОР АВ ПОД РУКОЯТКУ 11ММ | 7 | 401R | 22 | ШТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 2372513 | БЛОКИРАТОР АВ ПОД РУКОЯТКУ 11-13ММ | 7 | 401R | 22 | ШТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | 2372527 | БЛОКИРАТОТ ДЛЯ АВ С РУКОЯТ СТАНД РАЗМЕРА | 7 | 401R | 22 | ШТ | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | 2372534 | БЛОКИРАТОР АВ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | 7 | 401R | 22 | ШТ | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 2372584 | БЛОКИРАТОР ТРОСОВ С ФИКС ЗАМК ТИП 91,4СМ | 7 | 401R | 22 | ШТ | 63 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53
[6 empty] | Итого: | 13058113 | 1809846 | 1108185 | 624730 | 868708 | 216877 | 2347057 | 293277 | 4086411 | 485101 | 157909 | 1060012

## Условия поставки
401R | Средства защ. и приспособления
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
8 | Смоленскэнерго | 214020, г. Смоленск, ул. Попова, д. 7 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
10 | Тверьэнерго | 170015, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д.66 (территория Тверской производственной базы) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.