## Кол-во
| 401R | Средства защ. и приспособления
[7 empty] | ИТОГО | Владимирэнерго | Ивэнерго | Калугаэнерго | Кировэнерго | Мариэнерго | Нижновэнерго | Рязаньэнерго | Тулэнерго | Удмуртэнерго
№ | Материал | Краткий текст материала | КВД | Номер лота | Лот_№ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2278339 | УН до 1000В для работы в РУ | 7 | 401R | 1 | ШТ | 464 | 53 | 14 | 36 | 24 | 31 | 107 | 50 | 49 | 100
2 | 2278262 | УН до 1000В универсальный для РУ и ВЛ | 7 | 401R | 1 | ШТ | 354 | 25 | 4 | 9 | 52 | 0 | 137 | 52 | 38 | 37
3 | 2278335 | УН 0,4кВ устанавливаемый с земли | 7 | 401R | 2 | ШТ | 161 | 14 | 12 | 0 | 51 | 1 | 61 | 0 | 4 | 18
4 | 2287385 | УН 6-10кВ устанавливаемый с земли | 7 | 401R | 2 | ШТ | 195 | 14 | 4 | 0 | 60 | 1 | 77 | 0 | 16 | 23
6 | 2372135 | Штанга изоля телеск для УН для КШЗ 6-10кВ | 7 | 401R | 2 | ШТ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0
7 | 2372246 | УН (рабочая часть) для КШЗ 0,4кВ | 7 | 401R | 2 | ШТ | 76 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | 0
8 | 2372292 | УН (рабочая часть) для КШЗ 6-10кВ | 7 | 401R | 2 | ШТ | 108 | 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 3 | 50 | 0 | 0
9 | 2278284 | УН 110кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
10 | 2278288 | УН 35-110кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 248 | 52 | 18 | 14 | 46 | 5 | 39 | 23 | 25 | 26
11 | 2278337 | УН 35кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
12 | 2278342 | УН 6-10кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 565 | 55 | 22 | 41 | 41 | 17 | 189 | 102 | 60 | 38
13 | 2278338 | УН универсальный 6-35кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 65 | 15 | 23 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6
14 | 2278285 | Устройство для проверки совпад фаз 10кВ | 7 | 401R | 3 | ШТ | 39 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 7
16 | 2278223 | Устройство проверки УН на пьезоэффекте | 7 | 401R | 3 | ШТ | 97 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 52 | 17 | 5
17 | 2278340 | Устройство проверки УН электронное | 7 | 401R | 3 | ШТ | 81 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 46 | 0 | 15 | 9
18 | 2372883 | Сигнализатор напряж индив касочне 6-10кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 599 | 93 | 0 | 0 | 0 | 16 | 144 | 213 | 133 | 0
19 | 2291832 | Сигнализатор напряжения стационарный | 3Р | 401R | 4 | КМТ | 136 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
20 | 2372060 | Сигнализатор напряж индив касочный 35кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 2372233 | Сигнализатор напряж инд внутрикас 6-10кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 616 | 0 | 58 | 52 | 184 | 16 | 40 | 0 | 0 | 266
23 | 2372174 | Сигнализатор напряж инд внутрикас 35кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 79 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 27
24 | 2372196 | Сигнализатор напряж инд внутрикас 110кВ | 7 | 401R | 4 | ШТ | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 28
25 | 2278221 | ПЗ для ВЛ-0,4кВ S=16 | 7 | 401R | 5 | КМТ | 71 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | 18 | 5 | 24 | 0
26 | 2278310 | ПЗ для ВЛ-0,4кВ S=25 | 7 | 401R | 5 | КМТ | 67 | 6 | 8 | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 6 | 8
27 | 2278307 | ПЗ для ВЛ-0,4кВ S=35 | 7 | 401R | 5 | КМТ | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6
28 | 2278264 | ПЗ для РУ-0,4кВ с несъемн штангами S=16 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 63 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 29 | 10 | 16 | 0
29 | 2278315 | ПЗ для РУ-0,4кВ с несъемн штангами S=25 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 95 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 74
30 | 2278268 | ПЗ для РУ-0,4кВ с несъемн штангами S=35 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
31 | 2278318 | ПЗ для РУ-0,4кВ с несъемн штангами S=50 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
32 | 2278266 | ПЗ для РУ-0,4кВ со съемн штангами S=16 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 66 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | 8
33 | 2278319 | ПЗ для РУ-0,4кВ со съемн штангами S=25 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 2 | 24
34 | 115008748 | ПЗ для РУ-0,4кВ со съемн штангами S=35 | 7 | 401R | 6 | ШТ | 8 | 2 |  |  |  |  | 6
35 | 2278323 | ПЗ для РУ-0,4кВ со съемн штангами S=50 | 7 | 401R | 6 | КМТ | 14 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 2278212 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ винт. струбц. L=10 S=25 | 7 | 401R | 7 | КМТ | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
37 | 2278302 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ винт. струбц. L=10 S=35 | 7 | 401R | 7 | КМТ | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0
38 | 115008450 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ винт. струбц. L=10 S=50 | 7 | 401R | 7 | ШТ | 1 | 1
39 | 115008925 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ винт. струбц. L=10 S=70 | 7 | 401R | 7 | ШТ | 12 | 10 |  |  |  |  | 2
40 | 2278214 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ с-на скрепка L=10 S=25 | 7 | 401R | 7 | КМТ | 118 | 5 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 54 | 24 | 10
41 | 2278254 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ с-на скрепка L=10 S=35 | 7 | 401R | 7 | КМТ | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 3
42 | 2278215 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ с-на скрепка L=10 S=50 | 3Э | 401R | 7 | КМТ | 26 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3
43 | 2278256 | ПЗ 3Ф ВЛ 6-10кВ с-на скрепка L=10 S=70 | 3Э | 401R | 7 | КМТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
44 | 2278314 | ПЗ для РУ 6-10кВ S=25 | 7 | 401R | 8 | КМТ | 130 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 19 | 43 | 30 | 16
45 | 2278255 | ПЗ для РУ 6-10кВ S=35 | 7 | 401R | 8 | КМТ | 47 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 8 | 0
46 | 2278316 | ПЗ для РУ 6-10кВ S=50 | 7 | 401R | 8 | КМТ | 86 | 9 | 2 | 0 | 17 | 0 | 6 | 10 | 7 | 35
47 | 2278263 | ПЗ для РУ 6-10кВ S=70 |  | 401R | 8 | ШТ | 15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  | 12
48 | 115008992 | ПЗ для РУ 6-10кВ S=95 | 7 | 401R | 8 | ШТ | 10 | 8 |  |  |  |  | 2
50 | 2278157 | ПЗ 1Ф ВЛ 110кВ L=3 S=35 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
51 | 2278116 | ПЗ 1Ф ВЛ 110кВ L=3 S=50 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0
52 | 2278167 | ПЗ 1Ф ВЛ 110кВ шарнир звеньями L=3 S=35 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
53 | 115008015 | ПЗ 1Ф ВЛ 35кВ L=3 S=50 | 7 | 401R | 9 | ШТ | 6 | 6
56 | 115007951 | ПЗ 1Ф ВЛ 35кВ L=24 S=50 | 7 | 401R | 9 | ШТ | 5 | 5
57 | 2278165 | ПЗ 1Ф ВЛ 35кВ L=24 S=70 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
59 | 115008253 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=12 S=70 | 7 | 401R | 9 | ШТ | 6 | 6
60 | 2278231 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=12 S=50 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 2278289 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=20 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0
62 | 115008841 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=20 S=50 | 7 | 401R | 9 | ШТ | 11 | 11
63 | 2278292 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ L=24 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
64 | 2278294 | ПЗ 3Ф ВЛ 110 кВ шарнир звенья L=12 S=25 |  | 401R | 9 | КМТ | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2
65 | 2278295 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ шарнир звенья L=20 S=25 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
66 | 2278297 | ПЗ 3Ф ВЛ 110кВ шарнир звенья L=20 S=50 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
67 | 2277675 | ПЗ 3ф ВЛ 110кВ шарнир звенья L=24 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
69 | 2277659 | ПЗ 3ф ВЛ 35кВ L=12 S=25 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0
70 | 115008334 | ПЗ 3Ф ВЛ 35кВ L=12 S=50 | 7 | 401R | 9 | ШТ | 1 | 1
71 | 115008890 | ПЗ 3Ф ВЛ 35кВ L=12 S=70 | 7 | 401R | 9 | ШТ | 5 | 5
72 | 2278244 | ПЗ 3Ф ВЛ 35кВ L=15 S=35 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
73 | 2277661 | ПЗ 3ф ВЛ 35кВ L=24 S=25 | 7 | 401R | 9 | ШТ | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1
74 | 2278200 | ПЗ 3Ф ВЛ 35кВ L=24 S=35 | 3Э | 401R | 9 | КМТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
75 | 2277672 | ПЗ 3ф ВЛ 35кВ шарнир звенья L=18 S=25 | 7 | 401R | 9 | КМТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
77 | 2280294 | ПЗ для РУ 35кВ S=50 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
78 | 2278261 | ПЗ для РУ 110кВ S=25 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 2278303 | ПЗ для РУ 110кВ S=35 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 2278258 | ПЗ для РУ 110кВ S=50 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2
81 | 2278311 | ПЗ для РУ 110кВ S=70 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
82 | 2287383 | ПЗ для РУ 35кВ S=25 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
83 | 2278312 | ПЗ для РУ 35кВ S=35 | 7 | 401R | 10 | КМТ | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | 2278345 | Устройство наброса на провода до 10кВ | 7 | 401R | 11 | КМТ | 98 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 30 | 10 | 10
85 | 2278148 | КШЗ для ВЛ до 10кВ S=25 | 7 | 401R | 12 | КМТ | 107 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 20 | 33 | 8
86 | 2278104 | КШЗ для ВЛ до 10кВ S=35 | 3Э | 401R | 12 | КМТ | 96 | 14 | 9 | 0 | 17 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4
87 | 2278169 | КШЗ для ВЛ-0,4кВ S=16 | 7 | 401R | 12 | КМТ | 75 | 22 | 5 | 0 | 17 | 0 | 8 | 12 | 4 | 7
88 | 2278150 | КШЗ для ВЛ-0,4кВ S=25 | 7 | 401R | 12 | КМТ | 123 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 54 | 0 | 26 | 0
89 | 2372391 | КШЗ универсальный для ВЛ-0,4-10кВ S=25 | 7 | 401R | 12 | ШТ | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 28
90 | 2278267 | ПЗ для СИП 0,4кВ с разъемом PC481 | 7 | 401R | 13 | КМТ | 178 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 101 | 0 | 19 | 25
91 | 2278313 | ПЗ для СИП 0,4кВ с разъемом для SЕ40 | 7 | 401R | 13 | КМТ | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0
92 | 2285472 | Беруши | 3Э | 401R | 14 | КМТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
93 | 2348219 | Каска для работ на высоте | 3Э | 401R | 14 | ШТ | 43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0 | 0
94 | 2285465 | Каска защитная (белая) нетермостойкая | 7 | 401R | 14 | ШТ | 216 | 32 | 0 | 30 | 13 | 7 | 69 | 0 | 18 | 47
95 | 2285466 | Каска защитная (красная) нетермостойкая | 7 | 401R | 14 | ШТ | 836 | 46 | 38 | 74 | 27 | 38 | 409 | 110 | 36 | 58
96 | 2285467 | Каска защитная (оранжев) нетермостойкая | 7 | 401R | 14 | ШТ | 158 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 17 | 35
97 | 2287377 | Маска защитная сварщика | 7 | 401R | 14 | ШТ | 93 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 25 | 31 | 15
98 | 2278108 | Маска защитная сварщика с автомат затемн | 7 | 401R | 14 | ШТ | 57 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 19
99 | 2278832 | Маска сварщика с каской | 7 | 401R | 14 | ШТ | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6
100 | 2277479 | Наушники противошумные | 7 | 401R | 14 | ШТ | 779 | 81 | 41 | 0 | 24 | 2 | 478 | 0 | 65 | 88
101 | 2287373 | Очки для газосварщика | 7 | 401R | 14 | ШТ | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1
102 | 2278831 | Очки защитные | 7 | 401R | 14 | ШТ | 1744 | 91 | 70 | 50 | 110 | 137 | 669 | 142 | 223 | 252
103 | 2064118 | Патрон 6075 к респиратору ЗМ | 3Э | 401R | 14 | ШТ | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 2287311 | Респиратор | 7 | 401R | 14 | ШТ | 781 | 51 | 131 | 0 | 76 | 0 | 343 | 0 | 0 | 180
108 | 2278333 | Респиратор газозащитный | 3Э | 401R | 14 | ШТ | 762 | 6 | 0 | 30 | 48 | 0 | 358 | 0 | 124 | 196
109 | 2287575 | Самоспасатель фильтрующий | 3Э | 401R | 14 | ШТ | 94 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 58 | 0 | 0 | 19
110 | 2278352 | Щиток защитный с креплением на каску | 7 | 401R | 14 | ШТ | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 0 | 0 | 0
111 | 2287382 | Щиток защитный с наголовным креплением | 7 | 401R | 14 | ШТ | 109 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 83 | 0 | 0 | 0
112 | 2280274 | Устройство раскрепляющее | 7 | 401R | 15 | КМТ | 49 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 5 | 9 | 11
113 | 2278133 | Знак Внимание опасность | 7 | 401R | 16 | ШТ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0
115 | 2279074 | Знак Въезд запрещен | 7 | 401R | 16 | ШТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10
116 | 2278091 | Знак Выход здесь (левосторонний) | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
117 | 2278138 | Знак Выход здесь (правосторонний) | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
119 | 2287374 | Знак Дорожные работы | 7 | 401R | 16 | ШТ | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 30 | 30
121 | 2286163 | Знак дорожный Движение налево | 7 | 401R | 16 | ШТ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14
122 | 2286161 | Знак дорожный Движение направо | 7 | 401R | 16 | ШТ | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14
123 | 2286167 | Знак дорожный Движение прямо | 7 | 401R | 16 | ШТ | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10
124 | 2286168 | Знак дорожный Поворот налево запрещен | 7 | 401R | 16 | ШТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
125 | 2286166 | Знак дорожный Поворот направо запрещен | 7 | 401R | 16 | ШТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
126 | 2286585 | Знак дорожный Прочие опасности | 7 | 401R | 16 | ШТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 2278851 | Знак Запрещается курить | 7 | 401R | 16 | ШТ | 75 | 0 | 0 | 50 | 5 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0
129 | 2278140 | Знак Кнопка вкл-ния пожар автоматики | 7 | 401R | 16 | ШТ | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | 2278141 | Знак Место для курения | 7 | 401R | 16 | ШТ | 65 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 17 | 0 | 36 | 0
131 | 2329611 | Знак Место заземления пожарных машин | 3Р | 401R | 16 | ШТ | 301 | 0 | 136 | 53 | 0 | 0 | 72 | 0 | 40 | 0
132 | 2278092 | Знак Направление эвакуац вых налево | 7 | 401R | 16 | ШТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | 2278132 | Знак Направление эвакуац вых направо | 7 | 401R | 16 | ШТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | 2278147 | Знак Направление эвакуац выход вниз Е13 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
137 | 2285634 | Знак Направление эвакуац выход вниз Е14 | 3Э | 401R | 16 | ШТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
139 | 2278136 | Знак Не влезай, убьет! | 7 | 401R | 16 | ШТ | 5846 | 0 | 644 | 500 | 995 | 0 | 2977 | 0 | 560 | 170
140 | 2287375 | Знак Объезд препятствий слева | 7 | 401R | 16 | ШТ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
141 | 2279073 | Знак Объезд препятствия справа | 7 | 401R | 16 | ШТ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20
142 | 2278813 | Знак Огнетушитель | 7 | 401R | 16 | ШТ | 186 | 0 | 0 | 50 | 46 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0
143 | 2278144 | Знак Ограничение скорости 20км | 7 | 401R | 16 | ШТ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10
144 | 2278096 | Знак Ограничение скорости 40км | 7 | 401R | 16 | ШТ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0
145 | 2322352 | Знак Ограничение скорости 60км | 3Э | 401R | 16 | ШТ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
146 | 2280154 | Знак Опасность поражения электр ток Т100 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2290 | 0 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0
147 | 2278145 | Знак Опасность поражения электр ток Т150 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2991 | 0 | 321 | 0 | 335 | 0 | 1670 | 0 | 450 | 215
148 | 2280169 | Знак Опасность поражения электр ток Т300 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 6236 | 0 | 770 | 500 | 390 | 0 | 2660 | 0 | 1350 | 566
149 | 2320533 | Знак Отв. за противопож состояние помещ. | 3Э | 401R | 16 | ШТ | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0
151 | 2278097 | Знак Пожарный водоисточник | 7 | 401R | 16 | ШТ | 22 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
152 | 2278937 | Знак Пожарный гидрант | 7 | 401R | 16 | ШТ | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
153 | 2278935 | Знак Пожарный кран | 7 | 401R | 16 | ШТ | 45 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0
154 | 2279072 | Знак Преимущество встречного движения | 7 | 401R | 16 | ШТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
155 | 2282613 | Знак Преимущество перед встречным движен | 7 | 401R | 16 | ШТ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
156 | 2278137 | Знак Пункт (место) приема пищи | 7 | 401R | 16 | ШТ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
158 | 2278098 | Знак Сужение дороги слева | 7 | 401R | 16 | ШТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
159 | 2278146 | Знак Сужение дороги справа | 7 | 401R | 16 | ШТ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
160 | 2278850 | Знак Указатель выхода | 7 | 401R | 16 | ШТ | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | 2278932 | Знак Указатель запасного выхода | 7 | 401R | 16 | ШТ | 47 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0
162 | 2278105 | Конус оградительный RD1 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
163 | 2280171 | Плакат Влезать здесь 100х100 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
164 | 2278810 | Плакат Влезать здесь 250х250 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 379 | 0 | 161 | 0 | 59 | 0 | 37 | 0 | 0 | 122
165 | 2278270 | Плакат Внимание - ШУНТ! | 3Э | 401R | 16 | ШТ | 185 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0
166 | 2278812 | Плакат Заземлено | 7 | 401R | 16 | ШТ | 3218 | 0 | 590 | 200 | 292 | 0 | 1507 | 0 | 0 | 629
167 | 2278320 | Плакат Испытание. Опасно для жизни | 7 | 401R | 16 | ШТ | 183 | 0 | 91 | 10 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 54
168 | 2278269 | Плакат Не включать! Работа на линии | 7 | 401R | 16 | ШТ | 3011 | 390 | 543 | 200 | 308 | 0 | 1029 | 0 | 0 | 541
169 | 2278322 | Плакат Не включать! работают люди | 7 | 401R | 16 | ШТ | 3452 | 0 | 631 | 200 | 342 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 758
170 | 2280172 | Плакат Работать здесь 100х100 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 483 | 0 | 130 | 200 | 43 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100
171 | 2278811 | Плакат Работать здесь 250х250 | 7 | 401R | 16 | ШТ | 1678 | 0 | 306 | 0 | 267 | 0 | 649 | 0 | 0 | 456
172 | 2278324 | Плакат Стой! Напряжение | 7 | 401R | 16 | ШТ | 3546 | 200 | 458 | 250 | 542 | 0 | 1085 | 0 | 0 | 1011
173 | 2278273 | Плакат Не влезай! Убьет | 7 | 401R | 16 | ШТ | 692 |  | 359 | 0 | 0 |  | 12 | 0 | 150 | 171
174 | 2278103 | Клещи изолирующие до 1000В | 7 | 401R | 17 | ШТ | 154 | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 25 | 12 | 66 | 10
175 | 2277713 | Штанга для выравнивания потенц до 10кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
176 | 2285453 | Штанга для наложения ПЗ до 10кВ | 3Э | 401R | 17 | ШТ | 34 | 18 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
177 | 2278224 | Штанга для наложения ПЗ до 110кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 52 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 3
178 | 2278350 | Штанга для наложения ПЗ до 15кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 79 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 0
179 | 2278343 | Штанга для наложения ПЗ до 1кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | 2278207 | Штанга для наложения ПЗ до 35кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 30 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
182 | 2278227 | Штанга оперативная до 10кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 160 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 50 | 45 | 20
183 | 2278349 | Штанга оперативная до 110кВ | 3Э | 401R | 17 | ШТ | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2
184 | 2278348 | Штанга оперативная до 1кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 136 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 17 | 55 | 43 | 8
185 | 2278217 | Штанга оперативная до 35кВ | 3Э | 401R | 17 | ШТ | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0
186 | 2278341 | Штанга оперативная универсальн до 110кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 99 | 15 | 3 | 5 | 20 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0
187 | 2278219 | Штанга оперативная универсальн до 35кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 104 | 6 | 3 | 5 | 14 | 0 | 39 | 29 | 0 | 8
188 | 2278226 | Штанга оперативная универсальная до 15кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 223 | 20 | 8 | 7 | 19 | 2 | 62 | 75 | 30 | 0
189 | 2278351 | Штанга оперативная универсальная до 1кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 29 | 18 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0
190 | 2256957 | ШЭУ-10-5-6,6 Д-Штанги электроиз. 6-110кВ | 7 | 401R | 17 | ШТ | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2
191 | 2278143 | Клещи электроизмерительные до 1000В | 7 | 401R | 18 | ШТ | 138 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 50 | 5 | 33 | 36
192 | 2278079 | Боты диэлектрические формовые р43 | 3Э | 401R | 19 | ПАР | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | 2278080 | Боты диэлектрические формовые р45 | 7 | 401R | 19 | ПАР | 65 | 14 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 20
194 | 2278085 | Боты диэлектрические формовые р46 | 7 | 401R | 19 | ПАР | 302 | 99 | 0 | 10 | 15 | 2 | 30 | 0 | 102 | 44
195 | 2348424 | Боты диэлектрические формовые р47 | 3Э | 401R | 19 | ПАР | 426 | 28 | 56 | 51 | 18 | 4 | 90 | 157 | 0 | 22
196 | 2277721 | Ковер диэлектрический 500х500мм | 7 | 401R | 19 | ШТ | 89 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 18 | 0 | 44 | 0
197 | 2277722 | Ковер диэлектрический 750х750мм | 7 | 401R | 19 | ШТ | 570 | 48 | 0 | 16 | 74 | 72 | 46 | 165 | 56 | 93
198 | 2278152 | Перчатки диэлектрические бесшовн латексн | 7 | 401R | 19 | ПАР | 6738 | 589 | 512 | 500 | 838 | 313 | 2410 | 0 | 805 | 771
199 | 2285328 | Аэрозоль от кровосос. насекомых и клещей | 7 | 401R | 20 | МЛ | 1742208 | 100000 | 315300 | 135000 | 178526 | 0 | 597828 | 0 | 158000 | 257554
200 | 2285323 | Крем для рук гидрофильный | 7 | 401R | 20 | МЛ | 1133864 | 300000 | 0 | 57000 | 0 | 0 | 502200 | 0 | 76664 | 198000
201 | 2285322 | Крем для рук гидрофобный | 7 | 401R | 20 | МЛ | 218940 | 15300 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 191740 | 0 | 2400 | 5000
202 | 2285324 | Крем для рук регенерирующий | 7 | 401R | 20 | МЛ | 786600 | 27800 | 0 | 128000 | 3600 | 0 | 533500 | 0 | 48100 | 45600
203 | 2285331 | Крем защитный от обморожения | 7 | 401R | 20 | МЛ | 637571 | 55000 | 0 | 99000 | 11626 | 20000 | 205554 | 0 | 70720 | 175671
204 | 2285332 | Крем от укусов кровососущих насекомых | 7 | 401R | 20 | МЛ | 149258 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 81258 | 0 | 0 | 0
205 | 2285330 | Крем универсальн. действия для кожи рук | 7 | 401R | 20 | МЛ | 369228 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 368028 | 0 | 0 | 0
206 | 2285326 | Паста для рук очищающая | 7 | 401R | 20 | МЛ | 3621660 | 600000 | 0 | 55000 | 148050 | 0 | 1910160 | 0 | 173200 | 735250
207 | 2277678 | Заземление пожарных стволов L=20 S=16 | 7 | 401R | 21 | КМТ | 31 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1
208 | 2278257 | ПЗ для пожарных машин L=20 S=25 | 7 | 401R | 21 | КМТ | 17 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0
209 | 2278308 | ПЗ для пожарных машин L=8 S=25 | 7 | 401R | 21 | КМТ | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 6
215 | 2372527 | БЛОКИРАТОТ ДЛЯ АВ С РУКОЯТ СТАНД РАЗМЕРА | 7 | 401R | 22 | ШТ | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0
222 | 2372584 | БЛОКИРАТОР ТРОСОВ С ФИКС ЗАМК ТИП 91,4СМ | 7 | 401R | 22 | ШТ | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Итого: | 8716140 | 1128673 | 323262 | 481860 | 348908 | 60711 | 4411404 | 1674 | 534772 | 1424876

## Условия поставки
401R | Средства защ. и приспособления
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Владимирэнерго | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Владимирэнерго", Владимирская обл., пос. Боголюбово, ул. Пушкина, 3 а | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
2 | Ивэнерго | филиал "Ивэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г.Иваново, ул. Отдельная, территория ПС "Ив-6" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
3 | Калугаэнерго | филиал "Калугаэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Калуга, Грабцевское шоссе, 35 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
4 | Кировэнерго | филиал "Кировэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Киров, ул. Народная, 3 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
5 | Мариэнерго | филиал "Мариэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Йошкар-Ола, ул. Машиностороителей, 123 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
6 | Нижновэнерго | филиал "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Нижний Новгород, ул. Коминтерна, 45 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
7 | Рязаньэнерго | филиал "Рязаньэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья", г. Рязань, Куйбышевское шоссе, 22 а | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
8 | Тулэнерго | филиал "Тулэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Тула, Щегловская Засека, 24 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
9 | Удмуртэнерго | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Ижевск, Воткинское шоссе, 105 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Глазов, ул. Драгунова, 77 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.
|  | филиал "Удмуртэнерго" ПАО "МРСК Центар и Приволжья", г. Ижевск, ул. Гагарина, 44 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.03.2020г.