| № | Характеристика подстанции |  | КТП-100/10/0,4-У1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформаторной подстанции |  | тупиковая |  |  |  |  |
| 2 | Мощность силового трансформатора, кВА |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Исполнение вводов ВН-НН: воздух (В), кабель (К) |  | В-В |  |  |  |  |
| 5 | Тип силового трансформатора |  | нет |  |  |  |  |
| 6 | Схема и группа соединения обмоток трансформатора |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Поставка трансформатора |  | нет |  |  |  |  |
| 8 | Наличие коридора обслуживания УВН |  | нет |  |  |  |  |
| Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | В РУВН коммутационный аппарат: |  | Линия 1 | Ввод 1 | Тр-тор | Ввод 2 | Линия 2 |
|  | Выключатель ВНР-10-400-125 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Разъединитель РВЗ-10/400 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Выключатель вакуумный BB/TEL-10 |  | нет | нет | нет | нет | нет |
| 10 | Защита трансформатора осуществляется предохранителями ПКТ-101, 102, 103 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Разъединитель РЛК 1б-10.IV/400 с приводом ПР-01-7 УХЛ 1 |  | нет |  |  |  |  |
| 12 | Комплект РВО (Р) или ОПН (О) 6 (10) кВ |  | О |  |  |  |  |
| Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | В РУНН вводной коммутационный аппарат |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубильник РЕ 19-37 400 А |  | нет |  |  |  |  |
| 14 | В РУНН коммутационные аппараты отходящих линий |  |  |  |  |  |  |
|  | Рубильник |  | нет |  |  |  |  |
|  | Автоматический выключатель |  | Линия 1 | Линия 2 | Линия 3 | Линия 4 | Линия 5 |
|  |  | ВА 57-35 16, 25…630 А | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Комплект ОПН-Н-0,4 |  | нет |  |  |  |  |
| 16 | Учёт электрической энергии на вводе в РУНН: счётчик эл. энергии электронный (А-активной), 3-фазный |  | нет |  |  |  |  |
| 17 | Трансформатор тока на вводе в РУНН – Т-0,66 (ТТИ-А) |  | нет |  |  |  |  |
| 18 | Учёт электрической энергии на отходящих линиях в РУНН: счётчик эл. энергии электронный (А-активной), 3-фазный |  | Линия 1 | нет |  |  |  |
|  |  |  | Линия 2 | нет |  |  |  |
|  |  |  | Линия 3 | нет |  |  |  |
|  |  |  | Линия 4 | нет |  |  |  |
|  |  |  | Линия 5 | нет |  |  |  |
| 19 | Трансформаторы тока на отходящих линиях в РУНН: класс точности – 0,5 |  | Линия 1 | Линия 2 | Линия 3 | Линия 4 | Линия 5 |
|  |  |  | нет | нет | нет | нет | нет |
|  | Фидер уличного освещения: автоматический выключатель |  | Ввод ВА 47-29 3Р |  |  |  | нет |
|  |  |  | Отходящие группы ВА 47-29 1Р |  |  |  | нет |
|  | Фотореле для фидера уличного освещения |  | нет |  |  |  |  |
| 22 | Учёт электрической энергии уличного освещения: счётчик эл. энергии электронный (А-активной), 3-фазный |  | нет |  |  |  |  |
| 23 | Наличие блокировки безопасности между отсеками РУВН и РУНН |  | да |  |  |  |  |
| 24 | Окраску ТП-10 (6)/0,4 кВ выполнить в соответствии с корпоративными цветами ОАО «МРСК Центра» |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество КТП (СТП) в заказе |  | 1 |  |  |  |  |