|  |  |
| --- | --- |
|  | Публичное акционерное общество «Россети Центр»  Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» |

**УВЕРЖДАЮ**

Начальник административно-

хозяйственного отдела

управления делами филиала

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / И.Л. Олиферовский

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку электроизоляционных материалов

(лот №402А, КВД 7)

1. **Общая часть.**

ПАО «Россети Центр» производит закупку электроизоляционных материалов (далее – продукция) для нужд эксплуатационной деятельности филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» в объёме годовой потребности.

Закупка проводится на основании Плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2022 год под потребность 2023 года.

Инициатором закупки является административно-хозяйственный отдел управления делами филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго».

1. **Общие требования к условиям поставки.**
   1. Требования к упаковке и ее маркировке.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения продукции, всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя продукции.

* 1. Требования к доставке и погрузке / разгрузке.

Доставка и разгрузка продукции осуществляются транспортом, силами и за счёт средств Поставщика.

* 1. Иные требования.

Покупатель имеет право в одностороннем порядке уменьшить объем поставляемой по заключенному договору продукции в силу целесообразности, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должно быть отмечено то, что такое распоряжение целесообразно для Покупателя, указан объём аннулированных договорных обязательств Поставщика и дата вступления в силу такого распоряжения.

1. **Предмет конкурса.**

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах, установленных данным Техническим заданием.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и техническая**  **характеристика продукции** | **ЕИ** | **Кол-во** | **Срок поставки** | **Место**  **поставки** |
| 1 | Трубка термоусадочная ТУТ 20/8 | М | **3** | В течение  10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки  от филиала,  но не позднее 15.03.2023 | Центральный  склад  филиала,  392028,  г.Тамбов,  ул.Авиационная, д.149 |
| 2 | Трубка термоусадочная ТУТ 24/12 | М | **3** |
| 3 | Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 | М | **3** |
| 4 | Трубка термоусадочная ТУТ 6/3 | М | **3** |
| 5 | Трубка термоусадочная ТУТ 10/5 | М | **3** |
| 6 | Трубка термоусадочная ТУТ 2/1 | М | **3** |
| 7 | Трубка термоусадочная ТУТ 4/2 | М | **3** |
| 8 | Трубка термоусадочная ТУТ-К 9/3 | М | **3** |
| 9 | Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м красная | ШТ | **6** |
| 10 | Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м зеленая | ШТ | **6** |
| 11 | Труба гофрированная ПНД d25 с зондом | М | **100** |
| 12 | Труба гофрированная ПНД d16 с зондом | М | **100** |
| 13 | Труба гофрированная ПНД d20 с зондом | М | **100** |
| 14 | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м желтая | ШТ | **6** |
| 15 | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м белая | ШТ | **6** |
| 16 | Трубка термоусадочная ТУТнг 12/6 красная | М | **3** |
| 17 | Трубка термоусадочная ТУТнг 20/10 желтая | М | **3** |
| 18 | Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м синяя | ШТ | **12** |
| 19 | Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м черная | ШТ | **12** |
| 20 | Изолента ПВХ Scotch Super 33+ 25ммх33м ч | ШТ | **3** |

1. **Общие требования.**

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

* продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;
* качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;
* поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена в сроки, указанные в настоящем техническом задании.

Привлечение субпоставщика производится по согласованию с Покупателем.

1. **Правила приемки продукции.**

Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго», при получении на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Специалист административно-

хозяйственного отдела А.З. Иншаков