«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

___________________ / А.С. Максимов

## “_______” ______________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов.

Лот №402А, КВД 3.

1.Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку электроизоляционных материалов для ремонтного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2023 год под потребность 2023 года.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| № | Номер материала | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Срок поставки | Место поставки, получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2028832 | Изолента Temflex 1300 18х0,13ммх20м | 45 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 2 | 2114878 | Изолента ПВХ | 4 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 3 | 2364290 | Изолента ПВХ 15ммх20м черная | 4 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 4 | 2339745 | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м белая | 10 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 5 | 2321195 | Изолента ПВХ Neomatec 19ммх25м черная | 8 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 6 | 2353562 | Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м черная | 4 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 7 | 2069897 | Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | 60 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 8 | 2226997 | Металлорукав Р3-ЦХ d22 | 206,53 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 9 | 2313222 | Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | 24 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 10 | 2331054 | Техпластина пористая рулонная 4мм | 0,6 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 11 | 2072830 | Труба гофрированная ПВХ d50 с зондом | 18 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 12 | 2014665 | Трубка ПВХ d12 | 2400 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 13 | 2115115 | Трубка ПВХ d14 | 600 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 14 | 2115129 | Трубка ПВХ d16 | 480 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 15 | 2115116 | Трубка ПВХ d4 | 4 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 16 | 2358566 | Трубка ПВХ d4 белая | 40 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 17 | 2073325 | Трубка ПВХ d5 | 1300 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 18 | 2358449 | Трубка ПВХ d5 белая | 12 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 19 | 2028202 | Трубка ПВХ d6 | 1200 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 20 | 2358399 | Трубка ПВХ d6 белая | 12 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 21 | 2115120 | Трубка ПВХ d8 | 480 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 22 | 2221317 | Трубка термоусадочная DCPT 10/5-45 | 10 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 23 | 2221315 | Трубка термоусадочная DCPT 38/19-45 | 10 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 24 | 2346057 | Трубка термоусадочная ТТК 8/2 | 20 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 25 | 2105855 | Трубка термоусадочная ТУТ 10/5 | 5 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 26 | 2035142 | Трубка термоусадочная ТУТ 12/6 | 5 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 27 | 2039738 | Трубка термоусадочная ТУТ 16/8 | 5 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 28 | 2231698 | Трубка термоусадочная ТУТ 2/1 | 10 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 29 | 2235809 | Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 | 28 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 30 | 2231709 | Трубка термоусадочная ТУТ 4/2 | 10 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 31 | 2027511 | Трубка термоусадочная ТУТ 6/3 | 30 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 32 | 2027508 | Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 | 30 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 33 | 2279015 | Трубка термоусадочная ТУТ-К 12/4 | 10 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |

3. Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики электроизоляционных материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |  |
| --- | --- | --- |
| Изолента Temflex 1300 18х0,13ммх20м | Размер (ШхД): 18 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |  |
| Изолента ПВХ | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |  |
| Изолента ПВХ 15ммх20м черная | Размер (ШхД): 15 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |  |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м белая | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |  |
| Изолента ПВХ Neomatec 19ммх25м | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |  |
| Изолента ПВХ Safeline 19ммх20м черная | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |  |
| Картон электроизоляционный ЭВ 2мм | ГОСТ 2824-86. "Картон электроизоляционный. Технические условия" |  |
|  | Толщина, мм | 3,00±0,20; |
|  | Плотность, г/см3, не менее, мм | 1,15 |
|  | Предел прочности при растяжении в продольном направлении, МПа (кгс/мм2), не менее | 90 (9,0) |
|  | Предел прочности при растяжении в поперечном направлении, МПа (кгс/мм2), не менее | 40 (4,0) |
|  | Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 10,0 |
|  | Массовая доля золы,%, не более | 1,0 |
|  | Влажность, % | 8±2 |
| Металлорукав РЗ-ЦХ d22 | # Диаметр – 22 мм # ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору» |  |
| Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | Размер – 8мм Тип – для установки под изолятор ИПУ-10/630 (овальный фланец) Материал – маслобензостойкая резина марки 7B14 |  |
| Техпластина пористая рулонная 4мм | Толщина – 4мм |  |
| Труба гофрированная ПВХ d50 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр – 50 мм |  |
| Трубка ПВХ d12 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 12 мм |  |
| Трубка ПВХ d14 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 14 мм |  |
| Трубка ПВХ d16 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 16 мм |  |
| Трубка ПВХ d4 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 4 мм |  |
| Трубка ПВХ d4 белая | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 4 мм Цвет: белый |  |
| Трубка ПВХ d5 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 5 мм |  |
| Трубка ПВХ d5 белая | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 5 мм Цвет: белый |  |
| Трубка ПВХ d6 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 6 мм |  |
| Трубка ПВХ d6 белая | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 6 мм Цвет: белый |  |
| Трубка ПВХ d8 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 8 мм |  |
| Трубка термоусадочная DCPT 10/5-45 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная DCPT 38/19-45 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТТК 8/2 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ 10/5 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ 12/6 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ 16/8 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ 2/1 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ 20/10 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ 4/2 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ 6/3 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |  |
| Трубка термоусадочная ТУТ-К 12/4 | Тип - трубка Длина, м - 1 Номинальный диаметр до/после усадки, мм - 12/4 Толщина стенки после усадки, мм - 1.6 Продольная усадка, % - ≤15 Температура усадки, °С - 115-140 Клеевой слой - да Напряжение, В - 1000 Наличие изоляции - да Цвет - черный Материал - полиолефин |  |

- Общие требования.

4.1 К поставке допускается продукция, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

4.2 Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ

4.3 Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, определяется в соответствии со сроками, указанными в сертификатах соответствия и паспортах качества продукции. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки продукции, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию продукции до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период, затраченный на устранения недостатков.

  - Состав технической и эксплуатационной  документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем ТЗ.

6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

7. Правила приемки продукции.

Все поставляемое продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник ОАиУП /________________________________/М.В. Платонов

должность                                    подпись                                            Фамилия И.О.