“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. первого заместителя директора –

главного инженера филиала

ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго»

_______________________ А.С. Максимов

## “_______” ___________________ 2022 г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на поставку электроизоляционных материалов на 2023 год.

- Лот 402А

1.	Предмет закупки.

Поставщик обеспечивает поставку запчастей к приборной продукции в объемах и сроках, установленных данным ТЗ:

| № п/п | Наименование продукции: | Ед. изм. | Номер материала | Кол-во на 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трубка пвх d4 | кг | 2005692 | 2 |
|  | Трубка термоусадочная тут 8/4 | м | 2027508 | 20 |
|  | Трубка термоусадочная тут 6/3 | м | 2027511 | 30 |
|  | Изолента temflex 1300 18х0,13ммх20м | Штука | 2028832 | 45 |
|  | Изолента х/б | Штука | 2029934 | 10 |
|  | Трубка термоусадочная тут 12/6 | м | 2035142 | 5 |
|  | Трубка термоусадочная тут 16/8 | м | 2039738 | 5 |
|  | Трубка пвх d5 | м | 2073325 | 100 |
|  | Трубка термоусадочная тут 10/5 | м | 2105855 | 5 |
|  | Металлорукав Р3-ЦХ d22 | М | 2226997 | 60 |
|  | Трубка термоусадочная тут 2/1 | м | 2231698 | 20 |
|  | Трубка термоусадочная тут 4/2 | м | 2231709 | 20 |
|  | Трубка термоусадочная тут-к 24/8 | м | 2263481 | 5 |
|  | Трубка термоусадочная тут-к 9/3 | м | 2279014 | 15 |
|  | Трубка термоусадочная тут-к 12/4 | м | 2279015 | 15 |
|  | Трубка термоусадочная тут 6/3 1м | Штука | 2301581 | 10 |
|  | Изолента пвх neomatec 19ммх25м | шт | 2321195 | 8,0 |
|  | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м белая | Штука | 2339745 | 10 |
|  | Трубка термоусадочная ттк 12/3 | м | 2345918 | 5 |
|  | Трубка термоусадочная ттк 8/2 | м | 2346057 | 35 |
|  | Трубка термоусадочная тту 5/2,5 | м | 2346978 | 20 |
|  | Изолента пвх safeline 19ммх20м черная | шт | 2353562 | 4,0 |
|  | Изолента пвх safeline 15ммх20м черная | Штука | 2354599 | 50 |
|  | Трубка пвх d6 белая | м | 2358399 | 12 |
|  | Трубка пвх d5 белая | м | 2358449 | 27 |
|  | Трубка пвх d4 белая | м | 2358566 | 200 |
|  | Изолента safeline 19ммх20м белая | шт | 2374170 | 4,0 |

2.	Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.

- продукция должна изготавливаться согласно требованиям нормативной документации, действующей на территории РФ.

- поставляемый товар не должен иметь дефектов, связанных с материалами и/или работой по его изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя (поставщика), при соблюдении Заказчиком правил хранения и/или использования поставляемого товара.

- товар должен быть пригоден для целей, для которых товар такого рода обычно используется.

- товар должен поставляться в упаковке, способной предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки, передачи Заказчику и дальнейшего хранения.

- поставляемый товар должен быть пригоден для применения и должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для предлагаемого к поставке товара.

- срок изготовления товара – не ранее III кв. 2022 года.

- цена товара включает в себя затраты на транспортировку, тару, упаковку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов. Цена товара является окончательной и изменению не подлежит. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в перечне или спецификации договора.

3.	Гарантийные обязательства.

Гарантийные обязательства Поставщика должны распространяться на весь поставляемый товар. Срок гарантии Поставщика на поставляемый по настоящему договору товар составляет не менее 12 месяцев. Начальной датой гарантии является дата подписания товарной накладной.

4.	Правила приемки продукции.

Каждая партия товара должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

5.	Сроки и очередность поставки.

- Начало: с момента заключения договора.

Окончание: в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 г.

Базис поставки – склад Покупателя. Поставка товара осуществляется за счёт Поставщика на склад Покупателя, размещённый по адресу: г. Тамбов, ул. Авиационная, д. 149.

6.	Состав предоставляемой Покупателю документации.

Одновременно с поставкой каждой партии товара Поставщик обязан предоставить Покупателю оригиналы следующих документов: счёт-фактуру; товарную накладную; счёт на оплату товара.

7.	Стоимость и условия оплаты.

Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком Товар по ценам, указанным в спецификации договора. Цена товара включает в себя затраты на транспортировку, тару, упаковку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов. Цена товара является окончательной и изменению не подлежит.

Начальник службы релейной защиты,

автоматики, измерений и метрологии

филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»		 		 А.В. Евсеев