«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. первого заместителя директора – главного инженера филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго»

___________________ / А.С. Максимов

## “_______” ______________ 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку электроизоляционных материалов.

Лот №402А, КВД 3,7.

1.Общая часть.

  - ПАО «Россети Центр» производит закупку электроизоляционных материалов для эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «Россети Центр» на 2022 год под потребность 2023 года.

2. Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в объемах и сроки установленные данным ТЗ.

| № | Номер материала | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Срок поставки | Место поставки, получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2374170 | Изолента Safeline 19ммх20м белая | 4 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 2 | 2028832 | Изолента Temflex 1300 18х0,13ммх20м | 5 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 3 | 2114878 | Изолента ПВХ | 135 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 4 | 2355456 | Изолента ПВХ 15ммх20м красная | 2 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 5 | 2358603 | Изолента ПВХ 15ммх20м синяя | 10 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 6 | 2349536 | Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | 10 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 7 | 2350679 | Изолента ПВХ 19ммх25м черная | 123 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 8 | 2339745 | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м белая | 5 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 9 | 2339665 | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м желтая | 8 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 10 | 2347778 | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м зеленая | 3 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 11 | 2347871 | Изолента ПВХ EKF 19ммх20м красная | 3 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 12 | 2354599 | Изолента ПВХ Safeline 15ммх20м черная | 50 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 13 | 2354595 | Изолента ПВХ Safeline 19ммх25м черная | 30 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 14 | 2029934 | Изолента х/б | 20 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 15 | 2221287 | Изолента х/б | 10 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 16 | 2226998 | Металлорукав Р3-ЦХ d16 | 100 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 17 | 2321273 | Металлорукав Р3-ЦХ d20 | 20 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 18 | 2313222 | Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | 104 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 19 | 2265218 | Труба гофрированная ПВХ d20 с зондом | 30 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 20 | 2005692 | Трубка ПВХ d4 | 2 | КГ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 21 | 2358566 | Трубка ПВХ d4 белая | 160 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 22 | 2358449 | Трубка ПВХ d5 белая | 15 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 23 | 2345918 | Трубка термоусадочная ТТК 12/3 | 5 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 24 | 2346057 | Трубка термоусадочная ТТК 8/2 | 15 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 25 | 2346978 | Трубка термоусадочная ТТУ 5/2,5 | 20 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 26 | 2105855 | Трубка термоусадочная ТУТ 10/5 | 4 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 27 | 2035142 | Трубка термоусадочная ТУТ 12/6 | 4 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 28 | 2105857 | Трубка термоусадочная ТУТ 12/8 | 4 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 29 | 2053723 | Трубка термоусадочная ТУТ 15/6 | 4 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 30 | 2039738 | Трубка термоусадочная ТУТ 16/8 | 4 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 31 | 2231698 | Трубка термоусадочная ТУТ 2/1 | 10 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 32 | 2053724 | Трубка термоусадочная ТУТ 3/1,5 | 4 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 33 | 2231709 | Трубка термоусадочная ТУТ 4/2 | 10 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 34 | 2027511 | Трубка термоусадочная ТУТ 6/3 | 24 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 35 | 2301581 | Трубка термоусадочная ТУТ 6/3 1м | 10 | ШТ | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 36 | 2027508 | Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 | 14 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 37 | 2279015 | Трубка термоусадочная ТУТ-К 12/4 | 5 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 38 | 2263481 | Трубка термоусадочная ТУТ-К 24/8 | 5 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |
| 39 | 2279014 | Трубка термоусадочная ТУТ-К 9/3 | 15 | М | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 15.03.2023 года | Центральный склад «Тамбовэнерго», г. Тамбов, ул. Авиационная, д.149 |

3. Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики электроизоляционных материалов должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №1:

Таблица №1

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Изолента Safeline 19ммх20м белая | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента Temflex 1300 18х0,13ммх20м | Размер (ШхД): 18 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ 15ммх20м красная | Размер (ШхД): 15 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ 15ммх20м синяя | Размер (ШхД): 15 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ 19ммх20м синяя | Размер (ШхД): 15 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ 19ммх25м черная | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м белая | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м желтая | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м зеленая | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ EKF 19ммх20м красная | Размер (ШхД): 19 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ Safeline 15ммх20м черная | Размер (ШхД): 15 мм.х20 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента ПВХ Safeline 19ммх25м черная | Размер (ШхД): 19 мм.х25 м Толщина: 0,13 мм. # ГОСТ 16214-86 «Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем. Технические условия» |
| Изолента х/б | ГОСТ 2162-97 Лента изоляционная прорезиненная. Технические условия Размер (ШхД): 20 мм.х25 м |
| Металлорукав РЗ-ЦХ d16 | # Диаметр – 16 мм # ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору» |
| Металлорукав РЗ-ЦХ d20 | # Диаметр – 20 мм # ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору» |
| Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10 | Размер – 8мм Тип – для установки под изолятор ИПУ-10/630 (овальный фланец) Материал – маслобензостойкая резина марки 7B14 |
| Труба гофрированная ПВХ d20 с зондом | ТУ 3464-001-42790588-99 Диаметр – 20 мм |
| Трубка ПВХ d4 | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 4 мм |
| Трубка ПВХ d4 белая | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 4 мм Цвет: белый |
| Трубка ПВХ d5 белая | # ГОСТ 19034-82 «Трубки из поливинилхлоридного пластиката. Технические условия» # Диаметр внутренний: 5 мм Цвет: белый |
| Трубка термоусадочная ТТК 12/3 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТТК 8/2 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТТУ 5/2,5 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 10/5 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 12/6 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 12/8 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 15/6 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 16/8 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 2/1 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 3/1,5 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 4/2 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 6/3 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ 8/4 | ТУ 2247-002-75457705-2006 |
| Трубка термоусадочная ТУТ-К 12/4 | Тип - трубка Длина, м - 1 Номинальный диаметр до/после усадки, мм - 12/4 Толщина стенки после усадки, мм - 1.6 Продольная усадка, % - ≤15 Температура усадки, °С - 115-140 Клеевой слой - да Напряжение, В - 1000 Наличие изоляции - да Цвет - черный Материал - полиолефин |
| Трубка термоусадочная ТУТ-К 24/8 | Тип - трубка Длина, м - 1 Номинальный диаметр до/после усадки, мм - 24/8 Толщина стенки после усадки, мм - 1.6 Продольная усадка, % - ≤15 Температура усадки, °С - 115-140 Клеевой слой - да Напряжение, В - 1000 Наличие изоляции - да Цвет - черный Материал - полиолефин |
| Трубка термоусадочная ТУТ-К 9/3 | Тип - трубка Длина, м - 1 Номинальный диаметр до/после усадки, мм - 9/3 Толщина стенки после усадки, мм - 1.6 Продольная усадка, % - ≤15 Температура усадки, °С - 115-140 Клеевой слой - да Напряжение, В - 1000 Наличие изоляции - да Цвет - черный Материал - полиолефин |

- Общие требования.

4.1 К поставке допускается продукция, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой и ранее неиспользованной;

- качество продукции должно соответствовать техническим условиям завода изготовителя и удостоверяться паспортом;

4.2 Продукция должна соответствовать требованиям ТУ, МЭК и ГОСТ

4.3 Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на продукцию, при условии выполнения Покупателем правил хранения и эксплуатации товара, определяется в соответствии со сроками, указанными в сертификатах соответствия и паспортах качества продукции. Если в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки продукции, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию продукции до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период, затраченный на устранения недостатков.

  - Состав технической и эксплуатационной  документации.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- паспорт товара;

- все товары должны быть снабжены соответствующими сертификатами или другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.

5. Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка продукции входящего в предмет Договора должна быть выполнена в сроки указанные в настоящем ТЗ.

6. Требования к Поставщику.

- наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой продукции.

7. Правила приемки продукции.

Все поставляемое продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Тамбовэнерго» при получении продукции на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8. Стоимость.

В стоимость должна быть включена доставка до склада Покупателя.

Начальник ОАиУП /________________________________/М.В. Платонов

должность                                    подпись                                            Фамилия И.О.