Утверждаю

Начальник Управления собственностью

_______________________ И.В. Эжбаев

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Объект услуг: Установление зон с особыми условиями использования территорий - охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

2. Сведения об объектах:

| № п/п | Наименование объекта (диспетчерское наименование) | Местоположение объекта | Технические характеристики протяженного объекта* |  |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Описание прохождения линейного объекта, (указывается конечная и начальная точка) | Протяженность объекта электросетевого хозяйства, | В том числе протяженность кабельной вставки, км | Протяженность части объекта электросетевого хозяйства, проходящей по лесным массивам, км | Количество КТП, МТП, РП,ЗТП | Наименование КТП, МТП, РП,ЗТП |  |
|  |  |  |  | км |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Сельская | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Сельская, конец - ТП№215,438,246,439,242,276,178,277,173,282,283,396,252. | 17,3 |  |  | 14 |  | 1986 |
| 2 | ВЛ 10 кВ Ф-9 ПС Сельская | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Сельская, конец - ТП№433,363,360,347,348,367,364,359,356,253,288,361,289,141,354,357,10,445. | 24,1 | 0,065 |  | 17 |  | 1988 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ф.11 ПС Сельская | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Сельская, конец - ТП№449 | 5,217 |  |  | 1 |  | 2017 |
| 4 | ВЛ 10 кВ Ф-7 ПС Чумойтло | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Чумойтло, конец - ТП№382,90п,82,352,388,427,19п,92п. | 11,91 |  |  | 8 |  | 1989 |
| 5 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Чумойтло | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Чумойтло, конец - ТП№10,445. | 7,8 |  |  | 2 |  | 1996 |
| 6 | ВЛ 10 кВ Ф-1 ПС Б.Кибья | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Кибья, конец - ТП№132, 101, 157п, 174п, 312п, 192, 344п, 102. | 19,9 |  | 0,455 | 8 |  | 1968 |
| 7 | ВЛ 10 кВ Ф-2 ПС Б. Кибья | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Кибья, конец - ТП№156, 162,104,167,139,105,161,126,130,345,128. | 22,5 |  | 0,14 | 11 |  | 1968 |
| 8 | ВЛ 10 кВ Ф-12 ПС Б. Кибья | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Кибья, конец - ТП№113,163,111,158 | 11,4 |  |  | 4 |  | 1968 |
| 9 | ВЛ 10 кВ Ф-18 ПС Б.Кибья | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Кибья, конец - ТП№143,127п,144,145,147,154,146,148,157п,140,169,150,159,151,100,140,355п,152,153,434. | 22,9 |  |  | 20 |  | 1968 |
| 10 | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС Б. Уча | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Кибья, конец - ТП№27,20,21,23,22,26,1п,25,29,28. | 5,4 |  |  | 10 |  | 1967 |
| 11 | ВЛ 10 кВ Ф-15 ПС Б. Уча | Удмуртская Республика, Можгинский район | начало - ПС Кибья, конец - ТП№34,79,87,33,32,31. | 11,06 |  |  | 6 |  | 1977 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ Л-14 от ЗТП № 393 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,28 |  |  |  |  | 1996 |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП № 58 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,38 |  |  |  |  | 1964 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ Л-8 от ЗТП № 53 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,4 |  |  |  |  | 2010 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТП № 12 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,77 |  |  |  |  | 1961 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ Л-4 от ЗТП № 59 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,28 |  |  |  |  | 1959 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ Л-2 от ЗТП № 192 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 3,12 |  |  |  |  | 2013 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ Л-6 от ЗТП № 93 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,95 |  |  |  |  | 1961 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП № 248 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,36 |  |  |  |  | 1965 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ Л-9 от КТП № 78 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,45 |  |  |  |  | 1964 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ЗТП № 60 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,32 |  |  |  |  | 1961 |
| 22 | ВЛ 0.4 кВ Л № 5 ТП № 1258 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 3,0102 |  |  |  |  | 2020 |
| 23 | ВЛ 0.4 кВ Л № 2 ТП № 1278 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 3,7615 |  |  |  |  | 2021 |
| 24 | ВЛ 0.4 кВ Л № 3 ТП № 1288 | РЭС ИЭС | по всей трассе | 2,6385 |  |  |  |  | 2021 |
| 25 | ВЛ-0,4кВ Л-6 КТП-111 д.75 ул.Азина | РЭС ИЭС | по всей трассе | 0,6965 |  |  |  |  | 2020 |
|  |  |  |  | 194,9037 |  |  |  |  |  |

Общий объем услуг: ВЛ 0,4/6/10 кВ – 194,9037 км, количество линий - 25 шт., с кабельными вставками на них, в том числе:

ВЛ 6/10 кВ – 159,487 км, количество линий – 11 шт.;

ВЛ 0,4 кВ – 35,4167 км, количество линий – 14 шт.

В процессе оказания услуг наименования объектов могут быть изменены, охранная зона устанавливается по наименованию, отраженному в документе о праве на объект (в т.ч., но не ограничиваясь, инвентарной карточке объекта), на дату его предоставления Заказчиком в адрес Исполнителя.

В случае ликвидации объекта (отсутствия его на местности), невозможности осуществления съёмки на закрытых территориях, наличия  изменений по протяженности в сторону уменьшения по результатам  геодезической съёмки по сравнению с указанной в перечнях объектов к настоящему техническому заданию, Заказчик имеет право заменить объекты на аналогичные по протяжённости независимо от их количества и месторасположения, при этом цена Договора не подлежит изменению, дополнительного соглашения к заключенному Договору не требуется.

Срок начала оказания услуг – датой, следующая за датой заключения настоящего Договора.

Общий срок оказания Услуг по настоящему Договору по 31.05.2024, при этом:

охранные зоны на 116,5 км линий должны быть установлены в срок не позднее 30.09.2023;

- охранные зоны (нарастающим итогом) на 155,36 км линий электропередачи должны быть установлены в срок не позднее 31.12.2023 г.;

- охранные зоны (нарастающим итогом) на 194,9037 км линий электропередачи должны быть установлены в срок не позднее 31.05.2024 г.

| № п/п | Наименование услуг | Ед. измерения | Объем услуг нарастающим итогом | Срок оказания услуг (промежуточных услуг) нарастающим итогом (месяц/год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства | км | 116,5 | сентябрь 2023 |
|  |  | км | 155,36 | декабрь 2023 |
|  |  | км | 194,9037 | май 2024 |

3. Условия оплаты услуг: установлены Договором на оказание услуг по описанию местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства и внесению сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости.

3.1. Cрок оплаты Заказчиком оказанных услуг должен составлять не более 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета/счета - фактуры. На момент приемки оказанных услуг Исполнителем надлежащим образом должны быть исполнены иные обязательства, предусмотренные договором, необходимые для оплаты оказанных услуг, в том числе о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8 Технического задания к настоящему Договору.

В случае, если Исполнитель является субъектом малого и среднего предпринимательства, оплата услуг по настоящему Договору производится после передачи Исполнителем Заказчику результата оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставления Исполнителем счета/счета - фактуры. На момент приемки оказанных услуг Исполнителем надлежащим образом должны быть исполнены иные обязательства, предусмотренные договором, необходимые для оплаты оказанных услуг, в том числе о предоставлении документов, предусмотренных пунктом 8 Технического задания к настоящему Договору.

3.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.3. В платежных документах НДС выделяется отдельной строкой.

3.4. Моментом исполнения обязательств по оплате является дата списания денежных средств с корреспондентского счет банка Заказчика.

3.5. Сторонами согласовано, что у Исполнителя не возникает права на получение с Заказчика процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и положения указанной статьи не применяются к отношениям Сторон, возникшим по настоящему Договору.

4. Цель оказания услуг: Формирование и согласование документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий в связи с наличием охранных зон электросетевых объектов, в формате, установленном действующим законодательством РФ, установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (зон с особыми условиями использования территории).

5. Нормативные документы:

●    Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 03.08.2019 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- Постановление Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства»;

- Постановление Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации»;

- Приказ Ростехнадзора от 17.01.2013 N 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства»;

- Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания  местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016г. № 163 и от 
4 мая 2018 № 236»;

- Приказ Росреестра от 04.09.2020 N П/0329 «Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, а также об установлении иных видов предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Основные положения об опорной межевой сети. ЕСДзем.02-06005-02,М, 2002;

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 (ГКИНП-02-033-83) утверждена ГУГК 05.10.79г. (с изменениями 1982г.);

- Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:10000-1:25000. Полевые работы; М. Недра, 1978.

6. Требования к оказанию услуг:

6.1. Исполнитель самостоятельно выбирает метод определения координат характерных точек границ охранных зон, руководствуясь при этом требованиями по точности, установленными в соответствии действующим нормативным регулированием и по итогам выполнения геодезических измерений получает необходимые данные для формирования описаний местоположения границ охранных зон. Характерные точки должны быть отсняты на каждой опоре.

6.2. Формат электронного документа, содержащего сведения о границах охранной зоны, должен соответствовать формату, установленному федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по нормативно-правовому регулированию в сфере ведения Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности на момент внесения сведений о границах охранных зон в ЕГРН.

6.3. Согласование границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства (при необходимости) осуществляется с учетом требований Постановления Правительства РФ № 736 от 26.08.2013 «О некоторых вопросах установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», Постановления Правительства РФ № 444 от 17.05.2016 «О внесении изменений в некоторые нормативные акты Правительства Российской Федерации» и приказа Ростехнадзора от 17.01.2013 № 9 «Об утверждении Порядка согласования Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору границ охранных зон в отношении объектов электросетевого хозяйства».

6.4. В целях согласования с территориальным органом Ростехнадзора границ охранных зон линейных объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, Исполнитель подготавливает текстовое и графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, утвержденном действующим законодательством на момент согласования,  с отображением границы охранной зоны (подлинник и копию), а также, по требованию Заказчика,  на бумажном носителе документ, который визуально воспроизводит вышеуказанные сведения о границе охранной зоны и на графической части которого красными сплошными линиями нанесены такие границы.

Заказчик представляет Исполнителю:

- заявление о согласовании границ охранных зон объекта электросетевого хозяйства;

- опись документов, представленных для согласования границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства;

# - сведения, подтверждающие наличие записи о государственной регистрации прав на объект недвижимости. При их отсутствии, в том числе, в случае если такие права не зарегистрированы в ЕГРН, представляются копии документов, подтверждающих право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства;

# - информацию о технических характеристиках объекта электросетевого хозяйства, в отношении которого устанавливается охранная зона.

6.5. В дальнейшем территориальное управление Ростехнадзора в течение 5 рабочих дней после регистрации решения территориального органа о согласовании границ охранной зоны направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения ЕГРН, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в ЕГРН сведений о границах охранной зоны.

6.6. В случае издания уполномоченными органами подзаконных актов, предусмотренных  Федеральным законом от 03.08.2018 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», иным образом регулирующих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и/или оформление материалов по описанию границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства, Исполнитель прямо и полностью руководствуется нормами таких нормативно-правовых актов, дополнительных согласований с Заказчиком, в этом случае, не требуется и условия заключенного договора пересмотру не подлежат.

7. Содержание услуг, оказываемых Исполнителем:

7.1. Анализ представленных Заказчиком исходных документов и материалов, включая:

- документов, подтверждающие право собственности или иное законное основание владения объектом электросетевого хозяйства, техническую документацию на объекты электросетевого хозяйства (технические паспорта, поопорные схемы, межевые планы, кадастровые паспорта (выписки), при наличии у Заказчика). Уточнение местоположения объектов электросетевого хозяйства, согласование порядка проведения полевых измерений и доступа к объектам кадастровых инженеров в этих целях, проведение инструктажа по мерам безопасности в ходе проведения мероприятий.

7.2. Сбор (получение), изучение и анализ имеющихся картографических материалов на район, аэрофотосъемочных материалов, геодезических данных, а также материалов ранее выполненных проектно-изыскательских, землеустроительных и иных видов работ (межевые дела, материалы инвентаризации и т.д.), получение (актуализация) кадастровых планов территории. Рекогносцировка района мероприятий и объектов. Получение в соответствующих территориальных органах государственной власти и организациях необходимых сведений из ЕГРН, сведений о пунктах ГГС и/или ОМС, картографической основы и иных документов, необходимых для осуществления мероприятий, получение у Заказчика услуг материалов, необходимых для представления в управление Ростехнадзора в целях согласования границ охранных зон (при необходимости).

7.3. Осуществление мероприятий на местности в целях определения местоположения границ охранных зон путем определения координат центров опор воздушных линий электропередачи, координат трасс кабельных вставок воздушных линий электропередачи/кабельных линий, координат проекций на земную поверхность точек крепления крайних проводов к траверсам опор воздушных линий электропередачи, характерных точек границ распределительных устройств и подстанций и характерных точек границ охранной зоны, с точностью, удовлетворяющей нормативным требованиям к точности определения координат, в целях определения местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Вычисление площадей охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Подготовка и согласование с Заказчиком схемы охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, составленной на планово-картографическом материале, на которой должны быть отображены объекты местности, опоры  (с указанием их номеров), подстанции и распределительные устройства, трассы кабельных вставок, обозначены границы административно-территориальных образований, границы и кадастровые номера земельных участков, сведения о которых внесены в ЕГРН (если границы отдельных частей ОЗ пересекают границы указанных земельных участков), а также красными сплошными линиями должны быть нанесены границы охранной зоны и её характерные точки (с указанием их номеров). Схема границ охраной зоны должна быть оформлена в масштабе, обеспечивающем читаемость местоположения характерных точек границ объекта. При невозможности отображения в масштабе схемы отдельных характерных точек границ допускается отображать их местоположение с использованием выносок, оформляемых, в том числе, на отдельных листах. Схема границ должна быть согласована исполнителем (кадастровым инженером) с начальником РЭС Заказчика или иным уполномоченным представителем РЭС (путем ее визирования либо письмом о согласовании).

7.4. Подготовка документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон объектов электросетевого хозяйства, перечень координат характерных точек границ таких зон в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах таких зонах в ЕГРН.

Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранных зон (при необходимости, в соответствии с п.6.4.- 6.5.).

7.5. Передача через территориальный орган Ростехнадзора (для объектов, введенных в эксплуатацию после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации № 160) или непосредственно в орган кадастрового учета документов, содержащих текстовое и графическое описания местоположения границ зон с особыми условиями использования территорий – охранных зон объектов электросетевого хозяйства, в формате, установленном действующим законодательством РФ на момент внесения сведений о границах  таких зонах в ЕГРН.

8. Предоставляемые Исполнителем документы:

Результатом оказания услуг является передача Исполнителем Заказчику и принятие Заказчиком следующих документов, форма которых должна соответствовать требованиям, установленным законодательством, действующим на момент оказания услуг:

- на бумажных носителях – документы о границах охранных зон в отношении каждого ОЭСХ Заказчика (экземпляр Заказчика), подготовленные в  соответствии с требованиями действующего законодательства, решения об установлении, изменении зон с особыми условиями использования территории  - границ охранных зон ОЭСХ Заказчика (при необходимости); схемы охранных зон ОЭСХ, согласованные с РЭС; уведомления органа кадастрового учета о внесении сведений о границах охранных зон ОЭСХ в документы ЕГРН или выписку о зоне с особыми условиями использования территории или письменное подтверждение Исполнителя о проведении учетных действий в ЕГРН в отношении охранных зон ОЭСХ Заказчика, с указанием реестрового идентификационного номера охранной зоны;

- на электронном носителе - в виде копии электронного документа, предназначенного для внесения в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территорий - границах охранных зон ОЭСХ в электронном виде, соответствующего установленным требованиям, кроме того, в формате .pdf с текстовым описанием и графическими схемами.

9. Нормативная оговорка (применение действующего законодательства):

В случае изменения в период оказания услуг по Договору норм законодательства, регулирующих порядок оказания услуг, предусмотренных Договором и оформление/наименование документов, подлежащих сдаче Исполнителем Заказчику, услуги/документация оказываются и оформляются Исполнителем с учетом требований и форматов, установленных требованиями законодательства, действующих на момент их оказания. Дополнительных согласований с Заказчиком в этом случае не требуется и условия заключенного Договора пересмотру не подлежат.