УТВЕРЖДАЮ:

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ |  |
| --- | --- |
| Номер материала SAP | 2119518 |

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра»-«Орелэнерго»

__________________Колубанов И.В.

“    ____   ”       __________   2015г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противопожарного оборудования

(Крепление для огнетушителя ОУ-3).

Лот № 310А

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные крепления для огнетушителя ОУ-3 должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица №1

| Наименование и тип | Технические требования и характеристики крепления |  |
| --- | --- | --- |
| Крепление для огнетушителя ОУ-3 | Назначение и область применения: Кронштейн для огнетушителей должен обеспечивать свободный доступ к этому средству пожаротушения, но, в то же время, надежно удерживать его на стене, специальные кронштейны с замками, надежно закрепляют огнетушитель, но при необходимости легко открываются. |  |
|  | Комплект поставки: крепления для огнетушителя ОУ-3, эксплуатационная документация |  |
|  | ГОСТ или ТУ, нормативные документы: -  ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»  ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». |  |
|  | Материал: Крепление для огнетушителя ОУ-3 изготовлен из стального листового проката толщиной металла 1,0-1,2мм |  |
|  | Цвет: окрашен эпоксидно-полиэфирной порошковой краской красного цвета (RAL 3020) |  |
|  | Габаритные размеры, мм | 1100230 |
|  | Диаметр кольца кронштейна, мм | 160 |
|  | Максимальная нагрузка, на крепление, кг | 6 |
|  | Срок службы, лет, не менее | 10 |
|  | Количество: шт. | 100 |
|  | Температура эксплуатации и хранения, °С | От -40 до +50 |
|  | Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия | + |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускается крепление для огнетушителя ОУ-3, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих противопожарное оборудование для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- противопожарное оборудование,  впервые поставляемое заводом - изготовителем для нужд ОАО «МРСК Центра», должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки креплений для огнетушителей) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку крепления для огнетушителя ОУ-3 для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Противопожарное оборудование должно соответствовать требованиям:

- - ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»

- ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний».

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя крепления для огнетушителя ОУ-3, ГОСТ 2991,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5 Срок изготовления должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые крепления для огнетушителя ОУ-3, должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений                                                                          Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Крепление для огнетушителя ОУ-3 обеспечивает эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки крепления для огнетушителя ОУ-3 должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых креплений для огнетушителя ОУ-3 на русском языке.

Маркировка креплений должна быть нанесена на видном месте и содержать следующие данные:

- обозначение типа;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки крепление для огнетушителя ОУ-3 должны быть указаны в нормативно-технической документации.

По всем видам креплений Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации крепление для огнетушителя ОУ-3.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия креплений для огнетушителя ОУ-3 при поступлении на склад по адресу: г. Орёл, ул. Высоковольтная, 9, центральный склад филиала ПАО «МРСК Центр» - «Орёлэнерго», должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра»- «Орёлэнерго»,  и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад. В случае выявления дефектов, в том числе - скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник УПБиПК 	/					/		Миколюк П.А.

должность                                                       подпись                                                                       Фамилия И.О.