# Высоковольтные вводы ВВФ-35-630 (с резьбой) для ВТ-35

## Высоковольтные вводы ВВФ-35 - характеристики

| Тип выключателя | Ток выклю-чателя, А | L, mm | L1, mm | l, mm | d | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВТ-35 | 630 | 1263 | 511 | 55 | М20х1,5 | М22х1,5 |