ВПФII -35/630 для выключателя ВМ-35/ВМД-35

## Высоковольтные вводы ВПФ-35 - характеристики

| Тип выключателя | Ток выклю-чателя, А | L, mm | L1, mm | l, mm | d | d1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВМ-35 | 630 | 1290 | 527 | 82 | 21 | М22х1,5 |