“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора – главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»

______________________  / Е.А. Смирнов

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку комплектующих РЗА.  Лот № 309В

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» производит закупку комплектующих РЗА для ремонтно-эксплуатационного обслуживания электросетевого оборудования на 2019 год.

  - Закупка производится на основании плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2019 год.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку комплектующих РЗА на склад получателя – филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Тип комплектующих РЗА | Количество комплектующих РЗА, шт |
| --- | --- | --- |
| «Костромаэнерго» | РТМ-I | 4 |
|  | Индикатор AD-22DS 230В желтый | 10 |
|  | Индикатор AD-22DS 230В зеленый | 10 |
|  | Индикатор AD-22DS 230В красный | 10 |

Поставка комплектующих РЗА производится в точки поставки, указанные покупателем - филиалом ПАО «МРСК Центра»:

| Филиал ПАО «МРСК Центра» | Точка поставки | Срок поставки* |
| --- | --- | --- |
| «Костромаэнерго» | 156961 г. Кострома, ул Катушечная, 157 | 45 |

*- календарных дней с момента заключения договора

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные комплектующих РЗА должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 1:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование комплектующих РЗА | Технические требования и характеристики комплектующих РЗА |
| --- | --- | --- |
| Реле тока |  |  |
| 1 | РТМ-I | Назначение – прямого действия |
|  |  | Номинальная уставка тока, А – 5; 7,5; 10; 15 |
|  |  | Диапазоны регулирования токов срабатывания, А – 4,8-7,4; 7,2-10,8; 9,6-15,5; 14,6-22 |
|  |  | Диапазон рабочих температур, не менее, - 20˚ С до + 55˚ С |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее - 12 |  |  |
| Срок службы, лет, не менее |  | 15 |
| 2 | Индикатор AD-22DS 230В желтый | Цвет линзы/колпачка - Желтый |
|  |  | Тип напряжения - AC (перемен.) |
|  |  | Конструкция линзы - Круглая (-ое) |
|  |  | Тип линзы - Плоская (-ий) |
|  |  | Диаметр отверстия - 22 мм |
|  |  | Степень защиты (IP) - IP40 |
|  |  | С ламп. в комплекте - Да |
|  |  | Тип лампы - Светодиод. (LED) |
|  |  | Номин. раб. напряжение Ue - 230 В |
|  |  | Тип электрического подключения - Винтовое соединение |
|  |  | С передним кольцом - Нет |
| 3 | Индикатор AD-22DS 230В зеленый | Цвет линзы/колпачка - Зеленый |
|  |  | Тип напряжения - AC (перемен.) |
|  |  | Конструкция линзы - Круглая (-ое) |
|  |  | Тип линзы - Плоская (-ий) |
|  |  | Диаметр отверстия - 22 мм |
|  |  | Степень защиты (IP) - IP40 |
|  |  | С ламп. в комплекте - Да |
|  |  | Тип лампы - Светодиод. (LED) |
|  |  | Номин. раб. напряжение Ue - 230 В |
|  |  | Тип электрического подключения - Винтовое соединение |
|  |  | С передним кольцом - Нет |
| 4 | Индикатор AD-22DS 230В красный | Цвет линзы/колпачка - Красный |
|  |  | Тип напряжения - AC (перемен.) |
|  |  | Конструкция линзы - Круглая (-ое) |
|  |  | Тип линзы - Плоская (-ий) |
|  |  | Диаметр отверстия - 22 мм |
|  |  | Степень защиты (IP) - IP40 |
|  |  | С ламп. в комплекте - Да |
|  |  | Тип лампы - Светодиод. (LED) |
|  |  | Номин. раб. напряжение Ue - 230 В |
|  |  | Тип электрического подключения - Винтовое соединение |
|  |  | С передним кольцом - Нет |

- Общие требования.

  - К поставке допускаются комплектующие РЗА, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям: положительное заключение МВК, ТУ;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих комплектующие РЗА для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования";

- комплектующие РЗА, впервые поставляемые заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Комплектующие РЗА должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения комплектующих РЗА должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя или ГОСТ 14192 - 96. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Дата изготовления комплектующих РЗА производителем должна быть не ранее года, в который производится их поставка.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые комплектующие РЗА должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода комплектующих РЗА из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

Комплектующие РЗА должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 15 лет.

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

Маркировка комплектующих РЗА должна содержать следующие данные:

- наименование изготовителя;

- год выпуска;

- марку изделия.

По всем видам комплектующих РЗА Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых комплектующих РЗА.

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация для каждой партии комплектующих РЗА должна включать:

- паспорт товара;

- сертификат соответствия.

- Сроки и очередность поставки продукции.

Поставка комплектующих РЗА, входящих в предмет Договора, должна быть выполнена согласно графику, утвержденного Покупателем. Изменение сроков поставки комплектующих РЗА возможно по решению ЦКК ПАО «МРСК Центра». Изменение сроков поставки по договору оформляется в соответствии условиями договора поставки и действующим законодательством.

- Требования к Поставщику.

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок комплектующих РЗА (в соответствии с требованиями конкурсной документации).

Наличие действующих лицензий на виды деятельности, связанные с поставкой комплектующих РЗА.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия комплектующих РЗА должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

- Стоимость.

В стоимость должны быть включены:  доставка до склада Покупателя.

И.о. заместителя главного инженера по управлению

производственными активами и развитию	                       	                              А.В. Дюков