## Лист1
Приложение № 9
к энергосервисному контракту
№_______________________
от "___" _______ 2018 г.
Перечень объектов, включенных в энергосервисный контракт
Наименование РЭС | Наименование подстанции | Диспетчерское наименование фидера 6-10кВ | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0.4 кВ | ВСЕГО ТУ | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП 6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП МРСК (технический учет на вводах 0.4 кВ) |  | Организация высоковольтного учета (ПКУ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[5 empty] | 1 фазные (split-исполнение) | 3 фазные прямого включения (split-исполнение) | 3 фазные с ТТ (БИЗ на опоре) | 3 фазные прямого включения (счетчик с GSM-модемом) | 3 фазные с ТТ (счетчик с GSM-модемом) | 3 фазные прямого включения (БИЗ, счетчик с GSM-модемом) | 3 фазные с ТТ (счетчик с GSM-модемом и комплект ТТ-0.4кВ) | 3 фазные с ТТ и ТН | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | УСПД на ТП (КТП) | УСПД на ПС 110 (35) кВ
Арзамасский городской | Орбита | 1011 |  | 685 | 525 | 124 | 20 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 |  |  | 10
Вадский | Вадская | 1003 |  | 593 | 529 | 45 | 5 | 0 | 5 |  | 9 | 0 |  |  | 9
Шатковский | Смирново | 1007 |  | 250 | 214 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |  |  | 11
Перевозский | Перевоз | 1008 |  | 476 | 421 | 30 | 4 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 |  |  | 15
Перевозский | Перевоз | 1010 |  | 463 | 368 | 69 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 |  |  | 8
Перевозский | Перевоз | 1002 |  | 318 | 278 | 16 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 2 |  |  | 15
Перевозский | Перевоз | 1003 |  | 1825 | 1579 | 175 | 21 | 1 | 7 | 0 | 42 | 0 |  |  | 49
Первомайский | Первомайск | 606 |  | 2134 | 2024 | 73 | 5 | 3 | 8 |  | 21 |  |  |  | 21
Лукояновский | ПС Лукоянов 110 | 1006 |  | 1311 | 1185 | 94 | 2 | 7 | 5 | 1 | 16 | 1 |  |  | 17
Арзамасский сельский | ПС-Выездное | 1001 |  | 919 | 468 | 377 | 44 | 1 | 11 |  | 18 |  |  |  | 19
Арзамасский сельский | ПС-Выездное | 1002 |  | 2116 | 1897 | 173 | 12 | 1 | 6 |  | 26 | 1 |  |  | 26
Арзамасский сельский | ПС-Выездное | 1004 |  | 1692 | 1503 | 155 | 4 |  | 7 | 1 | 22 |  |  |  | 23
Арзамасский сельский | ПС-Выездное | 1006 |  | 1071 | 983 | 53 | 17 | 2 |  |  | 16 |  |  |  | 16
Балахнинский | Алешинская | 632 |  | 1519 | 1343 | 152 | 8 | 0 | 7 |  | 7 | 2 |  |  | 14
Балахнинский | Алешинская | 621 |  | 763 | 568 | 171 | 10 | 0 | 3 |  | 8 | 3 |  |  | 13
Чкаловский | Губцевская | 1022 |  | 1316 | 1116 | 176 | 8 |  | 4 |  | 12 |  |  |  | 12
Городецкий | Ильинская | 1093 |  | 455 | 366 | 63 | 5 |  | 8 |  | 13 |  |  |  | 16
Городецкий | Ильинская | 1096 |  | 670 | 532 | 101 | 8 |  | 3 |  | 26 |  |  |  | 26
Дзержинский | ПС Капролактам 35/6; ДЭС | ф.1 |  | 1281 | 1158 | 79 | 27 | 0 | 8 |  | 8 | 1 |  |  | 8
Дзержинский | ПС Капролактам 35/6; ДЭС | ф.12 |  | 280 | 248 | 26 | 1 | 0 | 3 |  | 2 | 0 |  |  | 2
Дзержинский | ПССинтез 110/6; ДЭС | ф.27 |  | 44 | 32 | 8 | 1 | 0 | 2 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Дзержинский | ПССинтез 110/6; ДЭС | ф.47 |  | 212 | 199 | 7 | 1 | 0 | 3 |  | 2 | 0 |  |  | 2
Дзержинский | ПС Кристалл 110/6; ДЭС | ф.14 |  | 453 | 353 | 77 | 11 | 0 | 2 |  | 8 | 2 |  |  | 8
Дзержинский | ПС Кристалл 110/6; ДЭС | ф.34 |  | 17 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 |  | 5 | 0 |  |  | 7
Володарский | ВКХП | 1008 |  | 1790 | 1658 | 101 | 4 | 0 | 0 |  | 26 | 1 |  |  | 23
Володарский | ВКХП | 1007 |  | 169 | 155 | 9 | 2 | 0 | 0 |  | 3 | 0 |  |  | 8
Володарский | ВКХП | 1004 |  | 105 | 83 | 11 | 3 | 0 | 0 |  | 8 | 0 |  |  | 3
Володарский | Смолино | 1006 |  | 232 | 210 | 8 | 5 | 0 | 0 |  | 9 | 0 |  |  | 9
Володарский | Комплекс | 1002 |  | 241 | 214 | 15 | 3 | 0 | 0 |  | 9 | 0 |  |  | 9
Володарский | Жолнино | 626 |  | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | 4 | 0 |  |  | 4
Володарский | Жолнино | 604 |  | 266 | 216 | 35 | 4 | 0 | 0 |  | 11 | 0 |  |  | 11
Володарский | Жолнино | 621 |  | 27 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Володарский | Жолнино | 630 |  | 76 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  |  | 6
Володарский | Фролищи | 601 |  | 324 | 297 | 19 | 2 | 0 | 0 |  | 6 | 0 |  |  | 6
Володарский | Фролищи | 606 |  | 63 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 5
Володарский | Ильино | 1005 |  | 762 | 706 | 21 | 7 | 0 | 0 |  | 28 | 0 |  |  | 30
Володарский | Ильино | 1006 |  | 1104 | 1008 | 58 | 3 | 0 | 0 |  | 35 | 0 |  |  | 37
Володарский | Сейма | 1015 |  | 132 | 116 | 11 | 1 | 0 | 0 |  | 4 | 0 |  |  | 4
Володарский | Сейма | 1017 |  | 997 | 935 | 42 | 8 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  |  | 12
Володарский | Смолино | 1009 |  | 1049 | 997 | 37 | 0 | 0 | 0 |  | 14 | 1 |  |  | 14
Володарский | Лагерная | 1002 |  | 268 | 234 | 18 | 4 | 0 | 0 |  | 12 | 0 |  |  | 11
Володарский | Лагерная | 1007 |  | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 0 |  |  | 5
Борский (ДЭС) | Борская | 1004 |  | 30 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 |  | 15 | 0 |  |  | 17
Борский (ДЭС) | Моховогорская | 613 |  | 1328 | 1020 | 290 | 9 | - |  |  | 9 | 0 |  |  | 17
Борский (ДЭС) | Моховогорская | 614 |  | 751 | 651 | 77 | 8 | - |  |  | 15 | 0 |  |  | 16
Борский (ДЭС) | Моховогорская | 615 |  | 1163 | 1079 | 54 | 17 | - | 0 |  | 13 | 0 |  |  | 13
Борский (ДЭС) | Моховогорская | 616 |  | 825 | 769 | 46 | 3 | - | 0 |  | 7 | 0 |  |  | 7
Борский (ДЭС) | Теплоходская | 624 |  | 86 | 79 | 5 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 2
Борский (ДЭС) | Кварц | 1015 |  | 248 | 184 | 62 | 0 |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 3
Богородский | Богородская, Кожевенная | Богородская ф.601, 609, 618; Кожевенная ф.601, 618 |  | 3046 | 2713 | 195 | 74 | 14 | 21 | 0 | 28 | 1 |  |  | 31
Богородский | Богородская | ф.602 и ф.604 |  | 3256 | 3110 | 70 | 36 | 1 | 18 | 0 | 17 | 4 |  |  | 17
Богородский | Богородская | ф.606 |  | 80 | 77 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Богородский | Богородская | ф.610 |  | 1221 | 1117 | 50 | 32 | 7 | 9 |  | 5 | 1 |  |  | 5
Богородский | Богородская | ф.617 |  | 349 | 304 | 28 | 7 | 1 | 1 |  | 8 | 0 |  |  | 7
Богородский | Богородская | ф.620 |  | 337 | 288 | 28 | 1 | 0 | 13 |  | 7 | 0 |  |  | 7
Богородский | Кожевенная | ф.602 |  | 941 | 857 | 40 | 14 | 6 | 6 |  | 18 | 0 |  |  | 18
Богородский | Кожевенная | ф.607 |  | 831 | 750 | 48 | 13 | 0 | 1 |  | 19 | 0 |  |  | 19
Богородский | Кожевенная | ф.612 |  | 1034 | 952 | 47 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 0 |  |  | 35
Богородский | Кожевенная | ф.617 |  | 1579 | 1484 | 75 | 6 | 7 | 4 |  | 3 | 0 |  |  | 3
Богородский | Куликовская | ф.1001 |  | 166 | 155 | 2 | 0 | 0 | 3 |  | 6 | 0 |  |  | 6
Богородский | Куликовская | ф.1003 |  | 912 | 843 | 45 | 1 | 3 | 2 |  | 18 | 0 |  |  | 18
Богородский | Куликовская | ф.1005 |  | 1088 | 994 | 51 | 8 | 4 | 2 |  | 28 | 1 |  |  | 28
Богородский | Куликовская | ф.1007 |  | 575 | 479 | 45 | 2 | 1 | 24 |  | 24 | 0 |  |  | 24
Богородский | Оранки | ф.1005 |  | 217 | 190 | 9 | 5 | 2 | 7 |  | 4 | 0 |  |  | 4
Богородский | Ушаково | ф.602 |  | 529 | 473 | 31 | 7 | 0 | 1 |  | 17 | 0 |  |  | 17
Богородский | Ушаково | ф.603 |  | 1115 | 1013 | 63 | 12 | 0 | 0 |  | 27 | 0 |  |  | 27
Богородский | Хвощевка | ф.1007 |  | 469 | 433 | 23 | 1 | 2 | 1 |  | 9 | 0 |  |  | 9
Кстовский | Безводное | 1005 |  | 220 | 172 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1
Кстовский | Безводное | 1008 |  | 189 | 123 | 59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3
Кстовский | Восточная | 611 |  | 508 | 367 | 105 | 6 | 3 | 10 | 0 | 15 | 2 |  |  | 15
Кстовский | Чернуха | 1008 |  | 360 | 264 | 88 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |  |  | 5
Лысковский | Лысково | 630 |  | 963 | 781 | 170 | 0 | 1 | 3 |  | 8 | 0 |  |  | 11
Павловский | Тумботино | 611 |  | 2073 | 1911 | 136 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |  |  | 19
Краснобаковский | Красные Баки | 1014 |  | 698 | 601 | 65 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 |  |  | 11
Краснобаковский | Шеманиха | 1001 |  | 259 | 239 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |  |  | 8
Борский (СмЭС) | Каликино | 1011 |  | 810 | 760 | 21 | 2 | 3 | 9 |  | 15 | 0 |  |  | 15
Краснобаковский | Красные Баки | 1013 | 1007 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1
Воскресенский | Воскресенская | 1010 |  | 1368 | 1175 | 162 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 |  |  | 24
Воскресенский | Воскресенская | 1001 |  | 1235 | 963 | 244 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 |  |  | 24
Воскресенский | Воскресенская | 1002 |  | 528 | 406 | 104 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 |  |  | 11
Воскресенский | Воскресенская | 1005 |  | 665 | 542 | 104 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 |  |  | 19
Семеновский | Семеновская | 1008 |  | 650 | 434 | 204 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |  |  | 6
Семеновский | Семеновская | 1013 |  | 1232 | 960 | 225 | 12 | 3 | 6 |  | 22 | 4 |  |  | 22
Семеновский | Семеновская | 1018 |  | 563 | 505 | 36 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | 3 |  |  | 12
Борский (СмЭС) | Толоконцево | 607 |  | 1520 | 1392 | 93 | 3 | 2 | 9 |  | 21 | 0 |  |  | 21
Пильнинский | ПС Пильна | ВЛ-1006 |  | 846 | 486 | 278 | 67 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 |  |  | 12
Кр.Октябрьский | ПС Салганы | ВЛ-1001 |  | 240 | 202 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 |  |  | 12
Сергачский | ПС Полюс | ВЛ-1006 |  | 772 | 646 | 87 | 7 | 5 | 3 | 3 | 15 | 6 |  |  | 12
Сергачский | ПС Строительная | ВЛ-1004 |  | 1022 | 834 | 145 | 18 | 1 | 7 | 0 | 12 | 5 |  |  | 12
Бутурлинский | ПС Бутурлино | ВЛ-1004 |  | 874 | 694 | 120 | 25 | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 |  |  | 35
Пильнинский | ПС Пильна | ВЛ-1001 |  | 921 | 577 | 288 | 42 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  |  | 15
Кр.Октябрьский | ПС Салганы | ВЛ-1002 |  | 408 | 372 | 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 |  |  | 18
Сеченовский | ПС Сеченово | ВЛ-1001 |  | 1071 | 966 | 67 | 4 | 1 | 1 | 7 | 25 | 0 |  |  | 34
Шарангский | Шаранга | 1010 |  | 236 | 186 | 30 | 7 | 0 | 5 |  | 7 | 1 |  |  | 7
Шахунский | Гагаринская | 1002 |  | 1438 | 1293 | 110 | 15 | 0 | 2 |  | 18 | 0 |  |  | 18
Шахунский | Гагаринская | 1004 |  | 197 | 153 | 21 | 8 | 0 | 2 |  | 13 | 0 |  |  | 13
Шахунский | РП Шахунья | 1009 |  | 767 | 579 | 143 | 32 | 0 | 0 |  | 13 | 0 |  |  | 13
Тоншаевский | Тоншаево | 1004 | 101 | 38 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Тоншаевский | Тоншаево | 1004 | 140 | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Тоншаевский | Тоншаево | 1003 | 147 | 104 | 78 | 24 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Тоншаевский | Тоншаево | 1003 | 148 | 99 | 80 | 17 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Тоншаевский | Шайгино | 1001 | 186 | 55 | 43 | 11 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Шарангский | Шаранга | 1001 | 20 | 137 | 121 | 15 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Шахунский | Шахунья 110/10 (ТПС) | 5 | 262 | 91 | 81 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Шарангский | Шаранга | 1001 | 27 | 37 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Шахунский | Гагаринская | 1006 | 40 | 118 | 64 | 53 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Ветлужский | Ветлуга | 1004 | 421 | 81 | 68 | 12 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Уренский | Уста | 1002 | 554 | 87 | 77 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Шахунский | Вахтан | 1005 | 603 | 98 | 80 | 17 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Шахунский | Вахтан | 1002 | 616 | 73 | 60 | 7 | 5 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Шахунский | Вахтан | 1005 | 632 | 63 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Тонкинский | Тонкино | 1008 | 803 | 81 | 72 | 8 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Шахунский | Узловая | 1006 | 90 | 71 | 61 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Нагорный | Печерская | 1019 | ТП-415 | 59 | 40 | 14 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Нагорный | Печерская | 603 | ТП-614 | 42 | 36 | 5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Нагорный | Печерская | 603 | ТП-164 | 28 | 9 | 16 | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Сормовский | ПС Автотрек | 604 |  | 113 | 66 | 28 | 16 |  |  |  | 2 | 1 |  |  | 2
Заречный | Ленинская | 608 | ТП-2377 | 34 | 33 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 0
Заречный | Т.Сортировочная | 614 | ТП-2239 | 130 | 126 | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
Вачский | Вача | 601 | ТП-3507 | 120 | 119 | 1 | [8 empty] | 1
Вачский | Вача | 601 | ТП-3509 | 8 | 8 | 0 | [8 empty] | 1
Вачский | Вача | 601 | ТП-3520 | 94 | 91 | 3 | [8 empty] | 1
Вачский | Вача | 601 | ТП-3521 | 60 | 56 | 4 | [8 empty] | 1
Ардатовский | Мухтолово | 1004 | ТП-13008 | 249 | 241 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Ардатовский | Мухтолово | 1004 | ТП-13010 | 181 | 173 | 7 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Вознесенский | Новосельская | 1026 | ТП-21015 | 125 | 44 | 80 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Вознесенский | Новосельская | 1026 | ТП-21016 | 95 | 25 | 69 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Вознесенский | Новосельская | 1026 | ТП-21105 | 108 | 33 | 74 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Вознесенский | Новосельская | 1026 | ТП-21125 | 41 | 17 | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | 1
Выксунский | Выкса | 614 |  | 1413 | 1339 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 |  |  | 10
Выксунский | Досчатое | 611 |  | 460 | 407 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |  |  | 5
Выксунский | Дружба | 611 |  | 771 | 658 | 96 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |  |  | 13
Дивеевский | Дивеево | 1011 |  | 1140 | 842 | 251 | 8 | 4 | 7 |  | 28 | 0 |  |  | 23
Дивеевский | Дивеево | 1013 |  | 1330 | 1072 | 218 | 6 | 0 | 8 |  | 26 | 0 |  |  | 29
Дивеевский | ПС-40 | ГПП-40 яч.49 |  | 906 | 752 | 138 | 7 | 0 | 0 |  | 9 | 0 |  |  | 27
Сосновский | Сосновская | 602 |  | 1169 | 977 | 155 | 6 | 0 | 5 | 1 | 25 | 0 |  |  | 26
Сосновский | Сосновская | 610 |  | 325 | 193 | 123 | 1 | 0 | 2 |  | 6 | 0 |  |  | 6
Сосновский | Сосновская | 614 |  | 300 | 255 | 40 | 0 | 0 | 1 |  | 4 | 0 |  |  | 4
Сосновский | Бараново | 1004 |  | 379 | 310 | 49 | 1 | 0 | 5 |  | 14 | 0 |  |  | 14
Сосновский | Елизарово | 605 |  | 824 | 766 | 32 | 3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 |  |  | 7
Сосновский | Елизарово | 607 |  | 259 | 236 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |  |  | 20
Сосновский | Лесуново | 1001 |  | 368 | 330 | 21 | 1 | 0 | 4 |  | 12 | 0 |  |  | 12
Сосновский | Лесуново | 1003 |  | 606 | 560 | 34 | 1 | 0 | 1 |  | 10 | 0 |  |  | 10
Кулебакский | Кулебаки | 602 |  | 2426 | 2287 | 74 | 36 | 7 | 4 | 0 | 18 | 0 |  |  | 23
Кулебакский | Кулебаки | 604 |  | 1629 | 1445 | 97 | 49 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 |  |  | 27
Кулебакский | Кулебаки | 607 |  | 4168 | 3981 | 124 | 30 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 |  |  | 24
Кулебакский | Кулебаки | 616 |  | 1686 | 1532 | 98 | 26 | 3 | 6 | 0 | 21 | 0 |  |  | 23
|  |  |  | 96214 | 83554 | 9482 | 1056 | 120 | 375 | 42 | 1523 | 62 | 0 | 0 | 1661 | 0