| Номер ТЗ |  | 401М_012 |  |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер материала SAP |  | 2071965 |  |  | Первый заместитель директора – |
|  |  |  |  |  | главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра» –«Смоленскэнерго» |
|  |  |  |  |  | ____________ / В.В. Мордыкин |
|  |  |  |  |  | ## «19» октября 2020 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов
 (Цилиндр мерный 50мл). Лот 401М.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики химической посуды должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Цилиндр мерный 50 мл | Цилиндр мерный 50мл применяется для точного отмеривания объема летучих и нелетучих жидкостей. Используются в лабораториях различного профиля в процессе приготовления растворов химических реактивов. |
| Стандарт | ГОСТ 1770-74 |
| Чертеж |  |
| Объем, мл | 50 |
| Исполнение 3 | на пластмассовом основании с носиком |
| Диаметр основания D, мм | 50 |
| Высота Н, мм, не более | 200 |
| Толщина стекла, S,мм | 1,5 |
| Деление шкалы: | 1,0 мл |
| Погрешность: | 1,0 мл |
| Материал | Стекло ХС |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

  - Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ завода-изготовителя:

-  ГОСТ 1770-74 (ИСО 1042-83, ИСО 4788-80) Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (с Изменениями N 1-10)

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. начальника УРС                   /__________________/                         В.В. Никитин