УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора-

главный инженер филиала ПАО

«Россети Центр» - «Воронежэнерго»

Бурков А.А.

« » 2021г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку химической посуды, химических материалов и реактивов

- Общая часть

Филиал ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» производит закупку материалов для формирования аварийного запаса ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» в целях повышения эффективности проведения аварийно-восстановительных работ.

- Предмет закупочной процедуры

Поставщик обеспечивает поставку материалов в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Таблица 1

| № п/п. | № материала в SAP | Наименование | Ед. изм. | Итого | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2330229 | ЭЛЕГАЗ ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ | кг | 320 | по договору |
| 2 | 2341866 | БАЛЛОН ДЛЯ ЭЛЕГАЗА 40Л | шт | 8 | по договору |

Доставка материалов производится на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр»-«Воронежэнерго» за счет Поставщика (стоимость входит в цену предложения), расположенный:

Таблица 2

| Город | Вид транспорта | Точка поставки |
| --- | --- | --- |
| Воронеж | Авто | 394026, г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 |

Способ и условия транспортировки материалов, приборов, инвентаря, инструмента должны исключать возможность его повреждения или порчи во время перевозки.

- Технические требования к продукции.

  - Технические требования и характеристики продукции должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений приведенных в таблице №3:

Таблица 3

| Наименование | Технические требования и характеристики |
| --- | --- |
| Элегаз повышенной чистоты | ТУ 6-02-1249-83 «Элегаз повышенной чистоты». |
|  | Упаковка – баллоны вместимостью 40 дм3 |
| БАЛЛОН ДЛЯ ЭЛЕГАЗА 40Л | Объем емкости, литр - 40 Раб. давление баллона, МПа - 150/200 Размеры баллона (мм.) диаметр цилиндра – 219, длина корпуса -1370 Масса баллона*, кг - 58,5 *Масса баллонов указана без вентилей, колпаков, колец и башмаков. Масса колпака металлического - 1,8 кг; кольца - 0,3 кг; башмака - 5,2 кг; вентиля – 0,5 кг. |

- Общие требования.

  - К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

    - Продукция должна быть новой, ранее не использованной;

    - Для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

    - Наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей продукции условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям.

    - Сертификация продукции должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 3 декабря 1999 г. N 61 "Об утверждении и введении в действие "правил проведения сертификации химической продукции";

    - Продукция, впервые поставляемая для нужд ПАО «Россети Центр», должна иметь положительное заключение об опытной эксплуатации в ПАО «Россети Центр» сроком не менее одного года или опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

    - Продукция, не использовавшаяся ранее на энергообъектах (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы) допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

    - Продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

    - Наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки продукции) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

    - Наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку продукции для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком продукции в техническом предложении.

  - Продукция должна соответствовать требованиям:

    - ТУ 6-02-1249-83 «Элегаз повышенной чистоты»;

    - Упаковка – баллоны вместимостью 40 дм3.

    - Оборудование должно соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ: ТУ 4215-009-46919435-99

    - ГОСТ 949-73 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. БАЛЛОНЫ СТАЛЬНЫЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ОБЪЕМА ДЛЯ ГАЗОВ НА 19,6 МПа (200 кгс/см). Технические условия.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

    - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения продукции должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192-96. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

  - Срок изготовления продукции должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поступления на склад Заказчика. Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты и их последствия, выявленные в период гарантийного срока. В случае обнаружения несоответствия поставляемой продукции ТЗ, поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего несоответствия и дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения от Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к надежности и живучести продукции.

  - Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

  - Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

    - Паспорт товара;

    - Сертификаты или другие документы на русском языке, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

  - Маркировка продукции производится непосредственно на упаковке или ярлыке.

  - По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-93, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ Р 2.601-2019 по обеспечению правильной и безопасной эксплуатации поставляемой продукции.

- Правила приемки продукции.

  - Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

  - В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы подстанций                                             Юрьев С.Н.