“УТВЕРЖДАЮ”

| Первый заместитель директора – Номер ТЗ | 401Р |
| --- | --- |
| Номер материала SAP |  |

главный инженер

ф. ПАО «МРСК	Центра» - «Курскэнерго»

Истомин В.И. /_____________

“_______” ___________________ 20_____ г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запорной арматуры. Лот № 401Р

- Технические требования к продукции.

  - Технические данные запорной арматуры должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

Таблица

| Номер материала | Наименование номенклатуры | ЕИ | Кол-во | Технические требования и характеристики номенклатуры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2046227 | Сгон d20 | ШТ | 2 | ГОСТ 8969-75 |
| 2062330 | Задвижка 30ч6бр DN80 PN10 | ШТ | 7 | ГОСТ 9698-86 |
| 2073589 | Задвижка 30ч6бр DN50 PN10 | ШТ | 6 | ГОСТ 9698-86 |
| 2100841 | Подводка гибкая для воды 1/2 1,0м г/г | ШТ | 24 |  |
| 2106558 | Смеситель для мойки Елочка | ШТ | 12 |  |
| 2226999 | Задвижка 30с41нж DN100 PN16 | ШТ | 2 | ГОСТ 9698-86 |
| 2271964 | Переходник 1/2"-1/2" вн-вн латун.никел. | ШТ | 8 |  |
| 2316040 | Кран шаровой DN20 г/г Valtec | ШТ | 23 |  |
| 2316106 | Кран шаровой DN15 г/г Valtec | ШТ | 190 |  |
| 2318173 | Кран шаровой с накидной гайкой DN25 | ШТ | 7 |  |
| 2321472 | Кран шаровой DN32 PN40 г/г латунь | ШТ | 10 | ГОСТ 28908-91 |
| 2324599 | Отвод гнутый D25 черный под сварку | ШТ | 3 | ГОСТ 17375-2001 |

- Общие требования.

2.1 К поставке допускаются запорная арматура, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а так же для отечественных, выпускающих запорную арматуру для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- запорная арматура,  впервые поставляемая заводом - изготовителем для нужд ПАО «МРСК Центра», должны иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах РФ (возможен опыт применения в странах таможенного союза - Белоруссии и Казахстана) сроком не менее трех лет;

- продукция должна пройти обязательную аттестацию в аккредитованном Центре ПАО «Россети»;

- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети»;

- наличие выданных уполномоченными органами Федерального Агентства по Техническому Регулированию и Метрологии действующих (на момент поставки запорной арматуры) деклараций (сертификатов) соответствия требованиям безопасности;

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку запорной арматуры для нужд ПАО «МРСК Центра» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком оборудования в техническом предложении.

  - Запорная арматура должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ 12.2.063-81 "Система стандартов безопасности труда. Арматура промышленная трубопроводная. Общие требования безопасности".

- ГОСТ 9544-93 "Арматура трубопроводная запорная. Нормы герметичности затворов".

- ГОСТ 5761-74 "Клапаны на условное давление Ру<= 25 МПа (250 кгс/см кв.). Общие технические условия".

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикорозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения запорной арматуры должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя запорной арматуры, ГОСТ 2991,  ГОСТ 23216, ГОСТ 14192 – 96 или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки запорной арматуры должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

2.5 Срок изготовления запорной арматуры должен быть не более полугода от момента поставки.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую запорную арматуру должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет  и  сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выявления повреждений запорной арматуры, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Срок поставки: В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 30.06.2017г

- Требования к надежности и живучести продукции.

Запорная арматура должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной  документации.

В комплект поставки для каждой партии запорной арматуры должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;

- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;

- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемой запорной арматуры, на русском языке.

Маркировка запорной арматуры должна быть нанесена на видном месте запорной арматуры и содержать следующие данные:

- обозначение типа запорной арматуры;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- год изготовления (две последние цифры).

Место и способ нанесения маркировки запорной арматуры должны быть указаны в нормативно-технической  документации.

По всем видам запорной арматуры Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной  документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 27300-87, ГОСТ 2.601-2006 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации запорной арматуры.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия запорной арматуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «МРСК Центра» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник АХО             /__________________/Грибанов О.В.

должность                                                       подпись                     Фамилия И.О.