## поверка 34
УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО "МРСК Центра" - "Смоленскэнерго"
________________ В. В. Мордыкин
"______" ____________ 2018г.
График поверки средств измерений
в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» на 2019 г.
Вид измерений: 34
№ п/п | Наименование СИ | Тип СИ | Заводской номер СИ | Метрологические характеристики |  | Периодичность поверки (месяцы) | Дата последней поверки (месяц, год) | Место проведения поверки | Сроки проведения поверки (месяц) | Сфера ГМК | Номер ЕО в КИСУР (ПО SAP) | Примечание
|  |  |  | Класс точности | Предел (диапазон) измерений
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 192 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-09 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004472042 | ЮУ
2 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 10651 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2015-09-09 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005153341 | ЮУ
3 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | инв342958000 | 0.5 | 50/5 | 48 |  | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005153342 | ЮУ
4 | Трансформатор напряжения | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 1410100000003 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2011-09-13 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005718310 | ВУ
5 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95УХЛ2 | 6240 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-24 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005752821 | ЦУ
6 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 5757968 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-09-23 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005757935 | ЦУ
7 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 5757971 | 0.5 | 100/6 | 48 | 2015-09-23 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005757936 | ЦУ
8 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 344 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-29 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200006949566 | ЗУ
9 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6 УХЛ2 | 4531 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-09-04 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005112520 | ЗУ
10 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6 УХЛ2 | 4343 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-08-09 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005112521 | ЗУ
11 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 487 | 0.2 | 10000/100 | 60 | 2014-07-03 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514800 | ЗУ
12 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 1184 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-08-07 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005733288 | ЗУ
13 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 5943 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-11 | сторонняя организация | июль | 7 | 200004511493 | ЗУ
14 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 5942 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-11 | сторонняя организация | июль | 7 | 200004511494 | ЗУ
15 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 УЗ | 2876 | 0.5 | 400/5 | 48 | 2015-09-10 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005282401 | ЗУ
16 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 УЗ | 6428 | 0.5 | 400/5 | 48 | 2015-09-10 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005282785 | ЗУ
17 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 УЗ | 3138 | 0.5 | 400/5 | 48 | 2015-09-10 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005282403 | ЗУ
18 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 УЗ | 4763 | 0.5 | 400/5 | 48 | 2015-09-10 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005282405 | ЗУ
19 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 3402 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200004223731 | ВУ
20 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 4600 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200004223738 | ВУ
21 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 67746 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756494 | ВУ
22 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 36851 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756496 | ВУ
23 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 60223 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756499 | ВУ
24 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 60161 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756501 | ВУ
25 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 10437 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756504 | ВУ
26 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 27234 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756505 | ВУ
27 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 15389 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756511 | ВУ
28 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 14021 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756513 | ВУ
29 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 9402 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756525 | ВУ
30 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 1865 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-26 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005756527 | ВУ
31 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 286 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-27 | сторонняя организация | Май | 7 | 200006317523 | ВУ
32 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 1106 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-27 | сторонняя организация | Май | 7 | 200006317524 | ВУ
33 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 36851 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-27 | сторонняя организация | Май | 7 | 200006317597 | ВУ
34 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 40413 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-27 | сторонняя организация | Май | 7 | 200006317598 | ВУ
35 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 235 | 0.5 | 600/5 | 48 | 2015-08-27 | сторонняя организация | Май | 7 | 200006189975 | ВУ
36 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 143 | 0.5 | 600/5 | 48 | 2015-08-27 | сторонняя организация | Май | 7 | 200006189976 | ВУ
37 | Трансформатор тока | ТОЛ-СВЭЛ-10-2 | 548110000024 | 0,2s | 200/5 | 96 | 2015-09-01 | сторонняя организация | Май | 7 | 200007580134 | ВУ
38 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 139 | 0,5s | 300/5 | 48 | 2015-08-12 | сторонняя организация | июль | 7 | 200007664131 | ЗУ
39 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 131 | 0,5s | 300/5 | 48 | 2015-08-12 | сторонняя организация | июль | 7 | 200007664132 | ЗУ
40 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 14371 | 0,5s | 200/5 | 48 | 2015-08-12 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005268883 | ЗУ
41 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 14396 | 0,5s | 200/5 | 48 | 2015-08-12 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005268885 | ЗУ
42 | Трансформатор тока | ТПК-10 | 91272 | 0.2 | 200/5 | 48 | 2015-09-07 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005654761 | ЦУ
43 | Трансформатор тока | ТПК-10 | 5253135 | 0.2 | 200/5 | 48 | 2015-09-07 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005654796 | ЦУ
44 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 65932 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-09-07 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005253094 | ЦУ
45 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 76788 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-09-07 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005253095 | ЦУ
46 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 5253119 | 0.5 | 400/5 | 48 | 2015-09-23 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005253119 | ЦУ
47 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 27890 | 0,5s | 100/5 | 48 | 2015-09-15 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005204631 | ЗУ
48 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 27889 | 0,5s | 100/5 | 48 | 2015-09-15 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005204635 | ЗУ
49 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 27966 | 0,2s | 800/5 | 48 | 2015-09-17 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004323895 | ЮУ
50 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 17071 | 0,2s | 600/5 | 48 | 2015-09-17 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004323901 | ЮУ
51 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 10004 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-13 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005352309 | ЗУ
52 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 10003 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-13 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005352310 | ЗУ
53 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 92270 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-13 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005352311 | ЗУ
54 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 10001 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-13 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005352313 | ЗУ
55 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 18535 | 0,5s | 200/5 | 48 | 2015-08-13 | сторонняя организация | июль | 7 | 200007664070 | ЗУ
56 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 18536 | 0,5s | 200/5 | 48 | 2015-08-13 | сторонняя организация | июль | 7 | 200007664084 | ЗУ
57 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 1161 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005745101 | ЗУ
58 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 5745102 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005745102 | ЗУ
59 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 5213088 | 0,5s | 150/5 | 48 | 2015-08-21 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005213088 | ЗУ
60 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 5213089 | 0,5s | 150/5 | 48 | 2015-08-21 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005213089 | ЗУ
61 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 2847 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004511568 | ЗУ
62 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 2848 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004511570 | ЗУ
63 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 22405 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-09-11 | сторонняя организация | июль | 7 | 200006512257 | ЗУ
64 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 6512258 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-09-11 | сторонняя организация | июль | 7 | 200006512258 | ЗУ
65 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 43812 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005288223 | ЗУ
66 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 38903 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005288224 | ЗУ
67 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 6512083 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-11 | сторонняя организация | июль | 7 | 200006512083 | ЗУ
68 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 6512085 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-11 | сторонняя организация | июль | 7 | 200006512085 | ЗУ
69 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 33150 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005288341 | ЗУ
70 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 33157 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005288342 | ЗУ
71 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 8441 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005288343 | ЗУ
72 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 81284 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005288344 | ЗУ
73 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5755319 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-09-23 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005755319 | ЦУ
74 | Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 4280154 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-24 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004280154 | ЦУ
75 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 4280243 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-24 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200006868602 | ЦУ
76 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 4280248 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-24 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200006868603 | ЦУ
77 | Трансформатор тока | ТПЛ-10-М | 4280161 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-09-24 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004280161 | ЦУ
78 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 1259 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-09-02 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004298605 | ЮУ
79 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 15339 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2015-09-17 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200006809834 | ЮУ
80 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 14513 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2014-06-09 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200006809836 | ЮУ
81 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10 У2 | 7376 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-07-01 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005782133 | ВУ
82 | Трансформатор тока | ТОЛ-10-I У2 | 5756185 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2015-09-24 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200006803815 | ЦУ
83 | Трансформатор тока | ТОЛ-10-I У2 | 5756186 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2015-09-24 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200006803816 | ЦУ
84 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 3289 | 0.2 | 10000/100 | 60 | 2014-06-29 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514772 | ЗУ
85 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 6438 | 0.2 | 10000/100 | 60 | 2014-06-29 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514773 | ЗУ
86 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 4347469 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-09-22 | сторонняя организация | июль | 7 | 200004347469 | ЗУ
87 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 4347470 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-09-22 | сторонняя организация | июль | 7 | 200004347470 | ЗУ
88 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95УХЛ2 | 4772 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-07-01 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005691892 | ВУ
89 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95УХЛ2 | 578 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005745178 | ЗУ
90 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 573 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005745179 | ЗУ
91 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 5213477 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-08-21 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005213477 | ЗУ
92 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 5213479 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-08-21 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005213479 | ЗУ
93 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6 УХЛ2 | 458 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-08-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005745502 | ЗУ
94 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 4350768 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-16 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004350768 | ЦУ
95 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 289 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2011-08-03 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004350770 | ЦУ
96 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 8025 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-02 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004472019 | ЮУ
97 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 4999 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-08-24 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004515349 | ЗУ
98 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 210 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-08-24 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004515354 | ЗУ
99 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 33338 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-17 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005258722 | ЗУ
100 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 91475 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-08-17 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005258723 | ЗУ
101 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 1277 | 0.2 | 10000/100 | 60 | 2014-07-03 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514837 | ЗУ
102 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 484 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-13 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005747804 | ЗУ
103 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95УХЛ2 | 1221 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-07-03 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200008090736 | ЮУ
104 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-У2 | 390 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-20 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005503375 | ВУ
105 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 3702 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-08 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005180487 | ВУ
106 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 6203 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-08 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005180488 | ВУ
107 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 7978 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-08 | сторонняя организация | Май | 7 | 200006622354 | ВУ
108 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 1312 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-08 | сторонняя организация | Май | 7 | 200006622357 | ВУ
109 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 4521 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-08-24 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004516453 | ЗУ
110 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 3468 | 0.5 | 10000/100 | 48 | 2015-08-24 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005904613 | ЗУ
111 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 3341 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-24 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005199437 | ЗУ
112 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 3201 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-24 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005199440 | ЗУ
113 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 4298 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-03 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004264428 | ЮУ
114 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 4812 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-03 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004264429 | ЮУ
115 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 2851 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-27 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005168505 | ВУ
116 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 997 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-27 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005168506 | ВУ
117 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 1211 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005748285 | ЗУ
118 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 1285 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-14 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005748287 | ЗУ
119 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5242539 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-09-15 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005242539 | ЗУ
120 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 1077 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-17 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004333271 | ЦУ
121 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | ПСПУ | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-04 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004472003 | ЮУ
122 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 364 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-04 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004472004 | ЮУ
123 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 626 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-06-16 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514269 | ЗУ
124 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 1258 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-06-16 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514271 | ЗУ
125 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5257612 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-09-18 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005257612 | ЗУ
126 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 617 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-09-04 | сторонняя организация | июль | 7 | 200004512857 | ЗУ
127 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 200004512858 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-09-04 | сторонняя организация | июль | 7 | 200004512858 | ЗУ
128 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5270423 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-09-14 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005270423 | ЗУ
129 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5270424 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-09-14 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005270424 | ЗУ
130 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5270425 | 0.5 | 400/5 | 48 | 2015-08-17 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005270425 | ЗУ
131 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5270426 | 0.5 | 400/5 | 48 | 2015-08-17 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005270426 | ЗУ
132 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 583 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-30 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005752374 | ЦУ
133 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 3204 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-06-10 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004239972 | ЮУ
134 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 1174 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-06-10 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004239975 | ЮУ
135 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 3452 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-06-10 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004239979 | ЮУ
136 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 3315 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-06-10 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004239981 | ЮУ
137 | Трансформатор напряжения | НАМИ-35 УХЛ1 | 82 | 0.5 | 35000/100 | 60 | 2014-06-11 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005458451 | ЮУ
138 | Трансформатор напряжения | НАМИ-35 УХЛ1 | 86 | 0.5 | 35000/100 | 60 | 2014-06-11 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005458453 | ЮУ
139 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 488 | 0.2 | 10000/100 | 60 | 2014-07-02 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514315 | ЗУ
140 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 1524 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-21 | сторонняя организация | июль | 7 | 200006556483 | ЗУ
141 | Трансформатор тока | ТПЛМ-10 | 63054 | 0.5 | 200/5 | 48 | 2015-09-14 | сторонняя организация | июль | 7 | 200006556484 | ЗУ
142 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 1198 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2015-09-21 | сторонняя организация | июль | 7 | 200007883185 | ЗУ
143 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5203575 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2015-09-21 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005203575 | ЗУ
144 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 1240 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-06-23 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200006293919 | ЦУ
145 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 1267 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-06-23 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005750319 | ЦУ
146 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | инв330838100 | 0.2 | 6000/100 | 48 |  | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004192562 | ЦУ
147 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 2585 | 0,5s | 400/5 | 48 | 2015-08-18 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005254880 | ЗУ
148 | Трансформатор тока | ТЛК-10 | 6565 | 0,5s | 400/5 | 48 | 2015-08-18 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005254881 | ЗУ
149 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5202710 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-09-16 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005202710 | ЗУ
150 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | инв324674100 | 0.5 | 100/5 | 48 |  | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005202711 | ЗУ
151 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5202721 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2015-09-16 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005202721 | ЗУ
152 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 5202722 | 0.5 | 50/5 | 48 | 2015-09-16 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005202722 | ЗУ
153 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 4909 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-06 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005566849 | ЮУ
154 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ2 | 732 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-21 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005822296 | ВУ
155 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95УХЛ2 | 625 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-21 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005822298 | ВУ
156 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95 УХЛ3 | 728 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-21 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005822300 | ВУ
157 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10-95УХЛ2 | 724 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-21 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005822301 | ВУ
158 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 5152639 | 0,2s | 200/5 | 48 | 2015-08-31 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005152636 | ВУ
159 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 5152636 | 0,2s | 200/5 | 48 | 2015-08-31 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005152639 | ВУ
160 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 5152610 | 0,2s | 200/5 | 48 | 2015-08-31 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005152608 | ВУ
161 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 5152608 | 0,2s | 200/5 | 48 | 2015-08-31 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005152610 | ВУ
162 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 5288600 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-28 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005288598 | ВУ
163 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 5288598 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-28 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005288600 | ВУ
164 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 2697 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-17 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004366405 | ЦУ
165 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 8572 | 0.5 | 800/5 | 48 | 2015-09-01 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005170544 | ВУ
166 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 6527 | 0.5 | 800/5 | 48 | 2015-09-01 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005170545 | ВУ
167 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 4785 | 0.2 | 10000/100 | 60 | 2014-06-13 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514510 | ЗУ
168 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 28275 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-09-21 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005444201 | ЗУ
169 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | ПСПУ | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2014-06-12 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514516 | ЗУ
170 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 6524 | 0.2 | 10000/100 | 60 | 2014-06-12 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004514517 | ЗУ
171 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 8539 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-09-21 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005243693 | ЗУ
172 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 7876 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-09-21 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005243694 | ЗУ
173 | Трансформатор тока | ТПЛ-10 | 271 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-09-21 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005243710 | ЗУ
174 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 6555 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-28 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005153480 | ВУ
175 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 6542 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-28 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005153482 | ВУ
176 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 8081 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-28 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005153486 | ВУ
177 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 7926 | 0.5 | 150/5 | 48 | 2015-08-28 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005153487 | ВУ
178 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 1134 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-28 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005153491 | ВУ
179 | Трансформатор тока | ТВЛМ-10 | 1966 | 0.5 | 100/5 | 48 | 2015-08-28 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005153493 | ВУ
180 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 1279 | 0.2 | 10000/100 | 60 | 2014-07-14 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004349044 | ЦУ
181 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 723 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-03 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004246797 | ЮУ
182 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 328 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-03 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004246798 | ЮУ
183 | Трансформатор напряжения | НАМИТ-10-2 УХЛ2 | 2560 | 0.5 | 10000/100 | 48 | 2011-09-16 | сторонняя организация | Май | 7 | 200005850159 | ВУ
184 | Трансформатор напряжения | НТМИ-10-66 У3 | 900 | 0.2 | 10000/100 | 48 | 2015-09-02 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200004471438 | ЮУ
185 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 22555 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-20 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004512965 | ЗУ
186 | Трансформатор напряжения | НТМИ-6-66 У3 | 22537 | 0.2 | 6000/100 | 48 | 2015-08-20 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200004512968 | ЗУ
187 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 154 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-09-29 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005413551 | ЗУ
188 | Трансформатор тока | ТЛМ-10 У3 | 324 | 0.5 | 300/5 | 48 | 2015-09-29 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005413582 | ЗУ
189 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6 УХЛ2 | 439 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-09-04 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005112483 | ЗУ
190 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6 УХЛ2 | 4532 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-09-04 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005112484 | ЗУ
191 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 14011 | 0.5 | 800/5 | 48 | 2015-08-20 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005425001 | ЗУ
192 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 14015 | 0.5 | 800/5 | 48 | 2015-08-20 | сторонняя организация | июнь | 7 | 200005425002 | ЗУ
193 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 16350 | 0,2s | 200/5 | 48 | 2015-09-18 | сторонняя организация | июль | 7 | 200007248576 | ЗУ
194 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 | 15408 | 0,2s | 200/5 | 48 |  | сторонняя организация | июнь | 7 | 200007248577 | ЗУ
195 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 5278025 | 0.5 | 600/5 | 48 | 2015-09-18 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005278025 | ЗУ
196 | Трансформатор тока | ТВК-10 | 5278045 | 0.5 | 600/5 | 48 | 2015-09-18 | сторонняя организация | июль | 7 | 200005278045 | ЗУ
197 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10 У2 | 2511 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-25 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005752981 | ЦУ
198 | Трансформатор напряжения | НАМИ-10 У2 | 3105 | 0.5 | 10000/100 | 60 | 2014-06-25 | сторонняя организация | апрель | 7 | 200005752982 | ЦУ
199 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 706 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-09-04 | сторонняя организация | июль | 7 | 200004513066 | ЗУ
200 | Трансформатор напряжения | НАМИ-6-95 УХЛ2 | 702 | 0.2 | 6000/100 | 60 | 2014-09-04 | сторонняя организация | июль | 7 | 200004513069 | ЗУ
Всего: |  |  | 200
Начальник ОМиКЭ – главный метролог |  |  |  |  | ___________ |  | Коротков М.В.