## кол-во
| 204A | Силовой кабель до 1 кВ
[6 empty] | Белгородэнерго | Брянскэнерго | Воронежэнерго | Костромаэнерго | Курскэнерго | Липецкэнерго | Орелэнерго | Смоленскэнерго | Тамбовэнерго | Тверьэнерго | Ярэнерго | Итого
№ | Материал | Краткий текст материала | Номер лота | Номер ТЗ | ЕИ | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во | Кол-во
1 | 2002175 | Кабель силовой ААБл 3х95-1 | 204A | 204A_001 | М | [10 empty] | 50 | 50
2 | 2230838 | Кабель силовой ААШВ 3х95-1 | 204A | 204A_020 | М | [5 empty] | 150 | [5 empty] | 150
3 | 2057515 | Кабель силовой ААШВ 4х120-1 | 204A | 204A_022 | М | [10 empty] | 12 | 12
4 | 2288673 | Кабель силовой ААШВ 4х150-1 | 204A | 204A_023 | М | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 15
5 | 2062164 | Кабель силовой ААШВ 4х50-1 | 204A | 204A_018 | М | [10 empty] | 200 | 200
6 | 2062164 | Кабель силовой ААШВ 4х50-1 | 204A | 204A_018 | М | [10 empty] | 50 | 50
7 | 2224299 | Кабель силовой ААШВ 4х70-1 | 204A | 204A_019 | М | [5 empty] | 40 | [5 empty] | 40
8 | 2045590 | Кабель силовой ААШВ 4х95-1 | 204A | 204A_021 | М | [5 empty] | 60 |  |  |  |  | 50 | 110
9 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 204A | 204A_109 | М | 20000 | [8 empty] | 200 | 1000 | 21200
10 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 204A | 204A_109 | М | [5 empty] | 300 | [5 empty] | 300
11 | 2032637 | Кабель силовой АВБбШВ 4х120-1 | 204A | 204A_109 | М | 2090 |  |  | 300 | [6 empty] | 260 | 2650
12 | 2066003 | Кабель силовой АВБбШв 4х150-1 | 204A | 204A_110 | М | [10 empty] | 1000 | 1000
13 | 2066003 | Кабель силовой АВБбШв 4х150-1 | 204A | 204A_110 | М | 20 | [9 empty] | 230 | 250
14 | 2278075 | Кабель силовой АВБбШв 4х16-1 | 204A | 204A_104 | М | 1500 | [10 empty] | 1500
15 | 2278075 | Кабель силовой АВБбШв 4х16-1 | 204A | 204A_104 | М | [10 empty] | 200 | 200
16 | 2278075 | Кабель силовой АВБбШв 4х16-1 | 204A | 204A_104 | М | 970 | [10 empty] | 970
17 | 2230325 | Кабель силовой АВБбШв 4х185-1 | 204A | 204A_111 | М | 20000 | [9 empty] | 500 | 20500
18 | 2278074 | Кабель силовой АВБбШв 4х240-1 | 204A | 204A_112 | М | 10000 | [8 empty] | 150 | 600 | 10750
19 | 2278074 | Кабель силовой АВБбШв 4х240-1 | 204A | 204A_112 | М | 210 | [9 empty] | 180 | 390
20 | 2307938 | Кабель силовой АВБбШв 4х25-0,66 | 204A | 204A_173 | М | [10 empty] | 200 | 200
21 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 204A | 204A_105 | М | 7000 | [10 empty] | 7000
22 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 204A | 204A_105 | М | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500
23 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 204A | 204A_105 | М | 200 | [10 empty] | 200
24 | 2009783 | Кабель силовой АВБбШв 4х35-1 | 204A | 204A_105 | М | 660 | [10 empty] | 660
25 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 204A | 204A_106 | М | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500
26 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 204A | 204A_106 | М | 264 |  |  | 150 | [6 empty] | 130 | 544
27 | 2009782 | Кабель силовой АВБбШв 4х50-1 | 204A | 204A_106 | М | 500 | [10 empty] | 500
28 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 204A | 204A_107 | М | 7000 | [9 empty] | 250 | 7250
29 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 204A | 204A_107 | М | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500
30 | 2001117 | Кабель силовой АВБбШв 4х70-1 | 204A | 204A_107 | М | 200 |  |  | 200 | [7 empty] | 400
31 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 204A | 204A_108 | М | [5 empty] | 500 | [5 empty] | 500
32 | 2230323 | Кабель силовой АВББШВ 4х95-1 | 204A | 204A_108 | М | 150 |  |  | 10 | [7 empty] | 160
33 | 2327020 | Кабель силовой АВБШв 4x240-1 | 204A | 204A_234 | М |  |  |  | 55 | [7 empty] | 55
34 | 2095917 | Кабель силовой АВВГ 2x10(ож)-1 | 204A | 204A_230 | М | [10 empty] | 200 | 200
35 | 2095919 | Кабель силовой АВВГ 2x16(ож)-1 | 204A | 204A_224 | М | [7 empty] | 600 |  |  |  | 600
36 | 2095912 | Кабель силовой АВВГ 2x4(ож)-0,66 | 204A | 204A_116 | М |  |  |  |  | 140 | [6 empty] | 140
37 | 2274255 | Кабель силовой АВВГ 2х2,5-0,66 | 204A | 204A_114 | М | 243 | [10 empty] | 243
38 | 2274255 | Кабель силовой АВВГ 2х2,5-0,66 | 204A | 204A_114 | М | [7 empty] | 250 |  | 50 |  | 300
39 | 2057493 | Кабель силовой АВВГ 2х4 (ож)-1 | 204A | 204A_122 | М |  |  |  | 100 | 180 | [6 empty] | 280
40 | 2057493 | Кабель силовой АВВГ 2х4 (ож)-1 | 204A | 204A_122 | М | [10 empty] | 50 | 50
41 | 2095937 | Кабель силовой АВВГ 3x10(ож)-0,66 | 204A | 204A_180 | М |  |  | 1910 | [8 empty] | 1910
42 | 2095931 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-0,66 | 204A | 204A_182 | М | [8 empty] | 100 |  |  | 100
43 | 2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 | 204A | 204A_123 | М | 399 |  | 150 | [8 empty] | 549
44 | 2095932 | Кабель силовой АВВГ 3x2,5(ож)-1 | 204A | 204A_123 | М | 12055 | [10 empty] | 12055
45 | 2096006 | Кабель силовой АВВГ 4x10(ож)-1 | 204A | 204A_127 | М |  |  | 15 | [8 empty] | 15
46 | 2096009 | Кабель силовой АВВГ 4x16-1 | 204A | 204A_171 | М | [7 empty] | 420 |  |  |  | 420
47 | 2096009 | Кабель силовой АВВГ 4x16-1 | 204A | 204A_171 | М | [7 empty] | 200 |  |  |  | 200
48 | 2096015 | Кабель силовой АВВГ 4x35-1 | 204A | 204A_130 | М |  |  | 30 | [8 empty] | 30
49 | 2096001 | Кабель силовой АВВГ 4x4(ож)-0,66 | 204A | 204A_118 | М |  |  |  |  | 1000 | [6 empty] | 1000
50 | 2096019 | Кабель силовой АВВГ 4x50-1 | 204A | 204A_132 | М |  |  | 30 | [8 empty] | 30
51 | 2096020 | Кабель силовой АВВГ 4x70(ож)-1 | 204A | 204A_134 | М |  |  |  | 120 | [7 empty] | 120
52 | 2096021 | Кабель силовой АВВГ 4x70-1 | 204A | 204A_202 | М | [10 empty] | 250 | 250
53 | 2096021 | Кабель силовой АВВГ 4x70-1 | 204A | 204A_202 | М | [10 empty] | 10 | 10
54 | 2029940 | Кабель силовой АВВГ 4х120-1 | 204A | 204A_137 | М | [10 empty] | 10 | 10
55 | 2045051 | Кабель силовой АВВГ 4х25-0,66 | 204A | 204A_167 | М | [10 empty] | 10 | 10
56 | 2040283 | Кабель силовой АВВГ 4х35-0,66 | 204A | 204A_120 | М | [9 empty] | 100 |  | 100
57 | 2029942 | Кабель силовой АВВГ 4х95-1 | 204A | 204A_135 | М | [10 empty] | 10 | 10
58 | 2096479 | Кабель силовой АВВГзнг 2x2,5(ож)-0,66 | 204A | 204A_232 | М | [9 empty] | 400 |  | 400
59 | 2085432 | Кабель силовой АВВГнг 2х2,5-0,66 | 204A | 204A_139 | М |  |  |  | 100 | [7 empty] | 100
60 | 2096296 | Кабель силовой АВВГ-П 3x2,5(ож)-1 | 204A | 204A_231 | М | 50 | [10 empty] | 50
61 | 2324716 | Кабель силовой АПвБбШв 4х240-1 | 204A | 204A_223 | М | [7 empty] | 15 |  |  |  | 15
62 | 2325860 | Кабель силовой АПвБбШв 4х50-1 | 204A | 204A_215 | М | [7 empty] | 300 |  |  |  | 300
63 | 2078604 | Кабель силовой АПвБШв 4х120-1 | 204A | 204A_213 | М | [7 empty] | 400 |  |  |  | 400
64 | 2326113 | Кабель силовой АПвБШв 4х240-1 | 204A | 204A_214 | М | [7 empty] | 200 |  |  |  | 200
65 | 2097001 | Кабель силовой ВБбШв 4x6-0,66 | 204A | 204A_233 | М |  |  | 110 | [8 empty] | 110
66 | 2094648 | Кабель силовой ВВГ 2x1,5-0,66 | 204A | 204A_187 | М | 307 | [5 empty] | 252 |  |  |  |  | 559
67 | 2018088 | Кабель силовой ВВГ 2х1,5(ож)-0,66 | 204A | 204A_166 | М | [9 empty] | 150 |  | 150
68 | 2094652 | Кабель силовой ВВГ 2х2,5-0,66 | 204A | 204A_052 | М | [6 empty] | 800 |  | 100 | 150 |  | 1050
69 | 2094652 | Кабель силовой ВВГ 2х2,5-0,66 | 204A | 204A_052 | М | [5 empty] | 50 |  |  |  |  | 80 | 130
70 | 2094686 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5(ож)-1 | 204A | 204A_057 | М | [6 empty] | 400 | 710 |  |  |  | 1110
71 | 2094685 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-0,66 | 204A | 204A_227 | М | [10 empty] | 400 | 400
72 | 2094685 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-0,66 | 204A | 204A_227 | М | [10 empty] | 200 | 200
73 | 2094687 | Кабель силовой ВВГ 3x1,5-1 | 204A | 204A_056 | М |  | 100 | [9 empty] | 100
74 | 2094688 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5(ож)-0,66 | 204A | 204A_228 | М | [10 empty] | 500 | 500
75 | 2094690 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5(ож)-1 | 204A | 204A_059 | М | [10 empty] | 220 | 220
76 | 2094691 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5-1 | 204A | 204A_058 | М | 100 |  | 2680 | [8 empty] | 2780
77 | 2094691 | Кабель силовой ВВГ 3x2,5-1 | 204A | 204A_058 | М | [5 empty] | 50 | [5 empty] | 50
78 | 2028755 | Кабель силовой ВВГ 3х2,5-0,66 | 204A | 204A_053 | М |  | 100 |  | 176 | [7 empty] | 276
79 | 2269113 | Кабель силовой ВВГ 4x2,5-1 | 204A | 204A_060 | М | 150 | [7 empty] | 238 |  |  | 388
80 | 2094799 | Кабель силовой ВВГ 4x25-0,66 | 204A | 204A_054 | М | [10 empty] | 100 | 100
81 | 2094948 | Кабель силовой ВВГнг 2x1,5-1 | 204A | 204A_068 | М |  |  | 158 | [7 empty] | 264 | 422
82 | 2094948 | Кабель силовой ВВГнг 2x1,5-1 | 204A | 204A_068 | М |  |  | 50 | [8 empty] | 50
83 | 2094952 | Кабель силовой ВВГнг 2x2,5-1 | 204A | 204A_069 | М |  |  | 50 | [8 empty] | 50
84 | 2086503 | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5-0,66 | 204A | 204A_063 | М | [9 empty] | 395 |  | 395
85 | 2086503 | Кабель силовой ВВГнг 2х2,5-0,66 | 204A | 204A_063 | М |  |  | 50 | [6 empty] | 70 |  | 120
86 | 2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 | 204A | 204A_159 | М |  |  | 240 | [7 empty] | 439 | 679
87 | 2094985 | Кабель силовой ВВГнг 3x1,5-1 | 204A | 204A_159 | М |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 100 |  |  |  | 200
88 | 2094988 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5(ож)-1 | 204A | 204A_071 | М | [10 empty] | 100 | 100
89 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 204A | 204A_070 | М |  |  | 505 | [5 empty] | 50 |  | 264 | 819
90 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 204A | 204A_070 | М |  |  |  |  | 100 | [6 empty] | 100
91 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 204A | 204A_070 | М | [8 empty] | 100 |  |  | 100
92 | 2094989 | Кабель силовой ВВГнг 3x2,5-1 | 204A | 204A_070 | М |  |  | 50 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 150
93 | 2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 | 204A | 204A_072 | М | [8 empty] | 500 |  |  | 500
94 | 2094993 | Кабель силовой ВВГнг 3x4-1 | 204A | 204A_072 | М |  |  | 30 | [7 empty] | 100 | 130
95 | 2095072 | Кабель силовой ВВГнг 4x2,5(ож)-1 | 204A | 204A_073 | М |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30
96 | 2063813 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-0,66 | 204A | 204A_065 | М | 30 | [7 empty] | 1500 | 225 |  | 1755
97 | 2095077 | Кабель силовой ВВГнг 4x4-1 | 204A | 204A_074 | М | [7 empty] | 50 | 130 |  |  | 180
98 | 2085634 | Кабель силовой ВВГнг 4х1,5-0,66 | 204A | 204A_062 | М | [8 empty] | 300 |  |  | 300
99 | 2015749 | Кабель силовой ВВГнг 4х10-0,66 | 204A | 204A_067 | М |  |  | 1075 | [8 empty] | 1075
100 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 204A | 204A_064 | М |  |  | 90 | 200 |  |  | 1435 |  | 900 | 518 |  | 3143
101 | 2015748 | Кабель силовой ВВГнг 4х2,5-0,66 | 204A | 204A_064 | М | [9 empty] | 31 |  | 31
102 | 2085639 | Кабель силовой ВВГнг 4х6-0,66 | 204A | 204A_066 | М | [8 empty] | 20 | 30 |  | 50
103 | 2085639 | Кабель силовой ВВГнг 4х6-0,66 | 204A | 204A_066 | М | [9 empty] | 50 |  | 50
104 | 2095129 | Кабель силовой ВВГнг 5x4-1 | 204A | 204A_075 | М | [10 empty] | 132 | 132
105 | 2344519 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5-1 | 204A | 204A_237 | М | [5 empty] | 270 | [5 empty] | 270
106 | 2333274 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5-0,66 | 204A | 204A_235 | М | 30 | [10 empty] | 30
107 | 2298259 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5-1 | 204A | 204A_206 | М | [7 empty] | 546 |  |  |  | 546
108 | 2365694 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-0,66 | 204A | 204A_239 | М | 260 | [10 empty] | 260
109 | 2293020 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | 204A | 204A_220 | М | [7 empty] | 600 |  |  |  | 600
110 | 2293020 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5-1 | 204A | 204A_220 | М |  |  | 50 | [8 empty] | 50
111 | 2333284 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х1,5-0,66 | 204A | 204A_236 | М |  | 700 | [9 empty] | 700
112 | 2095194 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x1,5-1 | 204A | 204A_080 | М | 840 | [10 empty] | 840
113 | 2095197 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x2,5-1 | 204A | 204A_081 | М |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 100 |  |  | 250
114 | 2095198 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x4(ож)-0,66 | 204A | 204A_207 | М | [9 empty] | 150 |  | 150
115 | 2095200 | Кабель силовой ВВГнг-LS 2x4-1 | 204A | 204A_082 | М | [8 empty] | 2000 |  |  | 2000
116 | 2095223 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x1,5-1 | 204A | 204A_083 | М | [8 empty] | 60 |  |  | 60
117 | 2095224 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-0,66 | 204A | 204A_191 | М | 300 | [10 empty] | 300
118 | 2095225 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5(ож)-1 | 204A | 204A_085 | М |  |  |  | 375 |  | 50 | [5 empty] | 425
119 | 2095226 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x2,5-1 | 204A | 204A_084 | М | [5 empty] | 485 | [5 empty] | 485
120 | 2095268 | Кабель силовой ВВГнг-LS 3x6+1x4(ож)-0,66 | 204A | 204A_078 | М |  |  |  | 60 | [7 empty] | 60
121 | 2095301 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x10(ож)-0,66 | 204A | 204A_174 | М |  |  |  |  | 70 |  |  |  | 15 |  |  | 85
122 | 2095328 | Кабель силовой ВВГнг-LS 5x2,5(ож)-1 | 204A | 204A_229 | М |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 30
123 | 2230330 | Кабель силовой ВВГ-П 3х1,5(ож)-0,66 | 204A | 204A_092 | М |  |  |  | 170 | [7 empty] | 170
124 | 2332885 | Кабель силовой ВВГ-Пнг-LS 2х2,5(ож)-1 | 204A | 204A_194 | М | [7 empty] | 185 |  |  |  | 185
125 | 2357976 | Кабель силовой ВВГЭнг(А)-LS 4x16-1 | 204A | #N/A | М | 400 | [10 empty] | 400
126 | 2095295 | Кабель силовой ВВГнг-LS 4x4(ож)-0,66 | 204A | 204А_079 | М | [7 empty] | 20 |  |  |  | 20
127 | 2061892 | Кабель силовой КГ 1х35 | 204A | 204A_095 | М | [8 empty] | 75 |  |  | 75
128 | 2013660 | Кабель силовой КГ 2х1,5 | 204A | 204A_195 | М | [8 empty] | 30 |  |  | 30
129 | 2230455 | Кабель силовой КГ 2х4 | 204A | 204A_097 | М | [8 empty] | 30 |  |  | 30
130 | 2095870 | Кабель силовой КГ 3x2,5+1x1,5 | 204A | 204A_199 | М | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
131 | 2045631 | Кабель силовой КГ 3х1,5 | 204A | 204A_200 | М | [10 empty] | 50 | 50
132 | 2026713 | Кабель силовой КГ 3х10+1х6 | 204A | 204A_225 | М | 150 | [10 empty] | 150
133 | 2045634 | Кабель силовой КГ 3х2,5 | 204A | 204A_098 | М | [8 empty] | 100 |  |  | 100
134 | 2015070 | Кабель силовой КГ 3х4+1х2,5 | 204A | 204A_099 | М | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 10
135 | 2032704 | Кабель силовой КГ 3х50+1х16 | 204A | 204A_101 | М | [10 empty] | 100 | 100
136 | 2062190 | Кабель силовой КГ 4х2,5 | 204A | 204A_209 | М | 200 | [10 empty] | 200
137 | 2062189 | Кабель силовой КГ 4х25 | 204A | 204A_226 | М | [10 empty] | 25 | 25
138 | 2352950 | Кабель силовой КГН 1х150 | 204A | 204A_238 | М | [6 empty] | 300 |  |  |  |  | 300
139 | 2352950 | Кабель силовой КГН 1х150 | 204A | 204A_238 | М | [6 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| ИТОГО |  |  |  |  | 86278 | 900 | 7323 | 2166 | 1550 | 3540 | 3197 | 4696 | 6348 | 2669 | 8426 | 127093

## Условия поставки
204A |  | Силовой кабель до 1 кВ
№ | Филиал | Адрес доставки | Способ доставки | Срок поставки
1 | Белгородэнерго | г. Белгород. 5-й Заводской пер. д.17 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
2 | Брянскэнерго | г. Брянск, пр-т Московский, 43 (Центральный склад) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
3 | Воронежэнерго | г. Воронеж, ул 9 Января, 205 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
4 | Костромаэнерго | г.Кострома, ул. Катушечная 157, центральный склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
5 | Курскэнерго | Курская обл Курский р-н пос. Ворошнево. Центральные склады филиала Курскэнерго | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
6 | Липецкэнерго | Липецкая область, с.Подгорное, ПС "Правобережная" | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
7 | Орелэнерго | г. Орел, ул. Высоковольтная 9 Центр склад | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
8 | Смоленскэнерго | г. Смоленск, Центральный склад, ул.Индустриальная, 5. | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
9 | Тамбовэнерго | г. Тамбов, ул.Авиационная, д.149 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
10 | Тверьэнерго | 170015, г. Тверь, ул. Георгия Димитрова, д.66 (территория Тверской производственной базы) | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020
11 | Ярэнерго | 150003, г. Ярославль, ул. Северная подстанция, д. 9; Рыбинская площадка: РФ, 152907, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д.14; Ростовская площадка: РФ, 152150, Ярославская обл. г. Ростов, Савинское шоссе, д.15 | Автотранспорт | В течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, но не позднее 31.12.2020