## 82_лот_()
Приложение к очереди 82 не льготники-2 (В-3212)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. |  | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ |  | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ |  | монтаж разъединителя 10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Строительство КЛ-0,4 кВ |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ |  | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ |  | Монтаж ВРУ-0,4 кВ |  | Монтаж РП-10 кВ |  | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 2-х дополнительных проводов |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом 4-х проводов, км |  | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41283542 (ВЭС-3212/2016) | 41283542 | 5552038.62 | 5552.0386 | 500 | ООО "Курскзернопром" | ЧРЭС | Курская обл., Черемисиновский район, пос. Черемисиново, ул. Дзержинского, д. 20 | - проектирование и строительство ЛЭП-10 кВ от опоры № 1 существующей ВЛ-10 кВ №626 (инв.№ 2840) ПС 35/10 кВ "Петрово" до границ земельного учатска Заявителя протяженностью 2,6 км (ВЛ-10 кВ защищенным проводом-2,3 км, КЛ-10 кВ-0,3 км (в т.ч. 0,15 км-прокол ГНБ под ж/ дорогой)).Монтаж разъединителя 10 кВ на концевой опоре проектируемого участка ВЛ-10 кВ. | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ №626 (инв. № 2840) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки. | ВЛ-10 кВ №626 (инв. № 2840) |  |  | 5332.178 | 0 | 426.2126 | 4622.9815 | 45.18 | 237.8039 | 5332.178 | [8 empty] | 2.3 | 3877.708 |  |  | 1 | 60.52 | 0,3, в т.ч. 0,15 км-прокол ГНБ под ж/ дорогой (сеч. 120 мм2) | 1393.95 | [24 empty] | 5332.178 | 2017-07-15
[11 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 2.3 | 3877.708 |  | 310.2166 | 3373.606 | 0 | 193.8854 | 3877.708
[11 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.52 |  | 4.48 | 8.76 | 45.18 | 2.1 | 60.52
[11 empty] | Строительство КЛ-10 (6) кВ | 0,3, в т.ч. 0,15 км-прокол ГНБ под ж/ дорогой (сеч. 120 мм2) | 1393.95 |  | 111.516 | 1240.6155 | 0 | 41.8185 | 1393.95
[12 empty] | ИТОГО: | 5332.178 | 0 | 426.2126 | 4622.9815 | 45.18 | 237.8039 | 5332.178 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.3 | 3877.708 | 0 | 0 | 1 | 60.52 | 0,3, в т.ч. 0,15 км-прокол ГНБ под ж/ дорогой | 1393.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5332.178
Заместитель директора по КС | [7 empty] | ____________________ |  |  |  |  | И.Н. Смахтин
Начальник УПР | [7 empty] | ____________________ |  |  |  |  | В.В. Волошин
Начальник УИ | [7 empty] | ____________________ |  |  |  |  | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [7 empty] | ____________________ |  |  |  |  | М.В. Филипкин