|  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник департамента развития услуг и сервисов, взаимодействия с клиентами филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» _______________________ А.С. Иванов «___»________________________20__ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение закупочной процедуры на право заключения договора                                                    на оказание услуги «Оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования (Оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя; строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя)» для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»

Начальник Отдела сопровождения

услуг и сервисов филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»                                                   Н.В. Телкова

2021

- Общие сведения

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» проводит закупочную процедуру на право заключения договора на оказание услуги «Оперативно-техническое обслуживание и ремонт электрических сетей и электрооборудования» (оперативно-техническое обслуживание электросетевых объектов потребителя; строительно-монтажные работы, реконструкция и перевооружение электросетевых объектов потребителя) в целях исполнения обязательств по договорам оказания дополнительных услуг клиентам филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго».

  - Предметом закупки являются следующие услуги:

| № | Наименование услуг | Ед. изм. | Предельная стоимость оказания единичной услуги, руб. (без НДС) | Предельный срок оказания единичной услуги, рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Валка деревьев d=100-150 мм, угрожающих падением на провода | 1 шт. | 2 697,68 | 20 |
| 2 | Валка деревьев d=150-200 мм, угрожающих падением на провода | 1 шт. | 3 093,38 | 20 |
| 3 | Валка деревьев d=200-400 мм, угрожающих падением на провода | 1 шт. | 3 357,20 | 20 |
| 4 | Валка деревьев d=свыше 400 мм, угрожающих падением на провода | 1 шт. | 3 752,92 | 20 |
| 5 | Верховой осмотр промежуточной опоры ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | 501,93 | 20 |
| 6 | Верховой осмотр промежуточной опоры ВЛ-6-20 кВ | 1 опора | 541,59 | 20 |
| 7 | Выполнение работ по подготовке рабочего места и допуску персонала к ремонтным работам на РП | 1 шт. | 923,15 | 20 |
| 8 | Выполнение работ по проведению оперативных переключений на РП | 1 перекл. | 465,33 | 20 |
| 9 | Выполнение работ по осмотру оборудования РТП | 1 осмотр | 555,40 | 20 |
| 10 | Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-100/10 | 1 доливка | 2 018,64 | 20 |
| 11 | Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-1000/10 | 1 доливка | 4 759,52 | 20 |
| 12 | Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-160/10 | 1 доливка | 2 229,87 | 20 |
| 13 | Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-25/10 | 1 доливка | 1 470,96 | 20 |
| 14 | Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-250/10 | 1 доливка | 2 482,83 | 20 |
| 15 | Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-400/10 | 1 доливка | 3 241,72 | 20 |
| 16 | Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-63/10 | 1 доливка | 1 723,93 | 20 |
| 17 | Доливка масла в силовой трансформатор ТМ-630/10 | 1 доливка | 4 506,56 | 20 |
| 18 | Замена деревянной одностоечной опоры ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 7 757,33 | 20 |
| 19 | Замена дефектного штыревого изолятора на опоре ВЛ 6-20 кВ | 1 шт. | 3 151,99 | 20 |
| 20 | Замена кабельных вводов с концевых опор ВЛ до шин ЗТП, РУ | 1 шт. | 6 177,61 | 20 |
| 21 | Замена кабеля КЛ 6-20 кВ в траншее 1 вставка (5 м) | 5 м | 10 758,38 | 20 |
| 22 | Замена кабеля КЛ 0,4 кВ в траншее 1 вставка (5 м) | 5 м | 8 965,33 | 20 |
| 23 | Замена кабелей напряжением 0,4 В, проложенных в траншеях | 5 м | 7 882,70 | 20 |
| 24 | Замена концевой муфты внутренней установки КЛ 3-20 | 1 шт. | 3 750,12 | 20 |
| 25 | Замена одностоечной ответвительной ж/б опоры до 1 кВ | 1 шт. | 9 342,61 | 20 |
| 26 | Замена плакатов и обновление нумерации на опоре ВЛ 6-20 кВ (1 опора) | 1 опора | 257,23 | 20 |
| 27 | Замена поддерживающей гирлянды изоляторов на опоре ВЛ 6-20 кВ | 1 опора | 6 653,30 | 20 |
| 28 | Замена силикагеля в ВОФ и ТСФ силового трансформатора 35-110 кВ | 1 шт. | 39 722,64 | 20 |
| 29 | Замена трансформаторного масла | 1 замена | 9 770,65 | 20 |
| 30 | Замена шлейфа отпайки ВЛ-0,4 кВ (1 опора) | 1 шт. | 5 350,74 | 20 |
| 31 | Замена шлейфа отпайки ВЛ 6-20 кВ (1 опора) | 1 шт. | 5 019,48 | 20 |
| 32 | Измерение ширины просеки ВЛ 6-20 кВ | 1 измерен. | 493,91 | 20 |
| 33 | Измерение сопротивления контура заземления | 1 измерен. | 761,16 | 20 |
| 34 | Измерение сопротивления изоляции силового кабеля до 1 кВ | 1 измерен. | 812,84 | 20 |
| 35 | Измерение сопротивления изоляции силового кабеля 6-20 кВ | 1 измерен. | 814,06 | 20 |
| 36 | Испытание повышенным напряжением изоляции обмоток трансформатора ТП 6-10/0,4 кВ | 1 испытан. | 1 586,67 | 20 |
| 37 | Комплекс работ по ремонту КЛ 3-20 кВ (замена кабеля в траншее) | 5 м | 15 960,87 | 20 |
| 38 | Комплекс работ по ремонту КЛ 3-20 кВ (замена концевой муфты внутренней установки) | 1 шт. | 7 570,59 | 20 |
| 39 | Комплекс работ по ремонту КЛ 3-20 кВ (монтаж соединительной муфты) | 1 шт. | 9 145,89 | 20 |
| 40 | Комплекс земляных работ на КЛ 3-20 кВ (5 м) | 5 м | 3 632,06 | 20 |
| 41 | Комплекс работ по ремонту защитного покрова КЛ 3-20 кВ (кабель типа ААШв) | 5 м | 4 898,14 | 20 |
| 42 | Монтаж анкерной деревянной опоры ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. | 6 687,22 | 20 |
| 43 | Монтаж железобетонной опоры | 1 шт. | 8 296,94 | 20 |
| 44 | Монтаж соединительной муфты КЛ 3-20 кВ | 1 шт. | 6 334,34 | 20 |
| 45 | Обновление нумерации на опоре ВЛ-0,4 кВ | 1 опора | 104,34 | 20 |
| 46 | Обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ (1 дерево) | 1 дерево | 1 364,84 | 20 |
| 47 | Обрезка крон деревьев в охранной зоне ВЛ 6-20 кВ (1 дерево) | 1 дерево | 1 370,86 | 20 |
| 48 | Оперативные переключения КЛ-0,4 кВ | 1 перекл. | 237,80 | 20 |
| 49 | Осмотр концевой разделки кабеля 0,4 кВ | 1 км | 298,61 | 20 |
| 50 | Осмотр концевой разделки кабеля 6-20 кВ | 1 км | 307,37 | 20 |
| 51 | Осмотр КТП | 1 КТП | 566,35 | 20 |
| 52 | Осмотр оборудования и сооружений оперативным персоналом без постоянного дежурства | 1 оборуд. / 1 раз в мес. | 1 566,81 | 20 |
| 53 | Осмотр трассы подземных кабелей 0,4 кВ | 1 км | 3 830,90 | 20 |
| 54 | Осмотр трассы подземных кабелей 6-20 кВ | 1 км | 4 295,02 | 20 |
| 55 | Переподключение кабельного ввода 1ф | 1 ввод | 1 319,87 | 20 |
| 56 | Переподключение кабельного ввода 3ф | 1 ввод | 1 481,17 | 20 |
| 57 | Переключение кабельных вводов | 1 ввод | 1 340,61 | 20 |
| 58 | Присоединение жил кабеля сечением более 120 мм2 к электрооборудованию 0,4 кВ | 1 шт. | 3 013,68 | 20 |
| 59 | Присоединение жил кабелей к электрооборудованию 0,4 кВ | 1 шт. | 1 485,24 | 20 |
| 60 | Проверка состояния промежуточной ж/б опоры со вскрытием грунта ВЛ 6-20 кВ (1 опора) | 1 опора | 446,58 | 20 |
| 61 | Прогрев кабеля в барабане электрическим током в зимнее время | 1 шт. | 7 302,96 | 20 |
| 62 | Размотка кабеля с барабанов | 1 шт. | 1 673,24 | 20 |
| 63 | Разработка грунта в траншее | 1 траншея | 3 443,24 | 20 |
| 64 | Регулирование уровня напряжения силового трансформатора 6-20 кВ | 1 ТР | 827,32 | 20 |
| 65 | Регулирование стрелы провеса 6-20 кВ | 1 км | 8 281,89 | 20 |
| 66 | Регулирование стрелы провеса 0,4 кВ | 1 км | 6 708,80 | 20 |
| 67 | Рытьё шурфа для определения места повреждения кабельной линии | 1 траншея | 6 687,08 | 20 |
| 68 | Сушка и регенерация трансформаторного масла (1 т) | 1 т | 20 772,04 | 20 |
| 69 | Техобслуживание ЗТП с одним трансформатором в год | 1 год | 44 331,91 | 20 |
| 70 | Техобслуживание ЗТП с одним трансформатором в год без работ по замене предохранителя ПН-2 | 1 год | 39 440,07 | 20 |
| 71 | Техобслуживание ЗТП с трансформаторами до 250 кВА одноразовое | 1 ТО | 5 698,51 | 20 |
| 72 | Техобслуживание ЗТП с трансформаторами от 400 до 1000 кВА одноразовое | 1 ТО | 7 243,50 | 20 |
| 73 | Техобслуживание двухтрансформаторных ЗТП с трансформаторами до 250 кВА одноразовое | 1 ТО | 7 898,27 | 20 |
| 74 | Техобслуживание КТП с трансформаторами до 250 кВА одноразовое | 1 ТО | 5 698,51 | 20 |
| 75 | Техобслуживание КТП с трансформаторами от 400 до 1000 кВА одноразовое | 1 ТО | 7 243,50 | 20 |
| 76 | Техобслуживание КТП с одним трансформатором в год | 1 год | 43 389,12 | 20 |
| 77 | Техобслуживание КТП с одним трансформатором без работ по замене предохранителя ПН-2 | 1 год | 38 686,21 | 20 |
| 78 | Техобслуживание ЗТП с двумя трансформаторами в год | 1 год | 49 532,57 | 20 |
| 79 | Техобслуживание ЗТП с двумя трансформаторами в год без работ по замене предохранителя ПН-2 | 1 год | 44 830,96 | 20 |
| 80 | Техобслуживание двухтрансформаторных КТП с трансформаторами до 250 кВА одноразовое | 1 КТП | 7 898,27 | 20 |
| 81 | Техобслуживание КТП с двумя трансформаторами в год | 1 год | 48 932,87 | 20 |
| 82 | Техобслуживание КТП с двумя трансформаторами в год без работ по замене предохранителя ПН-2 | 1 год | 52 537,43 | 20 |
| 83 | Техническое обслуживание (осмотр) КЛ 0,4 кВ | 1 км/год | 10 482,73 | 20 |
| 84 | Техническое обслуживание (осмотр) КЛ 6-20 кВ 1 км/год | 1 км/год | 10 732,12 | 20 |
| 85 | Техобслуживание РП в год | 1 год | 18 932,08 | 20 |
| 86 | Техобслуживание 1 км ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах в год | 1 км/год | 19 890,69 | 20 |
| 87 | Техобслуживание 1 км ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах в год | 1 км/год | 19 082,49 | 20 |
| 88 | Техобслуживание 1 км ВЛ 0,4 кВ на деревянных опорах в год | 1 км/год | 20 584,52 | 20 |
| 89 | Техобслуживание 1 км. ВЛ 10 кВ на деревянных опорах в год | 1 км/год | 19 039,95 | 20 |
| 90 | Техобслуживание 1 км ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах в год (без учета стоимости обрезки кроны деревьев и уборки кустарника) | 1 км/год | 17 604,46 | 20 |
| 91 | Техническое обслуживание дизель-генераторной установки мощностью свыше 20 кВт | 1 ТО | 12 318,94 | 20 |
| 92 | Установка и подкатка кабельных барабанов | 1 шт. | 3 346,48 | 20 |
| 93 | Установка соединительной муфты с самоклеющимися лентами типа ПСсл на четырехжильных кабелях напряжением до 1 кВ (сечение жил более 120 мм2) | 1 шт. | 7 772,50 | 20 |
| 94 | Установка соединительной термоусаживаемой муфты на кабелях напряжением до 1 кВ (сечение жил более 120 мм2) | 1 шт. | 7 002,58 | 20 |
| 95 | Устройство концевых заделок на кабелях напряжением 0,4 кВ | 1 шт. | 5 423,55 | 20 |
| 96 | Установка на опору или снятие с опоры кабеля с концевой муфтой | 1 шт. | 7 578,00 | 20 |
| 97 | Ремонт/замена разъединителя РВ-10 | 1 шт. | 9 391,81 | 20 |
| Услуги, не учтенные в перечне |  |  | Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, после подачи Клиентом заявления (сметный расчет) |  |
| Комплекс работ |  |  | Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, после подачи Клиентом заявления (сметный расчет) |  |

Увеличение стоимости услуг по оперативно-техническому обслуживанию и ремонту электрических сетей и электрооборудования в связи с необходимостью выполнения работ на расстоянии

| Диапазоны удаленности | Предельная стоимость увеличения стоимости услуг (руб. без НДС) |
| --- | --- |
| До 5 км | 155,84 |
| От 5 до 10 км | 389,61 |
| От 10 до 20 км | 779,22 |
| От 20 до 30 км | 1298,70 |
| От 30 до 40 км | 1818,18 |
| От 40 до 50 км | 2337,66 |
| От 50 до 60 км | 2857,14 |
| От 60 до 70 км | 3376,62 |
| От 70 до 80 км | 3896,10 |
| От 80 до 90 км | 4415,58 |
| От 90 до 100 км | 4935,06 |

  - Закупка производится на основании Плана закупки ПАО «МРСК Центра» на 2021 год.

  - Планируемая (предельная) цена закупки составляет: без учета НДС – 10 297 630 (десять миллионов двести девяносто семь тысяч шестьсот тридцать) руб. 00 коп., с учетом НДС – 12 357 156 (двенадцать миллионов триста пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) руб. 00 коп.

По итогам проведения закупочной процедуры с победителем будет заключен договор сроком действия до 31.12.2021г. или до полного исполнения обязательств по договору.

В случае, если до истечения срока действия Договора размер общей стоимости оказанных услуг/выполненных работ (по соответствующим заявкам Заказчика) достигнет общей стоимости Договора, Договор прекращает свое действие.

- В случае если до истечения срока действия Договора, определенного настоящим пунктом, размер общей стоимости фактически оказанных услуг (по соответствующим заявкам Заказчика) не достигнет общей стоимости Договора, Договор считается пролонгированным, а срок оказания услуг продленным, до достижения суммы стоимости фактически оказанных услуг, равной общей стоимости Договора.

- В случае если при формировании очередной заявки на оказание услуг сумма всех направленных ранее заявок, с учетом формируемой, превысит общую стоимость Договора - данная заявка не подлежит направлению и исполнению.

1.4.	Зона обслуживания: Тверская область.

1.5.	Предельный срок оказания единичной услуги 20 рабочих дней со дня подачи заявки на оказание услуги. Предельный срок оказания комплекса услуг устанавливается индивидуально в зависимости от объема оказываемых услуг.

В зависимости от объемов работ предельный срок оказания услуг может быть продлен по согласованию с Заказчиком.

Срок выполнения работ по сметному расчету устанавливается согласно условиям договора между ПАО филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и Клиентом.

- Обоснование для оказания услуг

Заявка филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» на оказание услуг в рамках исполнения договора по результатам проведения закупочной процедуры.

- Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оказанию услуг

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» Изд. 7 с дополнениями и изменениями;

- ПТЭ «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденными Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н ПОТ ЭЭ.

- ГОСТ 12.3.032-84 ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности»

- Постановление правительства Российской Федерации №87 от 16 февраля 2008г «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства»

- Технические условия, оформляемые к договорам технологического присоединения.

- Требования к Участнику

  - Участник закупки должен иметь права допуска по видам деятельности в соответствии со спецификацией оказания услуг (п. 1.1 настоящего Технического задания).

  - Отсутствие у Участника закупки судебных процессов, претензий, рекламаций, санкций и отрицательных отзывов наложенных или связанных с исполнением договоров.

  - Участник закупки должен иметь достаточное количество кадровых ресурсов, привлекаемых в рамках исполнения Договора (не менее 3-х человек инженерно-технического персонала);

  - Участник закупки не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в стадии ликвидации, на имущество Участника закупки не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника закупки не должна быть приостановлена.

  - Участник закупки должен включить в состав предложения документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям.

  - Участник вправе привлекать к оказанию услуг соучастника/субподрядчика в объеме не более 50 % от оказываемых услуг.

- Материалы

  - При оказании услуг используется как материал Потребителя (заявителя) услуги, так и материал Участника;

  - В случае использования материалов Участника:

– материалы должны соответствовать технической политике Заказчика;

– номенклатура и цены материалов должны быть согласованы с Заказчиком;

– для российских производителей требуется положительное заключение МВК, ТУ или иные документы, подтверждающие соответствие техническим требованиям;

– для импортного оборудования, а также для отечественного оборудования, выпускаемого для других отраслей и ведомств, необходимы сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

– оборудование, впервые поставляемое для нужд Заказчика, должно иметь положительное заключение об опытной эксплуатации сроком не менее одного года и опыт применения в энергосистемах сроком не менее трех лет;

– оборудование, не использовавшееся ранее для нужд Заказчика (выводимые на рынок зарубежные или отечественные опытные образцы), допускается к рассмотрению как альтернативный вариант;

– сертификация должна быть проведена в соответствии с постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. № 36 «О Правилах проведения сертификации электрооборудования»;

– оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (текущее издание) и требованиям стандартов МЭК и ГОСТ;

– предоставляемая в процессе реализации заказа техническая и эксплуатационная документация должна включать инструкцию по монтажу, наладке, пуску и сдаче оборудования в эксплуатацию; руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП);

– участник должен предоставить комплект ЗИП. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока эксплуатации.

5.3. Результатом оказанных услуг Участником должен являться итоговый документ – Отчет об оказанных услугах с предоставлением фотографий.

5.4. Участник должен устранить дефекты, связанные с качеством предоставленного им оборудования и материалов на протяжении всего гарантийного срока, указанного в паспорте завода-изготовителя, а также ликвидировать последствия, возникшие по этой причине, в течение 10 рабочих дней, либо компенсировать затраты на их ликвидацию.

Головицкая И.В.

+79806221436