УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»

________________ / В.В. Мордыкин

« ______ » ______________ 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по калибровке средств измерений

Лот № 3000417

- Общая часть.

  - Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго», в целях исполнения требований статьи 18 федерального закона Российской Федерации от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», производит закупку работ по калибровке средств измерений.

  - Подрядчик определяется на основании проведения конкурентной закупочной процедуры на выполнение данного вида работ.

  - Все условия выполнения работ определяются и регулируются на основе договора, заключённого Заказчиком с победителем конкурентной закупочной процедуры.

- Предмет конкурса.

  - Выполнение работ по калибровке средств измерений в следующих объемах:

| № п/п | Вид измерений (код) | Наименование, тип средств измерений | Предел (диапазон) измерений | Класс точности, погрешность | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 | Трассоискатели SEBA VX200-2, VX400 | 200 кГц | 0,04 | 1 |
| 2 | 27 | Трассо-дефектоискатель Поиск-310Д | 2187,5 Гц | 1,0 Гц | 1 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 28 | Динамометр ДПУ-0,5-2 | 0,5 кН | 2,0 | 4 |
| 2 | 28 | Динамометр ДПУ-0,2-2 | 0,2 кН | 2,0 | 3 |
| 3 | 28 | Динамометр ДПУ-5-2 | 5 - 50 кН | 2,0 | 1 |
| 4 | 28 | Динамометр ДПУ-10-2 | 10 - 100 кН | 2,0 | 1 |
| 5 | 28 | Прибор контроля силы нажатия ИТОЭ-10 | 0 - 10 кН | 2,0 | 2 |
| 6 | 28 | Прибор контроля усилия нажатия ПКСН-1 | 0 - 980 Н | 2,0 | 3 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 14 |
| 1 | 30 | Манометр МТ3-И | 0,4 МПа | 2,5 | 1 |
| 2 | 30 | Манометр МПЗ-УФ | 10 МПа | 1,0 | 3 |
| 3 | 30 | Манометр МТПСg-100 | 16 МПа | 1,0 | 1 |
| 4 | 30 | Манометр МТПСg-100-ОМ2 | 4 МПа | 1,0 | 1 |
| 5 | 30 | Манометр ДМ1001 У2 | 40 МПа | 1,0 | 1 |
| 6 | 30 | Манометр МТП-40 | 60 МПа | 1,5 | 1 |
| 7 | 30 | Манометр МП4-УУ2 | 10 МПа | 1,0 | 1 |
| 8 | 30 | Манометр МП4-УФ | 10 МПа | 1,5 | 1 |
| 9 | 30 | Манометр ОБМ 1-160, ОБМ, МТ-УХЛ3 | 0,06 МПа | 1,5 | 5 |
| 10 | 30 | Манометр ОБМ 1-100 | 60 МПа | 1,5 | 1 |
| 11 | 30 | Манометр ОБМ 1-100 | 0,6 МПа | 1,5 | 2 |
| 12 | 30 | Манометр ЭКМ, ЭКМ-1у | 1,0 МПа | 1,5 | 4 |
| 13 | 30 | Манометр МПЗ-УУ2-16 | 250 МПа | 1,5 | 1 |
| 14 | 30 | Манометр МТП-100, МТП-160 | 60 МПа | 1,0 | 3 |
| 15 | 30 | Манометр ТМ, ТМ-2 | 100 МПа | 1,5 | 2 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 28 |
| 1 | 31 | Гигрометр-термометр цифровой ГТЦ-1 | 10 %; 100 %; -30 ГЦС; 60ГЦС | 3,0 %; 0,6 ГЦС | 1 |
| 2 | 31 | ГАЗОАНАЛИЗАТОР/ДЫМОМЕР ИНФАКАР | 0 - 10 1/м | 0,05 1/м | 1 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 2 |
| 1 | 32 | Инфракрасный термометр Кельвин 200ЛЦм | -30 ºС +200 ºС | 3,0 ГЦС | 9 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 9 |
| 1 | 33 | Частотомер Ф246 | 45 - 55 Гц | 0,1 % | 2 |
| 2 | 33 | Частотомер Ф5043, ЧЗ-33, ЧЗ-34, ЧЗ-35, ЧЗ-54, Ч3-63 | 300 МГц | 0,5 – 1,0 | 18 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 20 |
| 1 | 34 | Вольтамперфазометр ВАФ-85, ВАФ-85М, ВАФ-85М1, ПАРМА ВАФ-А, Ретометр | 10 А; 460 В; 4600 МВАр | 0,7 – 2,0 | 72 |
| 2 | 34 | Вольтметр В7-40, В3-38, В3-55A, В3-38А, В3-38Б, В7-16, М45М, Э59, В3-13, В3-62, В3-42, В3-39, В7-26, ВУ-15, В3-71 | 1,5 В; 300 В; 650 В; 1000В | 0,2 – 6,0 | 56 |
| 3 | 34 | Прибор контроля частичных разрядов R-400 | 100 нФ; 200 В | 0,5 | 1 |
| 4 | 34 | Измеритель параметров реле Ф291 | 1000000 с | 0,004 | 2 |
| 5 | 34 | Измеритель сопротивления заземления KEW4105, KEW 4118А | 2000 Ом | 2 | 6 |
| 6 | 34 | Измеритель сопротивления петли ИФН-200 | 999 Ом | 3,0 | 4 |
| 7 | 34 | Измеритель сопротивления М416, Ф4103-М1 | 0,1 - 1000 Ом | 5 % | 6 |
| 8 | 34 | Измеритель тока КЗ Щ41160, ФАН-1М | 1 - 4 кА; 242 -250 В | 2,5 - 10,0 | 4 |
| 9 | 34 | Прибор кабельный Luke Mikro Skan | 2000 нФ; 10 кОм; 32 - 4096 Гц | 0,1 Ом; 0,5 % | 1 |
| 10 | 34 | Трассо-дефектоиск Поиск-210Д-2, Поиск-210Д, Поиск 210Д-2/2 | 2187,5 Гц | 1,0 Гц | 4 |
| 11 | 34 | Калибратор петли Fluke 705 | 600 В; 10 А | 1,5 | 1 |
| 12 | 34 | Амперметр Э59/103, Э525, М367 | 5 - 10 А | 0,5 - 2,5 | 3 |
| 13 | 34 | УСТАНОВКА СВС-50 | 50 В | 3,0 | 1 |
| 14 | 34 | Прибор комбинированный Ц4353, Ц4352, Ц4352-М1, Ц4342-М1, Ц4312, Ц4354-М, 43109, Ц4360, Ц4323, Ц4317, Ц4380, Ц4317М, Ц4315, Ц4342, Ц4312 | 1000 В; 15 А; 5 МОм | 1,0 - 4,0 | 36 |
| 15 | 34 | Мультиметр APPA-97, APPA 62, FLUKE187, Fluke 287, Fluke 289/FVF, UNI-T UTB133D, Sonel CMM-40, Sanwa PC-5000A, RD701, MY 64, MS8221A, VC97, АРРА-103, SANVA RD701, MX22, М890, MY68, АМ-1006, М-830В | 1000 В; 20 А; 2000 МОм | 0,5 – 5,0 | 60 |
| 16 | 34 | Ампервольтметр М231 | 0,0005 - 10 А; 0,075 - 100 В | 1,5 | 1 |
| 17 | 34 | Мегаомметр ЭСО202/2, М4100/1-5 | 0 - 10 ГОм | 1,0 – 15,0 | 14 |
| 18 | 34 | Мост постоянного тока ММВ | 50 кОм | 0,05 | 2 |
| 19 | 34 | Микроомметр ИКС-5, Ф4104-М1 | 10 мкОм - 1 кОм | 0,5 - 1,5 | 8 |
| 20 | 34 | Миллиомметр Е6-25 | 2 Ом | 0,05 | 3 |
| 21 | 34 | Контактомер ИСК | 500 Ом | 5 Ом | 1 |
| 22 | 34 | Прибор кабельный ИРК-ПРО | 32 - 4096Гц, 10 кОм | 0,5 %; 0,1 Ом | 4 |
| 23 | 34 | Комплекс измерительный ИК-1 | 5 В; 20 А | 10,0 | 1 |
| 24 | 34 | Комплект измерительный К513 | 5 А; 380 В | 1 % | 1 |
| 25 | 34 | Измерительный прибор П321 | 5 А; 60 В | 1,0 | 10 |
| 26 | 34 | Прибор контроля масляных выключателей ПКВ/М5А | 350 В; 400 А; 2500 Ом | 1 % | 2 |
| 27 | 34 | Микроомметр RET-MOM | 1,999 Ом | 0,25 | 1 |
| 28 | 34 | Клещи электроизмерительные СМР-1006, АТК-2012, АТК-2209, АТК-2200, АТК-2021, АТК-2120, KEW2007А, KEW 2002PA, DT266, М266, М266C M266F, APPA A15, APPA 36RII, GT-201, Ц4501, Ц-4502, Ц4505М, Д90, Ц90, Ц91 | 1000 А; 2000 МОм; 1000 В | 1,0 - 3,0 | 123 |
| 29 | 34 | ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ MY6013A | 20000000 нФ | 2 нФ | 1 |
| 30 | 34 | Нагрузочное устройство УНТТ-5.60 | 12,5 - 50 А | 4 | 1 |
| 31 | 34 | Устройство проверки токовых расцепителей УПТР-1МЦ, УПТР-2МЦ | 0 - 15000 А | 5 | 2 |
| 32 | 34 | Устройство измерительное Ретом-21, Ретом-61, Ретом-41, Ретом-30КА | 90 А; 500 В; 2000 Ом | 1,5 | 10 |
| 33 | 34 | Установка испытательная Сатурн-М, Сатурн-М2, Сатурн-М3 | 320 В; 2500 А | 1,5 %; 2,5 | 3 |
| 34 | 34 | Установка У5053, У5052, ЭУ-5000 | 600 В; 200 А | 1,5 – 2,5 | 18 |
| 35 | 34 | Устройство проверки защит Нептун-2, Нептун-2М, Нептун-3, Уран-2 | 10 А, 600 В | 1,5 - 2,5 | 20 |
| 36 | 34 | Источник питания пост. тока Б5-46 | 5 А; 10 В | 0,5 В; 1 А | 1 |
| 37 | 34 | Блок выпрямительный Рет-6КА | 6000 А | 1 % | 2 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 486 |
| 1 | 35 | Генератор ГТЧ-1, Г3-56, ГТЧ | 99,9 С; 150 В; 10 - 160 В; 25 - 60 Гц; 40 - 60 Гц | 0,01, 2 %; 3 %; 0,005 Гц | 5 |
| 2 | 35 | Генератор Г3-109, Г4-116, ГК-310А-2 | Многопред. | 0,01 - 1 | 5 |
| 3 | 35 | Осциллограф С1-49, С1-67, С1-68, С1-93, С1-94, С1-125, АСК-6209 | Многопред. | 0,2 – 5,0 | 12 |
| 4 | 35 | Осциллограф АКИП-4116/3, АКИП-4115/3А, АКИП-4116 | Многопред. | 3 % | 3 |
| 5 | 35 | Магазин затуханий ВЧА-75М | 0,004 – 1 МГц; 0 - 49 дБ | 0,25 | 1 |
| 6 | 35 | Тестер высокочастотный ВЧТ-25М | 24 – 2500 кГц; 0,02 -200 В; -23 + 57 дБм | 0,25 | 2 |
| 7 | 35 | Прибор кабельный ПКП-5 | 5000 Ом | 3,5 % | 1 |
| 8 | 35 | Генератор GD5R | 620 Гц | 0,5 % | 3 |
| 9 | 35 | Генератор ET-100T/A | 1,620 МГц | 3 % | 1 |
| 10 | 35 | Измеритель иммитанса Е7-15 | 20 МОм; 1600 Ф; 16000 Гн | 0,25 | 1 |
| 11 | 35 | Измеритель уровня SMP5r, SMP5m, SMP5b | 250 - 620000 Гц | 0,1 дБ | 3 |
| 12 | 35 | Измеритель Р5-10 | 0,002 С; 10 МГц; 500 Ом; 3 км | 1 % | 1 |
| 13 | 35 | Измеритель П-321 | 60 Гц | 1,0 | 16 |
| 14 | 35 | Псофометр PSTR-3 | 60 В | 0,02 % | 3 |
| 15 | 35 | Измеритель ЕТ-41 Т/А, ЕТ-41 Т/U | 1,620 МГц; 200 кГц | 3 % | 2 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 59 |
| 1 | 36 | Прибор контроля ПАК-3М | 999,0 имп | 1,5 | 1 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 1 |
| 1 | 37 | Рефлектометр оптический AQ7275 | 400 м | 0,02 % | 1 |
| Итого по виду: |  |  |  |  | 1 |
| Всего: |  |  |  |  | 622 |

- Требования к Исполнителю.

  - Для участия в торгово-закупочной процедуре Подрядчик должен соответствовать требованиям Запроса предложений:

a) должен иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые), обладать необходимыми профессиональными знаниями, управленческой компетентностью, опытом и положительной репутацией (наличие писем-отзывов/рекомендаций об аналогичных выполненных ранее договорах);

b) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь действующую аккредитацию на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

- Требования к выполнению работ.

  - Работы выполняются в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, а также метрологических правил и норм, в объеме, предусмотренном в п.2.1. настоящего ТЗ.

- Правила контроля и приемки работ.

  - Заказчик вправе осуществлять контроль над ходом выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

  - Приемка выполненных работ производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ. Исполнитель подтверждает, что формы документов об исполнении им своих обязательств утверждаются в Приложениях к Договору и являются формами первичных учетных документов, утвержденными Учетной политикой, либо Приказом организации Исполнителя.

  - Обнаруженные при приемке работ замечания Исполнитель устраняет за свой счет и в сроки, не превышающие 10 рабочих дней.

- Сроки выполнения работ.

  - Исполнитель обязан осуществлять выполнение работы в соответствии с графиком работ, являющимся неотъемлемой частью договора.

- Гарантийные обязательства.

  - Исполнитель обязан гарантировать качество и правильность оформления результатов калибровки средств измерений

  - Исполнитель обязан вести учет принятых в калибровку и выданных из калибровки средств измерений.

  - Принятые средства измерений должны содержаться в условиях обеспечивающих их сохранность и защиту от повреждений.

Начальник ОМиКЭ – главный метролог филиала 	           ________________ /Коротков М.В.