## 58_лот_(8500004806)
Приложение к Лоту № 58 (SAP № 8500004806)
Номер (а) договор(ов) ТП | Номер (а) договор(ов) ТП в SAPе | Сумма по договору ТП, руб. без НДС | Фактически оплаченная сумма по договору ТП, руб. без НДС | Мощность по договору ТП, кВт | Заявитель | Район | Адрес объекта | Общие обязательства "КЭ" по тех. присоединению | Общие обязательства "КЭ" по тарифу на передачу э/э | Инвентарный номер | Наименование работ | Кол-во | Стоимость |  | ПИР | СМР | Оборуд | Прочие | ИТОГО | Монтаж ячейки 10 (6 ) кВ | Реконструкция ячейки 10 (6) кВ | Монтаж коммерческих приборов учета без организации АСКУЭ, шт. | Монтаж приборов учета с организацией АСКУЭ | Строительство ВЛ-10 (6) кВ |  | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-10 (6) кВ | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. |  | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Строительство КЛ-0,4 кВ | Строительство КЛ-10 (6) кВ | Монтаж ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж учёта в ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж ВРУ-0,4 кВ | Монтаж РП-10 кВ | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Стоимость | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | стоимость | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ со строительством ВЛИ-0,4 кВ, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода, км |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажем 2-х дополнительных проводов | Реконструкция ВЛ-0,4 кВв части замены провода на провод большего сечения, км | Предварительная стоимость, т.р., без НДС | Срок выполнения работ | Примечание
41112468 (ЗЭС-2652/2015) | 41112468 | 466.1 |  | 15 | Савченко Андрей Викторович | КорРЭС | 307411 Курская обл,Кореневский р-н, д.Лобановка, д.32 А | - строительство ответвления протяженностью 0,29 км от опоры № 9 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв..№ 53.631590.А.) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,23 км. по техническим условиям З-2640. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ №1 (инв..№ 53.631590.А.) в части монтажа дополнительной траверсы для устройства ответвления от существующей ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ №1 (инв..№ 53.631590.А.) |  |  | 370.69 |  | 29.6536 | 318.8862 | 0 | 22.1502 | 370.69 | [20 empty] | 0.29 | 369.17 | монтаж дополнительной траверсы | 1.52 |  |  |  |  | 370.69 | 2016-01-24
| 41112468 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.29 | 369.17 |  | 29.5336 | 317.4862 | 0 | 22.1502 | 369.17
| 41112468 | [9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | монтаж дополнительной траверсы | 1.52 |  | 0.12 | 1.4 |  |  | 1.52
41114159 (ЗЭС-2660/2015) | 41114159 | 466.1 |  | 15 | Чистяков Иван Константинович | ЛРЭС | Курская область,Льговский район, д.Воронино,ул.Полевая. | - | выполнить замену силового трансформатора в ТП 10/0,4 кВ № 160/25 на трансформатор мощностью 40 кВА (тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом), при необходимости выполнить замену автоматических выключателей, предохранителей, щитовых приборов, ТТ (тип и параметры оборудования уточнить при проектировании) -за счет средств тарифа на передачу э/э. |  |  |  | 146.1193 |  | 5.89 | 36.08 | 101.8293 | 2.32 | 146.1193 | [18 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 40 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=100 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 146.1193 | [8 empty] | 146.1193 | 2016-01-27
| 41114159 | [9 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 40 кВА (с заменой вводного автоматического выключателя Iном=100 А, предохранителей 10 кВ - 3 шт., ТТ-0,4 кВ - 3 шт.) | 146.1193 |  | 5.89 | 36.08 | 101.8293 | 2.32 | 146.1193
41104420 (СЭС-2613/2015) | 41104420 | 112095.5 |  | 5 | ИП (КФХ) Герасичкина Елена Александровна | ФРЭС | Курская обл, Фатежский р-н, д. Трифоновка | - строительство ответвления протяженностью 0,033 км от опоры № 178 существующей ВЛ-10 кВ № 3.7.5. (инв.№ 31118502) до границы земельного участка заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 3.7.5 (инв. № 31118502) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-10 кВ № 3.7.5 (инв. № 31118502) |  |  | 114.7282 |  | 8.2502 | 59.2892 | 43.8662 | 3.3226 | 114.7282 | [6 empty] | 0.033 | 54.252 |  | 1 | 60.4762 | [17 empty] | 114.7282 | 2016-01-20
| 41104420 | [9 empty] | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 0.033 | 54.252 |  | 4.3402 | 47.1992 | 0 | 2.7126 | 54.252
| 41104420 | [9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41117432 (СЭС-2676/2015) | 41117432 | 466.1 |  | 10 | Гнездилова Анжела Анатольевна | ЖРЭС | Курская область, Железногорский р-он, с. Карманово, кад. 46:06:170301:75 | строительство ответвления протяженностью 0,05 км от опоры № 3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150764200) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150764200) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 303150764200) |  |  | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [20 empty] | 0.04 | 50.92 | [6 empty] | 50.92 | 2016-01-16
| 41117432 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92
41118633 (СЭС-2680/2015) | 41118633 | 466.1 |  | 14 | Максимова Надежда Серафимовна | ЖРЭС | Курская обл. Железногорский р-н,с. Разветье, кад.46:06:080303:210 | - строительство ответвления протяженностью 0,06 км от опоры № 1-3 существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112301) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112301) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 31112301) |  |  | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38 | [20 empty] | 0.06 | 76.38 | [6 empty] | 76.38 | 2016-01-21
| 41118633 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.06 | 76.38 |  | 6.1104 | 65.6868 | 0 | 4.5828 | 76.38
41118637 (СЭС-2682/2015) | 41118637 | 466.1 |  |  | Музалев Николай Васильевич | ЖРЭС | Курская обл., Железногорский р-н,Разветьевский с/с, кад. 46:06:081803:190 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,25 км от ТП-10/0,4 кВ № 163/63 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ТП-10/0,4 кВ № 163/63 (инв. нет) в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ЛЭП-0,4 кВ (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ТП-10/0,4 кВ № 163/63 (инв. нет) |  |  | 326.45 |  | 25.72 | 274.855 | 6.7 | 19.175 | 326.45 | [18 empty] | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 | 0.25 | 318.25 | [6 empty] | 326.45 | 2016-01-22
| 41118637 | [9 empty] | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | Монтаж автоматического выключателя 0,4 кВ (63 А) | 8.2 |  | 0.26 | 1.16 | 6.7 | 0.08 | 8.2
| 41118637 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.25 | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25
Ц-8997/1887-ОРЗТП/2014,ДС №1 от 11.12.2014,ДС №2 от 09.04.2015, ДС № 3 от 08.06.2015 от 17.07.14г. | 40930761 | 466.1 | 466.1 | 10 | Блинов Алексей Михайлович | КРЭС | Курский район, Нижнемедведский с/с, ст "Ласточка", уч. 343 | строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №686 до границ земельного участка Заявителя протяженностью 0,24 км (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). + перекидка ВЛ-0,4 кВ длиной 0,025 км по дополнительному соглашению |  |  |  |  | 31.825 |  | 2.546 | 27.3695 | 0 | 1.9095 | 31.825 | [20 empty] | 0,025 - перекидка (СИП-4) | 31.825 | [6 empty] | 31.825 | 2015-12-08 | Остальной объем строительства включен в Ц-8997 (Лот № 34 ЦЭС Северо-Восток)
| 40930761 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0,025 - перекидка (СИП-4) | 31.825 |  | 2.546 | 27.3695 | 0 | 1.9095 | 31.825
41073587 (ЦЭС-10929/2015) | 41073587 | 62024.28 |  | 90 | Общество с ограниченной ответственностью «Стройпромресурс» | КРЭС | 305040, г.Курск, ул.Гремяченская, уч.46:29:102198:103 | - строительство ответвления протяженностью 0,01 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) до границы земельного участка Заявителя, с установкой разъединителя 10 кВ на концевой опоре и увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (точку врезки, марку и сечение провода, протяженность, тип разъединителя уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 414.15 (инв. № 4060) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. |  |  |  | 70.2762 | 0 | 4.694 | 20.616 | 43.8662 | 1.1 | 70.2762 |  |  |  |  | 0.01 | 9.8 |  |  |  | 1 | 60.4762 | [17 empty] | 70.2762 | 2016-01-29
| 41073587 | [9 empty] | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 0.01 | 9.8 |  | 0.784 | 8.526 | 0 | 0.49 | 9.8
| 41073587 | [9 empty] | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 1 | 60.4762 |  | 3.91 | 12.09 | 43.8662 | 0.61 | 60.4762
41092977 (ЦЭС-11160/2015) | 41092977 | 466.1 |  | 10 | Савенков Геннадий Иванович | БРЭС | Курская область, Курский р-н, Клюквинский с/с, д.Долгое, кад.№46:11:071004:138 | строительство ответвления протяженностью 0,2 км от опоры № 60 существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) –по техническим условиям Ц-7706;строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,7 км от ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,35 км по техническим условиям Ц-7766.Строительство новых подстанций: строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом – по техническим условиям Ц-7706. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии по техническим условиям Ц-7706. | ВЛ-10 кВ № 176.209 (инв. № 4144) |  |  | 445.55 |  | 35.644 | 383.173 | 0 | 26.733 | 445.55 | [20 empty] | 0.35 | 445.55 | [6 empty] | 445.55 | 2016-01-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-7706 и Ц-7766 (Лот № 27 льготники)
| 41092977 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.35 | 445.55 |  | 35.644 | 383.173 | 0 | 26.733 | 445.55
41100576 ( ЦЭС-11231/2015) | 41100576 | 466.1 |  | 9 | Пак Алексей Викторович | ЗРЭС | Курская обл., Золотухинский р-н, м. Свобода, ул. Молодежная, д. 31 | - строительство ответвления протяженностью 0,035 км от опоры № 2-1 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013009-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013009-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013009-00) |  |  | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555 | [20 empty] | 0.035 | 44.555 | [6 empty] | 44.555 | 2016-01-28
| 41100576 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.035 | 44.555 |  | 3.5644 | 38.3173 | 0 | 2.6733 | 44.555
41113911 (ЦЭС-11367/2015) | 41113911 | 466.1 |  | 14.5 | Арепьев Игорь Михайлович | КРЭС | 305524, д. Зорино, ул. Пески, д. 11 А | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013072-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013072-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013072-00) |  |  | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [20 empty] | 0.11 | 140.03 | [6 empty] | 140.03 | 2016-01-24
| 41113911 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03
41115694 (ЦЭС-11372/2015) | 41115694 | 466.1 |  | 15 | Копычева Татьяна Сергеевна | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111808:246 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 5-8 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 12013177-00) |  |  | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [20 empty] | 0.08 | 101.84 | [6 empty] | 101.84 | 2016-01-24
| 41115694 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84
41114726 (ЦЭС-11373/2015) | 41114726 | 466.1 |  | 12 | Суворова Инна Викторовна | КРЭС | 305521, Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:160501:260 | - строительство ответвления протяженностью 0,45 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № нет) |  |  | 572.85 | 0 | 45.828 | 492.651 | 0 | 34.371 | 572.85 | [20 empty] | 0,45, в т.ч. 0,27 км совместным подвесом по опрам ВЛ-10 кВ (с установкой дополнительно 5 опор) | 572.85 | [6 empty] | 572.85 | 2016-01-27
| 41114726 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0,45, в т.ч. 0,27 км совместным подвесом по опрам ВЛ-10 кВ (с установкой дополнительно 5 опор) | 572.85 |  | 45.828 | 492.651 | 0 | 34.371 | 572.85
41117783 (ЦЭС-11383/2015) | 41117783 | 466.1 |  | 10 | Бабаскин Геннадий Владимирович | КРЭС | Курская обл, КУрский р-н, Пашковский с/с, с/т, "Зеленая роща",уч.38 | строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,47 км от ТП-10/0,4 кВ № 3/100 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) – в том числе 0,28 км по техническим условиям Ц-6734, Ц-10214 |  |  |  |  | 241.87 | 0 | 19.3496 | 208.0082 | 0 | 14.5122 | 241.87 | [20 empty] | 0.19 | 241.87 | [6 empty] | 241.87 | 2016-01-24 | Остальной объем строительства включен в Ц-6734, Ц-6314, Ц-6719 (Лот 19 ЦЭС-2, ЦЭС-3 8500002294); Ц-10214 (Лот № 44 льготники)
| 41117783 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.19 | 241.87 |  | 19.3496 | 208.0082 | 0 | 14.5122 | 241.87
41117577 (ЦЭС-11384/2015) | 41117577 | 466.1 |  | 12 | Делова Галина Владимировна | КРЭС | д. Кукуевка, уч. 46:11:121203:1629 | строительство ответвления протяженностью 0,67 км от опоры существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) до проектируемой ТП-10/0,4 кВ с увеличением протяженности существующей ВЛ-10 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- по техническим условиям Ц-9560.строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,5 км от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,25 км по техническим условиям Ц-10253, с учетом задачи Ц-9196.строительство ТП-10/0,4 кВ с силовым трансформатором мощностью 63 кВА (тип, место установки ТП, тип и мощность силового трансформатора уточнить при проектировании, схему соединений РУ-10 кВ и РУ-0,4 кВ, количество и параметры оборудования определить проектом) -по техническим условиям Ц-9560. | реконструкция существующей ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-10 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э, по техническим условиям Ц-9560. | ВЛ-10 кВ № 412.16 (инв. №4009) |  |  | 318.25 | 0 | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25 | [20 empty] | 0.25 | 318.25 | [6 empty] | 318.25 | 2016-01-27 | Остальной объем строительства включен в Ц-8118 (Лот № 31 льготники ЦЭС-Южный)-/Договор ТП №Ц-8118/1031-ОРЗТП/2014 (Ладейщикова С.Н.) включен в корректировку ИПР 2014г./; Ц-10163 (Лот № 44 льготники ЦЭС Юго-Запад); Ц-10253 (Лот № 45 льготники Юго-Запад)
| 41117577 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.25 | 318.25 |  | 25.46 | 273.695 | 0 | 19.095 | 318.25
41117596 (ЦЭС-11386/2015) | 41117596 | 466.1 |  | 14.5 | Зайцев Евгений Анатольевич | КРЭС | Курская обл., Курский р-н, Полянский с/с, д. Жеребцова | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры № 46 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 3340) |  |  | 101.84 | 0 | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [20 empty] | 0.08 | 101.84 | [6 empty] | 101.84 | 2016-01-27
| 41117596 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ, км | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84
41118545 (ЦЭС-11388/2015) | 41118545 | 466.1 |  | 5 | Сорокин Александр Анатольевич | ОРЭС | Курская обл., Октябрьский р-он, Большедолженковский с/с, д. Сорокина, кад. № 46:17:030801:117 | - строительство ответвления протяженностью 0,15 км от опоры № 26 существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8648) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8648) в части монтажа ответвительной арматуры в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 8648) |  |  | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95 | [20 empty] | 0.15 | 190.95 | [6 empty] | 190.95 | 2016-01-27
| 41118545 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.15 | 190.95 |  | 15.276 | 164.217 | 0 | 11.457 | 190.95
41118556 (ЦЭС-11390/2015) | 41118556 | 466.1 |  | 12 | Левашова Надежда Владимировна | КРЭС | Курская обл., Рышковский с/с, х. Кислино, ул. Зелёная, д. 3 | - строительство ответвления протяженностью 0,13 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011967) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011967) в части монтажа ответвительной арматуры к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании)-за счет средств тарифа на передачу э/э. | ВЛ-0,4 кВ № 2 (инв. № 12011967) |  |  | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49 | [20 empty] | 0.13 | 165.49 | [6 empty] | 165.49 | 2016-01-27
| 41118556 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.13 | 165.49 |  | 13.2392 | 142.3214 | 0 | 9.9294 | 165.49
41096628 (ЦЭС-11207/2015) | 41096628 | 466.1 |  | 15 | Бударин Сергей Николаевич | КРЭС | Курская обл., с. 1-е Шемякино, д. 2 | - | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2870) в части монтажа одного дополнительного провода на участке протяженностью 0,5 км по трассе (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № 2870) |  |  | 67.8 | 0 | 5.424 | 61.02 | 0 | 1.356 | 67.8 | [24 empty] | 0,5 по трассе | 67.8 |  |  | 67.8 | 2016-01-21
| 41096628 | [9 empty] | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 0,5 по трассе | 67.8 |  | 5.424 | 61.02 | 0 | 1.356 | 67.8
41116041 (ЦЭС-11316/2015) | 41116041 | 466.1 |  | 12 | Митрофанова Оксана Ивановна | КРЭС | Курский р-н, Камышинский с/с, д.Букреевка, уч.46:11:061911:330 | - строительство ответвления протяженностью 0,39 км от опоры существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | 0,4 кВ № 1 (инв. № нет) (Курский р-н, Камышинский с/с, д.Букреевка) |  |  | 496.47 |  | 39.7176 | 426.9642 | 0 | 29.7882 | 496.47 | [20 empty] | 0.39 | 496.47 | [6 empty] | 496.47 | 2016-01-23
| 41116041 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.39 | 496.47 |  | 39.7176 | 426.9642 | 0 | 29.7882 | 496.47
41110699 (ЦЭС-11338/2015) | 41110699 | 466.1 |  | 12 | Воронцов Виктор Павлович | КРЭС | 305520, х.Зубков, уч. 46:11:090401:0032 | - строительство ответвления протяженностью 0,11 км от опоры №5-1 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ нет) (Курский район, х.Зубков) |  |  | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03 | [20 empty] | 0.11 | 140.03 | [6 empty] | 140.03 | 2016-01-17
| 41110699 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.11 | 140.03 |  | 11.2024 | 120.4258 | 0 | 8.4018 | 140.03
41115368 (ЦЭС-11344/2015) | 41115368 | 466.1 |  | 12 | Болокан Николай Сергеевич | КРЭС | г. Курск, ул. Просторная, уч. 40 | - строительство ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,44 км от ТП-10/0,4 кВ № 2/400 до границы земельного участка заявителя (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,18 км по техническим условиям Ц-10430. | расширение РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 2/400 в части монтажа дополнительного коммутационного аппарата отходящей ВЛ-0,4 кВ (тип и технические характеристики определить проектом) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-10430. |  |  |  | 330.98 |  | 26.4784 | 284.6428 | 0 | 19.8588 | 330.98 | [20 empty] | 0.26 | 330.98 | [6 empty] | 330.98 | 2016-01-22 | Остальной объем строительства включен в Ц-10430 (Лот № 46 Юго-Запад)
| 41115368 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.26 | 330.98 |  | 26.4784 | 284.6428 | 0 | 19.8588 | 330.98
41113576 (ЦЭС-11357/2015) | 41113576 | 466.1 |  | 15 | Белимова Екатерина Владимировна | КРЭС | Курский р-н, с.Полянское, уч.46:11:160201:240 | - строительство ответвления протяженностью 0,08 км от опоры №34 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании). | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) (Курский р-н, с.Полянское) |  |  | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84 | [20 empty] | 0.08 | 101.84 | [6 empty] | 101.84 | 2016-01-23
| 41113576 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.08 | 101.84 |  | 8.1472 | 87.5824 | 0 | 6.1104 | 101.84
41113593 (ЦЭС-11358/2015) | 41113593 | 466.1 |  | 9 | Ерохин Алексей Михайлови | КРЭС | Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова, уч.46:11:111802:809 | - строительство ответвления протяженностью 0,24 км от опоры №2-10 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, протяженность уточнить при проектировании) - в т.ч. 0,21 км по техническим условиям Ц-9896. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ц-11170. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв. № нет) (Курский р-н, Нижнемедведицкий с/с, д.Татаренкова) |  |  | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19 | [20 empty] | 0.03 | 38.19 | [6 empty] | 38.19 | 2016-01-20 | Остальной объем строительства включен в Ц-9896 (Лот № 43 льготники Северо-Восток)
| 41113593 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.03 | 38.19 |  | 3.0552 | 32.8434 | 0 | 2.2914 | 38.19
41110684 (ЮЭС-2906/2015) | 41110684 | 466.1 |  | 15 | Каспорьянц Игорь Владимирович | Б.РЭС | Курская обл., Беловский р-он., с.Бобрава, ул.Выгон | - строительство ответвления протяженностью 0,1 км от опоры №17 ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 00000626) до границы земельного участка заявителя, с увеличением протяженности существующей ВЛ-0,4 кВ (марку и сечение провода, номер опоры, протяженность уточнить при проектировании)- в т.ч. 0,06 км по техническим условиям Ю-2816. | реконструкция существующей ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 00000626) в части монтажа дополнительной стойки (подкоса) к опоре ВЛ-0,4 кВ в точке врезки (объем реконструкции уточнить при проектировании) – за счет средств тарифа на передачу электроэнергии, по техническим условиям Ю-2816. | ВЛ-0,4 кВ № 1 (инв.№ 00000626) |  |  | 50.92 | 0 | 4.0736 | 43.7912 | 0 | 3.0552 | 50.92 | [20 empty] | 0.04 | 50.92 | [6 empty] | 50.92 | 2016-01-24 | Остальной объем строительства включен в Ю-2816 (Лот № 48 Юго-Запад)
| 41110684 | [9 empty] | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 0.04 | 50.92 |  | 4.0736 | 43.7912 |  | 3.0552 | 50.92
ИТОГО | [12 empty] | 4736.8438 | 0 | 370.8942 | 3901.8172 | 196.2618 | 267.8706 | 4736.8438 |  |  |  |  | 0.01 | 9.8 | 0.033 | 54.25 |  | 2 | 120.9525 | [7 empty] | Замена силового трансформатора 25 кВА на трансформатор 40 кВА | 146.12 | 2,295, в т.ч. 0,025 - перекидка (СИП-4) | 4328.2 | монтаж дополнительной траверсы | 1.52 | 0,5 по трассе | 67.8 |  |  | 4736.8438
И.о. заместителя директора по КС | [7 empty] | ______________________ | Г.П. Хардиков
Начальник УПР | [7 empty] | ______________________ | В.В. Волошин | [41 empty] | 4718.8425
Начальник УИ | [7 empty] | ______________________ | В.В. Тупицкий
Начальник УТП | [7 empty] | ______________________ | М.В. Филипкин

## Лист1
[6 empty] | 7.99 | 370.89 | 3901.83 | 0 | 196.27 | 267.88 | 4736.841 | 0
frm_TZTP_Sub1
Дата | ИПР | Название | Договор ТП | Индекс | ТП(НС)ИР | Кол-во | ПИР | СМР | ПНР | Обор | Прочее | Сумма
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41112468 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.29 | 29.53 | 317.49 | 0 | 0 | 22.15 | 369.166
2016-12-31 | 2557 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (монтаж дополнительной траверсы) | 41112468 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | ТПиР | 1 | 0.12 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 1.52
2016-12-31 | 2558 | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | 41114159 | РП, ТП 6/10-0,4 (СН2) | ТПиР | 0.04 | 5.89 | 36.08 | 0 | 101.83 | 2.32 | 146.12
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41113576 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.08 | 8.15 | 87.58 | 0 | 0 | 6.11 | 101.839
2016-12-31 | КР-94 | Строительство ВЛЗ-10 (6) кВ | 41104420 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | НСиР (последняя миля) | 0.03 | 4.34 | 47.2 | 0 | 0 | 2.71 | 54.252
2016-12-31 | 2555 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ | 41104420 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | ТПиР | 1 | 3.91 | 12.09 | 0 | 43.87 | 0.61 | 60.48
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41117432 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.04 | 4.07 | 43.79 | 0 | 0 | 3.06 | 50.916
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41118633 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.06 | 6.11 | 65.69 | 0 | 0 | 4.58 | 76.38
2016-12-31 | 2558 | Реконструкция ТП 10 (6)/0,4 кВ | 41118637 | РП, ТП 6/10-0,4 (СН2) | ТПиР | 1 | 0.26 | 1.16 | 0 | 6.7 | 0.08 | 8.2
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41118637 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.25 | 25.46 | 273.7 | 0 | 0 | 19.1 | 318.25
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 40930761 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.03 | 2.55 | 27.37 | 0 | 0 | 1.91 | 31.83
2016-12-31 | КР-94 | Строительство ВЛ-10 (6) кВ | 41073587 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | НСиР (последняя миля) | 0.01 | 0.78 | 8.53 | 0 | 0 | 0.49 | 9.796
2016-12-31 | 2555 | монтаж разъединителя 10 (6) кВ, шт. | 41073587 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | ТПиР | 1 | 3.91 | 12.09 | 0 | 43.87 | 0.61 | 60.48
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41092977 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.35 | 35.64 | 383.17 | 0 | 0 | 26.73 | 445.546
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41100576 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.04 | 3.56 | 38.32 | 0 | 0 | 2.67 | 44.55
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41113911 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.11 | 11.2 | 120.43 | 0 | 0 | 8.4 | 140.028
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41115694 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.08 | 8.15 | 87.58 | 0 | 0 | 6.11 | 101.842
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41114726 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.45 | 45.83 | 492.65 | 0 | 0 | 34.37 | 572.852
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41117783 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.19 | 19.35 | 208.01 | 0 | 0 | 14.51 | 241.87
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41117577 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.25 | 25.46 | 273.7 | 0 | 0 | 19.1 | 318.25
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41117596 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.08 | 8.15 | 87.58 | 0 | 0 | 6.11 | 101.842
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41118545 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.15 | 15.28 | 164.22 | 0 | 0 | 11.46 | 190.954
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41118556 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.13 | 13.24 | 142.32 | 0 | 0 | 9.93 | 165.49
2016-12-31 | 2557 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с монтажом дополнительного провода | 41096628 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | ТПиР | 0.5 | 5.42 | 61.02 | 0 | 0 | 1.36 | 67.796
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41116041 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.39 | 39.72 | 426.96 | 0 | 0 | 29.79 | 496.472
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41110699 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.11 | 11.2 | 120.43 | 0 | 0 | 8.4 | 140.028
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41115368 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.26 | 26.48 | 284.64 | 0 | 0 | 19.86 | 330.982
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41113593 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.03 | 3.06 | 32.84 | 0 | 0 | 2.29 | 38.194
2016-12-31 | КР-95 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ | 41110684 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | НСиР (последняя миля) | 0.04 | 4.07 | 43.79 | 0 | 0 | 3.06 | 50.916