Приложение № 9

к энергосервисному контракту

№ ________________________

от «____» ___________ 2022г.

Перечень объектов,

включенных в энергосервисный контракт

№ ____ от «____» ___________ 2022 г.

В состав настоящего Контракта включены следующие объекты:

- Объект №1 – итого количество точек учета- 42.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-821) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 36854195 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-821 | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр | КТП | 40 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 40 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ:

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр, ул. Мира | ТП-821 | 5 |
| 2. | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр, ул. Заречная | ТП-821 | 27 |
| 3. | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр, ул. Лесная | ТП-821 | 3 |
| 4. | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр, ул. Сосновая | ТП-821 | 6 |
| Всего |  |  | 41 |

- Объект №2 – итого количество точек учета- 62.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-869) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331355 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-869 | Лысковский р-н, д. Черная Маза | МТП | 58 | 49 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 49 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, д. Черная Маза, ул. Победы | ТП-869 | 46 |
| 2. | Лысковский р-н, д. Черная Маза, ул. Песочная | ТП-869 | 15 |
| Всего |  |  | 61 |

- Объект №3 – итого количество точек учета- 28.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-870) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331348 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-870 | Лысковский р-н, с. Сельская Маза | МТП | 26 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 26 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, с. Сельская Маза, ул. Центральная | ТП-870 | 27 |
| Всего |  |  | 27 |

- Объект №4 – итого количество точек учета- 52.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-871) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 36053595 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-871 | Лысковский р-н, с. Сельская Маза | КТП | 49 | 35 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 49 | 35 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, Сельская Маза с, ул. Новая Линия | ТП-871 | 13 |
| 2. | Лысковский р-н, Сельская Маза с, ул. Центральная | ТП-871 | 18 |
| 3. | Лысковский р-н, Сельская Маза с, ул. Приозерная | ТП-871 | 12 |
| 4. | Лысковский р-н, Сельская Маза с, ул. Дубравная | ТП-871 | 8 |
| Всего |  |  | 51 |

- Объект №5 – итого количество точек учета- 76.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-873) | Меркурий 230 АRT-03 PRIDN | 00216032 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-873 | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр | КТП | 73 | 58 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 73 | 58 | 15 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, Нижний Красный Яр с, ул. Мира | ТП-873 | 7 |
| 2. | Лысковский р-н, Нижний Красный Яр с, ул. Заречная | ТП-873 | 67 |
| 3. | Лысковский р-н, Нижний Красный Яр с, ул. Полевая | ТП-873 | 1 |
| Всего |  |  | 75 |

- Объект №6 – итого количество точек учета- 146.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-877) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921401396 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-877 | Лысковский р-н, с. Великовское | КТП | 144 | 108 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 144 | 108 | 36 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, с. Великовское, ул. Озерная | ТП-877 | 33 |
| 2. | Лысковский р-н, с. Великовское, ул. Советская | ТП-877 | 39 |
| 3. | Лысковский р-н, с. Великовское, ул. Школьная | ТП-877 | 70 |
| 4. | Лысковский р-н, с. Великовское, ул. Ошарская | ТП-877 | 1 |
| 5. | Лысковский р-н, с. Великовское, ул. Песчаная | ТП-877 | 2 |
| Всего |  |  | 145 |

- Объект №7 – итого количество точек учета- 16.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1001 (ТП-801) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304506 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-801 | Лысковский р-н, сп. Керженский | КТП | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, сп. Керженский, ул. Державная | ТП-801 | 15 |
| Всего |  |  | 15 |

- Объект №8 – итого количество точек учета- 107.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1001 ТП-895 | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304726 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-895 | Лысковский р-н, с. Валки | КТП | 103 | 81 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 103 | 81 | 22 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, с. Валки, ул. Жукова | ТП-895 | 34 |
| 2. | Лысковский р-н, с. Валки, ул. Лесная | ТП-895 | 8 |
| 3. | Лысковский р-н, с. Валки, ул. Макарьевская | ТП-895 | 21 |
| 4. | Лысковский р-н, с. Валки, ул. Полевая | ТП-895 | 22 |
| 5. | Лысковский р-н, с. Валки, ул. Рокосовского | ТП-895 | 21 |
| Всего |  |  | 106 |

- Объект №9 – итого количество точек учета- 134.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС-СГ-36 | 603 (ТП-314) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331276 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-314 | п Рустай (Останкинский с/с) | КТП | 126 | 78 | 48 | 7 | 5 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 126 | 78 | 48 | 7 | 5 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Керженецкая | ТП-314 | 39 |
| 2. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Лесная | ТП-314 | 19 |
| 3. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Озерная | ТП-314 | 19 |
| 4. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Октябрьская | ТП-314 | 20 |
|  | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Первомайская ул | ТП-314 | 26 |
|  | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Школьная ул | ТП-314 | 3 |
| 5. | п.Рустай (Останкинский с/с), улНабережная ул | ТП-314 | 7 |
| Всего |  |  | 133 |

- Объект №10 – итого количество точек учета- 91.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС-СГ-36 | 603 (ТП-316) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331277 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-316 | п Рустай (Останкинский с/с) | КТП | 83 | 48 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 83 | 48 | 35 | 7 | 4 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Вяз (Останкинский с/с) п | ТП-316 | 25 |
| 2. | п.Рустай (Останкинский с/с) п, ул.Вишенская | ТП-316 | 13 |
| 3. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул. Заречная | ТП-316 | 13 |
| 4. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Школьная | ТП-316 | 12 |
| 5 | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Юбилейная | ТП-316 | 27 |
| Всего |  |  | 90 |

11. Объект №11 – итого количество точек учета- 89.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Толоконцево | 602 (ТП-666) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331270 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-666 | п.Неклюдово | ЗТП | 77 | 53 | 24 | 11 | 2 | 9 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 77 | 53 | 24 | 11 | 2 | 9 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Неклюдово, ул.Неклюдово | ТП-666 | 27 |
| 2 | п.Неклюдово п, ул.Первомайская | ТП-666 | 22 |
| 3 | п.Неклюдово, Первомайский пер | ТП-666 | 7 |
| 4 | п.Неклюдово, ул.Рабочая | ТП-666 | 16 |
| 5 | п.Неклюдово, ул.Тихая | ТП-666 | 16 |
| Всего |  |  | 88 |

- Объект №12 – итого количество точек учета- 18

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сысуево | 1004 (ТП-414) | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171026 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-414 | д. Галибиха | ТП | 15 | 12 | 3 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 15 | 12 | 3 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Галибиха ул.Береговая | ТП-414 | 1 |
| 2. | д. Галибиха ул.Школьная | ТП-414 | 14 |
| 3. | д. Галибиха ул.Пролетарская | ТП-414 | 2 |
| Всего |  |  | 17 |

- Объект №13 – итого количество точек учета- 43

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сысуево | 1004 (ТП-416) | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171026 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
|  | ТП-416 | д. Бесхадарное | ТП | 41 | 38 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 41 | 38 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Бесхадарное ул.Главная | ТП-416 | 42 |
| Всего |  |  | 42 |

14.  Объект №14 – итого количество точек учета- 19

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сысуево | 1004 (ТП-470) | ПСЧ-4ТМ.05МД.01 | 1308171026 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | ТП-470 | д. Галибиха | ТП | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 18 | 14 | 4 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Галибиха ул. Пролетарская | ТП-470 | 18 |
| Всего |  |  | 18 |

15. Объект №15 – итого количество точек учета- 60

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марково | 1004 (ТП-467) | СЭТ-4ТМ.02.2 | 05070914 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-467 | с. Нестиары | ТП | 58 | 58 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 58 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Нестиары ул Молодежная | ТП-467 | 24 |
| 2. | с. Нестиары ул. Весенняя | ТП-467 | 13 |
| 3. | с. Нестиары ул. Советская | ТП-467 | 22 |
| Всего |  |  | 59 |

16. Объект №16  – итого количество точек учета- 60

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марково | 1002 (ТП-446) | СЭТ-4ТМ.02.2 | 12065185 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-446 | д. Орехи | ТП | 58 | 56 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 56 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Орехи ул. Школьная | ТП-446 | 10 |
| 2. | д. Орехи ул.Черемуховская | ТП-446 | 49 |
| Всего |  |  | 59 |

17. Объект №17 – итого количество точек учета-59.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельхозтехника | 1002 (ТП-57) | ПСЧ-4А.05.2М.301.2 | 08000915 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-57 | д.Старый относ (Грин Парк) | КТП | 56 | 0 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 56 | 0 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Старый относ (Грин Парк) | ТП-57 | 58 |
| Всего |  |  | 58 |

18. Объект №18 – итого количество точек учета- 276.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 620 (ТП-4) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 33729805 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-4 | г. Лысково, ул. Чехова (Школа №3) | ЗТП | 264 | 256 | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 264 | 256 | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Лысково, пл. 1 Мая | ТП-4 | 10 |
| 2. | г.Лысково, пер.Володарского | ТП-4 | 8 |
| 3. | г.Лысково, пл.Володарского | ТП-4 | 22 |
| 4. | г.Лысково, ул.Володарского | ТП-4 | 2 |
| 5. | г.Лысково, ул.Дзержинского | ТП-4 | 22 |
| 6. | г.Лысково, ул.Лермонтова | ТП-4 | 24 |
| 7. | г.Лысково, ул.Маяковского | ТП-4 | 28 |
| 8. | г.Лысково, ул.Рабочая | ТП-4 | 3 |
| 9. | г.Лысково, ул.Свердлова | ТП-4 | 12 |
| 10. | г.Лысково, ул.Терешковой | ТП-4 | 45 |
| 11. | г.Лысково, пер.Чехова | ТП-4 | 6 |
| 12. | г.Лысково, ул.Чехова | ТП-4 | 67 |
| 13. | г.Лысково, ул.Щербакова | ТП-4 | 26 |
| Всего |  |  | 275 |

- Объект №19 – итого количество точек учета- 291.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 620 (ТП-6) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331169 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-6 | г. Лысково, ул. Горького | КТП+ЗТП | 237 | 230 | 7 | 53 | 19 | 34 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 237 | 230 | 7 | 53 | 19 | 34 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Лысково, пер.1 Мая | ТП-6 | 7 |
| 2. | г.Лысково, пер.Кадушина | ТП-6 | 15 |
| 3. | г.Лысково, ул.Кузнечный Гребешок | ТП-6 | 11 |
| 4. | г.Лысково, ул.Малая Советская | ТП-6 | 3 |
| 5. | г.Лысково, ул.Революции | ТП-6 | 6 |
| 6. | г.Лысково, ул.Свободы | ТП-6 | 10 |
| 7. | г.Лысково, ул.Урицкого | ТП-6 | 121 |
| 8. | г.Лысково, пер.Союзный | ТП-6 | 63 |
| 9. | г.Лысково, пер.Шапошникова | ТП-6 | 14 |
| 10. | г.Лысково, ул.Горького | ТП-6 | 38 |
| 11. | г.Лысково, пл.Революции | ТП-6 | 2 |
| Всего |  |  | 290 |

- Объект №20– итого количество точек учета- 78.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковская | 620 (ТП-7) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35304354 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-7 | г.Лысково, ул.Малая Советская | КТП | 61 | 61 |  | 16 | 3 | 13 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 61 | 61 |  | 16 | 3 | 13 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Лысково, пер.8Марта | ТП-7 | 3 |
| 2. | г.Лысково, ул.Гражданская | ТП-7 | 1 |
| 3. | г.Лысково, ул.Малая Советская | ТП-7 | 72 |
| 4. | г.Лысково, пер.Шевченко | ТП-7 | 1 |
| Всего |  |  | 77 |

- Объект №21– итого количество точек учета- 91.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нива | 1002 (ТП-122) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304610 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-122 | с. Кириково, ул. Молодёжная | КТП | 80 | 80 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 80 | 80 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кириково с Ключевая ул | ТП-122 | 41 |
| 2. | Кириково с Новая ул | ТП-122 | 21 |
| 3. | Кириково с Полевая ул | ТП-122 | 18 |
| 3. | Кириково ул. Молодежная | ТП-122 | 11 |
| Всего |  |  | 91 |

- Объект №22– итого количество точек учета- 141.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варганы | 1005 (ТП-217) | МИР С-07.05S-230-5(10)-R-S2T2LQ-D | 48381921394538 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-217 | с. Белозериха. ул. Трудовая | КТП | 139 | 130 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 139 | 130 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Белозериха с Нагорная ул | ТП – 217 | 31 |
| 2. | Белозериха с Трудовая ул | ТП - 217 | 109 |
| Всего |  |  | 140 |

- Объект №23– итого количество точек учета- 23.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 626 (ТП-284) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304345 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-284 | Г. Лысково ул. Семёнычева | КТП | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 15 | 8 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково г Звездная ул | ТП – 284 | 12 |
| 2. | Лысково г Автомобилист тер. СНТ | ТП - 284 | 10 |
| Всего |  |  | 22 |

- Объект №24– итого количество точек учета- 53.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 1006 (ТП-183) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-183 | д. Исады ул. Садовая | КТП | 50 | 43 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 50 | 43 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исады с Садовая ул | ТП – 183 | 52 |
| Всего |  |  | 52 |

- Объект №25– итого количество точек учета- 43.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 1006 (ТП-184) | 'МИР С-07.05S-230-5(10)-R-S2T2LQ-D | 48381921394597 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-184 | д. Лужки ул. Луговая | КТП | 39 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 39 | 38 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Лужки ул. Луговая | ТП – 184 | 42 |
| Всего |  |  | 42 |

- Объект №26– итого количество точек учета- 22.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 1006 (ТП-39) | 'МИР С-07.05S-230-5(10)-R-S2T2LQ-D | 48381921394597 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-39 | Неверово д Казанская ул | КТП | 20 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 20 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неверово д Казанская ул | ТП – 39 | 21 |
| Всего |  |  | 21 |

- Объект №27– итого количество точек учета- 87.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нива | 1006 (ТП-142) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-142 | Егорьевское | КТП | 85 | 77 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 85 | 77 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Смолино д Калинина ул | ТП – 142 | 18 |
| 2. | Егорьевское с Ворошилова ул | ТП – 142 | 55 |
| 3. | Егорьевское с Калинина ул | ТП – 142 | 13 |
| Всего |  |  | 86 |

- Объект №28– итого количество точек учета- 126.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 1006 (ТП-169) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-169 | Ушаковка | КТП | 120 | 116 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 120 | 116 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ушаковка д Зеленая ул | ТП – 169 | 118 |
| 2. | Ушаковка д Новая ул | ТП – 169 | 7 |
| Всего |  |  | 125 |

- Объект №29– итого количество точек учета- 111.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 1006 (ТП-182) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-182 | Окишино | КТП | 104 | 100 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 104 | 100 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Окишино с Верхняя ул | ТП – 182 | 57 |
| 2. | Окишино с Средняя ул | ТП – 182 | 13 |
| 3. | Окишино с Нижняя ул | ТП – 182 | 40 |
| Всего |  |  | 110 |

- Объект №30– итого количество точек учета- 56.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 1006 (ТП-296) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-296 | Неверово | КТП | 37 | 35 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 37 | 35 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Неверово д Мелиораторов ул | ТП – 296 | 20 |
| 2. | Неверово д Полевая ул | ТП – 296 | 27 |
| 3. | Неверово д Свободы ул | ТП – 296 | 7 |
| Всего |  |  | 54 |

- Объект №31– итого количество точек учета- 47.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варганы | 1005 (ТП-227) | 'МИР С-07.05S-230-5(10)-R-S2T2LQ-D | 48381921394528 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-227 | Коробиха | КТП | 45 | 45 |  | 1 | 1 |  | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 45 | 45 |  | 17 | 1 |  | 0 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Коробиха с. Русская ул | ТП – 227 | 46 |
| Всего |  |  | 46 |

- Объект №32 – итого количество точек учета- 245.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Малаховская | 618 (ТП-180) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-180 | р.п.. Первомайский, ул.Октябрьская между д,д. | КТП | 237 | 219 | 18 | 7 | 4 | 3 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  | 237 | 219 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп. Первомайский, ул.Ворошилова | ТП-180 | 18 |
| 2. | рп. Первомайский, ул.Калинина | ТП-180 | 46 |
| 3. | рп. Первомайский, ул.Лесная | ТП-180 | 39 |
| 4. | рп. Первомайский, ул.Малиновского | ТП-180 | 26 |
| 5. | рп. Первомайский, ул.Октябрьская | ТП-180 | 76 |
| 6. | рп. Первомайский, ул.Фрунзе | ТП-180 | 39 |
| Всего |  |  | 244 |

- Объект №33 – итого количество точек учета- 81.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малаховская | 618 (ТП-184) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | ТП-184 | п.Первомайский ул.Центральная рядом с ДК | ЗТП | 68 | 39 | 29 | 12 | 2 | 10 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  | 68 | 39 | 29 | 12 | 2 | 10 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Первомайский, N2 снт, дом дача | ТП-184 | 2 |
| 2. | рп. Первомайский, ул.Парковая | ТП-184 | 10 |
| 3. | рп. Первомайский, Чернышевского | ТП-184 | 3 |
| 4. | рп. Первомайский, Школьная | ТП-184 | 7 |
| 5. | рп. Первомайский, Центральная | ТП-184 | 21 |
| 6. | рп. Первомайский, Снежная | ТП-184 | 21 |
| 7. | рп. Первомайский, Садовая | ТП-184 | 14 |
| 8. | р.п. Первомайский, Садовый пер | ТП-184 | 1 |
| 9. | р.п. Первомайский, Покровская | ТП-184 | 1 |
| Всего |  |  | 80 |

- Объект №34 – итого количество точек учета- 102.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малаховская | 618 (ТП-185) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | ТП-185 | п.Первомайский рядом с Тубдиспансером | ТП | 98 | 88 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  | 98 | 88 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп. Первомайский, ул.Больничная | ТП-185 | 18 |
| 2. | рп. Первомайский, Снежная | ТП-185 | 10 |
| 3. | рп. Первомайский, ул.Фрунзе | ТП-185 | 8 |
| 4. | рп. Первомайский, Чернышевского | ТП-185 | 60 |
| 5. | р.п. Первомайский , N2 снт, дом дача | ТП-185 | 1 |
| 6. | р.п. Первомайский, Садовый пер | ТП-185 | 1 |
| 7. | рп. Первомайский, Центральная | ТП-185 | 3 |
| Всего |  |  | 101 |

- Объект №35 – итого количество точек учета- 147.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестовская | 621 (ТП-88) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | ТП-88 | г.Заволжье, близ ул.Центральная | КТП | 144 | 123 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  | 144 | 123 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Заволжье ул.Западная | ТП-88 | 54 |
| 2. | г.Заволжье ул.Восточная | ТП-88 | 49 |
| 3. | г.Заволжье ул.Центральная | ТП-88 | 43 |
| Всего |  |  | 146 |

- Объект №36 – итого количество точек учета- 291.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пестовская | 622 (ТП-90) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | ТП-90 | г.Заволжье перекресток ул.Рабочая и П.Морозова | ТП | 286 | 269 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  | 286 | 269 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Заволжье ул.Турбинная | ТП-90 | 18 |
| 2. | г.Заволжье ул.Возрождения | ТП-90 | 54 |
| 3. | г.Заволжье ул.Генераторная | ТП-90 | 3 |
| 4. | г.Заволжье , ул. П.Морозова | ТП-90 | 43 |
| 5. | г.Заволжье , ул. Народная | ТП-90 | 29 |
| 6. | г.Заволжье , пер.Гражданский | ТП-90 | 17 |
| 7. | г.Заволжье , пер.Турбинный | ТП-90 | 11 |
| 8. | г.Заволжье , ул. Северная | ТП-90 | 1 |
| 9. | г.Заволжье , ул. Седова | ТП-90 | 33 |
| 10. | г.Заволжье , ул. Славянская | ТП-90 | 28 |
| 11. | г.Заволжье , ул. Выползово | ТП-90 | 17 |
| 12. | г.Заволжье , ул. Трансформаторная | ТП-90 | 36 |
| Всего |  |  | 290 |

- Объект №37 – итого количество точек учета - 134.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мещерская | 602 (ТП-2859) | Меркурий 230 АRT-03 | 00376585 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-2859 | г. Н. Новгород, ул. Чебоксарская у д. 11 | Тупиковая | 128 | 125 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 128 | 125 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Н. Новгород, ул. 1-я Экономическая | ТП-2859 | 14 |
| 2. | г. Н. Новгород, ул. 2-я Экономическая | ТП-2859 | 9 |
| 3. | г. Н. Новгород, ул. Боткина | ТП-2859 | 6 |
| 4. | г. Н. Новгород, ул. Буферная | ТП-2859 | 2 |
| 5. | г. Н. Новгород, ул. Добровольческая | ТП-2859 | 7 |
| 6. | г. Н. Новгород, ул. Кожанова | ТП-2859 | 14 |
| 7. | г. Н. Новгород, ул. Народная | ТП-2859 | 1 |
| 8. | г. Н. Новгород, пер. Семеновский | ТП-2859 | 14 |
| 9. | г. Н. Новгород, ул. Уральская | ТП-2859 | 4 |
| 10. | г. Н. Новгород, ул. Уфимская | ТП-2859 | 14 |
| 11. | г. Н. Новгород, ул. Хохломская | ТП-2859 | 12 |
| 12. | г. Н. Новгород, ул. Чебоксарская | ТП-2859 | 36 |
| Всего |  |  |  |

- Объект №38 – итого количество точек учета- 39

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагино | 1008 (ТП-2238) | МИР С-7 (СПОДЭС) | 48381921438869 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-2238 | с. Гагино ул.Кирова | КТП | 37 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 37 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гагино ул.Кирова | ТП-2238 | 5 |
| 2. | с. Гагино ул.Моховая | ТП-2238 | 11 |
| 3. | с. Гагино ул.Пушкина | ТП-2238 | 3 |
| 4. | с. Гагино ул.Строителей | ТП-2238 | 16 |
| 5. | с. Гагино ул.Терехина | ТП-2238 | 3 |
| Всего |  |  | 38 |

39. Объект №39 – итого количество точек учета- 67.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демидовская | 1006 (ТП-689) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 35331323 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-689 | д. Бараниха | КТП | 62 | 61 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 174 | 147 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Бараниха | ТП-689 | 66 |
| Всего |  |  | 66 |

40. Объект №40 – итого количество точек учета- 100.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зиновьево | 1005 (ТП-355) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 35320264 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-355 | д. Федосеево | КТП | 95 | 87 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 95 | 87 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Федосеево | ТП-355 | 99 |
| Всего |  |  | 99 |

41.  Объект №41 – итого количество точек учета- 19.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плюхино | 1006 (ТП-178) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 35304147 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-178 | д. Грязновка | КТП | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Грязновка | ТП-178 | 18 |
| Всего |  |  | 18 |

- Объект №42 – итого количество точек учета- 61.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рыжково | 1003 (ТП-849) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 35320324 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-849 | п. Фанерное | КТП | 50 | 48 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 50 | 48 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Фанерное ул. Озерная | ТП-849 | 14 |
| 2. | п. Фанерное ул. Октябрьская | ТП-849 | 32 |
| 3. | п. Фанерное ул. Советская | ТП-849 | 14 |
| Всего |  |  | 60 |

- Объект №43 – итого количество точек учета- 219.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1030 (ТП-65) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 36053569 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-65 | д. Дьяково ул. Дачная | ЗТП | 207 | 132 | 75 | 11 | 3 | 8 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 207 | 132 | 75 | 11 | 3 | 8 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Дьяково ул. Верхняя | ТП-65 | 17 |
| 2. | д. Дьяково ул. Нижняя | ТП-65 | 20 |
| 3. | д. Дьяково ул. Дачная | ТП-65 | 53 |
| 4. | д. Дьяково ул. Луговая | ТП-65 | 17 |
| 5. | д. Дьяково ул. Нагорная | ТП-65 | 25 |
| 6. | д. Дьяково ул. Центральная | ТП-65 | 60 |
| 7. | д. Дьяково ул. Школьная | ТП-65 | 23 |
| 8. | д. Дьяково ул. Студеная | ТП-65 | 3 |
| Всего |  |  | 218 |

- Объект №44 – итого количество точек учета- 114.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1019 (ТП-53) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 36053815 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-53 | г. Семенов ул. Береговая | КТП | 110 | 94 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 110 | 94 | 16 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Семенов ул. Береговая | ТП-53 | 40 |
| 2. | г. Семенов ул. Демократическая | ТП-53 | 73 |
| Всего |  |  | 113 |

- Объект №45 – итого количество точек учета- 93.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1017 (ТП-111) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 36053784 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-111 | г. Семенов ул. Осипенко | КТП | 78 | 70 | 8 | 14 | 5 | 9 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 78 | 70 | 8 | 14 | 5 | 9 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Семенов ул. Кутузова | ТП-111 | 14 |
| 2. | г. Семенов ул. Чернышевского | ТП-111 | 14 |
| 3. | г. Семенов ул. Лермонтовский проезд | ТП-111 | 10 |
| 4. | г. Семенов ул. Суворова | ТП-111 | 12 |
| 5. | г. Семенов ул. 50лет Октября | ТП-111 | 17 |
| 6. | г. Семенов ул. Осипенко | ТП-111 | 25 |
| Всего |  |  | 92 |

- Объект № 46 – итого количество точек учета- 93.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1020 (ТП-569) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35303368 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-569 | д. Взвоз | КТП | 91 | 80 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 91 | 80 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Взвоз | ТП-569 | 92 |
| Всего |  |  | 92 |

- Объект № 47 – итого количество точек учета- 45.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1020 (ТП-572) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35304172 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-572 | д. Покровское | КТП | 43 | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 43 | 36 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Покровское | ТП-572 | 44 |
| Всего |  |  | 44 |

- Объект № 48 – итого количество точек учета- 59.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1020 (ТП-574) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 36053809 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-574 | д. Мериново | КТП | 58 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Мериново | ТП-574 | 58 |
| Всего |  |  | 58 |

- Объект № 49 – итого количество точек учета- 52.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тарасиха | 1003 (ТП-856) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 41885845 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-856 | д. Заево | КТП | 50 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 50 | 49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Заево | ТП-856 | 51 |
| Всего |  |  | 51 |

- Объект № 50 – итого количество точек учета- 61.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тарасиха | 1003 (ТП-934) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 36053563 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-934 | д. Успенье ул. Центральная | КТП | 57 | 50 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 57 | 50 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Успенье ул. Луговая ул | ТП-934 | 2 |
| 2. | д. Успенье ул. Береговая | ТП-934 | 16 |
| 3. | д. Успенье ул. Центральная | ТП-934 | 42 |
| 4. |  |  |  |
| Всего |  |  | 60 |

51. Объект № 51 – итого количество точек учета- 160.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шалдеж | 1001 (ТП-704) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35304529 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-704 | д. Безводное | КТП | 156 | 140 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 156 | 140 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Безводное, ул. Ждановка | ТП-704 | 31 |
| 2. | д. Безводное, ул. Заскочиха | ТП-704 | 30 |
| 3. | д. Безводное ул. Полевая | ТП-704 | 32 |
| 4. | д. Безводное ул. Центральная | ТП-704 | 66 |
| Всего |  |  | 159 |

- Объект № 52 – итого количество точек учета- 96.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шалдеж | 1001 (ТП-700) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35320299 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-700 | д. Гавриловка | КТП | 94 | 75 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 94 | 75 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Гавриловка | ТП-700 | 95 |
| Всего |  |  | 95 |

- Объект № 53 – итого количество точек учета- 43.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шалдеж | 1005 (ТП-717) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35320675 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-717 | д. Шалдеж ул. Красный краек | КТП | 39 | 31 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 39 | 31 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Шалдеж ул. Вороватка | ТП-717 | 28 |
| 2. | д. Шалдеж ул. Красный краек | ТП-717 | 12 |
| 3. | д. Шалдеж ул. Придорожная | ТП-717 | 2 |
| Всего |  |  | 42 |

- Объект № 54 – итого количество точек учета- 70.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шалдеж | 1003 (ТП-720) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35320393 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-720 | д. Шалдежка ул. Центральная | КТП | 65 | 61 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 65 | 61 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Шалдежка ул.Центральная | ТП-720 | 60 |
| 2. | д. Шалдежка ул.Молодежная | ТП-720 | 9 |
| Всего |  |  | 69 |

- Объект № 55 – итого количество точек учета- 28.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кострово | 1022 (ТП-193) | ПСЧ-4ТМ.05М | 606121108 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-193 | Сокольский район д. Дресвищи | ЗТП | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 26 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Дресвищи ул. Школьная | ТП-193 | 27 |
| Всего |  |  | 27 |

- Объект № 56 – итого количество точек учета- 20.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кострово | 1022 (ТП-194) | ПСЧ-4ТМ.05М | 606121108 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-194 | Сокольский район д. Демаки | КТП | 19 | 11 | 8 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 19 | 11 | 8 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Демаки | ТП-194 | 19 |
| Всего |  |  | 19 |

- Объект № 57 – итого количество точек учета- 27.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кострово | 1022 (ТП-195) | ПСЧ-4ТМ.05М | 606121108 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-195 | Сокольский район д. Боженки | КТП | 26 | 8 | 18 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 26 | 8 | 18 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Боженки | ТП-195 | 27 |
| Всего |  |  | 27 |

- Объект № 58 – итого количество точек учета- 52.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кострово | 1022 (ТП-196) | ПСЧ-4ТМ.05М | 606121108 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-196 | Сокольский район д. Вязовики | КТП | 51 | 39 | 12 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 51 | 39 | 12 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Вязовики | ТП-196 | 51 |
| Всего |  |  | 51 |

- Объект № 59 – итого количество точек учета- 45.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кострово | 1022 (ТП-235) | ПСЧ-4ТМ.05М | 606121108 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-235 | Сокольский район д. Дресвищи | КТП | 42 | 35 | 7 |  | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 42 | 35 | 7 |  | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дресвищи д, Лесная ул | ТП-235 | 21 |
| 2. | Дресвищи д, Парковая ул |  | 17 |
| 3. | Дресвищи д, Цветочная ул |  | 7 |
| Всего |  |  | 44 |

- Объект №60 – итого количество точек учета-73.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спасское | 1008 (ТП-175) | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 07001670 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-175 | Спасский р-он, с.Красный Ватрас, ул. Луговая | КТП | 70 | 69 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 70 | 69 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красный Ватрас, ул.Луговая | ТП-175 | 52 |
| 2. | с.Красный Ватрас, ул. Дальняя | ТП-175 | 20 |
| Всего |  |  | 72 |

- Объект №61 – итого количество точек учета- 28.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спасское | 1008 (ТП-180) | ЦЭ6803В 5A 380B | 0851580602996520 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-180 | Спасский р-он, с.Красный Ватрас, ул.Молодежная | КТП | 26 | 25 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 26 | 25 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красный Ватрас, ул. Молодежная | ТП-180 | 9 |
| 2. | с.Красный Ватрас, ул. Молодежная | ТП-180 | 18 |
| Всего |  |  | 27 |

- Объект №62– итого количество точек учета- 76.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спасское | 1009 (ТП-576) | отсутствует |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-576 | с.Спасское пос.Юбилейный | КТП | 74 | 62 | 12 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 74 | 62 | 12 | 1 |  | 1 |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Спасское пос.Юбилейный | ТП-576 | 57 |
| 2. | с.Спасское ул.Дружбы | ТП-576 | 18 |
| Всего |  |  | 75 |

- Объект №63 – итого количество точек учета- 34.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Шаранга | ВЛ-1011 (ТП-53) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-53 | С.Кугланур, ул.Школьная | КТП | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С.Кугланур, ул.Школьная | ТП-53 | 33 |
| Всего |  |  | 33 |

- Объект №64 – итого количество точек учета- 71.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Шаранга | ВЛ-1002 (ТП-220) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-220 | С.Большое Устинское, ул Советская | КТП | 58 | 58 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 58 | 58 | 0 | 12 | 2 | 10 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С.Большое Устинское, ул.Лесная | ТП-220 | 6 |
| 2. | С.Большое Устинское, ул.Зеленая | ТП-220 | 4 |
| 3. | С.Большое Устинское, ул.Садовая | ТП-220 | 6 |
| 3. | С.Большое Устинское, ул.Советская | ТП-220 | 37 |
| 3. | С.Большое Устинское, ул.Лесная | ТП-220 | 17 |
| Всего |  |  | 70 |

- Объект №65 – итого количество точек учета- 113.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Шаранга | ВЛ-1002 (ТП-222) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-222 | С.Большое Устинское, ул Набережная | КТП | 102 | 100 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 102 | 100 | 2 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С.Большое Устинское, ул.Набережная | ТП-220 | 43 |
| 3. | С.Большое Устинское, ул.Садовая | ТП-220 | 12 |
| 3. | С.Большое Устинское, ул.Советская | ТП-220 | 57 |
| Всего |  |  | 112 |

- Объект №66 – итого количество точек учета- 73.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Шаранга | ВЛ-1011 (ТП-237) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-237 | С.Щенники, ул Школьная | КТП | 60 | 58 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 60 | 58 | 2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | С.Щенники, ул.Центральная | ТП-237 | 66 |
| 3. | С.Щенники, ул.Школьная | ТП-237 | 5 |
| 3. | д.Малая Уста, ул.Главная | ТП-237 | 1 |
| Всего |  |  | 72 |

- Объект №67 – итого количество точек учета- 61.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Шаранга | ВЛ-1011 (ТП-52) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-52 | рп.Шаранга, ул.Кленовая | КТП | 58 | 22 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 58 | 22 | 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп.Шаранга, ул.Кленовая | ТП-52 | 37 |
| 2. | рп.Шаранга, ул.Рябиновая | ТП-52 | 23 |
| Всего |  |  | 60 |

- Объект №68 – итого количество точек учета- 69

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Гагаринская | 1003 (ТП-194) | Меркурий 230 АRT-03 | 09846165 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-194 | г.Шахунья м-н Южный | КТП | 62 | 54 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 62 | 54 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Шахунья, пер Весенний | ТП-194 | 12 |
| 2. | г.Шахунья, пер Семейный | ТП-194 | 3 |
| 3. | г.Шахунья, пер Солнечный | ТП-194 | 4 |
| 4. | г.Шахунья, ул 8 Марта | ТП-194 | 28 |
| 5. | г.Шахунья, ул Зеленая | ТП-194 | 8 |
| 6 | г.Шахунья, ул Интернациональная | ТП-194 | 1 |
| 7 | г.Шахунья, ул Лесная | ТП-194 | 10 |

- Объект №69 – итого количество точек учета- 23

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Узловая | 1006 (ТП-258) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-258 | г.Шахунья ул. Майская | КТП | 16 | 16 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 16 | 16 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Шахунья, ул. Майская | ТП-258 | 16 |
| 2. | г.Шахунья, ул. Комсомольская | ТП-258 | 6 |
| Всего |  |  | 22 |

- Объект №70  ТП-186 – итого количество точек учета- 47.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тоншаево | 1006 (ТП-186) | Меркурий 230 АМ-03 | 03845462 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-186 | р.п. Тоншаево , ул. Победы | КТП | 43 | 34 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 43 | 34 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 0 |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Тоншаево, ул. Победы, ул. Спортивная | ТП-186 ф-1 | 18 |
| 2. | р.п. Тоншаево, ул. Победы, ул. Спортивная, ул. Советская | ТП-186 ф-2 | 28 |
| Всего |  |  | 46 |

- Объект № 71 – итого количество точек учета- 179 .

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Березовская | 1018 (ТП-137) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39889730 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-137 | г. Арзамас, ул Разина | КТП | 177 | 151 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 177 | 151 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арзамас ул Болотникова | 137 | 49 |
| 2. | Арзамас ул Разина | 137 | 54 |
| 3. | Арзамас ул Солнечная | 137 | 75 |
| Всего |  |  | 178 |

- Объект №  72 – итого количество точек учета-177.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КС-6 | 1012(ТП-188) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39814011 |
| 2. | КС-6 | 1012(ТП-188) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39902765 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-188 | Арзамас ул Красный путь | КТП | 168 | 166 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 168 | 166 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арзамас ул Маяковского | 188 | 28 |
| 2. | Арзамас ул Новая | 188 | 53 |
| 3. | Арзамас ул Одесская | 188 | 54 |
| 4. | Арзамас ул Островского | 188 | 19 |
| 5. | Арзамас ул Заготзерно | 188 | 20 |
| 6. | Арзамас ул Красный Путь | 188 | 2 |
| Всего |  |  | 175 |

- Объект № 73 – итого количество точек учета - 61 .

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоватово | 1005 (ТП-370) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 40113794 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-370 | с. М.Туманово | КТП | 58 | 58 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 58 | 0 | 2 | 1 | 1 |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | М. Туманово ул 9 Мая | 370 | 59 |
| 2. | М. Туманово ул Западная | 370 | 1 |
| Всего |  |  | 60 |

- Объект №74 – итого количество точек учета- 77.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоватово | 1005 (ТП-4421) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976492 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-4421 | с. М.Туманово | КТП | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | М. Туманово ул Западная | 4421 | 3 |
| 2. | М. Туманово ул Мира | 4421 | 25 |
| 3. | М. Туманово ул Пролетарская | 4421 | 3 |
| 4. | М. Туманово ул Советская | 4421 | 45 |
| Всего |  |  | 76 |

- Объект № 75 – итого количество точек учета-40.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоватово | 1006 (ТП-4436) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39902645 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-4436 | с. Б.Туманово | КТП | 36 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 36 | 33 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Б. Туманово ул Свободы | 4436 | 1 |
| 2. | Б. Туманово ул Советская | 4436 | 12 |
| 3. | Б. Туманово ул Садовая | 4436 | 26 |
| Всего |  |  | 39 |

- Объект № 76 – итого количество точек учета- 49.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Орбита | 1005(ТП-4456) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976675 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-4456 | Пологовка | КТП | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 48 | 22 | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пологовка ул Солнечная | 4456 | 36 |
| 2. | Пологовка ул Околица | 4456 | 12 |
| Всего |  |  | 48 |

77. Объект №77 – итого количество точек учета- 78.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ичалки | 1005 (ТП-1412) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35303290 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1412 | с. Сунеево ул. Центральная, ул. Подгорная | КТП | 73 | 73 |  | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 73 | 73 |  | 4 | 3 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сунеево, ул. Центральная | ТП-1412 | 66 |
| 2. | с. Сунеево, ул. Подгорная | ТП-1412 | 11 |
| Всего |  |  | 77 |

78. Объект №78 – итого количество точек учета- 28.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1001 (ТП-1589) | ЦЭ 6822 | 60802790 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1589 | д. Заключная. ул. Генерала Усачева | КТП | 25 | 25 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 25 | 25 |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Заключная. ул. Генерала Усачева | ТП-1589 | 27 |
| Всего |  |  | 27 |

79. Объект №79 – итого количество точек учета- 72.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1004 (ТП-1495) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394518 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1495 | с. Палец, ул. Завраг, ул. Шиянова, ул. Молодежная | КТП | 68 | 66 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 68 | 66 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Палец, ул. Завраг | ТП-1495 | 22 |
| 2. | с. Палец, ул. Шиянова | ТП-1495 | 30 |
| 3. | с. Палец, ул. Молодежная | ТП-1495 | 19 |
| Всего |  |  | 71 |

80. Объект №80 – итого количество точек учета- 44.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1004 (ТП-1536) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394483 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1536 | с. Палец, ул. Слобода, ул. Село | КТП | 41 | 40 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 41 | 40 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Палец, ул. Село | ТП-1536 | 42 |
| 2. | с. Палец, ул. Слобода | ТП-1536 | 1 |
| Всего |  |  | 43 |

81. Объект №81 – итого количество точек учета- 15.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1005 (ТП-1505) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1505 | с. Шершово, ул. Колхозная. | КТП | 9 | 9 |  | 5 | 1 | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 9 | 9 |  | 5 | 1 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Шершово, ул. Колхозная. | ТП-1505 | 14 |
| Всего |  |  | 14 |

82. Объект №82 – итого количество точек учета- 66.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1005 (ТП-1573) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1573 | с. Тилинино, ул. Молодежная, ул. Восточная, ул. Набережная | КТП | 56 | 56 |  | 9 | 3 | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 56 | 56 |  | 9 | 3 | 6 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Тилинино, ул. Молодежная. | ТП-1573 | 29 |
| 2. | с. Тилинино, ул. Восточная. | ТП-1573 | 2 |
| 3. | с. Тилинино, ул. Набережная. | ТП-1573 | 34 |
| Всего |  |  | 65 |

- Объект №83 – итого количество точек учета- 74.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вадская | 1004 (ТП-2060) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 48381921394428 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-2060 | c.Вад ул. Нижегородская | КТП | 69 | 50 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 69 | 50 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Вад ул. Нижегородская | ТП-2060 | 45 |
| 2. | с.Вад ул. Спортивная | ТП-2060 | 28 |
| Всего |  |  | 71 |

- Объект №84 – итого количество точек учета- 158.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Княгинино | 1013 (ТП-16) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 398188418 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-16 | с. Урга ул. Центральная | МТП | 150 | 144 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 150 | 144 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Урга. ул.Центральная | ТП-16 | 82 |
| 2. | с.Урга. ул.Верхняя | ТП-16 | 25 |
| 3. | с.Урга. ул.Набережная | ТП-16 | 50 |
| Всего |  |  | 157 |

- Объект №85 – итого количество точек учета- 104.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1002 (ТП-861) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331308 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-861 | Лысковский р-н, с. Валки | КТП | 99 | 83 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 99 | 83 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, с. Валки, ул. Победы | ТП-861 | 29 |
| 2. | Лысковский р-н, с. Валки, ул. Приволжскяа | ТП-861 | 56 |
| 3. | Лысковский р-н, с. Валки, ул. Советская | ТП-861 | 18 |
| Всего |  |  | 103 |

- Объект №86 – итого количество точек учета- 103.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-817) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35320700 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-817 | Лысковский р-н, сп. Бор | КТП | 97 | 80 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 97 | 80 | 17 | 5 | 3 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор | ТП-817 | 11 |
| 2. | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Лесная | ТП-817 | 1 |
| 3. | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Набережная | ТП-817 | 12 |
| 4. | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Песочная | ТП-817 | 15 |
| 5. | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Дружбы | ТП-817 | 23 |
| 6. | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Заводская | ТП-817 | 25 |
| 7. | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Трудовая | ТП-817 | 11 |
| 8. | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Клубная ТП-817 | ТП-817 | 1 |
|  | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Пролетарская | ТП-817 | 1 |
|  | 'Нижегородская обл, Лысковский р-н, п. Бор, ул. Сосновая | ТП-817 | 2 |
| Всего |  |  | 102 |

- Объект №87 – итого количество точек учета- 15.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-868) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921401425 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-868 | Лысковский р-н, с. Великовское | КТП | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, с. Великовское, ул. Зеленая | ТП-868 | 14 |
| Всего |  |  | 14 |

- Объект №88 – итого количество точек учета- 96.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-874) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 36053591 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-874 | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр | КТП | 95 | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 95 | 68 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр, ул. Полевая | ТП-874 | 31 |
| 2. | Лысковский р-н, с. Нижний Красный Яр, ул. Мира | ТП-874 | 64 |
| Всего |  |  | 95 |

- Объект №89 – итого количество точек учета- 49.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1004 (ТП-811) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304115 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-811 | Лысковский р-н, сп. Бор | КТП | 47 | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 47 | 31 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, сп. Бор, ул. Лесная | ТП-811 | 44 |
| 2. | Лысковский р-н, сп. Бор, ул. Набережная | ТП-811 | 4 |
| Всего |  |  | 48 |

- Объект №90 – итого количество точек учета- 45.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Валки | 1001 (ТП-862) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331291 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-862 | Лысковский р-н, сп. Верхний Красный Яр | КТП | 43 | 30 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 42 | 30 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысковский р-н, сп. Верхний Красный Яр, ул. Заречная | ТП-862 | 44 |
| Всего |  |  | 44 |

- Объект №91 – итого количество точек учета- 104.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС-СГ-36 | 603 (ТП-315) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35331196 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-315 | п Рустай (Останкинский с/с) | КТП | 97 | 59 | 38 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 97 | 59 | 38 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.8-марта | ТП-315 | 7 |
| 2. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Вишенская | ТП-315 | 32 |
| 3. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Комсомольская | ТП-315 | 27 |
| 4. | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Пионерская | ТП-315 | 22 |
| 5 | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Советская | ТП-315 | 6 |
| 6 | п.Рустай (Останкинский с/с), ул.Школьная ул | ТП-315 | 9 |
| Всего |  |  | 103 |

92. Объект №92 – итого количество точек учета- 79.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варнавино | 1146 | Меркурий 234 АRT2-03 DP | 39952965 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1146 | п. Варнавино | КТП | 72 | 67 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 72 | 67 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Варнавино ул. Комсомольская | ТП-1146 | 25 |
| 2. | п. Варнавино ул. Лесная | ТП-1146 | 1 |
| 3. | п. Варнавино ул. Мира | ТП-1146 | 48 |
| 4. | п. Варнавино ул. Свободы | ТП-1146 | 1 |
| 5. | п. Варнавино ул. Юбилейная | ТП-1146 | 3 |
| Всего |  |  | 78 |

- Объект №93 – итого количество точек учета- 72.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беляйково | 604 (ТП-3051) | МИР С-07.05S-230-5(10)-R-S2T2LQ-D | 48381921438935 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-3051 | с.Новоселки ул. Кошкино | ТП | 71 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 71 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Новоселки, ул. Кошкино | ТП-3051 | 71 |
| Всего |  |  | 71 |

- Объект №94 – итого количество точек учета- 105.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Беляйково | 604 (ТП-3064) | МИР С-07.05S-230-5(10)-R-S2T2LQ-D | 48381921438937 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-3064 | с.Новоселки, ул. Школьная, Ленина, Полевая и Луговая | ТП | 98 | 94 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 98 | 94 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новоселки, ул.Школьная | ТП-3064 | 57 |
| 2. | с.Новоселки, ул.Ленина | ТП-3064 | 16 |
| 3. | с.Новоселки, ул.Полевая | ТП-3064 | 21 |
| 4. | с.Новоселки, ул.Луговая | ТП-3064 | 10 |
| Всего |  |  | 104 |

95. Объект № 95 – итого количество точек учета- 59

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марково | 1004 (ТП-465) | СЭТ-4ТМ.02.2 | 05070914 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-465 | с. Нестиары | ТП | 58 | 56 | 2 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 56 | 2 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Нестиары ул. Молодежная | ТП-465 | 7 |
| 2. | с. Нестиары ул. Весенняя | ТП-465 | 4 |
| 3. | с. Нестиары ул. Приозерная | ТП-465 | 24 |
| 4. | с. Нестиары ул. Советская | ТП-465 | 15 |
| 5. | с. Нестиары пер Цветочный | ТП-465 | 8 |
| Всего |  |  | 58 |

96. Объект №96 – итого количество точек учета-110.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1015 (ТП-96) | отсутствует | отсутствует |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-96 | д.Сарадон | МТП | 108 | 83 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 108 | 83 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Сарадон | ТП-96 | 109 |
| Всего |  |  | 109 |

97. Объект №97 – итого количество точек учета-95.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1016 (ТП-43) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39974871 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-43 | д.Белая Поляна | МТП | 92 | 80 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 92 | 80 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Белая Поляна | ТП-43 | 94 |
| Всего |  |  | 94 |

98. Объект №98 – итого количество точек учета-119.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1016 (ТП-44) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39890015 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-44 | д.Гремячая Поляна | МТП | 112 | 91 | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 112 | 91 | 21 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Гремячая Поляна | ТП-44 | 118 |
| Всего |  |  | 118 |

99. Объект №99 – итого количество точек учета-77.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1016 (ТП-45) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39899274 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-45 | д.Малая Поляна | МТП | 75 | 61 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 75 | 61 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Малая Поляна | ТП-45 | 76 |
| Всего |  |  | 76 |

100. Объект №100 – итого количество точек учета-84.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1016 (ТП-47) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39150446 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-47 | д.Хмелевая Поляна | КТП | 80 | 72 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 80 | 72 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Хмелевая Поляна | ТП-47 | 83 |
| Всего |  |  | 83 |

- Объект №101 – итого количество точек учета-156.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1016 (ТП-112) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39974820 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-112 | с.Румянцево | КТП | 148 | 133 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 148 | 133 | 15 | 7 | 2 | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Румянцево ул. Восточная | ТП-112 | 125 |
| 2. | с.Румянцево ул. Молодежная | ТП-112 | 2 |
| 3. | с.Румянцево пер.Солнечный | ТП-112 | 27 |
| 4. | с.Румянцево ул. Центральная | ТП-112 | 1 |
| Всего |  |  | 155 |

- Объект №102 – итого количество точек учета-233.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1012 (ТП-7) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39150477 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-7 | с.Новые Березники | КТП | 227 | 213 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 227 | 213 | 14 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Новые Березники | ТП-7 | 232 |
| Всего |  |  | 232 |

- Объект №103 – итого количество точек учета-130.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1204 (ТП-40) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39144866 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-40 | д.Юловка | КТП | 117 | 115 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 117 | 115 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Юловка | ТП-40 | 129 |
| Всего |  |  | 129 |

- Объект №104 – итого количество точек учета-70.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1208 (ТП-72) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39974828 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-72 | р.п.Д.Константиново | КТП | 66 | 39 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 66 | 39 | 27 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п.Д.Константиново ул.Дачная | ТП-72 | 9 |
| 2. | р.п.Д.Константиново ул.Комсомольская | ТП-72 | 17 |
| 3. | р.п.Д.Константиново пер.Новый | ТП-72 | 18 |
| 4. | р.п.Д.Константиново ул.Ягодная | ТП-72 | 25 |
| Всего |  |  | 69 |

- Объект №105 – итого количество точек учета-37.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1208 (ТП-171) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976065 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-171 | р.п.Д.Константиново | КТПП | 33 | 16 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 33 | 16 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п.Д.Константиново ул.Ветеринарная | ТП-171 | 1 |
| 2. | р.п.Д.Константиново ул.Дружбы | ТП-171 | 34 |
| 3. | р.п.Д.Константиново ул.Фильченкова | ТП-171 | 1 |
| Всего |  |  | 36 |

- Объект №106 – итого количество точек учета-87.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Константиново | 1208 (ТП-184) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976059 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-184 | с.Богоявление | КТП | 85 | 79 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 85 | 79 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Богоявление, ул. Ключевая | ТП-184 | 1 |
| 2. | с.Богоявление, ул. Совхозная | ТП-184 | 53 |
| 3. | с.Богоявление, ул. Шоссейная | ТП-184 | 32 |
| Всего |  |  | 86 |

107.Объект №107 – итого количество точек учета- 137.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красные Баки | 1012 (ТП-1093) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1093 | рп Красные Баки | КТП | 129 | 106 | 23 | 7 | 1 | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 129 | 106 | 23 | 7 | 1 | 6 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп Красные Баки, ул 70 лет Октября | ТП-1093 | 20 |
| 2. | рп Красные Баки, ул Дружбы | ТП-1093 | 10 |
| 3. | рп Красные Баки, ул Западная | ТП-1093 | 13 |
| 4. | рп Красные Баки, ул Имени Андрея Смирнова | ТП-1093 | 6 |
| 5. | рп Красные Баки, ул Парковый | ТП-1093 | 35 |
| 6 | рп Красные Баки, ул Полтавская | ТП-1093 | 35 |
| 7 | рп Красные Баки, пер Сосновый | ТП-1093 | 18 |
| Всего |  |  | 137 |

- Объект №108 – итого количество точек учета- 121.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красные Баки | 1008 (ТП-1184) | СЭТ-4ТМ.03М | 0805113618 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1184 | рп Красные Баки | КТП | 118 | 109 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 118 | 109 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп Красные Баки, ул Им Дзержинского | ТП-1184 | 32 |
| 2. | рп Красные Баки, ул Им Матросова | ТП-1184 | 8 |
| 3. | рп Красные Баки, ул Им Никонова | ТП-1184 | 14 |
| 4. | рп Красные Баки, ул Им Синявина | ТП-1184 | 12 |
| 5. | рп Красные Баки, ул Им Чкалова | ТП-1184 | 17 |
| 6 | рп Красные Баки, ул Мира | ТП-1184 | 23 |
| 7 | рп Красные Баки, ул Первомайская | ТП-1184 | 14 |
| Всего |  |  | 120 |

- Объект №109 – итого количество точек учета- 74.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Носовая | 1002 (ТП-1150) | ПСЧ-4ТМ.05М | 0607122379 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1150 | с Носовая | КТП | 67 | 67 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 67 | 67 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с Носовая, ул Клубная | ТП-1150 | 21 |
| 2. | с Носовая, ул Молодежная | ТП-1150 | 2 |
| 3. | с Носовая, ул Овражная | ТП-1150 | 10 |
| 4. | с Носовая, ул Центральная | ТП-1150 | 38 |
| Всего |  |  | 73 |

- Объект №110 – итого количество точек учета- 53.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шеманиха | 1005 (ТП-1172) | СЭТ-4ТМ.02М | 08051471 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1172 | п Шеманиха | КТП | 50 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 50 | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п Шеманиха, ул Больничная | ТП-1172 | 25 |
| 2. | п Шеманиха, ул Лесная | ТП-1172 | 13 |
| 3. | п Шеманиха, ул Лесоартельная | ТП-1172 | 14 |
| Всего |  |  | 52 |

- Объект №111 – итого количество точек учета- 38.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красные Баки | 1013 (ТП-1045) | ПСЧ-3АРТ.07 | 04002806 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1045 | рп Ветлужский | КТП | 31 | 29 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 31 | 29 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп Ветлужский, пер 1-й Речной | ТП-1045 | 1 |
| 2. | рп Ветлужский, ул им. Тимирязева | ТП-1045 | 7 |
| 3. | рп Ветлужский, ул Речная | ТП-1045 | 15 |
| 4. | рп Ветлужский, ул Транспортная | ТП-1045 | 14 |
| Всего |  |  | 37 |

- Объект №112 – итого количество точек учета- 44.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Красные Баки | 1009 (ТП-902) | СЭТ-4ТМ.02 | 08051470 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-902 | рп Красные Баки | ЗТП | 34 | 30 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 34 | 30 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп Красные Баки, ул Им Мичурина | ТП-902 | 14 |
| 2. | рп Красные Баки, ул Им Фрунзе | ТП-902 | 13 |
| 3. | рп Красные Баки, ул Нижегородская | ТП-902 | 16 |
| Всего |  |  | 43 |

- Объект №113 – итого количество точек учета- 44.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шеманиха | 1005 (ТП-1120) | СЭТ-4ТМ.02М | 08051471 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1120 | с Кириллово | КТП | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 43 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с Кириллово, ул Генерала Тихомирова | ТП-1120 | 22 |
| 2. | с Кириллово, ул Речная | ТП-1120 | 21 |
| Всего |  |  | 43 |

- Объект №114– итого количество точек учета- 149.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 620 (ТП-2) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304782 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-2 | Лысково | КТП | 140 | 139 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 140 | 139 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лысково г Глинки ул | ТП-2 | 19 |
| 2 | Лысково г Комсомольская ул | ТП-2 | 11 |
| 3 | Лысково г Куйбышева ул | ТП-2 | 13 |
| 4 | Лысково г Мира ул | ТП-2 | 30 |
| 5 | Лысково г Орджоникидзе ул | ТП-2 | 21 |
| 6 | Лысково г Пионерская ул | ТП-2 | 18 |
| 7 | Лысково г Успенского ул | ТП-2 | 5 |
| 8 | Лысково г Фрунзе ул | ТП-2 | 31 |
| Всего |  |  | 148 |

- Объект №115– итого количество точек учета- 284

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 620 (ТП-5) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 36053491 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-5 | Лысково | КТП | 269 | 261 | 8 | 14 | 3 | 11 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 269 | 261 | 8 | 14 | 3 | 11 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лысково г 1 Мая пл | ТП-5 | 14 |
| 2 | Лысково г 50 лет ВЛКСМ ул | ТП-5 | 23 |
| 3 | Лысково г Володарского ул | ТП-5 | 83 |
| 4 | Лысково г Гагарина ул | ТП-5 | 8 |
| 5 | Лысково г Гоголя ул | ТП-5 | 17 |
| 6 | Лысково г Красноармейская ул | ТП-5 | 37 |
| 7 | Лысково г Новый пер | ТП-5 | 5 |
| 8 | Лысково г Носкова ул | ТП-5 | 7 |
| 9 | Лысково г Победы ул | ТП-5 | 29 |
| 10 | Лысково г Урицкого ул | ТП-5 | 52 |
| 11 | Лысково г Школьный пер | ТП-5 | 8 |
| Всего |  |  | 283 |

- Объект №116– итого количество точек учета- 118.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 605 (ТП-38) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 33729863 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-605 | Лысково | КТП | 114 | 110 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 114 | 110 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лысково г Валавский пер | ТП-38 | 12 |
| 2 | Лысково г Ленина ул | ТП-38 | 3 |
| 3 | Лысково г Мичурина ул | ТП-38 | 39 |
| 4 | Лысково г Совнархозская ул | ТП-38 | 46 |
| 5 | Лысково г Чкалова пер | ТП-38 | 17 |
| Всего |  |  | 117 |

- Объект №117– итого количество точек учета- 59.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варганы | 1002 (ТП-233) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304316 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-233 | Бармино | КТП | 57 | 52 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 57 | 52 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бармино с Полевая ул | ТП-233 | 26 |
| 2 | Бармино с Пушкина ул | ТП-233 | 32 |
| Всего |  |  | 58 |

- Объект №118– итого количество точек учета- 122

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варганы | 1002(ТП-235) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304226 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-235 | Бармино | КТП | 95 | 81 | 14 | 26 | 9 | 17 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 95 | 81 | 14 | 26 | 9 | 17 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бармино с Дачная ул | ТП-235 | 20 |
| 2 | Бармино с Полевая ул | ТП-235 | 20 |
| 3 | Бармино с Советская ул | ТП-235 | 53 |
| 4 | Бармино с Чкалова ул | ТП-235 | 28 |
| Всего |  |  | 121 |

- Объект №119– итого количество точек учета- 102.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 607 (ТП-297) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35328999 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-297 | Лысково | КТП | 73 | 69 | 4 | 28 | 3 | 25 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 73 | 69 | 4 | 28 | 3 | 25 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лысково г Белинского ул | ТП-297 | 13 |
| 2 | Лысково г Кирова ул | ТП-297 | 13 |
| 3 | Лысково г Крупской ул | ТП-297 | 1 |
| 4 | Лысково г Матросова ул | ТП-297 | 25 |
| 5 | Лысково г Мичурина ул | ТП-297 | 16 |
| 6 | Лысково г Островского ул | ТП-297 | 2 |
| 7 | Лысково г Родионова ул | ТП-297 | 6 |
| 8 | Лысково г Толстого ул | ТП-297 | 14 |
| 9 | Лысково г Свободы ул | ТП-297 | 4 |
| 10 | Лысково г Малова ул | ТП-297 | 6 |
| 11 | Лысково г Нестерова ул | ТП-297 | 2 |
| Всего |  |  | 101 |

- Объект №120– итого количество точек учета- 68

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варганы | 1013 (ТП-185) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 33729835 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-185 | Лысково | КТП | 64 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 64 | 62 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Варганы с Гордеевская ул | ТП-185 | 31 |
| 2 | Варганы с Центральная ул | ТП-185 | 32 |
| 3 | Варганы с Гордеевка ул | ТП-185 | 4 |
| Всего |  |  | 67 |

- Объект №121– итого количество точек учета- 25.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нива | 1006 (ТП-106) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-106 | Семово | КТП | 22 | 22 |  | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семово с Полевая ул | ТП-106 | 24 |
| Всего |  |  | 24 |

- Объект №122– итого количество точек учета- 14.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варганы | 1011 (ТП-145) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 33729886 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-145 | Бармино | КТП | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бармино с Дачная ул | ТП-145 | 2 |
| 2 | Бармино с Набережная ул | ТП-145 | 11 |
| Всего |  |  | 13 |

- Объект №123– итого количество точек учета- 123.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Варганы | 1005 (ТП-225) | МИР С-07.05S-230-5(10)-R-S2T2LQ-D | 48381921394504 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-225 | Асташиха | КТП | 116 | 116 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 116 | 116 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Асташиха с Центральная ул | ТП-225 | 39 |
| 2 | Асташиха с Молодежная ул | ТП-225 | 41 |
| 3 | Асташиха с Солнечная ул | ТП-225 | 42 |
| Всего |  |  | 122 |

- Объект №124– итого количество точек учета- 125.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лысково | 1005 (ТП-73) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 33727795 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-73 | Ляпуны | КТП | 119 | 113 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 119 | 113 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ляпуны с Дорожная ул | ТП-73 | 35 |
| 2 | Ляпуны с Зеленая ул | ТП-73 | 48 |
| 3 | Ляпуны с Заовражная ул | ТП-73 | 39 |
| Всего |  |  | 124 |

- Объект №125 – итого количество точек учета- 145.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Малаховская | 618 (ТП-183) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | ТП-183 | р.п.. Первомайский, ул.Октябрьская между 52 и 54 д. | КТП | 141 | 123 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Итого: |  |  | 141 | 123 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  | 0 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп. Первомайский, ул.Калинина | ТП-183 | 66 |
| 2. | рп. Первомайский, ул.Октябрьская | ТП-183 | 66 |
| 3. | рп. Первомайский, ул.Парковая | ТП-183 | 12 |
| Всего |  |  | 144 |

- Объект №126 – итого количество точек учета- 26

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагино | 1009 (ТП-2208) | Меркурий 234 ART2-03DP | 39976312 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-2208 | с. Ветошкино ул.Зеленая | КТП | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 24 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ветошкино ул.Зеленая | ТП-2208 | 25 |
| Всего |  |  | 25 |

- Объект №127 – итого количество точек учета- 83.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демидовская | 1005 (ТП-709) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 36054068 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-709 | д. Клюкино | КТП | 80 | 64 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 80 | 64 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Клюкино | ТП-709 | 48 |
| 2. | д. Клюкино | ТП-709 | 33 |
| 3. | д. Клюкино (Скважина) | ТП-709 | 1 |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| Всего |  |  | 82 |

- Объект №128 – итого количество точек учета- 60.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демидовская | 1001 (ТП-442) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35320233 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-442 | п. Керженец ул. Железнодорожная | КТП | 56 | 52 | 4 | 3 |  | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 56 | 52 | 4 | 3 |  | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Керженец ул.Вокзальная | ТП-442 | 24 |
| 2. | п. Керженец ул. Железнодорожная | ТП-442 | 24 |
| 3. | п. Керженец ул.Полевая | ТП-442 | 8 |
| 4. | п. Керженец ул.Школьная | ТП-442 | 3 |
| Всего |  |  | 59 |

- Объект №129 – итого количество точек учета- 301.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1017 (ТП-4) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 36053592 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-4 | г.Семенов ул. Б.Корнилова | ЗТП | 286 | 253 | 33 | 14 | 7 | 7 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 286 | 253 | 33 | 14 | 7 | 7 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Семенов , ул. 3-х Коммунистов | ЗТП-4 | 40 |
| 2. | г. Семенов , ул. Б. Корнилова | ЗТП-4 | 44 |
| 3. | г. Семенов , ул. Добролюбова | ЗТП-4 | 27 |
| 4. | г. Семенов , ул. Ворошилова | ЗТП-4 | 33 |
| 5. | г. Семенов , ул. Чайковского | ЗТП-4 | 18 |
| 6. | г. Семенов , ул. Спортивная | ЗТП-4 | 39 |
| 7. | г. Семенов , ул. Урицкого | ЗТП-4 | 10 |
| 8. | г. Семенов , ул. Мира | ЗТП-4 | 16 |
| 9. | г. Семенов , ул. Луговая | ЗТП-4 | 5 |
| 10. | г. Семенов , ул. Садовая | ЗТП-4 | 10 |
| 11. | г. Семенов , ул. Пионерская | ЗТП-4 | 3 |
| 12. | г. Семенов , ул. Ф.Революции | ЗТП-4 | 3 |
| 13. | г. Семенов , ул. Короленко | ЗТП-4 | 8 |
| 14. | г. Семенов , ул. Челюскина | ЗТП-4 | 14 |
| 15. | г. Семенов , ул. Чкалова | ЗТП-4 | 30 |
| Всего |  |  | 300 |

- Объект №130 – итого количество точек учета- 281.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1017 (ТП-3) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 35320382 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-3 | г.Семенов, ул. 50 лет Октября | КТП | 276 | 234 | 42 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 276 | 234 | 42 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Семенов, пл. Механизаторов | КТП-3 | 6 |
| 2. | г. Семенов, ул. Чернышевского | КТП-3 | 19 |
| 3. | г. Семенов, ул. Папанина | КТП-3 | 32 |
| 4. | г. Семенов, ул. Островского | КТП-3 | 49 |
| 5. | г. Семенов, ул. 50 лет Октября | КТП-3 | 36 |
| 6. | г. Семенов, ул. Пушкина | КТП-3 | 67 |
| 7. | г. Семенов, ул. Чехова | КТП-3 | 7 |
| 8. | г. Семенов, ул .Комсомольская | КТП-3 | 64 |
| Всего |  |  | 280 |

- Объект №131 – итого количество точек учета- 182.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1002 (ТП-5) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 36053619 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-5 | г. Семенов ул. Демократическая | КТП | 175 | 151 | 24 | 6 | 2 | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 175 | 152 | 23 | 6 | 2 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Семенов ул. Демократическая | ТП-5 | 76 |
| 2. | г. Семенов ул. Заречная | ТП-5 | 26 |
| 3. | г. Семенов ул. Гражданская | ТП-5 | 28 |
| 4. | г. Семенов ул. Гоголя | ТП-5 | 4 |
| 5. | г. Семенов ул.Некрасова | ТП-5 | 10 |
| 6. | г. Семенов ул. Крылова | ТП-5 | 12 |
| 7. | г. Семенов ул. Береговая | ТП-5 | 25 |
| Всего |  |  | 181 |

132. Объект №132 – итого количество точек учета- 269.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1002 (ТП-6) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 36054172 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-6 | г. Семенов ул. Октябрьская | ЗТП | 250 | 214 | 36 | 17 | 5 | 12 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 250 | 214 | 36 | 17 | 5 | 12 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Семенов ул. Песочная | ТП-6 | 8 |
| 2. | г. Семенов ул. Октябрьская | ТП-6 | 62 |
| 3. | г. Семенов ул. Гражданская | ТП-6 | 63 |
| 4. | г. Семенов ул. Дзержинского | ТП-6 | 49 |
| 5. | г. Семенов ул. Жуковского | ТП-6 | 36 |
| 6. | г. Семенов ул. Красина | ТП-6 | 7 |
| 7. | г. Семенов ул. Расковой | ТП-6 | 29 |
| 8. | г. Семенов ул. Трудовая | ТП-6 | 2 |
| 9. | г. Семенов ул. Ул. Лесная | ТП-6 | 7 |
|  | г. Семенов ул. Осипова | ТП-6 | 4 |
| Всего |  |  | 267 |

133. Объект №133 – итого количество точек учета- 176.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Семеновская | 1020 (ТП-571) | Меркурий 234 АRTМ-03 DPB.G | 35304555 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-571 | д. Покровское | КТП | 174 | 147 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 174 | 147 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Покровское | ТП-571 | 175 |
| Всего |  |  | 175 |

- Объект № 134 – итого количество точек учета- 30.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кострово | 1022 (ТП-188) | ПСЧ-4ТМ.05М | 606121108 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-188 | Сокольский район д. Косоурка | КТП | 27 | 26 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 27 | 26 | 1 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Косоурка | ТП-188 | 24 |
| 2. | Д. Фефилиха | ТП-188 | 5 |
| Всего |  |  | 29 |

- Объект № 135 – итого количество точек учета- 87.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кострово | 1022 (ТП-191) | ПСЧ-4ТМ.05М | 606121108 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-191 | Сокольский район д. Дресвищи | КТП | 77 | 58 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 77 | 58 | 9 | 9 | 7 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дресвищи д, Молодежная ул. | ТП-191 | 12 |
| 2. | Дресвищи д, Набережная ул. | ТП-191 | 9 |
| 3. | Дресвищи д, Новая ул. | ТП-191 | 2 |
| 4. | Дресвищи д, Полевая ул. | ТП-191 | 12 |
| 5. | Дресвищи д, Садовая ул. | ТП-191 | 14 |
| 6. | Дресвищи д, Цветочная ул. | ТП-191 | 10 |
| 7. | Дресвищи д, Центральная ул. | ТП-191 | 27 |
| Всего |  |  | 86 |

- Объект № 136 – итого количество точек учета- 17.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кострово | 1022 (ТП-192) | ПСЧ-4ТМ.05М | 606121108 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-192 | Сокольский район д. Мармыжево | КТП | 16 | 16 |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 16 | 16 |  |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Мармыжево | ТП-192 | 16 |
| Всего |  |  | 16 |

- Объект №137– итого количество точек учета- 35.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спасское | 1003 (ТП-159) | МИР C-07.05S-230-5(10)-GR-Q-G-D | 48381921401469 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-159 | с. Спасское ул.Северная | КТП | 33 | 23 | 10 | 1 | 1 |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 33 | 23 | 10 | 1 | 1 |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Спасское ул.Северная | ТП-159 | 34 |
| Всего |  |  | 34 |

- Объект №138– итого количество точек учета- 85.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спасское | 1008 (ТП-174) | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 07000086 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-174 | с. Красный Ватрас ул.Отары | КТП | 80 | 77 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 80 | 77 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красный Ватрас ул.Отары | ТП – 174 | 84 |
| Всего |  |  | 84 |

- Объект №139– итого количество точек учета- 85.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Спасское | 1008 (ТП-179) | Не исправен |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-179 | с. Красный Ватрас. ул. Советская | КТП | 81 | 78 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |
|  | Итого |  |  | 81 | 78 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красный Ватрас ул. Советская | ТП – 179 | 81 |
| 2. | с.Красный Ватрас ул. Дол | ТП - 179 | 3 |
| Всего |  |  | 84 |

- Объект №140 – итого количество точек учета- 137.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Шаранга | ВЛ-1004 (ТП-3) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-3 | рп.Шаранга, пер.Кольцова | КТП | 129 | 127 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 129 | 127 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Большая Рудка с, Советская ул | ТП-3 | 1 |
| 2. | рп.Шаранга, пер Кольцова | ТП-3 | 11 |
| 3. | рп.Шаранга, пер Некрасова | ТП-3 | 12 |
| 4. | рп.Шаранга, ул Большевиков | ТП-3 | 1 |
| 5. | рп.Шаранга, ул Кольцова | ТП-3 | 18 |
| 6. | рп.Шаранга, ул Мичурина | ТП-3 | 43 |
| 7. | рп.Шаранга, ул Некрасова | ТП-3 | 34 |
| 8. | рп.Шаранга, ул Первомайская | ТП-3 | 16 |
| Всего |  |  | 136 |

141 Объект №141 – итого количество точек учета- 68.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Шаранга | ВЛ-1004 (ТП-4) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-4 | рп.Шаранга, ул.Комсомольская | КТП | 64 | 64 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 64 | 64 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | рп.Шаранга, ул Большевиков | ТП-4 | 17 |
| 2. | рп.Шаранга, ул Комсомольская | ТП-4 | 8 |
| 3. | рп.Шаранга, ул Мягчилова | ТП-4 | 14 |
| 4. | рп.Шаранга, ул Первомайская | ТП-4 | 12 |
| 5. | рп.Шаранга, ул Победы | ТП-4 | 10 |
| 6. | рп.Шаранга, ул Чапаева | ТП-4 | 6 |
| Всего |  |  | 67 |

- Объект №142 – итого количество точек учета- 53.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Шаранга | ВЛ-1011 (ТП-65) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-65 | Шарангский р-н, Астанчурга д, Главная ул | КТП | 45 | 45 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 45 | 45 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шарангский р-н, Астанчурга д, Главная ул | ТП-65 | 52 |
| Всего |  |  | 52 |

- Объект №143 – итого количество точек учета- 58.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Роженцово | ВЛ-1003 (ТП-206) | - | - |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-206 | с.Роженцово, ул.Центральная | КТП | 51 | 51 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 51 | 51 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Роженцово, ул.Полевая | ТП-206 | 10 |
| 2. | с.Роженцово, ул.Учительская | ТП-206 | 44 |
| 3. | с.Роженцово, ул.Центральная | ТП-206 | 3 |
| Всего |  |  | 57 |

- Объект №144 – итого количество точек учета- 54.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС-Пуреховская | ф.1035 (ТП-168) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-168 | Д.Урково | КТП | 53 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 53 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Урково | ТП-168 | 53 |
| Всего |  |  | 53 |

- Объект №145 – итого количество точек учета- 49.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сицкая | 1006(ТП-648) | СА4У-И672М | 367645 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-648 | Д.Перехваткино (Кузнецовская с/а) | КТП | 48 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 48 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д.Перехваткино (Кузнецовская с/а) | ТП-648 | 48 |
| Всего |  |  | 48 |

- Объект №146 – итого количество точек учета- 122.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КС-6 | 1012 (ТП-138) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39955764 |
| 2. | КС-6 | 1012 (ТП-138) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39955738 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-138 | Арзамас ул Магистральная | КТП | 114 | 110 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |  |
|  | Итого |  |  | 114 | 110 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арзамас ул 1я Магистральная | 138 | 35 |
| 2. | Арзамас ул 2я Магистральная | 138 | 7 |
| 3. | Арзамас ул 3я Магистральная | 138 | 27 |
| 4. | Арзамас ул 4я Магистральная | 138 | 22 |
| 5. | Арзамас ул 5я Магистральная | 138 | 20 |
| 6. | Арзамас ул 6я Магистральная | 138 | 9 |
| Всего |  |  | 120 |

- Объект №147 – итого количество точек учета- 73.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Березовская | 1012 (ТП-155) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976573 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-155 | г. Арзамас, ул Березина | КТП | 72 | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 72 | 68 | 3 | 1 | 0 | 1 |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арзамас ул Белинского | 155 | 15 |
| 2. | Арзамас ул Вахтерова | 155 | 8 |
| 3. | Арзамас ул Березина | 155 | 8 |
| 4. | Арзамас ул Достоевского | 155 | 18 |
| 5. | Арзамас ул Крылова | 155 | 23 |
| Всего |  |  | 72 |

- Объект №148 – итого количество точек учета- 64.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Березовская | 1006 (ТП-209) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39952747 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-209 | с. Саблуково, ул Новая Линия | КТП | 60 | 51 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 60 | 51 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Саблуково ул 9 мая | 209 | 16 |
| 2. | с.Саблуково ул Заречная | 209 | 5 |
| 3. | с.Саблуково ул Новая Линия | 209 | 35 |
| 4. | с.Саблуково ул Трудовая | 209 | 7 |
| Всего |  |  | 63 |

- Объект №149 – итого количество точек учета- 56.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Березовская | 1006 (ТП-210) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39814065 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-210 | с. Саблуково, ул 9 Мая | КТП | 55 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 55 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Саблуково ул 9 мая | 210 | 31 |
| 2. | с.Саблуково ул Ф.Миронова | 210 | 23 |
| 3. | с.Саблуково ул Трудовая | 210 | 1 |
| Всего |  |  | 55 |

- Объект № 150 – итого количество точек учета- 211.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Березовская | 1018 (ТП-27) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976573 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-27 | г. Арзамас, ул Сеченова | КТП | 197 | 179 | 18 | 13 | 4 | 9 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Арзамас ул Береговая | 27 | 54 |
| 2. | Арзамас ул Володарского | 27 | 23 |
| 3. | Арзамас ул Гайдара | 27 | 4 |
| 4. | Арзамас ул Лугавая | 27 | 40 |
| 5. | Арзамас ул проезд Сеченова | 27 | 32 |
| 6. | Арзамас ул Сеченова | 27 | 33 |
| 7. | Арзамас ул Солнечная | 27 | 24 |
| Всего |  |  | 210 |

- Объект № 151 – итого количество точек учета- 48.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоватово | 1005 (ТП-368) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39889227 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-368 | с. Б.Туманово | КТП | 46 | 41 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 46 | 41 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Б. Туманово ул Заводская | 368 | 18 |
| 2. | Б. Туманово ул Советская | 368 | 21 |
| 3. | Б. Туманово ул Аптечная | 368 | 8 |
| Всего |  |  | 47 |

- Объект №152 – итого количество точек учета- 56.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоватово | 1006 (ТП-376) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39948258 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-376 | с. Шерстино | КТП | 53 | 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 53 | 52 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шерстино ул Зеленая | 376 | 18 |
| 2. | Шерстино ул Советсская | 376 | 37 |
| Всего |  |  | 55 |

- Объект №153 – итого количество точек учета-106 .

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Водоватово | 1006 (ТП-378) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39975676 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-378 | с. Шерстино | КТП | 100 | 99 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 100 | 99 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шерстино ул Победы | 378 | 30 |
| 2. | Шерстино ул Советская | 378 | 52 |
| 3. | Шерстино ул Солнечная | 378 | 6 |
| 4. | Шерстино ул Трудовая | 378 | 17 |
| Всего |  |  | 105 |

154. Объект №154 – итого количество точек учета- 102.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ичалки | 1001 (ТП-1408) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304186 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1408 | с. Ичалки, ул. Октябрьская,, ул. Набережная, ул. Советская. | КТП | 97 | 90 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 97 | 90 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ичалки, ул. Октябрьская | ТП-1408 | 51 |
| 2. | с. Ичалки, ул. Набережная | ТП-1408 | 8 |
| 3. | с. Ичалки, ул. Советская | ТП-1408 | 42 |
| Всего |  |  | 101 |

155. Объект №155 – итого количество точек учета- 89.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ичалки | 1005 (ТП-1414) | 'МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394495 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1414 | с.Корсаково, ул. Центральная, ул. Завражная. | КТП | 82 | 82 |  | 6 | 3 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 82 | 82 |  | 6 | 3 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Корсаково, ул. Центральная | ТП-1414 | 51 |
| 2. | с.Корсаково, ул. Завражная. | ТП-1414 | 37 |
| Всего |  |  | 88 |

156. Объект №156 – итого количество точек учета- 58.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ичалки | 1005 (ТП-1651) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394439 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1651 | с. Ичалки, ул. Интернациональная, ул. Полевая. | КТП | 53 | 46 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 53 | 46 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ичалки, ул. Полевая. | ТП-1651 | 17 |
| 2. | с. Ичалки, ул. Интернациональная. | ТП-1651 | 40 |
| Всего |  |  | 57 |

157. Объект №157 – итого количество точек учета- 32.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1004 (ТП-1444) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1444 | с. Гридино, ул. Заречная | КТП | 31 | 26 | 5 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 31 | 26 | 5 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гридино, ул. Заречная | ТП-1444 | 31 |
| Всего |  |  | 31 |

158. Объект №158 – итого количество точек учета- 28.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1004 (ТП-1445) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1445 | с. Гридино, ул. Нагорная. | КТП | 26 | 24 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 26 | 24 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гридино, ул. Нагорная. | ТП-1445 | 27 |
| Всего |  |  | 27 |

159. Объект №159 – итого количество точек учета- 92.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1004 (ТП-1486) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394429 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1486 | д. Крутое, ул. Новая Линия, ул. Курмыш. | КТП | 91 | 84 | 7 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 91 | 84 | 7 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Крутое, ул. Новая Линия. | ТП-1486 | 52 |
| 2. | д. Крутое, ул. Курмыш. | ТП-1486 | 39 |
| Всего |  |  | 91 |

160. Объект №160 – итого количество точек учета- 41.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1004 (ТП-1491) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394455 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1491 | с. Палец, ул. Гора, ул. Кельи. | КТП | 37 | 36 | 1 | 3 |  | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Палец, ул. Гора. | ТП-1491 | 36 |
| 2. | с. Палец, ул Кельи. | ТП-1491 | 4 |
| Всего |  |  | 40 |

161. Объект №161– итого количество точек учета- 89.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1005 (ТП-1507) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394545 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1507 | с. Тилинино, ул. Восточная. | КТП | 86 | 84 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 86 | 84 | 2 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | с. Тилинино, ул. Восточная. | ТП-1507 | 88 |
| Всего |  |  | 88 |

162. Объект №162 – итого количество точек учета- 83.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1005 (ТП-1508) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394486 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1508 | с. Тилинино, ул. Набережная. | КТП | 82 | 81 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 82 | 81 | 1 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | с. Тилинино, ул. Набережная. . | ТП-1508 | 82 |
| Всего |  |  | 82 |

163. Объект №163 – итого количество точек учета- 81.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1005 (ТП-1583) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1583 | с. Тилинино, ул. Набережная. | КТП | 71 | 71 |  | 9 | 2 | 7 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 71 | 71 |  | 9 | 2 | 7 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Тилинино, ул. Набережная. . | ТП-1583 | 80 |
| Всего |  |  | 80 |

164. Объект №164 – итого количество точек учета- 55.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перевоз | 1005 (ТП-1638) |  |  |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1638 | с. Ягодное, ул. Садовая, ул. Центральная. | КТП | 52 | 47 | 5 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 52 | 47 | 5 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ягодное, ул. Садовая. | ТП-1638 | 48 |
| 2. | с. Ягодное, ул. Центральная | ТП-1638 | 6 |
| Всего |  |  | 80 |

- Объект №165 – итого количество точек учета- 162.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вадская | 1004 (ТП-1635) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 48381921394417 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1635 | c.Вад ул. Школьная | КТП | 151 | 146 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 151 | 146 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Вад ул. Новая | ТП-1635 | 36 |
| 2. | с.Вад ул. Озерки | ТП-1635 | 70 |
| 3. | с.Вад ул. Спортивная | ТП-1635 | 22 |
| 4. | с.Вад ул. Школьная | ТП-1635 | 33 |
| Всего |  |  | 161 |

- Объект №166– итого количество точек учета- 70.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карьер | 1003 (ТП-1708) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 40113836 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1708 | п.Новый Мир ул. Центральная | КТП | 65 | 65 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 65 | 65 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п.Новый Мир ул. Советская | ТП-1708 | 7 |
|  | п.Новый Мир ул. Центральная | ТП-1708 | 62 |
| Всего |  |  | 69 |

- Объект №167 – итого количество точек учета- 57.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Карьер | 1003 (ТП-1743) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39974989 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1743 | д.Сосновка | КТП | 53 | 53 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 53 | 53 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Сосновка | ТП-1743 | 56 |
| Всего |  |  | 56 |

- Объект №168 – итого количество точек учета- 84.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вадская | 1002 (ТП-1664) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39974903 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1664 | с.Зеленые Горы | КТП | 83 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 83 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Зеленые Горы ул. Зеленогорская | ТП-1664 | 83 |
| Всего |  |  | 83 |

- Объект №169 – итого количество точек учета 798 (ПС Бутурлино, ВЛ-1001).

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бутурлино | 1001 | ПСЧ-4ТМ.05.М.17 | 0622125425 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП |  | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | В том числе 3-ф с ТТ | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | 571 | рп.Бутурлино, ул.Комсомольская | КТППВ | 1 | 1 |  | 8 |  | 7 | 1 | 1 |  |
| 2 | 572 | рп.Бутурлино, ул.Советская | КТП | 79 | 76 | 3 | 3 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | 573 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | КТП |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 4 | 585 | с.Смагино | ЗТП | 115 | 105 | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 1 |  |
| 5 | 586 | с.Кеславь | КТП | 114 | 105 | 9 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 6 | 654 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | КТП | 35 | 34 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 7 | 667 | рп.Бутурлино, ул.Луговая | КТП | 93 | 79 | 14 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| 8 | 684 | рп.Бутурлино, пер.Заводской | КТП | 14 | 14 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 9 | 1807 | с.Смагино | КТП |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | 1808 | с.Смагино | КТП |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 11 | 1809 | рп.Бутурлино, ул.Комсомольская | КТП |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 12 | 1811 | с.Смагино | КТП | 61 | 55 | 6 | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 13 | 1812 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная | КТП | 14 | 12 | 2 | 11 | 4 | 5 | 2 | 1 |  |
| 14 | 1813 | рп.Бутурлино | ЗТП | 6 | 5 | 1 | 10 |  | 8 | 2 | 1 |  |
| 15 | 1816 | с.Кеславь | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| 16 | 1817 | с.Смагино | КТП |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| 17 | 2101 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | КТП | 35 | 28 | 7 | 4 |  | 4 |  | 1 |  |
| 18 | 2102 | рп.Бутурлино, ул.П.Бегина | КТП |  |  |  | 12 | 3 | 3 | 6 | 1 |  |
| 19 | 2104 | рп.Бутурлино, ул.Мичурина | КТП | 87 | 79 | 8 | 2 | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 20 | 2119 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | КТП |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 | 1 |  |
| 21 | 574 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | ЗТП |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 575 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 23 | 576 | р.п.Бутурлино, ул.Базинская | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 578 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | ЗТП | 2 | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| 25 | 581 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | ЗТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 589 | р.п.Бутурлино, ул.Базинская | КТП |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 27 | 590 | рп.Бутурлино,ул.М.Казакова | ЗТП | 4 | 3 | 1 | 9 |  | 6 | 3 |  |  |
| 28 | 592 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | КТП |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  |
| 29 | 594 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная | КТП | 5 | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 1815 | р.п.Бутурлино, ул.Базинская | КТП |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 31 | 2108 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 32 | 2156 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 33 | 2196 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 2202 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 665 | 601 | 64 | 107 | 15 | 57 | 35 | 20 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Бутурлино Агро» дог.№7021600 | 1 |
| 2. | ПК «Бутурлинское РАЙПО» дог.№7042600 | 1 |
| 3. | ИП Лындин Н.Н. дог.№7027100 | 1 |
| Итого |  | 3 |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | рп.Бутурлино, ул.Комсомольская | 571 | 9 |
| 2 | рп.Бутурлино, ул.Советская, ул.Луговая, ул.Кочеткова | 572 | 82 |
| 3 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | 573 | 1 |
| 4 | с.Смагино, ул.Сутягина, ул.Молодежная | 585 | 128 |
| 5 | с.Кеславь, ул.Первомайская, ул.Свободы с.Софьино, ул.Колхозная | 586 | 115 |
| 6 | рп.Бутурлино, ул.40 лет Октября, ул.Базинская, ул.П.Бегина | 654 | 37 |
| 7 | рп.Бутурлино, ул.Луговая, ул.Советская, ул.Новоселов, ул.Молодежная, ул.Кочеткова | 667 | 94 |
| 8 | рп.Бутурлино, пер.Заводской, ул.П.Бегина | 684 | 15 |
| 9 | с.Смагино, ул.Сутягина | 1807 | 2 |
| 10 | с.Смагино, ул.Сутягина | 1808 | 1 |
| 11 | рп.Бутурлино, ул.Комсомольская | 1809 | 3 |
| 12 | с.Смагино, ул.Сутягина | 1811 | 63 |
| 13 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная, пер.Заводской | 1812 | 25 |
| 14 | рп.Бутурлино, ул.Мира, ул.Комсомольская | 1813 | 16 |
| 15 | с.Кеславь, ул.Первомайская | 1816 | 1 |
| 16 | с.Смагино, ул.Сутягина | 1817 | 1 |
| 17 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | 2101 | 39 |
| 18 | рп.Бутурлино, ул.П.Бегина | 2102 | 12 |
| 19 | рп.Бутурлино, ул.Мичурина, ул.8 марта | 2104 | 89 |
| 20 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | 2119 | 3 |
| 21 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | 574 | 1 |
| 22 | рп.Бутурлино, ул.Базинская | 575 | 1 |
| 23 | р.п.Бутурлино, ул.Базинская | 576 | 1 |
| 24 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная | 578 | 4 |
| 25 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | 581 | 1 |
| 26 | р.п.Бутурлино, ул.Базинская | 589 | 1 |
| 27 | рп.Бутурлино, ул.Советская, ул.М.Казакова | 590 | 13 |
| 28 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | 592 | 3 |
| 29 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная | 594 | 5 |
| 30 | р.п.Бутурлино, ул.Базинская | 1815 | 2 |
| 31 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | 2108 | 1 |
| 32 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная | 2156 | 1 |
| 33 | рп.Бутурлино, пос.СХТ | 2196 | 1 |
| 34 | рп.Бутурлино, ул.Пристанционная | 2202 | 1 |
| Всего |  |  | 772 |

- Объект №170 – итого количество точек учета 201_(ПС Каменищи, ВЛ-1003).

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменищи | 1003 | СЭТ-4ТМ.03М | 0812122038 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП |  | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | В том числе 3-ф с ТТ | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | 649 | с.Крутец | КТП | 31 | 29 | 2 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 1891 | с.Крутец | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | 1898 | с.Яковлево | КТП |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 4 | 2144 | с.Крутец | КТП | 65 | 64 | 1 | 4 | 3 | 1 |  |  |  |
| 5 | 2145 | с.Крутец | КТП | 80 | 79 | 1 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 6 | 2146 | с.Крутец | КТП |  |  |  | 2 |  | 1 | 1 |  |  |
| 7 | 2147 | с.Крутец | КТПП |  |  |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |
| 8 | 168 | с.Крутец | КТП |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 176 | 172 | 4 | 19 | 6 | 8 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Крутец, ул.Новая | 649 | 35 |
| 2 | с.Крутец, ул.Ленина | 1891 | 1 |
| 3 | с.Яковлево, ул.Мира | 1898 | 1 |
| 4 | с.Крутец, ул.Залесная, ул.Ленина | 2144 | 69 |
| 5 | с.Крутец, ул.Новая, ул.Запрудная, ул.Садовая | 2145 | 83 |
| 6 | с.Крутец, ул.Ленина | 2146 | 2 |
| 7 | с.Крутец, ул.Ленина | 2147 | 2 |
| 8 | с.Крутец, ул.Ленина | 168 | 2 |
| Всего |  |  | 195 |

- Объект №171 – итого количество точек учета 299 (ПС Сурадеево, ВЛ-1001).

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | СЭТ-4ТМ.03М | 0812121634 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП |  | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | В том числе 3-ф с ТТ | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1 | 597 | с.Чембасово | КТП | 23 | 21 | 2 | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 2 | 631 | с.Чембасово | КТП |  |  |  | 3 |  | 2 | 1 |  |  |
| 3 | 632 | с.Чембасово | КТП | 51 | 44 | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 633 | с.Княж-Павлово | КТП |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 634 | д.М.Якшенка | КТП | 30 | 26 | 4 | 3 | 1 | 2 |  |  |  |
| 6 | 635 | с.Б.Якшень | КТП | 36 | 35 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 636 | с.Б.Якшень | КТП | 8 | 8 |  | 6 | 2 | 4 |  |  |  |
| 8 | 653 | с.Княж-Павлово | КТП | 56 | 52 | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 9 | 715 | с.Б.Якшень | КТП | 62 | 59 | 3 | 3 | 2 | 1 |  |  |  |
| 10 | 1818 | с.Б.Якшень | КТП |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 245 | 21 |  | 7 | 12 | 1 |  |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Чембасово, ул.Озерная | 597 | 24 |
| 2 | с.Чембасово, ул.Озерная | 631 | 3 |
| 3 | с.Чембасово, ул.Озерная | 632 | 51 |
| 4 | с.Княж-Павлово, ул.Лесная | 633 | 1 |
| 5 | д.М.Якшенка, ул.Заречная | 634 | 33 |
| 6 | с.Б.Якшень, ул.Базарная, ул.Мира, ул.Спортивная | 635 | 36 |
| 7 | с.Б.Якшень, ул.Спортивная | 636 | 14 |
| 8 | с.Княж-Павлово, ул.Лесная | 653 | 57 |
| 9 | с.Б.Якшень, ул.Мира, ул.Новая | 715 | 65 |
| 10 | с.Б.Якшень, ул.Мира | 1818 | 2 |
| Всего |  |  | 286 |

- Объект №172 – итого количество точек учета- 91

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Васильсурск | 1004 (ТП-178) | отсутствует |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-178 | П.Васильсурск, ул.Советская | ЗТП | 90 | 84 | 6 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 90 | 84 | 6 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П.Васильсурск,ул.Калинина | ТП-178 | 35 |
| 2. | П.Васильсурск,ул.Первомайская | ТП-178 | 47 |
| 3. | П.Васильсурск,ул.Маявоского | ТП-178 | 1 |
| 4. | П.Васильсурск,ул.Минина | ТП-178 | 1 |
| 5. | П.Васильсурск,ул.Чкалова | ТП-178 | 3 |
| 6. | П.Васильсурск,ул.Советская | ТП-178 | 3 |
| Всего |  |  | 90 |

- Объект №173 – итого количество точек учета- 129.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Васильсурск | 1004 (ТП-181) | отсутствует |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-181 | П.Васильсурск,ул.Советская | КТП | 122 | 116 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 122 | 116 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П.Васильсурск,ул.Гоголя | ТП-181 | 24 |
| 2. | П.Васильсурск,ул.К.Маркса | ТП-181 | 41 |
| 3. | П.Васильсурск,ул.Пушкина | ТП-181 | 23 |
| 4. | П.Васильсурск,ул.Советская | ТП-181 | 8 |
| 5. | П.Васильсурск,пер.Садовый | ТП-181 | 1 |
| 6. | П.Васильсурск,ул.Халтурина | ТП-181 | 31 |
| Всего |  |  | 128 |

- Объект №174– итого количество точек учета- 130.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Васильсурск | 1004 (ТП-191) | отсутствует |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-191 | П.Васильсурск,ул. Советская | КТП | 125 | 122 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 125 | 122 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | П.Васильсурск,ул.Землеробов | ТП-191 | 37 |
| 2. | П.Васильсурск,ул.Крупская | ТП-191 | 26 |
| 3. | П.Васильсурск,ул.Маяковского | ТП-191 | 11 |
| 4. | П.Васильсурск,ул.Минина | ТП-191 | 7 |
| 5. | П.Васильсурск,ул.Некрасова | ТП-191 | 30 |
| 6. | П.Васильсурск,ул.Суворова | ТП-191 | 18 |
| Всего |  |  | 129 |

- Объект №175– итого количество точек учета- 79.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Васильсурск | 1004 (ТП-182) | отсутствует |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-182 | П.Васильсурск,ул.Советская | КТП | 69 | 69 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 69 | 69 | 0 | 9 | 2 | 7 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Васильсурск, ул.Комсомольская | ТП-182 | 18 |
| 2. | п. Васильсурск, ул.Ленина | ТП-182 | 33 |
| 3. | п. Васильсурск, ул.Массонова | ТП-182 | 12 |
| 4. | п. Васильсурск, ул.Мичурина | ТП-182 | 6 |
| 5. | п. Васильсурск, ул.Советская | ТП-182 | 9 |
| Всего |  |  | 78 |

- Объект №176– итого количество точек учета- 691.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нива | 1008 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0607122722 |

- Трансформаторные пункты:

| № | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП 155 | д.Покровка | КТП | 26 | 26 |  |  |  |  | 1 |  |
| 2 | ТП 156 | д.Елевка | КТП | 26 | 26 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | ТП 157 | д.Саревка | КТП | 44 | 43 | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 4 | ТП 158 | д.Окинино | КТП | 129 | 125 | 4 | 2 |  | 2 | 1 |  |
| 5 | ТП 160 | д.Окинино | КТП |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 6 | ТП 161 | Богомолово д | КТП | 77 | 73 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
| 7 | ТП 162 | Богомолово д | КТП | 83 | 79 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 |  |
| 8 | ТП 164 | с.Юркино | КТП | 168 | 146 | 22 | 2 | 2 |  | 1 |  |
| 9 | ТП 165 | д.Черемиска | КТП | 103 | 101 | 2 |  |  |  | 1 |  |
| 10 | ТП 166 | д.Черемиска | КТП | 9 | 9 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 11 | ТП 612 | д.Черемиска | КТП |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Итого |  |  | 665 | 628 | 37 | 16 | 6 | 10 | 10 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ:

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | д.Покровка, Октября ул | ТП 155 | 26 |
| 2 | д.Елевка, Трудовая ул | ТП 156 | 27 |
| 3 | д.Саревка, Советская ул | ТП 157 | 44 |
| 4 | д.Окинино, Венецкая ул | ТП 158 | 131 |
| 5 | д.Окинино, Венецкая ул | ТП 160 | 1 |
| 6 | д.Богомолово, Приволжская ул | ТП 161 | 80 |
| 7 | д.Богомолово, Приволжская ул | ТП 162 | 88 |
| 8 | с.Юркино, ул.Садовая | ТП 164 | 170 |
| 9 | д.Черемиска, Жданова ул | ТП 165 | 103 |
| 10 | д.Черемиска, Жданова ул | ТП 166 | 10 |
| 11 | д.Черемиска, Турбаза Имбио | ТП 612 | 1 |
| Всего |  |  | 681 |

- Объект №177    – итого количество точек учета- 128.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Шайгино | 1002 | ПСЧ-4ТМ.05МД | 1308170770 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-191 | п. Шайгино ул. Вокзальная | КТП | 51 | 50 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 |
|  | ТП-192 | п. Шайгино ул. Вокзальная, ул. Победы. | КТП | 21 | 21 | 0 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 |
|  | ТП-193 | п. Шайгино ул. Пролетарская | КТП | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | ТП-190 | п. Шайгино ул. Зеленая, ул. Победы, ул. Мебельщик, ул. 1 Мая | КТП | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 107 | 106 | 1 | 21 | 11 | 10 | 4 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Шайгино, ул. Вокзальная, ул. Победы | ТП-191 ф-1 | 39 |
| 2. | п. Шайгино, ул. 1 мая, ул. Зеленая, ул. Победы | ТП-191 ф-2 | 19 |
| 3 | п. Шайгино, ул. Вокзальная, ул. Победы | ТП-192 ф-1 | 13 |
| 4 | п. Шайгино, ул. Вокзальная | ТП-192 ф-2 | 17 |
| 5 | п. Шайгино, ул. Мира, ул. Мичурина, ул. Бригадная, ул. Пролетарская | ТП-193 ф-1 | 20 |
| 6 | п. Шайгино, ул. Пролетарская | ТП-193 ф-2 | 6 |
| 7 | п. Шайгино, ул. Вокзальная, ул. Победы | ТП-190 ф-1 | 13 |
| 8 | п. Шайгино, ул. Зеленая, | ТП-190 ф-3 | 1 |
| Всего |  |  | 128 |

- Объект №178 – итого количество точек учета- 110.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1003 (ТП-80) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-80 | Г.Сергач ул. Комарова | КТП | 105 | 94 | 11 | 4 |  | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 105 | 94 | 11 | 4 |  | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | г.Сергач ул.Комарова, Чкалова (какие улицы от фидера) | 80 | 60 |
| 2 | г.Сергач ул.Комарова,Лесная | 80 | 50 |
| Всего |  |  | 109 |

- Объект №179 – итого количество точек учета- 144.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1003 (ТП-83) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-83 | г.Сергач ул. Тимирязева | КТП | 143 | 114 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 143 | 114 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Сергач ул.Тимирязева | 83 | 63 |
| 2 | г.Сергач ул.Тимирязева | 83 | 80 |
| Всего |  |  | 143 |

- Объект №180 – итого количество точек учета- 95.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1003 (ТП-84) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-84 | Г.Сергач ул. пер. Октябрьский | ЗТП | 94 | 86 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 94 | 86 | 8 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Сергач ул.Лермонтова,пер. Октябрьский,Ленинская,пер. Ленинский | 84 | 23 |
| 2 | г.Сергач ул.пер. Октябрьский,Советская | 84 | 18 |
| 3 | г.Сергач ул.пер. Октябрьский | 84 | 24 |
| 4 | г.Сергач ул.пер. Коммунистический,Ленинская | 84 | 29 |
| Всего |  |  | 94 |

- Объект №181 – итого количество точек учета- 79.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1003 (ТП-101) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-101 | г.Сергач ул. М.Горького | КТП | 78 | 67 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 78 | 67 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Сергач ул.М.Горького | 101 | 3 |
| 2 | г.Сергач ул.Ленинская | 101 | 19 |
| 3 | г.Сергач ул.М.Горького | 101 | 1 |
| 4 | г.Сергач ул.М.Горького | 101 | 5 |
| 5 | г.Сергач ул.М.Горького | 101 | 7 |
| 6 | г.Сергач ул.М.Горького,Гайдара | 101 | 43 |
| Всего |  |  | 78 |

- Объект №182 – итого количество точек учета- 115.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1003 (ТП-104) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 5. | ТП-104 | Г.Сергач ул. Казакова | КТП | 114 | 104 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 114 | 104 | 10 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | г.Сергач ул.Казакова,Пушкина,Зеленая | 104 | 114 |
| Всего |  |  | 114 |

- Объект №183 – итого количество точек учета- 77.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1003 (ТП-105) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-105 | г.Сергач ул. Мизина | КТП | 76 | 71 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 76 | 71 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.Сергач ул.Мизина | 105 | 70 |
| 2 | г.Сергач ул.Мизина,Космонавтов | 105 | 6 |
| Всего |  |  | 76 |

- Объект №184 – итого количество точек учета- 170.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1006 (ТП-188) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-188 | г.Сергач ул. Ульянова | КТП | 169 | 153 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 169 | 153 | 16 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Г.Сергач ул. Ульянова, ул.Титова, ул.Бабушкина, ул.Красногвардейская, ул.Герцена | 188 | 67 |
| 2 | Г.Сергач ул. Ульянова | 188 | 24 |
| 3 | Г.Сергач Ульянова | 188 | 23 |
| 4 | Г.Сергач ул. 1 Мая,Полевая | 188 | 55 |
| Всего |  |  | 169 |

- Объект №185 – итого количество точек учета- 219.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1006 (ТП-202) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-202 | г.Сергач ул. Ворошилова | КТП | 218 | 207 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 218 | 207 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ворошилова,Ул. Громовой | 202 | 82 |
| 2 | Шапкина,Пролетарская,пер. Сергачский | 202 | 104 |
| 3 | Ворошилова | 202 | 32 |
| Всего |  |  | 218 |

- Объект №186 – итого количество точек учета- 126.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1006 (ТП-203) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-203 | г.Сергач ул. Шапкина | КТП | 125 | 114 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 125 | 114 | 11 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Г.Сергач ул.Шапкина | 203 | 41 |
| 2 | Г.Сергач Ульянова,Лобачевского | 203 | 51 |
| 3 | Г.Сергач Шапкина | 203 | 28 |
| 4 | Г.Сергач Шапкина | 203 | 5 |
| Всего |  |  | 125 |

- Объект №187 – итого количество точек учета- 84.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1006 (ТП-266) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-266 | г.Сергач пос.Бударагина | КТП | 83 | 79 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 83 | 79 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | пос. Бударагина | 266 | 50 |
| 13 | пос. Бударагина | 266 | 33 |
| Всего |  |  | 83 |

- Объект №188 – итого количество точек учета- 73.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1006 (ТП-308) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-308 | г.Сергач ул.Трудовая | КТП | 72 | 52 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 72 | 52 | 20 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трудовая | 308 | 20 |
| 2 | Трудовая,Макаренко | 308 | 52 |
| Всего |  |  | 72 |

- Объект №189 – итого количество точек учета- 48.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1006 (ТП-115) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-115 | г.Сергач ул.Околица | КТП | 47 | 42 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 47 | 42 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Околица | 115 | 45 |
| 2 | Околица | 115 | 1 |
| 3 | Околица | 115 | 1 |
| Всего |  |  | 47 |

- Объект №190 – итого количество точек учета- 80.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1006 (ТП-208) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-208 | с.Кузьминка ул. Центральная | КТП | 79 | 74 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 79 | 74 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузьминка,Центральная | 208 | 30 |
| 2 | Кузьминка,Центральная | 208 | 49 |
| Всего |  |  | 79 |

- Объект №191 – итого количество точек учета- 82.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1006 (ТП-217) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-217 | с.Богородское | КТП | 81 | 75 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 81 | 75 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богородское | 217 | 40 |
| 2 | Богородское,Болотная | 217 | 1 |
| 3 | Богородское,Вязовка,Борониха | 217 | 40 |
| Всего |  |  | 81 |

- Объект №192 – итого количество точек учета- 26.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1006 (ТП-272) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-272 | с.Богородское | КТП | 25 | 23 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 25 | 23 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Богородское | 272 | 3 |
| 2 | Богородское,Вязовка | 272 | 21 |
| 3 | Богородское | 272 | 1 |
| Всего |  |  | 25 |

- Объект №193 – итого количество точек учета- 64.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1006 (ТП-414) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-414 | с.Кузьминка ул. Центральная | КТП | 63 | 62 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 63 | 62 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кузьминка,Центральная | 414 | 32 |
| 2 | Кузьминка,Центральная,Заречная | 414 | 31 |
| Всего |  |  | 63 |

- Объект №194 – итого количество точек учета- 47.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1007 (ТП-247) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-247 | с.Толба ул.Подгорная | КТП | 46 | 45 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 46 | 45 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Толба ул.Подгорная | 247 | 45 |
| 2 | с.Толба ул.Подгорная | 247 | 1 |
| Всего |  |  | 46 |

- Объект №195 – итого количество точек учета- 120.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1007 (ТП-283) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-283 | с. М.Майдан, ул. Школьная | КТП | 119 | 117 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 119 | 117 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. М.Майдан, ул. Школьная | 283 | 47 |
| 2 | с. М.Майдан, ул.Совхозная | 283 | 72 |
| Всего |  |  | 119 |

- Объект №196 – итого количество точек учета- 42.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1007 (ТП-285) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-285 | с. Толба, ул.Сормовская | КТП | 41 | 40 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 41 | 40 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Толба,Сормовская | 285 | 38 |
| 6 | Толба,вышка | 285 | 1 |
| 7 | Толба,освещение дороги | 285 | 2 |
| 8 | Толба ДК | 285 | 0 |
| Всего |  |  | 41 |

- Объект №197 – итого количество точек учета- 47.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Сергач | 1007 (ТП-291) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-291 | с.Толба, ул.Заречная | КТП | 46 | 45 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 46 | 45 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Толба, ул.Заречная | 291 | 46 |
| Всего |  |  | 409 |

- Объект №198 – итого количество точек учета- 56.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1007 (ТП-299) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
|  | ТП-299 | г. Сергач ул.Кр. Зори | КТП | 55 | 51 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 55 | 51 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | г. Сергач ул.Кр. Зори | 299 | 25 |
| 11 | г. Сергач ул.Кр. Зори Водокачка | 299 | 4 |
| 12 | г. Сергач ул.заречная | 299 | 26 |
| Всего |  |  | 55 |

- Объект №199 – итого количество точек учета- 33.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | Сергач | 1007 (ТП-313) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-313 | с. Толба, пос. Специалистов | КТП | 32 | 32 |  | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 32 | 32 |  | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Толба, пос. Специалистов | 313 | 32 |
| Всего |  |  | 32 |

- Объект №200 – итого количество точек учета- 36.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1007 (ТП-328) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-328 | с. Толба ул.Южная | КТП | 35 | 34 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 35 | 34 | 1 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Толба ул.Южная | 328 | 35 |
| Всего |  |  | 35 |

- Объект №201 – итого количество точек учета- 60.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1008 (ТП-304) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-304 | г.Сергач ул. Ульянова | КТП | 59 | 50 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 59 | 50 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Луговое,Береговая | 304 | 24 |
| 2 | Луговое,Луговая,Юбилейная | 304 | 35 |
| Всего |  |  | 59 |

- Объект №202 – итого количество точек учета- 62.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1008 (ТП-311) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-311 | г.Сергач ул. Ворошилова | КТП | 61 | 55 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 61 | 55 | 6 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камкино,Советская | 311 | 60 |
| 2 | Камкино,колхоз | 311 | 1 |
| Всего |  |  | 61 |

- Объект №203 – итого количество точек учета- 89.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1008 (ТП-321) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-321 | г.Сергач ул. Шапкина | КТП | 88 | 83 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 88 | 83 | 5 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камкино,Советская,2Почтовая | 321 | 88 |
| Всего |  |  | 88 |

- Объект №204 – итого количество точек учета- 117.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сергач | 1008 (ТП-345) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 4 | ТП-345 | г.Сергач пос.Бударагина | КТП | 116 | 107 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 116 | 107 | 9 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камкино,2 Почтовая | 345 | 69 |
| 2 | Камкино,Станционная,Батыршина | 345 | 53 |
| Всего |  |  | 116 |

205.  Объект №205 – итого количество точек учета- 54.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1008 (ТП-347) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-347 | г.Сергач ул.Трудовая | КТП | 53 | 51 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 53 | 51 | 2 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Камкино,Советская | 347 | 49 |
| 2 | Камкино,Почтовая | 347 | 4 |
| Всего |  |  | 53 |

206. Объект №206 – итого количество точек учета- 56.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1008 (ТП-348) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-348 | г.Сергач ул.Околица | КТП | 55 | 51 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 55 | 51 | 4 | 0 |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Почтовая | 348 | 33 |
| 2 | Почтовая | 348 | 22 |
| 3 | Почтовая | 348 | 0 |
| Всего |  |  | 55 |

- Объект №207 – итого количество точек учета- 177.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сергач | 1008 (ТП-187) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1 | ТП-187 | с.Кузьминка ул. Центральная | КТП | 176 | 155 | 21 | 0 |  |  | 1 | 176 |
|  | Итого |  |  | 176 | 155 | 21 | 0 |  |  | 1 | 176 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набережная | 187 | 59 |
| 2 | Советская | 187 | 67 |
| 3 | Советская | 187 | 50 |
| Всего |  |  | 176 |

- Объект №208 – итого количество точек учета- 28.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Андреевка | 1004 (ТП-214) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-214 | с.Лещеевка | ЗТП | 27 | 26 | 1 | 0 |  |  | 1 | 27 |
|  | Итого |  |  | 27 | 26 | 1 | 0 |  |  | 1 | 27 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Лещеевка | 214 | 27 |
| Всего |  |  | 27 |

- Объект №209 – итого количество точек учета- 253.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ачка | 1004 (ТП-127) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-127 | г. Сергач ул.Коммуны | КТП | 248 | 234 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 248 | 234 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Солнечная | 127 | 50 |
| 2 | Солнечная | 127 | 44 |
| 3 | Энгельса | 127 | 81 |
| 4 | Коммуны | 127 | 77 |
| Всего |  |  | 252 |

210.Объект №210 – итого количество точек учета - 23.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кузьминка | 1001 (ТП-524) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976496 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-524 | д. Красный Яр, ул. Колхозная | КТП | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Красный Яр, ул. Колхозная | ТП-524 | 22 |
| Всего |  |  | 22 |

211.Объект №211 – итого количество точек учета- 67

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кузьминка | 1001 (ТП-511) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 40114032 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-511 | д.Антяровка, ул.Луговая | КТП | 63 | 54 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 63 | 54 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Антяровка, ул.Луговая | ТП-511 | 66 |
| Всего |  |  | 66 |

212.Объект №212 – итого количество точек учета- 61.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1001 (ТП-1904) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39902856 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1904 | с.Уразовка, ул.Мусы Джалиля | КТП | 55 | 45 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 55 | 45 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Уразовка, ул. Мусы Джалиля | ТП-1904 | 26 |
| 2 | с. Уразовка, ул. Советская | ТП-1904 | 8 |
| 3 | с. Уразовка, ул. Кооперативная | ТП-1904 | 10 |
| 4 | с. Уразовка, пер. Садовый | ТП-1904 | 13 |
| 5 | с. Уразовка, пер. Низинный | ТП-1904 | 1 |
| 6 | с. Уразовка, пер. Северный | ТП-1904 | 2 |
| Всего |  |  | 60 |

213.Объект №213 – итого количество точек учета- 130.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1002 (ТП-1903) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921401401 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1903 | д.Актуково, ул.Заречная | КТП | 125 | 115 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 125 | 115 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Актуково, ул.Заречная | ТП-1903 | 11 |
| 2. | д.Актуково, ул.Нагорная | ТП-1903 | 9 |
| 3. | д.Актуково, ул.Верхняя | ТП-1903 | 5 |
| 4. | д.Актуково, ул.Новая Линия | ТП-1903 | 3 |
| 5. | д.Актуково, ул.Школьная | ТП-1903 | 37 |
| 6 | д.Актуково, ул.Набережная | ТП-1903 | 37 |
| 7 | д.Актуково, ул.Кооперативная | ТП-1903 | 10 |
| 8 | д.Актуково, пер.Школьный | ТП-1903 | 17 |
| Всего |  |  | 129 |

214.Объект №214 – итого количество точек учета- 55.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1002 (ТП-1998) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721393261 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1998 | д.Актуково, ул.Новая Линия | КТП | 52 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 52 | 48 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Актуково, ул.Новая Линия | ТП-1998 | 54 |
| Всего |  |  | 54 |

215.Объект №215 – итого количество точек учета- 35.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1012 (ТП-1999) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721393174 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1999 | д.Актуково, ул.Камдеевка | КТП | 31 | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 31 | 28 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Актуково, ул.Камдеевка | ТП-1999 | 34 |
| Всего |  |  | 34 |

216.Объект №216 – итого количество точек учета- 25.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1002 (ТП-453) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721380857 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-453 | д.Актуково, ул.Колхозная | КТП | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Актуково, ул.Колхозная | ТП-453 | 9 |
| 2. | д. Актуково, ул. Новая Линия | ТП-453 | 15 |
| Всего |  |  | 24 |

217.Объект №217 – итого количество точек учета- 107.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | 1003 (ТП-1917) | ЦЭ6803 220/380В 1-7,5А | 009072031003434 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1917 | с.Малое Рыбушкиро, ул.Нагорная | КТП | 105 | 96 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 105 | 96 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Малое Рыбушкиро, ул.Нагорная | ТП-1917 | 45 |
| 2. | с.Малое Рыбушкиро, ул.Свободы | ТП-1917 | 43 |
| 3. | с.Малое Рыбушкиро, ул.Московская | ТП-1917 | 6 |
| 4 | с.Малое Рыбушкиро, ул.Нижегородская | ТП-1917 | 12 |
| Всего |  |  | 106 |

218.Объект №218 – итого количество точек учета- 18

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | 1003 (ТП-1914) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921438884 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1914 | с.Малое Рыбушкиро, ул.Кооперативная | КТП | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 16 | 7 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Малое Рыбушкиро, ул.Колхозная | ТП-1914 | 2 |
| 2 | с.Малое Рыбушкиро, ул.Кооперативная | ТП-1914 | 11 |
| 3 | с.Малое Рыбушкиро, ул.Заречная | ТП-1914 | 4 |
| Всего |  |  | 17 |

219.Объект №219 – итого количество точек учета- 156.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1005 (ТП-1905) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976590 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1905 | д.Карга, ул.Центральная | КТП | 154 | 146 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 154 | 146 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Карга, ул.Колхозная | ТП-1905 | 35 |
| 2. | д.Карга, ул.Параллельная | ТП-1905 | 58 |
| 3. | д.Карга, ул.Центральная | ТП-1905 | 62 |
| Всего |  |  | 155 |

220. Объект №220 – итого количество точек учета- 98.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1005 (ТП-526) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976525 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-526 | д.Карга, ул.Колхозная | КТП | 93 | 79 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 93 | 79 | 14 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Карга, ул.Колхозная | ТП-526 | 47 |
| 2. | .Карга, ул.Центральная | ТП-526 | 50 |
| Всего |  |  | 97 |

221.Объект №221 – итого количество точек учета- 34.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1005 (ТП-1902) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976587 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1902 | с.Ендовищи, ул.Колхозная | КТП | 31 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 31 | 28 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Ендовищи, ул.Колхозная | ТП-1902 | 33 |
| Всего |  |  | 33 |

222.Объект №222 – итого количество точек учета- 69.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | ВЛ-1005 (ТП-2000) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394572 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-2000 | с.Ендовищи, ул.Мусы Джали | КТП | 67 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 67 | 65 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Ендовищи, ул.Мусы Джалиля | ТП-2000 | 49 |
| 2. | с.Ендовищи, ул.Садовая | ТП-2000 | 19 |
| Всего |  |  | 68 |

223. Объект №223 – итого количество точек учета- 43.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | 1006 (ТП-411) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921401372 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-411 | с.Уразовка, ул.Строителей | КТП | 37 | 30 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 37 | 30 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Уразовка, ул.Кольцевая | ТП-411 | 3 |
| 2. | с.Уразовка, ул.Вагапова | ТП-411 | 13 |
| 3 | с.Уразовка, ул.Строителей | ТП-411 | 15 |
| 4 | с.Уразовка, ул.Энтузиастов | ТП-411 | 11 |
| Всего |  |  | 42 |

224. Объект №224 – итого количество точек учета- 29.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Кузьминка | 1006 (ТП-418) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921438944 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-418 | с.Уразовка, ул.Автозаводская | КТП | 21 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 21 | 16 | 5 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Уразовка, ул.Автозаводская | ТП-418 | 11 |
| 2. | с.Уразовка, пер.Парковый | ТП-418 | 10 |
| 3 | с.Уразовка, ул.Юбилейная | ТП-418 | 7 |
| Всего |  |  | 28 |

225.Объект №225 – итого количество точек учета- 57.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Салганы | 1004 (ТП-484) | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 06008884 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-484 | д.Ждановка, ул.И.И.Карманова | КТП | 52 | 51 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 52 | 51 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Ждановка, ул.И.И.Карманова | ТП-484 | 22 |
| 2 | д.Ждановка, ул.Красная Горка | ТП-484 | 20 |
| 3 | д.Ждановка, ул.Новая | ТП-484 | 14 |
| Всего |  |  | 56 |

226.Объект №226 – итого количество точек учета- 11.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Салганы | 1004 (ТП-2001) | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 07000738 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-2001 | с.Маресево, ул.Школьная | КТП | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Маресево, ул.Школьная | ТП-2001 | 10 |
| Всего |  |  | 10 |

227.Объект №227 – итого количество точек учета- 21.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Салганы | 1004 (ТП-447) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921401441 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-447 | с.Маресево, ул.Д.С.Карманова | КТП | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Маресево, ул.Д.С.Карманова | ТП-447 | 20 |
| Всего |  |  | 20 |

228.Объект №228– итого количество точек учета- 33.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Салганы | 1004 (ТП-425) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921401402 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-425 | с.Маресево, ул.Школьная | КТП | 30 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 30 | 28 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Маресево, пер.Колхозный | ТП-425 | 11 |
| 2. | с.Маресево, ул.Школьная | ТП-425 | 21 |
| Всего |  |  | 32 |

229.Объект №229 – итого количество точек учета- 54.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Салганы | 1004(ТП-561) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921394567 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-561 | с.Маресево, ул.Центральная | КТП | 44 | 40 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 44 | 40 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Маресево, ул.Центральная | ТП-561 | 53 |
| Всего |  |  | 53 |

230.Объект №230 – итого количество точек учета- 119.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Салганы | 1005 (ТП-401) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39888427 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-401 | с.Ключищи, ул.Айсина Алляма | КТП | 118 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 118 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Ключищи, ул.Айсина Алляма | ТП-401 | 118 |
| Всего |  |  | 118 |

231.Объект №231 – итого количество точек учета- 114.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Салганы | 1005 (ТП-402) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39899358 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-402 | с.Ключищи, ул.Октябрьская | КТП | 113 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 113 | 109 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Ключищи, ул.Октябрьская | ТП-402 | 42 |
| 2. | с.Ключищи, ул.Советская | ТП-402 | 16 |
| 3. | с.Ключищи, ул.Урожайная | ТП-402 | 55 |
| Всего |  |  | 113 |

232/Объект №232 – итого количество точек учета- 91.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Салганы | 1005 (ТП-403) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976551 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-403 | с.Ключищи, ул.Школьная | КТП | 90 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 90 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Ключищи, ул.Луговая | ТП-403 | 3 |
| 2. | с.Ключищи, ул.Школьная | ТП-403 | 87 |
| Всего |  |  | 90 |

233/Объект №233 – итого количество точек учета- 126.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1001 (ТП-539) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721393260 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-539 | с.Чембилей, ул.Школьная | КТП | 124 | 114 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 124 | 114 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Чембилей, ул.Новая Линия | ТП-539 | 33 |
| 2. | с.Чембилей, ул.Советская | ТП-539 | 41 |
| 3. | с.Чембилей, ул.Школьная | ТП-539 | 51 |
| Всего |  |  | 125 |

234.Объект №234 – итого количество точек учета- 61.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1001 (ТП-541) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721393262 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-541 | с.Чембилей, ул.Ясная Горная | КТП | 60 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 60 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Чембилей, ул.Восточная Горная | ТП-541 | 21 |
| 2. | с.Чембилей, ул.Ясная Горная | ТП-541 | 39 |
| Всего |  |  | 60 |

235.Объект №235 – итого количество точек учета- 114.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1001 (ТП-1911) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721393177 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1911 | с.Чембилей, ул.Озерная | КТП | 112 | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 112 | 100 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Чембилей, ул.Озерная | ТП-1911 | 52 |
| 2 | с.Чембилей, ул.Речная | ТП-1911 | 34 |
| 3 | с.Чембилей, ул.Целинная | ТП-1911 | 27 |
| Всего |  |  | 113 |

236.Объект №236 – итого количество точек учета- 94.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1001 (ТП-1958) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721393179 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1958 | с.Чембилей, ул.Новая Линия | КТП | 93 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 93 | 85 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Чембилей, ул.Новая Линия | ТП-1958 | 93 |
| Всего |  |  | 93 |

237.Объект №237 – итого количество точек учета- 132.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1001 (ТП-1913) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721393263 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1913 | с.Чембилей, ул.Советская | КТП | 130 | 117 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 130 | 117 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Чембилей, ул.Высокая Горная | ТП-1913 | 18 |
| 2. | с.Чембилей, ул.Речная | ТП-1913 | 40 |
| 3. | с.Чембилей, ул.Советская | ТП-1913 | 73 |
| Всего |  |  | 131 |

238.Объект №238 – итого количество точек учета- 75.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1001 (ТП-1955) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 40113692 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1955 | с.Чембилей, ул.Советская | КТП | 68 | 60 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 68 | 60 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Чембилей, ул.Советская | ТП-1955 | 42 |
| 2. | с.Чембилей, ул.Школьная | ТП-1955 | 32 |
| Всего |  |  | 74 |

- Объект №239 – итого количество точек учета- 42.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1002 (ТП-1993) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921438903 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1993 | с. Медяны, ул. Ленина | КТП | 40 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 40 | 32 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Медяны, ул. Ленина | ТП-1993 | 42 |
| Всего |  |  | 42 |

- Объект №240 – итого количество точек учета- 90.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медяны | 1003 (ТП-533) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921438811 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-533 | с. Медяны, ул. Ленина | КТП | 89 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 89 | 74 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
|  | с.Медяны, ул.Ленина | ТП-533 | 21 |
|  | с.Медяны, ул.Нагорная | ТП-533 | 14 |
|  | с.Медяны, ул.Садовая | ТП-533 | 13 |
|  | с.Медяны, ул.Свободы | ТП-533 | 20 |
|  | с.Медяны, ул.Советская | ТП-533 | 22 |
| Всего |  |  | 90 |

- Объект №241 – итого количество точек учета- 78.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медяны | 1003 (ТП-535) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921438982 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-535 | с. Медяны, ул. Ленина | КТП | 74 | 57 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 74 | 57 | 17 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Медяны, ул.Ленина | ТП-535 | 32 |
| 2. | с.Медяны, ул.Советская | ТП-535 | 45 |
| Всего |  |  | 77 |

242.Объект №242 – итого количество точек учета- 54.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1003 (ТП-1946) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921438850 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1946 | с.Медяны, ул.Ленина | КТП | 46 | 32 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 46 | 32 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Медяны, ул.Ленина | ТП-1946 | 46 |
| 2. | с.Медяны, ул.Садовая | ТП-1946 | 7 |
| Всего |  |  | 53 |

- Объект №243 – итого количество точек учета - 54.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медяны | 1003 (ТП-529) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48381921438839 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-529 | с. Медяны, ул. Медянская | КТП | 51 | 37 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 51 | 37 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Медяны, ул.Медянская | ТП-529 | 23 |
| 2. | с.Медяны, ул.Набережная | ТП-529 | 26 |
| 3. | с.Медяны, ул.Дачная | ТП-529 | 5 |
| Всего |  |  | 54 |

244. Объект №244 – итого количество точек учета- 62.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПС Медяны | 1003 (ТП 1910) | МИР С-07.05S-230-5(10)RP-Q-D | 48382721393259 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП 1910 | с.Медяны, ул.Новая Линия | КТП | 60 | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 60 | 50 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Медяны, ул.Новая Линия | ТП 1910 | 57 |
| 2. | с.Медяны, ул.Московская | ТП 1910 | 4 |
| Всего |  |  | 61 |

- Объект №245 – итого количество точек учета- 18.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Медяны | 1003 (ТП-1929) | ПСЧ-3АРТ.07.132.4 | 06002423 |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1929 | с. Медяны, ул. Советская | КТП | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 |  |  |
|  | Итого |  |  | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 2 |  |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Медяны, ул. Советская | ТП-1929 | 17 |
| Всего |  |  | 17 |

- Объект №246 – итого количество точек учета- 27.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1260) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1260 | с.Жданово ул.Советская. пл.Советская | КТП | 25 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 25 | 17 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Жданово ул.Советская | ТП-1260 | 18 |
| 2. | с.Жданово пл.Советская | ТП-1260 | 8 |
| Всего |  |  | 26 |

247. Объект №247 – итого количество точек учета- 31.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1284) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1284 | с.Жданово ул.Колхозная,ул.Свободы | КТП | 27 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 27 | 23 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Жданово ул.Свободы | ТП-1284 | 12 |
|  | с.Жданово ул.Колхозная, | ТП-1284 | 18 |
| Всего |  |  | 30 |

248. Объект №248 – итого количество точек учета- 35.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1285) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1285 | с.Жданово ул.Подгорная,ул.Школьная | КТП | 34 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 34 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Жданово ул.Подгорная | ТП-1285 | 24 |
|  | с.Жданово ул.Школьная | ТП-1285 | 10 |
| Всего |  |  | 34 |

249. Объект №249 – итого количество точек учета- 105.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1286) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1286 | с.Юморга ул.Большая ул.Колхозная,ул.Малая, ул.Новая, ул.Полевая, ул.Школьная | КТП | 102 | 70 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 102 | 70 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Юморга ул.Большая | ТП-1286 | 24 |
|  | с.Юморга ул.Колхозная, | ТП-1286 | 33 |
|  | с.Юморга ,ул.Малая, | ТП-1286 | 5 |
|  | с.Юморга, ул.Новая, | ТП-1286 | 11 |
|  | с.Юморга ул.Полевая, | ТП-1286 | 20 |
|  | с.Юморга ул.Школьная | ТП-1286 | 11 |
| Всего |  |  | 104 |

250. Объект №250 – итого количество точек учета- 22.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1386) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1386 | с,Калиновка ул.Новая, | КТП | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 20 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Калиновка ул. Новая | ТП-1386 | 21 |
| Всего |  |  | 21 |

251. Объект №251 – итого количество точек учета- 35.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1387) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1387 | с,Калиновка ул.Зеленая, ул.Первомайская , ул.Школьная | КТП | 31 | 28 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 31 | 17 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Калиновка ул Зеленая | ТП-1387 | 17 |
|  | с.Калиновка ул Первомайская | ТП-1387 | 12 |
|  | с.Калиновка ул Школьная | ТП-1387 | 5 |
| Всего |  |  | 34 |

252. Объект №252 – итого количество точек учета- 17.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1389) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1389 | д.Знаменское ул.Калинина | КТП | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Знаменское ул.Калинина | ТП-1389 | 16 |
| Всего |  |  | 17 |

253. Объект №253 – итого количество точек учета- 14.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1391) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1391 | д.Знаменское ул.Зеленая | КТП | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Знаменское ул.Зеленая | ТП-1391 | 13 |
| Всего |  |  | 13 |

254. Объект №254– итого количество точек учета-78.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1447) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1447 | с.Кисленка ул.Садовая ,ул.Свободы ул.Школьная | КТП | 75 | 72 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 75 | 72 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Кисленка ул.Садовая | ТП-1447 | 19 |
|  | с.Кисленка ,ул.Свободы | ТП-1447 | 27 |
|  | с.Кисленка ул.Школьная | ТП-1447 | 31 |
| Всего |  |  | 77 |

255. Объект №255 – итого количество точек учета-36.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1472) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1472 | с.Мамешево ул.Мира,ул.Новая линия | КТП | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 35 | 26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Мамешево ул.Мира | ТП-1472 | 25 |
|  | с.Мамешево.Новая линия | ТП-1472 | 10 |
| Всего |  |  | 35 |

256. Объект №256– итого количество точек учета-96.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1006 (ТП-1473) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1473 | с.Мамешево ул.Гаврилина,ул.Новая линия, ул.Малая, ул.Свободы | КТП | 92 | 80 | 12 | 3 |  | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 92 | 80 | 12 | 3 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п |  |  | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Мамешево ул.Гаврилина, | ТП-1473 | 17 |
|  | с.Мамешево,ул.Новая линия, | ТП-1473 | 36 |
|  | с.Мамешево ул.Малая, | ТП-1473 | 9 |
|  | с.Мамешево ул.Свободы | ТП-1473 | 33 |
| Всего |  |  | 95 |

257. Объект №257 – итого количество точек учета-38.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1348) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1348 | с.Барятино ул,Фролова, д.Карачары.,ул Набережная | КТП | 33 | 32 | 1 | 4 |  | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 42 | 32 | 1 | 4 |  | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Барятино ул,Фролова, | ТП-1348 | 32 |
|  | , д.Карачары.,ул Набережная | ТП-1348 | 5 |
| Всего |  |  | 37 |

258. Объект №258 – итого количество точек учета-29.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1349) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1349 | д.Карачары.,ул Набережная, ул.Центральная | КТП | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д.Карачары.,ул Набережная, | ТП-1349 | 26 |
|  | д.Карачары., ул.Центральная | ТП-1349 | 2 |
| Всего |  |  | 28 |

259. Объект №259 – итого количество точек учета-34.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1350) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1350 | с.Языково ул.Больничная, ул.Коммунистическая | КТП | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 33 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Языково ул.Больничная, | ТП-1350 | 10 |
|  | с.Языково ул.Коммунистическая | ТП-1350 | 23 |
| Всего |  |  | 33 |

260. Объект №260 – итого количество точек учета-58.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1351) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1351 | с.Языково ул.Горького ул.Комсомольская, ул.Мичурина | КТП | 56 | 47 | 9 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 56 | 47 | 9 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Языково ул.Горького | ТП-1351 | 18 |
|  | с.Языково ул.Комсомольская, | ТП-1351 | 15 |
|  | с.Языковоул.Мичурина | ТП-1351 | 24 |
| Всего |  |  | 57 |

261. Объект №261 – итого количество точек учета-24.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1352) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1352 | с.Языково ул.Ленина | КТП | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 22 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Языково ул.Ленина | ТП-1352 | 23 |
| Всего |  |  | 23 |

262. Объект №262– итого количество точек учета-15.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1353) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1353 | с.Языково ул.Набережная | КТП | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Языково ул.Набережная | ТП-1353 | 14 |
| Всего |  |  | 14 |

263. Объект №263– итого количество точек учета-44.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1354) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1354 | с.Лекаревка ул.Кузнецова | КТП | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Лекаревка ул.Кузнецова | ТП-1354 | 43 |
| Всего |  |  | 43 |

264. Объект №264– итого количество точек учета-26.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1367) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1367 | с.Барятино ул.8Марта, ул.Фролова | КТП | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 25 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Барятино ул.8Марта, | ТП-1367 | 8 |
|  | с.Барятино ул.Фролова | ТП-1367 | 17 |
| Всего |  |  | 25 |

265. Объект №265– итого количество точек учета-68.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1007 (ТП-1377) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1377 | с.Языково ул.Колхозная ул.Коммунистическая, ул.Октябрьская, ул.Советская | КТП | 60 | 57 | 3 | 7 |  | 7 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 60 | 57 | 3 | 7 |  | 7 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Языково ул.Колхозная | ТП-1377 | 17 |
|  | с.Языково ул.Коммунистическая, | ТП-1377 | 16 |
|  | с.Языково, ул.Октябрьская, | ТП-1377 | 25 |
|  | с.Языково, ул.Советская | ТП-1377 | 10 |
| Всего |  |  | 68 |

266. Объект №266– итого количество точек учета-47.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1410) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1410 | с.Романовка ул.Блохина, с.Каменка ул.Советская | КТП | 44 | 44 | 0 | 2 |  | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 44 | 44 | 0 | 2 |  | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Романовка ул.Блохина, | ТП-1410 | 40 |
|  | с.Каменка ул.Советская | ТП-1410 | 6 |
| Всего |  |  | 46 |

267.  Объект №267– итого количество точек учета-66.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1411) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1411 | с.Каменка ул.Заречная ул.Советская | КТП | 58 | 53 | 5 | 7 |  | 7 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 53 | 5 | 7 |  | 7 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Каменка ул.Заречная | ТП-1411 | 24 |
|  | с.Каменка ул.Советская | ТП-1411 | 41 |
| Всего |  |  | 65 |

268. Объект №268– итого количество точек учета-60.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1415) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1415 | с.Княжиха ул.Вокзальная | КТП | 56 | 54 | 2 | 3 |  | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 56 | 54 | 2 | 3 |  | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Княжиха ул.Вокзальная | ТП-1415 | 59 |
| Всего |  |  | 59 |

269.  Объект №269– итого количество точек учета-71.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1422) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1422 | с.Кисленка ул.Коммуны, ул.Центральная | КТП | 65 | 62 | 3 | 5 |  | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 65 | 62 | 3 | 5 |  | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Кисленка ул.Коммуны, | ТП-1422 | 25 |
|  | с.Кисленка ул.Центральная | ТП-1422 | 45 |
| Всего |  |  | 70 |

270.  Объект №270– итого количество точек учета-52.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1430) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1430 | с.Княжиха ул.Зеленая, ул. Нагорная | КТП | 51 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 51 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Княжиха ул.Зеленая | ТП-1430 | 24 |
|  | с.Княжиха ул. Нагорная | ТП-1430 | 27 |
| Всего |  |  | 51 |

271. Объект №271– итого количество точек учета-60.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1436) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1436 | с.Каменка ул.Зеленая, ул. Молодежная | КТП | 59 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 59 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Каменка ул.Зеленая, | ТП-1436 | 34 |
|  | с.Каменка ул. Молодежная | ТП-1436 | 25 |
| Всего |  |  | 59 |

272.  Объект №272– итого количество точек учета-22.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1442) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1442 | с.Тенекаево ул.Новая | КТП | 20 | 17 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 20 | 17 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Тенекаево ул.Новая | ТП-1442 | 21 |
| Всего |  |  | 21 |

273.  Объект №273– итого количество точек учета-115.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1446) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1446 | с.Княжиха ул.Лесная, ул.Нагорная, ул.Октябрьская, ул.Полевая, ул.Пролетарская | КТП | 108 | 105 | 3 | 6 |  | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 108 | 105 | 3 | 6 |  | 6 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Княжиха ул.Лесная, | ТП-1446 | 11 |
|  | с.Княжиха ул.Нагорная, | ТП-1446 | 49 |
|  | с.Княжиха, ул.Октябрьская, | ТП-1446 | 14 |
|  | с.Княжиха ул.Полевая, | ТП-1446 | 27 |
|  | с.Княжиха ул.Пролетарская | ТП-1446 | 13 |
| Всего |  |  | 114 |

274.   Объект №274– итого количество точек учета-70.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1448) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1448 | с.Тенекаево ул.Советская | КТП | 65 | 61 | 4 | 4 |  | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 65 | 61 | 4 | 4 |  | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Тенекаево ул.Советская | ТП-1448 | 69 |
| Всего |  |  | 69 |

275.  Объект №275– итого количество точек учета-44.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1001 (ТП-1311) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1311 | с.Куликовка ул.Заречная, ул.Марушина | КТП | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 43 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Куликовка ул.Заречная, | ТП-1311 | 18 |
|  | с.Куликовка ул.Марушина | ТП-1311 | 25 |
| Всего |  |  | 43 |

276. Объект №276– итого количество точек учета-70.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1001 (ТП-1317) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1317 | с.Старомочалеи ул.Новая, ул.Свободы | КТП | 68 | 44 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 68 | 44 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Старомочалеи ул.Новая, ул.Свободы | ТП-1317 | 36 |
|  | с.Старомочалеи ул.Новая, ул.Свободы | ТП-1317 | 33 |
| Всего |  |  | 69 |

277. Объект №277– итого количество точек учета-41.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1001 (ТП-1320) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1320 | с.Старомочалеи ул.Мира, ,ул.Набережная ,ул Новая | КТП | 40 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 40 | 23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Старомочалеи ул.Мира, | ТП-1320 | 28 |
|  | с.Старомочалеи,ул.Набережная | ТП-1320 | 11 |
|  | с.Старомочалеи,ул Новая | ТП-1320 | 1 |
| Всего |  |  | 40 |

278. Объект №278– итого количество точек учета-84.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1001 (ТП-1323) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1323 | с.Старомочалеи ул.Колхозная ,ул.Луговая ,ул Центральная | КТП | 79 | 42 | 37 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 79 | 42 | 37 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Старомочалеи ул.Колхозная | ТП-1323 | 28 |
|  | с.Старомочалеи ,ул.Луговая , | ТП-1323 | 22 |
|  | с.Старомочалеи ул Центральная | ТП-1323 | 33 |
| Всего |  |  | 83 |

279. Объект №279– итого количество точек учета-36.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1001 (ТП-1331) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1331 | с.Старомочалеи ул.Набережная,ул Речная | КТП | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 35 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Старомочалеи ул.Набережная, | ТП-1332 | 13 |
|  | с.Старомочалеи,ул Речная | ТП-1332 | 22 |
| Всего |  |  | 35 |

280. Объект №280– итого количество точек учета-31.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1001 (ТП-1470) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1470 | с.Болеевка ул.Колхозная, ул.Новая Линия, ул.Школьная | КТП | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Болеевка ул.Колхозная, | ТП-1470 | 3 |
|  | с.Болеевка ул.Новая Линия, | ТП-1470 | 7 |
|  | с.Болеевка ул.Школьная | ТП-1470 | 20 |
| Всего |  |  | 30 |

281. Объект №281– итого количество точек учета-26.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1001 (ТП-1471) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1471 | с.Болеевка ул.Победы , ул.Полевая | КТП | 25 | 24 | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 25 | 24 | 1 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Болеевка ул.Победы , | ТП-1471 | 15 |
|  | с.Болеевка ул.Полевая | ТП-1471 | 10 |
| Всего |  |  | 25 |

282. Объект №282– итого количество точек учета-46.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1002 (ТП-1328) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1328 | с.Красная горка ул.Гагарина ,ул.Имянник-2, ул.Молодежная, ул.Фейзуханова | КТП | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 45 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красная горка ул.Гагарина | ТП-1328 | 20 |
|  | с.Красная горка,ул.Имянник-2, | ТП-1328 | 23 |
|  | с.Красная горка, ул.Молодежная | ТП-1328 | 1 |
|  | с.Красная горка, ул.Фейзуханова | ТП-1328 | 1 |
| Всего |  |  | 45 |

283Объект №283– итого количество точек учета-27.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1002 (ТП-1381) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1381 | с.Красная горка ул.Полевая-2 | КТП | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красная горка ул.Полевая-2 | ТП-1328 | 26 |
| Всего |  |  | 27 |

284. Объект №284– итого количество точек учета-55.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1002 (ТП-1453) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1453 | с.Красная горка ул.Айсина, ул.Кооперативная | КТП | 41 | 20 | 21 | 13 | 5 | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 41 | 20 | 21 | 13 | 5 | 8 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красная горка ул.Айсина, | ТП-1453 | 20 |
|  | с.Красная горка ул.Кооперативная | ТП-1453 | 34 |
| Всего |  |  | 54 |

285. Объект №285– итого количество точек учета-33.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1002 (ТП-1454) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1454 | с.Красная горка ул.Центральная | КТП | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 32 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красная горка ул.Центральная | ТП-1454 | 32 |
| Всего |  |  | 32 |

286. Объект №286– итого количество точек учета-25.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1002 (ТП-1456) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1456 | с.Красная горка ул.Полевая-1 | КТП | 23 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 23 | 9 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красная горка ул.Полевая-1, | ТП-1456 | 24 |
| Всего |  |  | 24 |

287. Объект №287– итого количество точек учета-58.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1002 (ТП-1459) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1459 | с.Красная горка ул.Имянник-1, ул.Мира, ул.Молодежная , ул.Московская | КТП | 51 | 20 | 31 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 51 | 20 | 31 | 6 | 1 | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красная горка ул.Имянник-1, | ТП-1459 | 3 |
|  | с.Красная горка ул.Мира, | ТП-1459 | 3 |
|  | с.Красная горка ул.Молодежная | ТП-1459 | 40 |
|  | с.Красная горка, ул.Московская | ТП-1459 | 11 |
| Всего |  |  | 57 |

288. Объект №288– итого количество точек учета-39.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1002 (ТП-1462) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1462 | с.Красная горка ул.Колхозная, ул.Фейзуханова | КТП | 37 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 37 | 22 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Красная горка ул.Колхозная, | ТП-1462 | 16 |
|  | с.Красная горка, ул.Фейзуханова | ТП-1462 | 22 |
| Всего |  |  | 38 |

289. Объект №289– итого количество точек учета-101.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1003 (ТП-1355) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1355 | с.Наваты ул.Большая, ул.Набережная, ул Новая Линия, ул.Пролетарская, ул.Советская | КТП | 97 | 92 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 97 | 92 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Наваты ул.Большая, | ТП-1355 | 19 |
|  | с.Наваты, ул.Набережная, | ТП-1355 | 15 |
|  | с.Наваты ул Новая Линия, | ТП-1355 | 17 |
|  | с.Наваты ул.Пролетарская, | ТП-1355 | 21 |
|  | с.Наваты ул.Советская | ТП-1355 | 28 |
| Всего |  |  | 100 |

290. Объект №290– итого количество точек учета-34.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1003 (ТП-1359) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1359 | с.Озерки ул.Большая, ул.Новая Линия, ул.Чапаевская | КТП | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 33 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Озерки ул.Большая, | ТП-1359 | 13 |
|  | с.Озерки ул.Новая Линия, | ТП-1359 | 14 |
|  | с.Озерки, ул.Чапаевская | ТП-1359 | 6 |
| Всего |  |  | 33 |

291. Объект №291– итого количество точек учета-51.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1003 (ТП-1360) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1360 | с.Озерки ул.40лет Победы, ул.В.Борисова, ул.Полевая | КТП | 47 | 5 | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 47 | 5 | 42 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Озерки ул.40лет Победы, | ТП-1360 | 13 |
|  | с.Озерки ул.В.Борисова, | ТП-1360 | 24 |
|  | с.Озерки ул.Полевая | ТП-1360 | 13 |
| Всего |  |  | 50 |

292. Объект №292– итого количество точек учета-25.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1003 (ТП-1362) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1362 | с.Озерки ул.40лет Победы, ул.Новая Линия, ул.Октябрьская, ул. Покровка, ул.Чапаевская | КТП | 20 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 20 | 11 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Озерки ул.40лет Победы, | ТП-1362 | 7 |
|  | с.Озерки ул.Новая Линия, | ТП-1362 | 7 |
|  | с.Озеркиул.Октябрьская, | ТП-1362 | 5 |
|  | с.Озерки ул. Покровка, | ТП-1362 | 3 |
|  | с.Озерки, ул.Чапаевская | ТП-1362 | 2 |
| Всего |  |  | 24 |

293. Объект №293– итого количество точек учета-74.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1003 (ТП-1378) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1378 | с.Наваты ул.Казанка, ул.Мичурина, ул.Новая Линия | КТП | 72 | 69 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 72 | 69 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Наваты ул.Казанка | ТП-1378 | 31 |
|  | с.Наваты, ул.Мичурина, | ТП-1378 | 20 |
|  | с.Наваты ул.Новая Линия | ТП-1378 | 22 |
| Всего |  |  | 73 |

294. Объект №294– итого количество точек учета-25.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1398) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1398 | с.Архангеловка ул.Дачная | КТП | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Архангеловка ул.Дачная | ТП-1398 | 24 |
| Всего |  |  | 24 |

295. Объект №295– итого количество точек учета-71.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1402) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1402 | с.Бакшандино ул.Колхозная, ул.Луговая | КТП | 69 | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 69 | 66 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Бакшандино ул.Колхозная | ТП-1402 | 46 |
|  | с.Бакшандино ул.Луговая | ТП-1402 | 24 |
| Всего |  |  | 70 |

296. Объект №296– итого количество точек учета-46.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1403) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1403 | с.Бакшандино ул.Колхозная, ул.Лесная | КТП | 42 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 42 | 42 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Бакшандино ул.Колхозная | ТП-1403 | 5 |
|  | с.Бакшандино ул.Лесная | ТП-1403 | 40 |
| Всего |  |  | 45 |

297. Объект №297– итого количество точек учета-53.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Петряксы | 1004 (ТП-1405) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1405 | с.Медяна ул.Зеленая, ул.КарлаМаркса, ул,Луговая, ул.Садовая | КТП | 49 | 41 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 49 | 41 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Медяна ул.Зеленая, | ТП-1405 | 6 |
|  | с.Медяна ул.КарлаМаркса, | ТП-1405 | 11 |
|  | с.Медяна, ул,Луговая, | ТП-1405 | 13 |
|  | с.Медяна, ул.Садовая | ТП-1405 | 22 |
| Всего |  |  | 52 |

- Объект №298 – итого количество точек учета- 72

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сеченово | 1002 (ТП-1481) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1481 | с. Сеченово, ул. Заречная | КТП | 71 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 71 | 52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Заречная | ТП-1481 | 71 |
| Всего |  |  | 71 |

- Объект №299 – итого количество точек учета- 75

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-2143) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-2143 | с. Сеченово, ул. Больничная | КТП | 73 | 56 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 73 | 56 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Больничная | ТП-2143 | 74 |
| Всего |  |  | 74 |

- Объект №300 – итого количество точек учета- 65

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1537) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1537 | с. Сеченово, ул. Набережная | КТП | 63 | 51 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 63 | 51 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. 40 лет Победы | ТП-1537 | 2 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Набережная | ТП-1537 | 62 |
| Всего |  |  | 64 |

- Объект №301 – итого количество точек учета- 136

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1550) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1550 | с. Сеченово, ул. Молодежная | КТП | 134 | 114 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 134 | 114 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. 40 лет Победы | ТП-1550 | 47 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Больничная | ТП-1550 | 4 |
| 3. | с. Сеченово, ул. Молодежная | ТП-1550 | 32 |
| 4. | с. Сеченово, ул. Набережная | ТП-1550 | 52 |
| Всего |  |  | 135 |

- Объект №302 – итого количество точек учета- 117

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1465) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1465 | с. Сеченово, ул. Школьная | КТП | 112 | 89 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 112 | 89 | 23 | 4 | 2 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Новая | ТП-1465 | 29 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Сельскохозяйственная | ТП-1465 | 48 |
| 3. | с. Сеченово, ул. Комсомольская | ТП-1465 | 17 |
| 4. | с. Сеченово, ул. Школьная | ТП-1465 | 20 |
| 5. | с. Сеченово, пер. Школьный | ТП-1465 | 1 |
| 6. | с. Сеченово, ул. Пионерская | ТП-1465 | 1 |
| Всего |  |  | 116 |

- Объект №303 – итого количество точек учета- 48

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1560) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1560 | с. Сеченово, ул. Пионерская | КТП | 46 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 46 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Новая | ТП-1560 | 28 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Пионерская | ТП-1560 | 19 |
| Всего |  |  | 47 |

- Объект №304 – итого количество точек учета- 36

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1660) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1660 | с. Сеченово, ул. Комсомольская | КТП | 33 | 32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 33 | 32 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Комсомольская | ТП-1660 | 35 |
| Всего |  |  | 35 |

- Объект №305 – итого количество точек учета- 53

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1666) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1666 | с. Сеченово, ул. Школьная | КТП | 48 | 29 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 48 | 29 | 19 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Комсомольская | ТП-1666 | 13 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Сельскохозяйственная | ТП-1666 | 24 |
| 3. | с. Сеченово, ул. Школьная | ТП-1666 | 15 |
| Всего |  |  | 52 |

- Объект №306 – итого количество точек учета- 63

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-2113) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-2113 | с. Сеченово, ул. Комсомольская | КТП | 58 | 49 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 58 | 49 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Больничная | ТП-2113 | 12 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Комсомольская | ТП-2113 | 28 |
| 3. | с. Сеченово, ул. Южная | ТП-2113 | 22 |
| Всего |  |  | 62 |

- Объект №307 – итого количество точек учета- 36

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1555) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1555 | с. Сеченово, ул. Пионерская | КТП | 23 | 21 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 23 | 21 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Пионерская | ТП-1555 | 35 |
| Всего |  |  | 35 |

- Объект №308 – итого количество точек учета- 29

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1559) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1559 | с. Сеченово, пер. Школьный | ЗТП | 21 | 16 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 21 | 16 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Пионерская | ТП-1559 | 6 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Сельскохозяйственная | ТП-1559 | 2 |
| 3. | с. Сеченово, пер. Школьный | ТП-1559 | 20 |
| Всего |  |  | 28 |

- Объект №309 – итого количество точек учета- 128

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1552) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1552 | с. Сеченово, ул. Колхозная | КТП | 124 | 102 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 124 | 102 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, ул. Колхозная | ТП-1552 | 79 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Кооперативная | ТП-1552 | 47 |
| 3. | с. Сеченово, ул. Советская | ТП-1552 | 1 |
| Всего |  |  | 127 |

- Объект №310 – итого количество точек учета- 154

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеченово | 1002 (ТП-1554) |  |  |

- Трансформаторные пункты;

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на Тп | Тех.учет 10 кВ на Тп |
| 1. | ТП-1554 | с. Сеченово, ул. Колхозная | КТП | 145 | 118 | 27 | 8 | 4 | 4 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 145 | 118 | 27 | 8 | 4 | 4 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители;

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Сеченово, пер. Восточный | ТП-1554 | 2 |
| 2. | с. Сеченово, ул. Колхозная | ТП-1554 | 44 |
| 3. | с. Сеченово, ул. Кооперативная | ТП-1554 | 107 |
| Всего |  |  | 153 |

- Объект №311 – итого количество точек учета- 38.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагинская | 1003 (ТП-856) | ------ | ------- |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-856 | с. П-Осаново, ул. Калинина | КТП | 35 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 35 | 35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. П-Осаново, ул. Калинина | ТП-856 | 26 |
| 2. | с. П-Осаново, ул. Новая | ТП-856 | 7 |
| 3. | с. П-Осаново, ул. Школьная | ТП-856 | 1 |
| Всего |  |  | 37 |

- Объект №312 – итого количество точек учета- 29.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагинская | 1003 (ТП-1769) | ------ | ------- |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1769 | с. Соболево, ул. Трудовая | КТП | 24 | 24 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 24 | 24 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Соболево, ул. Трудовая | ТП-1769 | 27 |
| 2. | с. Соболево, ул. Луговая | ТП-1769 | 1 |
| Всего |  |  | 28 |

- Объект №313 – итого количество точек учета- 38.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагинская | 1003 (ТП-2235) | ------ | ------- |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-2235 | с. Покров, ул. Красная Деревня | КТП | 36 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 36 | 33 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Покров, ул. Урасная Деревня | ТП-2235 | 37 |
| Всего |  |  | 37 |

- Объект №314 – итого количество точек учета- 32.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагинская | 1005 (ТП-746) | ------ | ------- |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-746 | с. Протасово, ул. Протасовская | КТП | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Протасово, ул. Протасовская | ТП-746 | 31 |
| Всего |  |  | 31 |

- Объект №315 – итого количество точек учета- 53.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагинская | 1005 (ТП-1776) | ------ | ------- |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1776 | с. Моисеевка, ул. Автозаводская | КТП | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Моисеевка, ул. Автозаводская | ТП-1776 | 37 |
| 2. | с. Моисеевка, ул. Молодежная | ТП-1776 | 15 |
| Всего |  |  | 52 |

- Объект №316– итого количество точек учета- 103.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагинская | 1004 (ТП-858) | ------ | ------- |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-858 | с. Гагино, ул. Восточная | КТП | 100 | 94 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 100 | 94 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гагино, ул. Восточная | ТП-858 | 30 |
| 2. | с. Гагино, ул. Луговая | ТП-858 | 19 |
| 3. | с. Гагино, ул. Пионерская | ТП-858 | 12 |
| 4. | с. Гагино, ул. Свободы | ТП-858 | 11 |
| 5. | с. Гагино, ул. Чкалова | ТП-858 | 30 |
| Всего |  |  | 102 |

- Объект №317 – итого количество точек учета- 82.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гагинская | 1004(ТП-2233) | ------ | ------- |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-2233 | с. Гагино, ул. Калинина | КТП | 79 | 74 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 79 | 74 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Гагино, пер. Первомайский | ТП-2233 | 4 |
| 2. | с. Гагино, ул. Калинина | ТП-2233 | 42 |
| 3. | с. Гагино, ул. Советская | ТП-2233 | 29 |
| 4. | с. Гагино, ул. Ленина | ТП-2233 | 1 |
| 5. | с. Гагино, ул. Новая | ТП-2233 | 5 |
| Всего |  |  | 81 |

- Объект №318 – итого количество точек учета- 156.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ужовка | 1001 (ТП-1268) | Меркурий 234 ARTМ-03 DPB.G | 35304170 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1268 | п. Ужовка, ул. Садовая | КТП | 153 | 140 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 153 | 140 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Ужовка, ул. Садовая | ТП-1268 | 70 |
| 2. | п. Ужовка, ул. Гагарина | ТП-1268 | 58 |
| 3. | п. Ужовка, ул. Советская | ТП-1268 | 27 |
| Всего |  |  | 155 |

- Объект №319 – итого количество точек учета- 164.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ужовка | 1007 (ТП-1323) | Меркурий 234 ARTМ-03 DPB.G | 35304585 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1323 | с. Ильинское, ул. Ленина | КТП | 153 | 142 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 153 | 142 | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Ильинское, ул. Ленина | ТП-1323 | 59 |
| 2. | с. Ильинское, ул. Красноармейская | ТП-1323 | 67 |
| 3. | с. Ильинское, ул. Слобода-Борисовка | ТП-1323 | 37 |
| Всего |  |  | 163 |

- Объект №320 – итого количество точек учета- 72.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ужовка | 1004 (ТП-1270) | Меркурий 234 ARTМ-03 DPB.G | 35304239 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1270 | п. Ужовка, ул. Лесная | КТП | 68 | 61 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 68 | 61 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Ужовка, ул. Лесная | ТП-1270 | 43 |
| 2. | п. Ужовка, ул. Садовая | ТП-1270 | 22 |
| 3. | п. Ужовка, ул. Советская | ТП-1270 | 6 |
| Всего |  |  | 71 |

- Объект №321 – итого количество точек учета- 115.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ужовка | 1004 (ТП-1272) | Меркурий 234 ARTМ-03 DPB.G | 35304259 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1272 | п. Ужовка, ул. Восточная | КТП | 107 | 100 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 107 | 100 | 7 | 7 | 2 | 5 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Ужовка, ул. Восточная | ТП-1272 | 15 |
| 2. | п. Ужовка, ул. Пушкинская | ТП-1272 | 48 |
| 3. | п. Ужовка, ул. Садовая | ТП-1272 | 19 |
| 4. | п. Ужовка, ул. Гагарина | ТП-1272 | 27 |
| 5. | п. Ужовка, ул. Советская | ТП-1272 | 5 |
| Всего |  |  | 114 |

- Объект №322 – итого количество точек учета- 71.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ужовка | 1004 (ТП-2216) | Меркурий 234 ARTМ-03 DPB.G | 35304217 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-2216 | п. Сырятинский, ул. Октябрьская | КТП | 68 | 65 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 68 | 65 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Сырятинский, ул. Октябрьская | ТП-2216 | 58 |
| 2. | п. Сырятинский, ул. Калинина | ТП-2216 | 12 |
| Всего |  |  | 70 |

- Объект №323 – итого количество точек учета- 78.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | П. Ховань | 1004 (ТП-1118) | Меркурий 234 ARTМ-03 DPB.G | 35320560 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1118 | д. Взовка, ул. Учительская | КТП | 76 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 76 | 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Взовка, ул. Учительская | ТП-1118 | 77 |
| Всего |  |  | 77 |

- Объект №324 – итого количество точек учета- 140.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Починки | 1008 (ТП-1353) | Меркурий 234 ARTМ-03 DPB.G | 35323307 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1353 | с. Починки, ул. Юбилейная | КТП | 135 | 122 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 135 | 122 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Починки, ул. Юбилейная | ТП-1353 | 49 |
| 2. | с. Починки, ул. Сидорова | ТП-1353 | 90 |
| Всего |  |  | 139 |

- Объект №325 – итого количество точек учета- 90.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Большое Болдино | 1009 (ТП-928) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39814330 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-928 | с. Большое Болдино, ул. Карла Маркса | КТП | 87 | 76 | 11 | 3 | 1 | 2 |  |  |
|  | Итого |  |  | 87 | 76 | 11 | 3 | 1 | 2 |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Большое Болдино, ул. Карла Маркса | ТП-928 | 54 |
| 2. | с. Большое Болдино, ул. Садовая | ТП-928 | 5 |
| 3. | с. Большое Болдино, ул. Пушкинская | ТП-928 | 30 |
| 4. | с. Большое Болдино, ул. Восточная | ТП-928 | 1 |
| Всего |  |  | 90 |

- Объект №326 – итого количество точек учета- 48.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Большое Болдино | 1009 (ТП-923) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 40113692 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-923 | с. Большое Болдино, ул. Парковая | КТП | 43 | 33 | 10 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 43 | 32 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Большое Болдино, ул. Восточная | ТП-923 | 13 |
| 2. | с. Большое Болдино, ул. Парковая | ТП-923 | 9 |
| 3. | с. Большое Болдино, мкр. Восточный | ТП-923 | 25 |
| Всего |  |  | 47 |

- Объект №327 – итого количество точек учета- 50.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Большое Болдино | 1009 (ТП-1166) | Меркурий 234 АRT-02-3DP | 39976585 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1166 | с. Большое Болдино, мкр. Восточный | КТП | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Итого |  |  | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Большое Болдино, ул. Восточная | ТП-1166 | 19 |
| 2. | с. Большое Болдино, мкр. Восточный | ТП-1166 | 24 |
| 3. | с. Большое Болдино, ул. Желанная | ТП-1166 | 7 |
| Всего |  |  | 50 |

- Объект №328 – итого количество точек учета- 221.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Змейка | 636 (ТП 52057) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35320750 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП 52057 | с. Мотмос | КТП | 219 | 201 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 219 | 201 | 18 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Мотмос. ул. Октябрьская | ТП 52057 | 131 |
| 2. | с. Мотмос. ул. 9 Января | ТП 52057 | 89 |
| Всего |  |  | 220 |

329. Объект №329 – итого количество точек учета- 156.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Змейка | 636 (ТП 52058) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35320273 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП 52058 | с. Мотмос | КТП | 155 | 148 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 155 | 148 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Мотмос, ул. Октябрьская | ТП 52058 | 40 |
| 2. | с. Мотмос, ул. Ленина | ТП 52058 | 35 |
| 3. | с. Мотмос, ул. Мироновка | ТП 52058 | 95 |
| Всего |  |  | 155 |

- Объект №330 – итого количество точек учета- 238.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Досчатое | 606 (ТП 51071) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304353 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП 51071 | р.п. Досчатое | КТП | 233 | 215 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 233 | 215 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Досчатое, ул. Титова | ТП 51071 | 44 |
| 2. | р.п. Досчатое, ул. Чичерина | ТП 51071 | 128 |
| 3. | р.п. Досчатое, ул. Калинина | ТП 51071 | 65 |
| Всего |  |  | 237 |

331.  Объект №331 – итого количество точек учета- 146.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Досчатое | 606 (ТП 51072) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35320515 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП 51072 | р.п. Досчатое | КТП | 143 | 134 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 143 | 134 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Досчатое, ул. Воровского | ТП 51072 | 40 |
| 2. | р.п. Досчатое, ул. Титова | ТП 51072 | 22 |
| 3. | р.п. Досчатое, ул. Некрасова | ТП 51072 | 81 |
| 4. | р.п. Досчатое, ул. Луначарского | ТП 51072 | 2 |
| Всего |  |  | 145 |

332. . Объект №332 – итого количество точек учета- 128.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Досчатое | 606 (ТП 51073) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304378 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП 51073 | р.п. Досчатое | КТП | 124 | 114 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 124 | 114 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Досчатое, ул. Свердлова | ТП 51073 | 23 |
| 2. | р.п. Досчатое, ул. Комсомольская | ТП 51073 | 104 |
| Всего |  |  | 127 |

333. Объект №333 – итого количество точек учета- 70.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Досчатое | 606 (ТП 51106) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35304134 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП 51106 | р.п. Досчатое | КТП | 68 | 62 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 68 | 62 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Досчатое, ул. Спортивная | ТП 51106 | 38 |
| 2. | р.п. Досчатое, ул. Чкалова | ТП 51106 | 31 |
| Всего |  |  | 69 |

- Объект №334 – итого количество точек учета- 40.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Досчатое | 606 (ТП 51170) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 36623878 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП 51170 | р.п. Досчатое | КТП | 34 | 29 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|  | Итого |  |  | 34 | 29 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Досчатое, ул. Свердлова, пл. Советская | ТП 51170 | 38 |
| 2. | р.п. Досчатое, пл. Советская | ТП 51170 | 1 |
| Всего |  |  | 39 |

- Объект №335 – итого количество точек учета- 144.

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гремячево | 1023 (ТП-71011) | Меркурий 234 ARTM-03 DPB.G | 35320737 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-71011 | р.п. Гремячево, пер. Животноводов | КТП | 156 | 148 | 8 |  |  |  | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 156 | 148 | 8 |  |  |  | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п. Гремячево, пер. Животноводов | ТП-71011 | 16 |
| 2. | р.п. Гремячево, пер. Комсомольский | ТП-71011 | 8 |
| 3. | р.п. Гремячево, пер. Кооперативный | ТП-71011 | 9 |
| 4. | р.п. Гремячево, пер. Совхозный | ТП-71011 | 6 |
| 5. | р.п. Гремячево, ул. Ульянова | ТП-71011 | 114 |
| 6. | р.п. Гремячево, ул. Молочная | ТП-71011 | 3 |
| Всего |  |  | 156 |

336. Объект № 336 – итого количество точек учета- 113

- Перечень приборов учета для определения объема электроэнергии, принимаемого в сеть.

| № п/п | Наименование подстанции | Наименование фидера 6(10) кВ | Наименование (тип) счетчика | Зав. № счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воскресенская | 1003 (ТП-1346) | ПСЧ-4ТМ.05М | 0607120717 |

- Трансформаторные пункты:

| № п/п | Диспетчерское наименование ТП | Место расположения | Тип ТП | Кол-во точек подключения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во сч. в ИЖД | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Кол-во сч. юр. лиц | В том числе 1-ф | В том числе 3-ф | Тех.учет 0,4 кВ на ТП | Тех.учет 10 кВ на ТП |
| 1. | ТП-1346 | р.п. Воскресенкое | КТП | 110 | 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | Итого |  |  | 110 | 107 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |

- Высоковольтные потребители:

| № п/п | Наименование потребителя | Количество точек учета |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| Итого |  |  |

- Линии электропередачи 0,4 кВ.

| № п/п | Место расположения, улица | Наименование ТП, к которой подключена ЛЭП | Количество точек учета |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | р.п.Воскресенское ул. Добровольского | КТП-1346 | 30 |
| 2. | р.п. Воскресенскоеул. Коммунистическая | КТП-1346 | 17 |
| 3. | р.п. Воскресенское ул. Ленина | КТП-1346 | 30 |
| 4. | р.п. Воскресенское ул. Пионерская | КТП-1346 | 24 |
| 5. | р.п. Воскресенское ул. Нижняя | КТП-1346 | 11 |
| Всего |  |  | 112 |

Всего количество точек учета по Контракту  28 763.

ЗАКАЗЧИК:		ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ:

__________________/_____________/		_________________ / ______________ /

«___» ______________20___г.	     «___» ______________20___г.