## Перечень объектов
Приложение № 3 к техническому заданию
Перечень объектов для организации автоматизированных систем (учета электроэнергии, телемеханики).
Наименование филиала | Наименование РЭС | Наименование подстанции (сетевого района) | Наименование фидера | Диспетчерское наименование ТП 6-10/0,4 кВ | Тип существующего коммуникационного оборудования на ТП 6-10/0,4кВ (УСПД, контроллер) | Тип существующего модема связи (технология передачи данных, PLC. RF и т.д.) | Средства измерения у потребителей на ГБП |  |  | Средства измерения на потребительских ТП (6(10) кВ (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ТП Общества (коммерческий учет) |  | Средства измерения на ГБП (ВЛ 6-10кВ) | Средства измерения на ПС 110 (35) кВ |  | Устройства сбора и передачи данных
[7 empty] | 1 фазные | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | 3 фазные прямого включения | 3 фазные с ТТ | Высоковольтный прибор учета/ ПКУ | 3 фазные с ТТ | 3 фазные с ТТ и ТН | Организация сбора данных с ТП 6-10/0,4кВ с функцией диспетчеризации (варианты технических решений приведены в приложении №6 к ТЗ) | [10 empty] | внешний модем (PLC/RF-технология)
[17 empty] | ВАРИАНТ №1а * | ВАРИАНТ №2а * | ВАРИАНТ №2б * | ВАРИАНТ №3а * | ВАРИАНТ №3б * | ВАРИАНТ №4а * | ВАРИАНТ №4б * | ВАРИАНТ №5а * | ВАРИАНТ №5б * | ВАРИАНТ №6а * | ВАРИАНТ №6б *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | [10 empty] | 19
Нижновэнерго | Борский | Валки | ф.1004 | КТП 821 |  |  | 27 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | Валки | ф.1004 | МТП 869 |  |  | 50 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | Валки | ф.1004 | МТП 870 |  |  | 19 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | Валки | ф.1004 | КТП 871 |  |  | 36 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | Валки | ф.1004 | КТП 873 |  |  | 58 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | Валки | ф.1004 | КТП 877 |  |  | 108 | 37 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | Валки | ф.1001 | КТП 801 |  |  | 8 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | Валки | ф.1001 | КТП 895 |  |  | 82 | 24 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-СГ-36 | ф.603 | КТП 314 |  |  | 83 | 50 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-СГ-36 | ф.603 | КТП 316 |  |  | 52 | 38 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | Толоконцево | ф.602 | ЗТП 666 |  |  | 55 | 33 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Воскресенкий участок | Сысуево | 1004 | 414 |  |  | 12 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Воскресенкий участок | Сысуево | 1004 | 416 |  |  | 38 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Воскресенкий участок | Сысуево | 1004 | 470 |  |  | 14 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Воскресенкий участок | Марково | 1004 | 467 |  |  | 58 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Воскресенкий участок | Марково | 1002 | 446 |  |  | 57 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | Сельхозтехника | ф.1002 | КТП 57 |  |  | 1 | 57 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-620 | ТП-4 |  |  | 259 | 14 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-620 | ТП-6 |  |  | 249 | 40 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-620 | ТП-7 |  |  | 64 | 12 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Нива | Л-1002 | ТП-122 |  |  | 79 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | Л-1005 | ТП-217 |  |  | 131 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-626 | ТП-284 |  |  | 9 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-1006 | ТП-183 |  |  | 44 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-1006 | ТП-184 |  |  | 39 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-1006 | ТП-39 |  |  | 12 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Нива | Л-1006 | ТП-142 |  |  | 78 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-1006 | ТП-169 |  |  | 120 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-1006 | ТП-182 |  |  | 103 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Лысково | Л-1006 | ТП-296 |  |  | 37 | 11 | 6 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Варганы | Л-1005 | ТП-227 |  |  | 46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Балахнинский / Заволжский уч-к | Малаховская | 618 | ТП 180 |  |  | 223 | 21 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Балахнинский / Заволжский уч-к | Малаховская | 618 | ТП 184 |  |  | 41 | 38 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Балахнинский / Заволжский уч-к | Малаховская | 618 | ТП 185 |  |  | 91 | 9 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Балахнинский / Заволжский уч-к | Пестовская | 621 | ТП 88 |  |  | 129 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Балахнинский / Заволжский уч-к | Пестовская | 621 | ТП 90 |  |  | 272 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Нижегородский (Сормовский) | Мещерская | 602 | 2859 |  |  | 125 | 6 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | Гагино | 1008 | 2238 |  |  | 36 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Демидовская | 1006 | ТП 689 |  |  | 62 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Зиновьево | 1005 | ТП 355 |  |  | 90 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Плюхино | 1006 | ТП 178 |  |  | 16 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Рыжково | 1003 | ТП 849 |  |  | 51 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Семеновская | 1030 | ТП 65 |  |  | 135 | 83 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Семеновская | 1019 | ТП 53 |  |  | 94 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Семеновская | 1017 | ТП 111 |  |  | 73 | 18 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Семеновская | 1020 | ТП 569 |  |  | 81 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Семеновская | 1020 | КТП 572 |  |  | 37 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Семеновская | 1020 | ТП 574 |  |  | 52 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Тарасиха | 1003 | ТП 856 |  |  | 50 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Тарасиха | 1003 | ТП 934 |  |  | 51 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Шалдеж | 1001 | ТП 704 |  |  | 142 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Шалдеж | 1001 | ТП 700 |  |  | 76 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Шалдеж | 1005 | ТП 717 |  |  | 31 | 10 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский / Семеновский участок | Шалдеж | 1003 | ТП 720 |  |  | 65 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сокольский | Кострово | 1022 | 193 |  |  | 20 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сокольский | Кострово | 1022 | 194 |  |  | 13 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сокольский | Кострово | 1022 | 195 |  |  | 8 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сокольский | Кострово | 1022 | 196 |  |  | 39 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сокольский | Кострово | 1022 | 235 |  |  | 35 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Спасский уч-к | Спасское | 1008 | 175 |  |  | 71 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Спасский уч-к | Спасское | 1008 | 180 |  |  | 26 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Спасский уч-к | Спасское | 1009 | 576 |  |  | 62 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский | Шаранга | ф 1011 | ТП 53 |  |  | 33 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский | Шаранга | ф 1002 | ТП 220 |  |  | 60 | 5 | 5 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский | Шаранга | ф 1002 | ТП 222 |  |  | 106 | 5 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский | Шаранга | ф 1011 | ТП 237 |  |  | 64 | 4 | 4 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский | Шаранга | ф 1011 | ТП 52 |  |  | 22 | 19 | 19 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Шахунский | Гагаринская | ф.1003 | 194 |  |  | 54 | 11 | 2 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
Нижновэнерго | Шахунский | Узловая | ф.1006 | 258 |  |  | 18 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Шахунский | Тоншаево | ф.1006 | 186 |  |  | 35 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Березовская | ф 1018 | 137 |  |  | 151 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | КС-6 | ф 1012 | 188 |  |  | 166 | 5 | 4 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Водоватово | ф 1005 | 370 |  |  | 59 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Водоватово | ф 1005 | 4421 |  |  | 76 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Водоватово | ф 1006 | 4436 |  |  | 35 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Орбита | ф 1005 | 4456 |  |  | 22 | 26 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Ичалки 35 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1412 |  |  | 76 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1001 | ТП-1589 |  |  | 26 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1004 | ТП-1495 |  |  | 68 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1004 | ТП-1536 |  |  | 40 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1505 |  |  | 10 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1573 |  |  | 59 | 4 | 1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Вадская | ВЛ-1004 | КТП-2060 |  |  | 51 | 20 | 0 |  |  |  | 2 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Княгининский | ПС Княгинино | 1013 | 16 |  |  | 149 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-Валки | ; ф.1002 | КТП 861 |  |  | 85 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-Валки | ; ф.1004 | КТП 817 |  |  | 83 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-Валки | ; ф.1004 | КТП 868 |  |  | 12 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-Валки | ; ф.1004 | КТП 874 |  |  | 68 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-Валки | ; ф.1004 | КТП 811 |  |  | 31 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-Валки | ; ф.1001 | КТП 862 |  |  | 31 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Борский | ПС-СГ-36 | ф.603 | КТП 315 |  |  | 60 | 43 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Варнавинский участок | Варнавино | 1002 | 1146 |  |  | 68 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Вачский РЭС | ПС Беляйково | 604 | ТП-3051 |  |  | 70 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Вачский РЭС | ПС Беляйково | 604 | ТП-3064 |  |  | 96 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Воскресенкий участок | Марково | 1004 | 465 |  |  | 56 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1015 | МТП 96 |  |  | 84 | 25 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1016 | МТП 43 |  |  | 82 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1016 | МТП 44 |  |  | 96 | 22 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1016 | МТП 45 |  |  | 62 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1016 | КТП 47 |  |  | 75 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1016 | КТП 112 |  |  | 135 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1012 | КТП 7 |  |  | 215 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1204 | КТП 40 |  |  | 116 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1208 | КТП 72 |  |  | 41 | 28 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1208 | КТПП 171 |  |  | 17 | 18 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Д.-Константиновский | ПС Дальнее Константиново | ф 1208 | КТП 184 |  |  | 80 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС /Краснобаковский уч-к | ПС Красные Баки 110/10 | ф 1012 | ТП 1093 |  |  | 107 | 29 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС /Краснобаковский уч-к | ПС Красные Баки 110/10 | ф 1008 | ТП 1184 |  |  | 110 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС /Краснобаковский уч-к | ПС Носовая 35/10 | ф 1002 | ТП 1150 |  |  | 70 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС /Краснобаковский уч-к | ПС-Шеманиха | ф.1005 | ТП 1172 |  |  | 51 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС /Краснобаковский уч-к | ПС Красные Баки 110/10 | ф 1013 | ТП 1045 |  |  | 32 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС /Краснобаковский уч-к | ПС Красные Баки 110/10 | ф 1009 | ТП 902 |  |  | 31 | 11 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС /Краснобаковский уч-к | ПС-Шеманиха | ф.1005 | ТП 1120 |  |  | 42 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Лысково | Л-620 | ТП-2 |  |  | 141 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Лысково | Л-620 | ТП-5 |  |  | 264 | 18 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Лысково | Л-605 | ТП-38 |  |  | 111 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Варганы | Л-1002 | ТП-233 |  |  | 53 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Варганы | Л-1002 | ТП-235 |  |  | 90 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Лысково | Л-607 | ТП-297 |  |  | 72 | 29 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Варганы | Л-1013 | ТП-185 |  |  | 63 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Нива | Л-1006 | ТП-106 |  |  | 23 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Варганы | Л-1011 | ТП-145 |  |  | 4 | 8 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Варганы | Л-1005 | ТП-225 |  |  | 119 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | ПС Лысково | Л-1005 | ТП-73 |  |  | 117 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Балахнинский / Заволжский уч-к | Малаховская | 618 | ТП 183 |  |  | 125 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | Гагино | 1009 | 2208 |  |  | 23 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Семеновский участок | ПС Демидовская | 1005 | ТП 709 |  |  | 65 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Семеновский участок | ПС Демидовская | 1001 | ТП 442 |  |  | 52 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Семеновский участок | ПС Семеновская 220/110/10 | 1017 | ТП 4 |  |  | 260 | 40 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Семеновский участок | ПС Семеновская 220/110/10 | 1017 | ТП 3 |  |  | 236 | 44 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Семеновский участок | ПС Семеновская 220/110/10 | 1002 | ТП 5 |  |  | 153 | 26 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Семеновский участок | ПС Семеновская 220/110/10 | 1002 | ТП 6 |  |  | 219 | 45 | 3 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Семеновский участок | ПС Семеновская 220/110/10 | 1020 | ТП 571 |  |  | 148 | 27 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сокольский | Кострово | 1022 | 188 |  |  | 26 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сокольский | Кострово | 1022 | 191 |  |  | 66 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сокольский | Кострово | 1022 | 192 |  |  | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Спасский уч-к | Спасское | 1003 | 159 |  |  | 24 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Спасский уч-к | Спасское | 1008 | 174 |  |  | 79 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Спасский уч-к | Спасское | 1008 | 179 |  |  | 78 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский РЭС | ПС Шаранга 110/10 | ф 1004 | ТП 3 |  |  | 130 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский РЭС | ПС Шаранга 110/10 | ф 1004 | ТП 4 |  |  | 67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский РЭС | ПС Шаранга 110/10 | ф 1011 | ТП 65 |  |  | 50 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Уренский РЭС | ПС Роженцово | ф.1003 | ТП 206 |  |  | 53 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Чкаловский | ПС-Пуреховская | ф.1035 | ТП 168 |  |  | 48 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Чкаловский | ПС Сицкая | ф 1006 | ТП 648 |  |  | 2 | 46 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | КС-6 | ф 1012 | 138 |  |  | 110 | 5 | 3 |  |  | 2 | 0 | [7 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Березовская | ф 1012 | 155 |  |  | 68 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Березовская | ф 1006 | 209 |  |  | 53 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Березовская | ф 1006 | 210 |  |  | 53 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Березовская | ф 1018 | 27 |  |  | 183 | 26 | 0 |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Водоватово | ф 1005 | 368 |  |  | 41 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Водоватово | ф 1006 | 376 |  |  | 53 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Арзамасский | Водоватово | ф 1006 | 378 |  |  | 101 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Ичалки 35 кВ | ВЛ-1001 | ТП-1408 |  |  | 93 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Ичалки 35 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1414 |  |  | 85 | 2 | 0 |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Ичалки 35 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1651 |  |  | 48 | 7 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1004 | ТП-1444 |  |  | 26 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1004 | ТП-1445 |  |  | 24 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1004 | ТП-1486 |  |  | 84 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1004 | ТП-1491 |  |  | 36 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1507 |  |  | 84 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1508 |  |  | 81 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1583 |  |  | 73 | 6 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Перевоз 110 кВ | ВЛ-1005 | ТП-1638 |  |  | 47 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Вадская | ВЛ-1004 | ктп-1635 |  |  | 147 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Карьер | ВЛ-1003 | ктп-1708 |  |  | 67 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Карьер | ВЛ-1003 | ктп-1743 |  |  | 54 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | Вадская | ВЛ-1002 | ктп-1664 |  |  | 79 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Перевозский | ПС Бутурлино | ВЛ-1001 |  |  |  | 618 | 108 | 29 |  | 20 |  | 0 | 3 |  |  |  |  | 20
Нижновэнерго | Перевозский | ПС Каменищи | ВЛ-1003 |  |  |  | 178 | 11 | 4 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 7
Нижновэнерго | Перевозский | ПС Сурадеево | ВЛ-1001 |  |  |  | 251 | 34 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 13
Нижновэнерго | Лысковский /Воротынский уч. | Васильсурск | 1004 | КТП-178 |  |  | 84 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Воротынский уч. | Васильсурск | 1004 | КТП-181 |  |  | 118 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Воротынский уч. | Васильсурск | 1004 | КТП-191 |  |  | 125 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский /Воротынский уч. | Васильсурск | 1004 | КТП-182 |  |  | 71 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Лысковский | Нива | Л-1008 |  |  |  | 634 | 44 | 2 |  | 1 |  | 0 | [5 empty] | 10
Нижновэнерго | Шахунский | Шайгино | ф 1002 |  |  |  | 120 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 4
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1003 | 80 |  |  | 94 | 14 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1003 | 83 |  |  | 114 | 29 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1003 | 84 |  |  | 86 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1003 | 101 |  |  | 67 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1003 | 104 |  |  | 104 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1003 | 105 |  |  | 71 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 188 |  |  | 153 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 202 |  |  | 207 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 203 |  |  | 114 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 266 |  |  | 79 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 308 |  |  | 52 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 115 |  |  | 42 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 208 |  |  | 74 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 217 |  |  | 75 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 272 |  |  | 23 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1006 | 414 |  |  | 62 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1007 | 247 |  |  | 45 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1007 | 283 |  |  | 117 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1007 | 285 |  |  | 40 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1007 | 291 |  |  | 45 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1007 | 299 |  |  | 51 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1007 | 313 |  |  | 32 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1007 | 328 |  |  | 34 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1008 | 304 |  |  | 50 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1008 | 311 |  |  | 55 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1008 | 321 |  |  | 83 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1008 | 345 |  |  | 107 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1008 | 347 |  |  | 51 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1008 | 348 |  |  | 51 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Сергач | 1008 | 187 |  |  | 155 | 21 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Андреевская | 1004 | 214 |  |  | 26 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Ачка | 1004 | 127 |  |  | 234 | 17 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1001 | ТП-524 |  |  | 19 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1001 | ТП-511 |  |  | 56 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1001 | ТП-1904 |  |  | 48 | 11 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1002 | ТП-1903 |  |  | 117 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1002 | ТП-1998 |  |  | 49 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1002 | ТП-1999 |  |  | 31 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1002 | ТП-453 |  |  | 22 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1003 | ТП-1917 |  |  | 96 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1003 | ТП-1914 |  |  | 7 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1005 | ТП-1905 |  |  | 146 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1005 | ТП-526 |  |  | 83 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1005 | ТП-1902 |  |  | 28 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1005 | ТП-2000 |  |  | 65 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1006 | ТП-411 |  |  | 32 | 8 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Кузьминка | 1006 | ТП-418 |  |  | 16 | 9 | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Салганы | 1004 | ТП-484 |  |  | 53 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Салганы | 1004 | ТП-2001 |  |  | 6 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Салганы | 1004 | ТП-447 |  |  | 18 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Салганы | 1004 | ТП-425 |  |  | 29 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Салганы | 1004 | ТП-561 |  |  | 46 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Салганы | 1005 | ТП-401 |  |  | 109 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Салганы | 1005 | ТП-402 |  |  | 101 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Салганы | 1005 | ТП-403 |  |  | 85 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1001 | ТП-539 |  |  | 115 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1001 | ТП-541 |  |  | 55 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1001 | ТП-1911 |  |  | 100 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1001 | ТП-1958 |  |  | 85 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1001 | ТП-1913 |  |  | 118 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1001 | ТП-1955 |  |  | 65 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1002 | ТП-1993 |  |  | 33 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1003 | ТП-533 |  |  | 73 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1003 | ТП-535 |  |  | 58 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1003 | ТП-1946 |  |  | 35 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1003 | ТП-529 |  |  | 37 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1003 | ТП-1910 |  |  | 50 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский | Медяны | 1003 | ТП-1929 |  |  | 11 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1260 |  |  | 18 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1284 |  |  | 26 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1285 |  |  | 25 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1286 |  |  | 71 | 33 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1386 |  |  | 19 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1387 |  |  | 28 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1389 |  |  | 16 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1391 |  |  | 12 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1447 |  |  | 72 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1472 |  |  | 26 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1006 | 1473 |  |  | 80 | 15 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1348 |  |  | 32 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1349 |  |  | 28 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1350 |  |  | 30 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1351 |  |  | 47 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1352 |  |  | 20 | 2 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1353 |  |  | 14 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1354 |  |  | 42 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1367 |  |  | 23 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1007 | 1377 |  |  | 57 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1410 |  |  | 44 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1411 |  |  | 53 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1415 |  |  | 54 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1422 |  |  | 62 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1430 |  |  | 46 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1436 |  |  | 50 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1442 |  |  | 17 | 3 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1446 |  |  | 105 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1448 |  |  | 61 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1001 | 1311 |  |  | 40 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1001 | 1317 |  |  | 44 | 25 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1001 | 1320 |  |  | 23 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1001 | 1323 |  |  | 43 | 40 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1001 | 1331 |  |  | 24 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1001 | 1470 |  |  | 28 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1001 | 1471 |  |  | 24 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1002 | 1328 |  |  | 20 | 25 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1002 | 1381 |  |  | 8 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1002 | 1453 |  |  | 25 | 29 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1002 | 1454 |  |  | 9 | 23 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1002 | 1456 |  |  | 6 | 18 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1002 | 1459 |  |  | 21 | 34 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1002 | 1462 |  |  | 22 | 15 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1003 | 1355 |  |  | 94 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1003 | 1359 |  |  | 31 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1003 | 1360 |  |  | 6 | 44 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1003 | 1362 |  |  | 13 | 11 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1003 | 1378 |  |  | 70 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1398 |  |  | 22 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1402 |  |  | 66 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1403 |  |  | 45 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский /Пильнинский уч. | Петряксы | 1004 | 1405 |  |  | 42 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1481 |  |  | 51 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-2143 |  |  | 57 | 17 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1537 |  |  | 52 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1550 |  |  | 115 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1465 |  |  | 91 | 25 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1560 |  |  | 45 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1660 |  |  | 32 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1666 |  |  | 30 | 20 | 2 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-2113 |  |  | 52 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1555 |  |  | 24 | 10 | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1559 |  |  | 17 | 8 | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1552 |  |  | 102 | 25 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Сергачский / Сеченовский уч. | Сеченово | 1002 | ТП-1554 |  |  | 122 | 31 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Гагинский уч. | ПС Гагино | 1003 | 856 |  |  | 37 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Гагинский уч. | ПС Гагино | 1003 | 1769 |  |  | 25 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Гагинский уч. | ПС Гагино | 1003 | 2235 |  |  | 34 | 3 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Гагинский уч. | ПС Гагино | 1005 | 746 |  |  | 30 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Гагинский уч. | ПС Гагино | 1005 | 1776 |  |  | 52 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Гагинский уч. | ПС Гагино | 1004 | 858 |  |  | 96 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Гагинский уч. | ПС Гагино | 1004 | 2233 |  |  | 76 | 5 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | ПС Ужовка | 1001 | 1268 |  |  | 141 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | ПС Ужовка | 1007 | 1323 |  |  | 147 | 16 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | ПС Ужовка | 1004 | 1270 |  |  | 61 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | ПС Ужовка | 1004 | 1272 |  |  | 102 | 12 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | ПС Ужовка | 1004 | 2216 |  |  | 66 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | ПС-Пеля-Ховань | 1004 | 1118 |  |  | 75 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский | ПС Починки | 1008 | 1353 |  |  | 125 | 14 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Б.Болдинский уч. | Большое Болдино 35/10 | 1009 | ТП 928 | ЭНТЕК E2R2 |  | 77 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Б.Болдинский уч. | Большое Болдино 35/10 | 1009 | ТП 923 | ЭНТЕК E2R2 |  | 34 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
Нижновэнерго | Починковский / Б.Болдинский уч. | Большое Болдино 35/10 | 1009 | ТП 1166 | ЭНТЕК E2R2 |  | 40 | 10 | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Змейка | 636 | 52057 |  |  | 201 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Змейка | 636 | 52058 |  |  | 148 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Досчатое | 606 | 51071 |  |  | 218 | 19 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Досчатое | 606 | 51072 |  |  | 136 | 9 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Досчатое | 606 | 51073 |  |  | 114 | 13 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Досчатое | 606 | 51106 |  |  | 63 | 6 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский | Досчатое | 606 | 51170 |  |  | 32 | 7 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Выксунский /Кулебакский уч. | Гремячево | 1023 | КТП 71011 |  |  | 148 | 8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
Нижновэнерго | Семеновский РЭС / Воскресенкий участок | Воскресенская | 1003 | 1346 |  |  | 108 | 4 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1
ИТОГО | [6 empty] | 24447 | 3764 | 132 | 0 | 22 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3