«УТВЕРЖДАЮ»

Первый заместитель директора -

Главный инженер филиала «Тулэнерго»

ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

_________________/В.Ю. Непомнящий

“________” ______________ 20_____ г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пломбы свинцовой d10, пломбы охранной пластиковой Эксперт, пломбы-индикатора Анти-магнит, пломбы-наклейки Барьер 20х60мм, пломбы-наклейки Анти-магнит Ф1 АМ, пломбы-наклейки 22х66мм, пломбы-индикатора антимагнитной с логотипом 20х65мм Лот № 401Q

- Общая часть.

Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» производит закупку пломбы свинцовой d10, пломбы охранной пластиковой Эксперт, пломбы-индикатора Анти-магнит, пломбы-наклейки Барьер, пломбы-наклейки Анти-магнит Ф1АМ, пломбы-наклейки 22х66мм, пломбы-индикатора антимагнит. с логотипом 20х65мм.

- Предмет конкурса.

Поставщик обеспечивает поставку пломбы свинцовой d10, пломбы охранной пластиковой Эксперт, пломбы-индикатора Анти-магнит, пломбы-наклейки Барьер 60х20, пломбы-наклейки Анти-магнит Ф1 АМ, пломбы-наклейки 22х66, пломбы-индикатора антимагнитной с логотипом 20х65 на склады филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по адресам:

Поставка продукции осуществляется до складов Грузополучателя расположенных по адресам:

ПО ТЭС – 300004, Тульская обл., г. Тула, ул. Щегловская засека, д.24;

Контактное лицо: Ковалева Екатерина Николаевна, Капшукова Татьяна Николаевна, тел. (4872)46-99-01.

ПО НЭС – 301652, Тульская обл. г. Новомосковск, ул. Первомайская, д.85;

Контактное лицо: Кортушова Анна Алексеевна, тел.(48762) 3-13-96.

ПО СЭС – 301430, Тульская обл. г.Суворов. ул. Островского, д.2;

Контактное лицо: Терещенко Валентин Валентинович, тел. (48763) 2-27-46.

ПО ЕЭС – 301840, Тульская обл. г. Ефремов, ул. Строителей, д.10

Контактное лицо: Кондрашов Юрий Николаевич, Ишутина Елена Викторовна, тел. (48741) 5-03-86.

Товар поставляется партиями в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки от филиала, не ранее 01.01.2019, но не позднее 30.06.2019г. при этом объем необходимой партии товара определяет Покупатель, независимо от совокупной стоимости заказа.

Комплектность каждой конкретной партии Товара определяется Покупателем путем направления Поставщику заявки любым способом связи (телефон, факс, электронная почта, нарочным).

- Технические требования к продукции.

Технические требования к пломбе свинцовой d10, пломбе охранной пластиковой Эксперт, пломбе-индикатору Анти-магнит, пломбе-наклейке Барьер 60х20, пломбе-наклейке Анти-магнит Ф1 АМ, пломбе-наклейке 22х66, пломбе-индикатору антимагнитной с логотипом 20х65 должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице:

| Наименование товара | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара | Ед. изм. | Кол-во | ГОСТ | Условия поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пломба свинцовая д.10мм | Предназначена для пломбирования поверенных приборов учета потребления эл.энергии. Марка материала-1С, диаметр пломбы -10мм, вес-4гр. Количество пломб в 1 кг -230 штук. | кг | 0,5 | 30269-95 | По заявке Покупателя партиями в течение: январь 2019 г. – июнь 2019 г. |
| Пломба охранная пластиковая Эксперт | Предназначена для пломбирования поверенных приборов учета потребления эл.энергии. Материал-акрил, поликарбонат. Механизм-защелка. Температура эксплуатации от -60 до + 100 градусов Цельсия. Используемый порядковый номер-шестизначный. Установка и снятие-вручную , перекусыванием проволоки кусачками. Диаметр используемой проволоки – до 1,2мм. | шт | 14000 | 31289-2004 | По заявке Покупателя партиями в течение: январь 2019 г. – июнь 2019 г. |
| Пломба-индикатор АНТИ-МАГНИТ | В антимагнитной пломбе применен магнитный индикатор в виде двух полей. При появлении поблизости магнитного поля светлые поля становятся темными.Размер-25х70мм,чувствительность-30мТл, температура эксплуатации- от -60 до +80 градусов Цельсия. Срок эксплуатации не ограничен, в условиях отсутствия магнитного поля | шт | 3000 | 31282-2004 | По заявке Покупателя партиями в течение: январь 2019 г. – июнь 2019 г. |
| Пломба-наклейка Барьер 60х20мм | Предназначена для пломбирования поверенных приборов учета потребления эл.энергии. Материал-специальный тонкий пластик и слой клеевого состава противостоящего изменениям температуры. Отклеивание приводит к проявлению надписи «Вскрыто», которая не закрывается повторно пломбой. Размер 60х20мм. Тип пломбы-наклейка. Температура эксплуатации- от -50 до +60 градусов Цельсия. | шт | 2000 | 31283-200 | По заявке Покупателя партиями в течение: январь 2019 г. – июнь 2019 г. |
| Пломба-наклейка АНТИ-МАГНИТ Ф1АМ | В антимагнитной пломбе-наклейке применено одноразовое пломбировочное устройство, которое предназначено для регистрации факта воздействия магнитным полем на контролируемый объект. При появлении поблизости магнитного поля индикаторный элемент необратимо меняет свою первоначальную структуру. Размер20х35, 20х60, 20х100, 25х100.Материал-полиэстер/поэтилен/акрил. Температура эксплуатации- от -40 до +60 градусов Цельсия. | шт | 1750 | 31282-2004 | По заявке Покупателя партиями в течение: январь 2019 г. – июнь 2019 |
| Пломба-наклейка 22х66 | Предназначена для пломбирования поверенных приборов учета потребления эл.энергии. При попытке удалить пломбу структура наклейки разрушается. Материал-полиэстер.Длина 66мм, ширина 22мм. Температура эксплуатации- от -40 до +60 градусов Цельсия. | шт | 3000 | 31283-200 | По заявке Покупателя партиями в течение: январь 2019 г. – июнь 2019 |
| Пломба-индикатор антимагнит. с логотипом 20х65 | В антимагнитной пломбе применен магнитный индикатор в виде двух полей. При появлении поблизости магнитного поля светлые поля становятся темными. Длина 65мм, ширина 25мм.Нанесение логотипа –возможно. Температура эксплуатации- от -40 до +60 градусов Цельсия. | шт | 1000 | 31282-2004 | По заявке Покупателя партиями в течение: январь 2019 г. – июнь 2019 |

.

- Общие требования.

  - К поставке допускаются продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;

- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;

- для импортных производителей, а также для отечественных, выпускающих пломбы свинцовые d10, пломбы охранные пластиковые Эксперт, пломбы-индикаторы Анти-магнит, пломбы-наклейки Барьер, пломбы-наклейки Анти-магнит Ф1АМ, пломбы-наклейки 22х66мм, пломбы-индикаторы антимагнит. с логотипом 20х65мм. для других отраслей и ведомств - сертификаты соответствия функциональных и технических показателей условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям;

- сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарта РФ от 16 июля 1999 N 36 "О правилах проведения сертификации электрооборудования" (с изменениями от 3 января 2001 г., 21 августа 2002 г.);

- наличие заключения о соответствии требованиям СанПиН и другим документам, устанавливающим требования к качеству и экологической безопасности продукции.

  - Участник закупочных процедур на право заключения договора на поставку пломб свинцовых d10, пломб охранных пластиковых Эксперт, пломб-индикаторов Анти-магнит, пломб-наклеек Барьер, пломб-наклеек Анти-магнит Ф1АМ, пломб-наклеек 22х66мм, пломб-индикаторов антимагнит. с логотипом 20х65мм. для нужд филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обязан предоставить в составе своего предложения документацию (технические условия, руководство по эксплуатации и т.п.) на конкретный вид продукции, заверенную производителем. Данный документ должен подтверждать технические характеристики, заявленные поставщиком товара в техническом предложении.

  - Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150-69. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки данной продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

  - Каждая партия должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям.

- Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока.

- Требования к надежности и живучести продукции

Поставляемые пломбы свинцовые d10, пломбы охранные пластиковые Эксперт, пломбы-индикаторы Анти-магнит, пломбы-наклейки Барьер 60х20мм, пломбы-наклейки Анти-магнит Ф1 АМ, пломбы-наклейки 22х66мм, пломбы-индикаторы антимагнитные с логотипом 20х65мм должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания).

- Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка товара должна соответствовать требованиям СНиП и ГОСТ, перечисленным в настоящем ТЗ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка товара, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на товар конкретных типов.

По всем видам товара Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ и СНиП, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых товаров.

- Стоимость продукции.

Цена товара должна включать все затраты Поставщика, связанные с выполнением поставок, в том числе расходы на транспортировку товара до Покупателя и разгрузку товара, стоимость тары и прочие расходы, связанные с доставкой товара а адрес Покупателя, страховые взносы, налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления, производимые Поставщиков в соответствии с установленным законодательством порядком.

- Правила приемки продукции.

Каждая партия товара должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы            /                               /

должность                                                    подпись                      Фамилия И.О.