Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель директора по техническим вопросам - главный инженер филиала ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» _________________ Ф.А. Капшуков «____»______________ 2020 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку телекамер IP уличных цилиндрических и IP видеорегистраторов 
для модернизации систем охранного видеонаблюдения объектов РПБ РЭС филиала
для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

на 5 листах

|  |  | # СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора – начальник отдела безопасности филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» # ______________ А.Н. Дюбо # «____»______________2020 г. |
| --- | --- | --- |

2020 г.

- Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку телекамер IP уличных цилиндрических и видеорегистраторов IP (далее - оборудования) для модернизации систем охранного видеонаблюдения объектов РПБ РЭС филиала
для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», г. Брянск, ул. Советская, д. 35

Исполнитель: определяется по итогам торговой процедуры.

Основная цель: выбор Поставщика для заключения договора поставки оборудования для модернизации систем охранного видеонаблюдения объектов РПБ РЭС филиала (далее – оборудование) для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

- Сроки поставки

- Начало: с момента подписания договора

- Окончание: в соответствии с графиком поставки:

| - № п/п | - Наименование | - Единица - измерения | - Срок поставки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 25.12.2020 г. | - 15.02.2021 г. |
| - 1 | - Видеокамера Dahua IPC-HFW2431SP-S-0360B, IP 4 Мп уличная цилиндрическая или аналог совместимый с системами (Trassir, Macroscop) | - Шт. | - 25 | - 100 |
| - 2 | - Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AF 16 с комплектом лицензий или аналог с техническим решением TRASSIR | - Шт. | - 5 | - 20 |

- Финансирование поставки

Себестоимость.

- Требования к Поставщику

Требования к поставщику учтены в закупочной документации.

- Технические требования к оборудованию

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, дата изготовления не ранее 2019 года. Количество, состав и технические характеристики указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию.

- Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на 12 месяцев.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемом оборудовании, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

- Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом Поставщика, транспортные расходы входят в стоимость товара. При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке оборудования, указанными в документации на оборудование.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость предложения.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать спецификации.

Одновременно с поставкой товара Поставщик обязан представить Заказчику оригиналы документов, указанных в договоре на поставку оборудования.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

- Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» при получении оборудования на склад филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», расположенного по адресу: г. Брянск, 
пр-т. Московский, д.43.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар без проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки. Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12).

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

- Стоимость и оплата

Оплата производится Заказчиком на условиях, указанных в закупочной документации.

Приложение №1

к техническому заданию на поставку

телекамер IP 4 Мп уличных цилиндрических

и видеорегистраторов IP 8-ми канальных для модернизации 
систем охранного видеонаблюдения объектов РПБ РЭС филиала для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»

Перечень Оборудования

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Кол-во (шт.) | Единица измерения | Гарантия (мес.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Видеокамера Dahua IPC-HFW2431SP-S-0360B, IP 4 Мп уличная цилиндрическая или аналог совместимый с системами (Trassir, Macroscop) | Видеокамера IP уличная цилиндрическая 4Мп 1/3” CMOS,ICR,WDR(120дБ), чувствительность 0.03 лк@F1.5 Сжатие: H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG,2 потока. Разрешение и скорость трансляции видео 4Мп(2560*1440)@25к/с Объектив 3.6мм (с возможностью замены) Видеоаналитика: пересечение линии/вторжение в область. Дальность ИК-подсветки 30м IP67 Поддержка карты памяти Micro SD 128 ГБ DC12V/PoE Материал корпуса: металл | 125 | шт. | 12 |
|  | Видеорегистратор TRASSIR MiniNVR AF 16 с комплектом лицензий или аналог с техническим решением TRASSIR | Операционная система; TRASSIR OS (Linux). IP-камеры; TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua. Количество каналов видео; до 16 IP-каналов. Разрешение записи; до 8 Мп. Суммарный битрейт; до 256 Мбит/с. Формат сжатия; в зависимости от IP-камеры. Сетевой интерфейс; 1 х Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Размер архива; до 2 HDD/SSD 2.5/3.5" любого объема. Количество видеовыходов; 1 х VGA; 1 x HDMI 2 независимых видеовыхода. Максимальное разрешение вывода; D-SUB / HDMI: FullHD. USB интерфейс; 2 х USB 2.0; 1 х USB 3.0. Звук; 1 x аудиовход (jack 3.5 мм) 1 x аудиовыход (jack 3.5 мм). Напряжение питания; DC 12 В. Мощность БП; 30 Вт (без HDD). Рабочие температуры; от +10° до +30°С. Габаритные размеры; 440x293.6x44.5 мм. Установка в стойку 19" (1U); да (1 U), крепления для установки в стойку в комплекте. Вес брутто; 5.5 кг. Дополнительно; поставляется с БП и мышью. Система восстановления; TRASSIR Recovery. Резервная запись; TRASSIR Failover. ПО TRASSIR; 16 лицензий TRASSIR в комплекте. Поддерживаемые интеллектуальные модули (приобретается отдельно); TRASSIR ActivePOS, TRASSIR PeopleCounter, TRASSIR ActiveDome и др.. | 25 | шт. | 12 |