- Коммерческое предложение по цене приобретения

Предлагаем следующие цены приобретения б/у силовых трансформаторов (Лот №1):

| № п/п | Тип трансформатора | Кол-во | Год | Местонахождение | Состояние | Начальная (минимальная) цена (руб.) c НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выпуска |  |  |  |
| 1 | ТДН-16000/110/6 | 1 | 1977 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | В сборе, не- удовлетво-рительное |  |
| 2 | ТДТН-10000/110/35/10 | 1 | 1983 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | В сборе, не удовлетво-рительное |  |
| 3 | ТМ-4000/35/10 | 1 | 1967 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | Аварийное, без масла, без навесного оборудо-вания |  |
| 4 | ТМ-100/3 5/0,4 | 1 | 1958 | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | В сборе, неудов-летвори-тельное |  |
| 5 | ТЛС-СЭЩ-40/10-01 10/0,4 У2 (2 шт.) | 1 | - | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | Повреждены обмотки НН |  |
| 6 | ТЛС-СЭЩ-63/10/0,4 У2 | 1 | - | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | Повреждены обмотки ВН |  |
| 7 | ТМ-30/10/0,4 | 1 | - | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | В сборе без масла |  |
| 8 | ТМ-40/10 кВА | 1 | - | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | В сборе, без масла |  |
| 9 | ТМ-63/10/0,4 | 1 | - | г. Воронеж, ул. 9 Января, 205 | В сборе, без масла |  |
| 10 | ТМ-100/10/0,4 | 1 | - | Воронежская обл. Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова, 63 | В сборе, без масла |  |
| 11 | ТМ-63/10/0,4 | 1 | - | Воронежская обл. Калачеевский р-н, с. Заброды, ул. Кирова, 63 | В сборе, без масла |  |
| Всего |  |  | --------------------------------------------------------------- |  |  |  |

- Условия реализации: самовывоз и погрузка с места хранения за счет Покупателя, не допуская разборки трансформаторов на территории филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго», кроме навесного оборудования (радиаторы, расширительный бак, термосифонные фильтры) с целью транспортировки.

- Все условия по продаже б/у силовых трансформаторов определяются и регулируются на основе договора заключенного Продавцом с победителем аукциона.

- Условия оплаты: безналичный расчет и 100% предоплата на расчетный счет Продавца.

____________________________

(подпись, М.П.)

____________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)